Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1. Адрес многоквартирного дома_____ул. Красная, д. 81-83          ______________________________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома при его наличии__________нет___________________

3. Серия, тип постройки_______жилой дом______________________________________ ___________

4. Год постройки________ до1945     __________________________________________ ___ ___________

5. Степень износа по данным государственного технического учёта____63%___    ___ ______________

6. Степень фактического износа_______________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта___________________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________________________________________________________

9. Количество этажей___2________________________________________________________________

10. Наличие подвала_____________есть_____________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа_______нет_________________________________________________

12. Наличие мансарды_________________есть_______________________________________________

13. Наличие мезонина____________________нет_____________________________________________

14. Количество квартир______7___________________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_______________

16. Реквизиты правового акта о признании всех помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_________________________________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___________________________________________________________________________

18. Строительный объем___________________1989_____________________________________куб. м.

19. Площадь:

а. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками_____________________________644,9_______________________________________кв. м.

б. жилых помещений (общая площадь квартир)_____644,9    _________________________кв. м.

в. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)_______________________________________________кв. м.

г. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)_______________ _________________________кв. м.

20. Количество лестниц___________2_________________________________________________шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)____87,9___кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров_______________нет___________________________кв. м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования, включая технические этажи, чердаки, технические подвалы_-227,4_________________________________________________кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома_________1579______________________________________________________________кв. м.

25. Кадастровый номер земельного участка при его наличии__________нет______________________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент				бутовый ленточный			-

- Наружные и внутренние

капитальные стены			кирпич				-

- Перегородки				кирпичные				-

- Перекрытия				деревянные                                        -

- Крыша				черепичная				128 кв.м.

- Полы					дощатые				в удовл. сост.

- Проёмы

Окна				двойные створчатые			в удовл. сост

Двери				филенчатые				в удовл. сост

- Отделка

Внутренняя			штукатурка				в удовл. сост

Наружная			штукатурка				136 кв.м.

- Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные		да

телеф.сети и оборуд.	нет

сети радиовещания		да

вентиляция			да

- Внутридомовые

инженерные коммуникации

и оборудование для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение		скрытая проводка			в удовл. сост

холодное водоснаб.		центральное				в удовл. сост

водоотведение		центральное				в удовл. сост

газоснабжение		центральное				в удовл. сост

отопление от дом. кот.

Отопление			котелковое				в удовл. сост

печи

АГВ				да

(другое)

- Крыльца                                            имеется                                                    0,3 кв.м.