Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1. Адрес многоквартирного дома____      ул.Комсомольская, д. 53-61    _______ ______________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома при его наличии_____________________________

3. Серия, тип постройки_______жилой дом______________________________________ ___________

4. Год постройки________до 1945_______________________________________ ___ ___________

5. Степень износа по данным государственного технического учёта____ __59 % на 1981 год_

6. Степень фактического износа______-______________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_ -________________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу________________________________________________________________

9. Количество этажей_____3____________________________________________________________

10. Наличие подвала________имеется__________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа______отсутствует________________________________________

12. Наличие мансарды_____имеется_____________________________________________________

13. Наличие мезонина_____ нет_______________________________________________________

14. Количество квартир____49_________________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__3____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____нет____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)____нет_________________________________________________________________

18. Строительный объем_______24306_____________________________________________куб. м.

19. Площадь:

а. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками_____4497__________________________________________________________кв. м.

б. жилых помещений (общая площадь квартир)____   __2853________________ кв. м.

в. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)___________1550__________________________кв. м.

г. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)_______4940_______________________кв. м.

20. Количество лестниц_____6_____________________________________________________шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_576_кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров___110____________________________________кв. м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования, включая технические этажи, чердаки, технические подвалы____4254_________________________________________кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома_____6621_______________________________________________________________кв. м.

25. Кадастровый номер земельного участка при его наличии__-_____________________________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент			бутовый,ленточный				удовл.

- Наружные и внутренние	кирпичные на сложном

растворе.					удовл.

капитальные стены

5.   Перегородки			кирпичные, деревянные,

шлакобетонные.				удовл.

- Перекрытия			смешанные по метал.балкам		удовл.

- Крыша				черепичная 			           требуется кап.ремон

- Полы				дощатые, в санузлах-цемент		удовл.

- Проёмы

Окна			двойные створные				удовл.

Двери			филенчатые					удовл.

- Отделка

Внутренняя		штукатурка,окраска,обои			удовл.

Наружная		штукатурка,покраска		требуется кап.ремонт

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные        ванны напольные чугунные		             удовл.	телеф.сети и оборуд.   телеф.сети и оборудование			удовл.

сети радиовещания	сети радиовещания				удовл.

вентиляция		естественная					удовл.

- Внутридомовые

инженерные коммуникации

и оборудование для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение	скрытая проводка				удовл.

холодное водоснаб.	стальные трубы				удовл.

водоотведение		чугунные трубы				удовл.	.

газоснабжение		стальные трубы				удовл.

отопление от дом. кот. центральное от дом. котельной.		удовл.

Отопление		 домовая кательная

печи

АГВ			газовые колонки				удовл.

(другое)

- Крыльца			отсутствуют