| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 201 607 | руб. | Смета на сумму: | 201 607 | руб. |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт подвала МКД по ул. Саратовская 49-51 |
| Сметная стоимость: | 201.607 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.283 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 33.402 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЛЫ |
| 1. | ТЕР 46-04-009-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3 | 3.55 | 363.53 | 86.00 | 277.53 | 1 290.53 | 305.30 | 985.23 | 12.51 | 4.41 | 8 164 | 3 819 | 4 345 |
|  |  |  |  |  | 25.40 |  |  | 90.17 | 1 | 12.5 |  |  | 1 127 |
|  | Объем: 3.68*9.66*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 391.52 |  |  |  | 84% | 4 155 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 237.28 |  |  |  | 48% | 2 374 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 919.33 |  |  |  |  | 14 693 |  |  |
| 2. | ТЕР 01-02-057-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2(увеличение уровня пола), 100 м3 грунта | 0.1066 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 156.32 | 156.32 |  | 12.51 | 1 | 1 956 | 1 956 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 3.68*9.66*(0.1*3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1 |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 112.55 |  |  |  | 61% | 1 193 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 59.40 |  |  |  | 31% | 606 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 328.27 |  |  |  |  | 3 756 |  |  |
| 3. | ТЕР 11-01-002-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя | 3.555 | 452.40 | 40.32 | 76.78 | 1 608.30 | 143.33 | 272.94 | 12.51 | 4.37 | 9 888 | 1 793 | 1 193 |
|  |  |  |  | 335.31 | 7.73 |  | 1 192.03 | 27.46 | 5.79 | 12.5 |  | 6 902 | 343 |
|  | Объем: 3.68*9.66*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 189.58 |  |  |  | 94% | 2 008 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 109.31 |  |  |  | 51% | 1 089 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 907.18 |  |  |  |  | 12 985 |  |  |
| 4. | ТЕР 11-01-002-09 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 3.555 | 737.79 | 44.95 | 0.45 | 2 622.83 | 159.79 | 1.60 | 12.51 | 4 | 14 239 | 1 999 | 6 |
|  |  |  |  | 692.39 |  |  | 2 461.45 |  | 4.97 | 1 |  | 12 233 |  |
|  | Объем: 3.68*9.66/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 177.37 |  |  |  | 94% | 1 879 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 102.27 |  |  |  | 51% | 1 019 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 902.46 |  |  |  |  | 17 138 |  |  |
| 5. | ТЕР 11-01-004-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.4088 | 4 044.31 | 762.19 | 548.76 | 1 653.31 | 311.58 | 224.33 | 12.52 | 3.71 | 11 102 | 3 901 | 832 |
|  |  |  |  | 2 733.36 | 7.56 |  | 1 117.40 | 3.09 | 5.7 | 12.53 |  | 6 369 | 39 |
|  | Объем: 3.68*9.66+(3.68*2+9.66*2)*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 349.28 |  |  |  | 94% | 3 704 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 201.39 |  |  |  | 51% | 2 009 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 203.98 |  |  |  |  | 16 815 |  |  |
| 6. | ТЕР 06-01-015-10 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т | 0.077 | 224.69 | 163.97 | 60.72 | 17.30 | 12.63 | 4.68 | 12.51 | 6.64 | 189 | 158 | 31 |
|  |  |  |  |  | 3.63 |  |  | 0.28 | 5.65 | 12.48 |  |  | 3 |
|  | Объем: 35.5*2.18/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0816:[ М-(277.37=9906.00*0.028) ]; ТССЦ 204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 12.26 |  |  |  | 80% | 129 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 7.10 |  |  |  | 44% | 71 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 36.67 |  |  |  |  | 389 |  |  |
| 7. | ТССЦ 204-0084 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Сетка из проволоки холоднотянутой, т | 0.077 | 11 326.00 |  |  | 872.10 |  |  |  |  | 3 162 |  |  |
|  |  |  |  | 11 326.00 |  |  | 872.10 |  | 41 066.32 |  |  | 3 162 |  |
|  | Объем: 35.5*2.18/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ТЕР 11-01-011-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 0.3555 | 1 809.82 | 459.64 | 70.56 | 643.39 | 163.40 | 25.08 | 12.51 | 6.18 | 4 592 | 2 044 | 155 |
|  |  |  |  | 1 279.62 | 24.62 |  | 454.90 | 8.75 | 5.26 | 12.53 |  | 2 393 | 110 |
|  | Объем: 3.68*9.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 191.09 |  |  |  | 94% | 2 025 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 110.18 |  |  |  | 51% | 1 099 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 944.65 |  |  |  |  | 7 715 |  |  |
| 9. | ТЕР 11-01-011-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки | 0.3555 | 2 010.11 | 34.94 | 74.61 | 714.59 | 12.42 | 26.52 | 12.5 | 6.04 | 3 883 | 155 | 160 |
|  |  |  |  | 1 900.56 | 24.39 |  | 675.65 | 8.67 | 5.28 | 12.55 |  | 3 567 | 109 |
|  | Объем: 3.68*9.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2*6, Н4= 1.25*1.2*6, Н5= 1.15*1.2*6, Н48= 6 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 23.41 |  |  |  | 94% | 248 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 13.50 |  |  |  | 51% | 135 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 751.50 |  |  |  |  | 4 266 |  |  |
|  | ОТМОСТКА |
| 10. | ТЕРр 68-12-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций | 0.05168 | 2 714.76 | 666.84 | 2 047.92 | 140.30 | 34.46 | 105.84 | 12.52 | 5.97 | 1 063 | 431 | 632 |
|  |  |  |  |  | 258.98 |  |  | 13.38 | 1 | 12.5 |  |  | 167 |
|  | Объем: ((9.6*0.8*2)+(22.7*0.8*2))*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 49.75 |  |  |  | 88% | 526 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 28.70 |  |  |  | 48% | 287 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 218.76 |  |  |  |  | 1 876 |  |  |
| 11. | ТЕР 01-02-057-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.05168 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 75.78 | 75.78 |  | 12.51 | 1 | 948 | 948 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: ((9.6*0.8*2)+(22.7*0.8*2))*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 54.56 |  |  |  | 61% | 578 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 28.80 |  |  |  | 31% | 294 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 159.14 |  |  |  |  | 1 820 |  |  |
| 12. | ТЕР 11-01-002-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя | 5.168 | 452.40 | 40.32 | 76.78 | 2 338.02 | 208.37 | 396.77 | 12.51 | 4.37 | 14 374 | 2 607 | 1 734 |
|  |  |  |  | 335.31 | 7.73 |  | 1 732.88 | 39.92 | 5.79 | 12.5 |  | 10 033 | 499 |
|  | Объем: ((9.6*0.8*2)+(22.7*0.8*2))*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 275.60 |  |  |  | 94% | 2 920 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 158.91 |  |  |  | 51% | 1 584 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 772.53 |  |  |  |  | 18 878 |  |  |
| 13. | ТЕР 11-01-002-09 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих слоев бетонных (отмостка), 1 м3 подстилающего слоя | 5.168 | 730.22 | 37.46 | 0.38 | 3 773.78 | 193.57 | 1.94 | 12.51 | 4 | 20 213 | 2 422 | 8 |
|  |  |  |  | 692.39 |  |  | 3 578.27 |  | 4.97 | 1 |  | 17 784 |  |
|  | Объем: ((9.6*0.8*2)+(22.7*0.8*2))*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 214.86 |  |  |  | 94% | 2 277 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 123.88 |  |  |  | 51% | 1 235 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 112.53 |  |  |  |  | 23 725 |  |  |
|  | ДВЕРЬ |
| 14. | ТЕР 46-04-012-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 | 0.0152 | 1 143.95 | 891.55 | 252.40 | 17.39 | 13.55 | 3.84 | 12.52 | 6.47 | 194 | 170 | 25 |
|  |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 1.52 | 1 | 12.53 |  |  | 19 |
|  | Объем: 0.8*1.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 14.92 |  |  |  | 84% | 159 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 9.04 |  |  |  | 48% | 91 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 41.35 |  |  |  |  | 443 |  |  |
| 15. | ТЕР 10-01-039-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов | 0.0152 | 8 171.74 | 1 168.04 | 1 744.34 | 124.21 | 17.75 | 26.51 | 12.52 | 6.79 | 685 | 222 | 180 |
|  |  |  |  | 5 259.36 | 214.24 |  | 79.94 | 3.26 | 3.53 | 12.5 |  | 282 | 41 |
|  | Объем: 0.8*1.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0223:[ М-(43592.00=435.92*100) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 22.27 |  |  |  | 90% | 237 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 11.35 |  |  |  | 43% | 113 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 157.83 |  |  |  |  | 1 035 |  |  |
| 16. | Цена поставщика. Дверь металлическая входная, м2 | 1.52 | 812.50 |  |  | 1 235.00 |  |  | 1 | 1 | 5 533 |  |  |
|  |  |  |  | 812.50 |  |  | 1 235.00 |  | 4.48 | 1 |  | 5 533 |  |
|  | Объем: 0.8*1.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =3500/4.48*1.04 |
| 17. | ТЕРр 61-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.0092 | 5 885.40 | 3 188.72 | 2.53 | 54.15 | 29.34 | 0.02 | 12.51 | 4.05 | 472 | 367 |  |
|  |  |  |  | 2 694.15 |  |  | 24.79 |  | 4.23 | 1 |  | 105 |  |
|  | Объем: (0.8+1.90*2)*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 23.18 |  |  |  | 67% | 246 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 14.67 |  |  |  | 40% | 147 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 92.00 |  |  |  |  | 865 |  |  |
|  | РЕМОНТ ВХОДА В ПОДВАЛ, ПОДПОРНАЯ СТЕНКА |
| 18. | ТЕРр 53-16-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки | 1.3 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 2 099.85 | 391.52 | 39.31 | 12.51 | 6.11 | 11 414 | 4 898 | 240 |
|  |  |  |  | 1 283.86 | 5.99 |  | 1 669.02 | 7.79 | 3.76 | 12.52 |  | 6 276 | 97 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 343.41 |  |  |  | 73% | 3 646 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 279.52 |  |  |  | 56% | 2 797 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 722.77 |  |  |  |  | 17 858 |  |  |
| 19. | ТЕР 15-02-001-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.13 | 2 074.12 | 832.23 | 83.91 | 269.64 | 108.19 | 10.91 | 12.51 | 7.96 | 2 077 | 1 353 | 87 |
|  |  |  |  | 1 157.98 | 39.06 |  | 150.54 | 5.08 | 4.23 | 12.5 |  | 637 | 63 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 107.61 |  |  |  | 80% | 1 133 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 53.24 |  |  |  | 37% | 524 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 430.48 |  |  |  |  | 3 734 |  |  |
| 20. | ТЕР 15-04-013-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая, 100 м2 фасада | 0.13 | 94.81 | 56.73 | 3.44 | 12.32 | 7.38 | 0.45 | 12.51 | 6.81 | 119 | 92 | 3 |
|  |  |  |  | 34.64 |  |  | 4.50 |  | 5.26 | 1 |  | 24 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 7.01 |  |  |  | 80% | 74 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 3.47 |  |  |  | 37% | 34 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22.80 |  |  |  |  | 227 |  |  |
| 21. | ТЕРр 59-5-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней | 0.08 | 1 679.51 | 942.47 | 24.65 | 134.36 | 75.40 | 1.97 | 12.52 | 6.91 | 1 223 | 944 | 14 |
|  |  |  |  | 712.39 | 3.75 |  | 56.99 | 0.30 | 4.66 | 12.52 |  | 266 | 4 |
|  | Накладные расходы |  | 76% |  |  | 57.53 |  |  |  | 65% | 616 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(76* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 45.42 |  |  |  | 48% | 455 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 237.31 |  |  |  |  | 2 294 |  |  |
| 22. | ТЕР 46-04-009-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3 | 0.15 | 363.53 | 86.00 | 277.53 | 54.53 | 12.90 | 41.63 | 12.51 | 4.41 | 345 | 161 | 184 |
|  |  |  |  |  | 25.40 |  |  | 3.81 | 1 | 12.5 |  |  | 48 |
|  | Объем: 1.5*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 16.54 |  |  |  | 84% | 176 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 10.03 |  |  |  | 48% | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 81.10 |  |  |  |  | 621 |  |  |
| 23. | ТЕР 01-02-057-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2(увеличение уровня пола), 100 м3 грунта | 0.0015 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 2.20 | 2.20 |  | 12.51 | 1 | 28 | 28 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 1.5*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1 |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 1.58 |  |  |  | 61% | 17 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 0.84 |  |  |  | 31% | 9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4.62 |  |  |  |  | 54 |  |  |
| 24. | ТЕР 11-01-002-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя | 0.15 | 452.40 | 40.32 | 76.78 | 67.86 | 6.05 | 11.52 | 12.51 | 4.37 | 417 | 76 | 50 |
|  |  |  |  | 335.31 | 7.73 |  | 50.30 | 1.16 | 5.79 | 12.5 |  | 291 | 14 |
|  | Объем: 1.5*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 8.00 |  |  |  | 94% | 85 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 4.61 |  |  |  | 51% | 46 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 80.48 |  |  |  |  | 548 |  |  |
| 25. | ТЕР 11-01-002-09 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 0.15 | 737.79 | 44.95 | 0.45 | 110.67 | 6.74 | 0.07 | 12.51 | 4 | 601 | 84 |  |
|  |  |  |  | 692.39 |  |  | 103.86 |  | 4.97 | 1 |  | 516 |  |
|  | Объем: 1.5*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 7.48 |  |  |  | 94% | 79 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 4.31 |  |  |  | 51% | 43 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 122.47 |  |  |  |  | 723 |  |  |
| 26. | ТЕР 11-01-011-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 0.015 | 1 809.82 | 459.64 | 70.56 | 27.15 | 6.89 | 1.06 | 12.51 | 6.18 | 194 | 86 | 7 |
|  |  |  |  | 1 279.62 | 24.62 |  | 19.19 | 0.37 | 5.26 | 12.53 |  | 101 | 5 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 8.06 |  |  |  | 94% | 86 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(110.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 4.65 |  |  |  | 51% | 46 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 39.86 |  |  |  |  | 326 |  |  |
| 27. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 16.41 |  |  |  |  |  |  |  | 22.7 | 373 |  | 373 |
|  | Объем: 6.5+0.41+9.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 16.41 | 27.17 |  | 27.17 | 445.86 |  | 445.86 |  | 130.69 | 2 145 |  | 2 145 |
|  | Объем: 6.5+0.41+9.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 20 561.74 | 2 454.86 | 2 628.08 |  |  | 119 593 | 30 714 | 12 404 |
|  |  |  | 15 478.81 | 215.01 |  |  |  | 76 474 | 2 688 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 20 561.74 | 2 454.86 | 2 628.08 |  |  | 119 593 | 30 714 | 12 404 |
|  |  |  | 15 478.81 | 215.01 |  |  |  | 76 474 | 2 688 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 2 107.10 |  |  |  |  | 8 695 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 14, 22; %=61 - по стр. 2, 11, 23; %=94 - по стр. 3-5, 8, 9, 12, 13, 24-26; %=80 - по стр. 6, 19, 20; %=88 - по стр. 10; %=90 - по стр. 15; %=67 - по стр. 17; %=73 - по стр. 18; %=65 - по стр. 21) | 2 659.43 |  |  |  |  | 28 193 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 10, 14, 21, 22; %=31 - по стр. 2, 11, 23; %=51 - по стр. 3-5, 8, 9, 12, 13, 24-26; %=44 - по стр. 6; %=43 - по стр. 15; %=40 - по стр. 17; %=56 - по стр. 18; %=37 - по стр. 19, 20) | 1 621.84 |  |  |  |  | 16 208 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 24 843.01 |  |  |  |  | 163 994 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 24 843.01 |  |  |  |  | 163 994 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% | 531.64 |  |  |  |  | 3 509 |  |  |
|  | Всего со строительным контролем | 25 374.65 |  |  |  |  | 167 503 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 507.49 |  |  |  |  | 3 350 |  |  |
|  | Итог с непредвиденными | 25 882.14 |  |  |  |  | 170 853 |  |  |
|  | НДС | 4 658.79 |  |  |  |  | 30 754 |  |  |
|  | Всего с НДС | 30 540.93 |  |  |  |  | 201 607 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 2 659.43 |  |  |  |  | 28 193 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 1 621.84 |  |  |  |  | 16 208 |  |  |

| Составил: | Инженер ООО "ЖЭК №17" Резников М. А. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Гл. Инженер ООО "ЖЭК №17" Сиротина С. И. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |