| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 561 927 | руб. | Смета на сумму: | 561 927 | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | Генеральный директор ООО «УКЛР» |
| ________________ /С.Б. Русович/ | ________________ /Е.Ю. Емельянова / |
| «15»октября 2015г. | «15»октября 2015г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| Капитальный ремонт лестничной клетки МКД № 11 по ул. Малоярославской |
| Сметная стоимость: | 561.927 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.145 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 179.772 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потолок |
| 1. | ТЕР 46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2 | 0.45 | 188.95 | 188.95 |  | 85.03 | 85.03 |  | 16.9 | 1 | 1 437 | 1 437 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 84.18 |  |  |  | 84% | 1 207 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 51.02 |  |  |  | 48% | 690 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 220.23 |  |  |  |  | 3 334 |  |  |
| 2. | ТЕРр 62-41-1 (прим.) Очистка вручную поверхности потолков, 100 м2 расчищенной поверхности | 0.97 | 172.22 | 172.22 |  | 167.05 | 167.05 |  | 16.9 | 1 | 2 823 | 2 823 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 142-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 133.64 |  |  |  | 68% | 1 920 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 83.53 |  |  |  | 40% | 1 129 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 384.22 |  |  |  |  | 5 872 |  |  |
| 3. | ТЕРр 62-42-1 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности | 1.42 | 57.10 | 31.22 |  | 81.08 | 44.33 |  | 16.89 | 1 | 924 | 749 |  |
|  |  |  |  | 25.88 |  |  | 36.75 |  | 4.78 | 1 |  | 176 |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 35.46 |  |  |  | 68% | 509 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 22.17 |  |  |  | 40% | 300 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 138.71 |  |  |  |  | 1 733 |  |  |
| 4. | ТЕР 15-04-006-01 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков, 100 м2 покрытия | 1.42 | 102.56 | 99.24 | 1.61 | 145.63 | 140.92 | 2.28 | 16.9 | 9.58 | 2 411 | 2 382 | 22 |
|  |  |  |  | 1.71 | 0.18 |  | 2.43 | 0.26 | 3.23 | 17 |  | 8 | 4 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 134.12 |  |  |  | 80% | 1 909 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 66.35 |  |  |  | 37% | 883 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 346.11 |  |  |  |  | 5 203 |  |  |
| 5. | ТССЦ 101-4243 Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 18.64 | 15.82 |  |  | 294.88 |  |  |  |  | 1 152 |  |  |
|  |  |  |  | 15.82 |  |  | 294.88 |  | 61.81 |  |  | 1 152 |  |
|  | Объем: (1.42*0.013)*1010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ТЕР 15-02-016-04 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.45 | 2 546.20 | 1 041.91 | 152.94 | 1 145.79 | 468.86 | 68.82 | 16.9 | 12.15 | 10 992 | 7 924 | 836 |
|  |  |  |  | 1 351.35 | 80.32 |  | 608.11 | 36.14 | 3.67 | 16.9 |  | 2 232 | 611 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 479.75 |  |  |  | 80% | 6 828 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 237.35 |  |  |  | 37% | 3 158 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 862.89 |  |  |  |  | 20 978 |  |  |
| 7. | ТЕРр 61-1-6 Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности | 1.42 | 1 133.96 | 425.39 | 21.85 | 1 610.22 | 604.05 | 31.03 | 16.9 | 9.36 | 13 756 | 10 209 | 290 |
|  |  |  |  | 686.72 | 10.10 |  | 975.14 | 14.34 | 3.34 | 16.91 |  | 3 257 | 243 |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 488.53 |  |  |  | 67% | 7 003 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 309.20 |  |  |  | 40% | 4 181 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 407.94 |  |  |  |  | 24 940 |  |  |
| 8. | ТЕР 15-04-005-04 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.42 | 1 985.22 | 615.11 | 20.23 | 2 819.01 | 873.45 | 28.73 | 16.91 | 9.65 | 22 772 | 14 770 | 277 |
|  |  |  |  | 1 349.88 | 0.36 |  | 1 916.83 | 0.51 | 4.03 | 17 |  | 7 725 | 9 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 830.26 |  |  |  | 80% | 11 823 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 410.76 |  |  |  | 37% | 5 468 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 060.03 |  |  |  |  | 40 063 |  |  |
|  | Стены |
| 9. | ТЕР 46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2 | 1.53 | 188.95 | 188.95 |  | 289.09 | 289.09 |  | 16.9 | 1 | 4 886 | 4 886 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 286.20 |  |  |  | 84% | 4 104 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 173.45 |  |  |  | 48% | 2 345 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 748.74 |  |  |  |  | 11 336 |  |  |
| 10. | ТЕРр 62-41-1 (прим.) Очистка вручную поверхности потолков, 100 м2 расчищенной поверхности | 4.05 | 172.22 | 172.22 |  | 697.49 | 697.49 |  | 16.9 | 1 | 11 788 | 11 788 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 558-153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 557.99 |  |  |  | 68% | 8 016 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 348.75 |  |  |  | 40% | 4 715 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 604.23 |  |  |  |  | 24 519 |  |  |
| 11. | ТЕРр 62-42-1 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности | 5.58 | 57.10 | 31.22 |  | 318.62 | 174.21 |  | 16.89 | 1 | 3 633 | 2 942 |  |
|  |  |  |  | 25.88 |  |  | 144.41 |  | 4.78 | 1 |  | 690 |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 139.37 |  |  |  | 68% | 2 001 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 87.11 |  |  |  | 40% | 1 177 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 545.09 |  |  |  |  | 6 810 |  |  |
| 12. | ТЕР 15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия | 5.58 | 83.57 | 80.26 | 1.61 | 466.34 | 447.83 | 8.97 | 16.9 | 9.58 | 7 685 | 7 568 | 86 |
|  |  |  |  | 1.71 | 0.18 |  | 9.54 | 1.00 | 3.23 | 17 |  | 31 | 17 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 426.39 |  |  |  | 80% | 6 068 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 210.95 |  |  |  | 37% | 2 806 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 103.68 |  |  |  |  | 16 559 |  |  |
| 13. | ТССЦ 101-4243 Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 73.27 | 15.82 |  |  | 1 159.13 |  |  |  |  | 4 529 |  |  |
|  |  |  |  | 15.82 |  |  | 1 159.13 |  | 61.81 |  |  | 4 529 |  |
|  | Объем: (5.58*0.013)*1010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ТЕР 15-02-016-03 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1.53 | 2 510.20 | 1 028.02 | 152.94 | 3 840.60 | 1 572.86 | 234.00 | 16.9 | 12.15 | 36 949 | 26 581 | 2 843 |
|  |  |  |  | 1 329.24 | 80.32 |  | 2 033.74 | 122.88 | 3.7 | 16.9 |  | 7 525 | 2 077 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 1 610.95 |  |  |  | 80% | 22 926 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 797.00 |  |  |  | 37% | 10 603 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 248.55 |  |  |  |  | 70 479 |  |  |
| 15. | ТЕРр 61-1-2 Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности | 5.58 | 1 044.57 | 373.70 | 20.87 | 5 828.70 | 2 085.25 | 116.45 | 16.9 | 9.36 | 48 445 | 35 241 | 1 090 |
|  |  |  |  | 650.00 | 9.65 |  | 3 627.00 | 53.85 | 3.34 | 16.9 |  | 12 114 | 910 |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 1 689.89 |  |  |  | 67% | 24 221 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 1 069.55 |  |  |  | 40% | 14 460 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 588.14 |  |  |  |  | 87 127 |  |  |
| 16. | ТЕР 15-04-005-03 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5.58 | 1 749.55 | 489.58 | 19.02 | 9 762.47 | 2 731.83 | 106.13 | 16.91 | 9.65 | 75 125 | 46 195 | 1 024 |
|  |  |  |  | 1 240.95 | 0.36 |  | 6 924.50 | 2.01 | 4.03 | 17 |  | 27 906 | 34 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 2 597.15 |  |  |  | 80% | 36 983 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 1 284.90 |  |  |  | 37% | 17 105 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 644.52 |  |  |  |  | 129 213 |  |  |
| 17. | ТССЦпг 01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 4.99 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 240.16 | 22.01 | 182.93 | 16.89 | 8.48 | 2 518 | 372 | 1 551 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 198*0.014*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 22.01 |  |  |  | 100% | 372 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 13.21 |  |  |  | 60% | 223 |  |  |
| 18. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 4.99 | 16.40 |  | 16.40 | 81.84 |  | 81.84 |  | 8.87 | 726 |  | 726 |
|  | Объем: 198*0.014*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 29 033.13 | 10 404.26 | 861.18 |  |  | 252 551 | 175 867 | 8 745 |
|  |  |  | 17 732.46 | 230.99 |  |  |  | 67 345 | 3 905 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 28 711.13 | 10 382.25 | 596.41 |  |  | 249 307 | 175 495 | 6 468 |
|  |  |  | 17 732.46 | 230.99 |  |  |  | 67 345 | 3 905 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 1 454.01 |  |  |  |  | 5 681 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 9; %=68 - по стр. 2, 3, 10, 11; %=80 - по стр. 4, 6, 8, 12, 14, 16; %=67 - по стр. 7, 15) | 9 493.88 |  |  |  |  | 135 518 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9; %=40 - по стр. 2, 3, 7, 10, 11, 15; %=37 - по стр. 4, 6, 8, 12, 14, 16) | 5 152.08 |  |  |  |  | 69 021 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 43 357.09 |  |  |  |  | 453 846 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 322.00 | 22.01 | 264.77 |  |  | 3 244 | 372 | 2 277 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 17) | 22.01 |  |  |  |  | 372 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 17) | 13.21 |  |  |  |  | 223 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 322.00 |  |  |  |  | 3 244 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 43 679.09 |  |  |  |  | 457 090 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 934.73 |  |  |  |  | 9 782 |  |  |
|  | ИТОГО | 44 613.82 |  |  |  |  | 466 872 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | 892.28 |  |  |  |  | 9 337 |  |  |
|  | ИТОГО | 45 506.10 |  |  |  |  | 476 209 |  |  |
|  | НДС 18% | 8 191.10 |  |  |  |  | 85 718 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 53 697.20 |  |  |  |  | 561 927 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 9 493.88 |  |  |  |  | 135 518 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 5 152.08 |  |  |  |  | 69 021 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |