«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
	Исполнительный директор ООО «ЖЭУ № 13»	
________________ /______________________ /	____________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	капитальный ремонт многоквартирного дома №2-2а по ул. Молочинского	
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
	
на капитальный ремонт подвала	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0.3	
2.	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за один раз с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.023	
3.	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1 м3	2.35	
4.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	2.35	
5.	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)	100 м2 обрабатываемой поверхности	0.3	
6.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.3	
7.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.035	
8.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	1.95	
9.	Устройство подстилающих слоев гравийных	1 м3 подстилающего слоя	1.95	
10.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	1.95	
11.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	6.72	
12.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	6.72	

Составил:	Зам. директора по тех. вопросам Тананайко О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Инженер-сметчик Леонтьев М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)