«УТВЕРЖДАЮ»	«СОГЛАСОВАНО»	
Смета на сумму:	5 622.00	руб.	Смета на сумму:	5 622.00	руб.	
		
Директор  ООО  «УК  Управдом»	Директор  МКУ  «КР  МКД»	
_____________________ /В.А. Тишковец /	______________________ /С.Б. Русович /	
		
«______»____________________ 2017г.	«______»____________________ 2017г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на выполнение  пусконаладочных работ  после замены электропроводки в местах общего пользования МКД по ул. Товарной  6-8  в г. Калининграде	
Сметная стоимость:	5.622	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.011	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	2.548	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Ц101-11-028-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия		16	4.35	69.58	74.00	1 184	17.02	
1. 1.	З2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0.16	2.56	13.710	35.10	233.510	598	17.03	
1. 2.	З3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	0.16	2.56	13.470	34.48	228.970	586	17	
		Накладные расходы				65%	45.23	55%	651		
		Сметная прибыль				40%	27.83	32%	379		
		Всего с НР и СП					142.64		2 214		
	
2.	Ц101-11-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек		0.33	176.13	58.12	2 996.87	989	17.02	
2. 1.	З2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	6.48	2.1384	13.710	29.32	233.510	499	17.03	
2. 2.	З3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	6.48	2.1384	13.470	28.80	228.970	490	17	
		Накладные расходы				65%	37.78	55%	544		
		Сметная прибыль				40%	23.25	32%	316		
		Всего с НР и СП					119.15		1 849		
	
3.	Ц101-11-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м	1 измерение		1	22.02	22.02	374.61	375	17.03	
3. 1.	З2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0.81	0.81	13.710	11.11	233.510	189	17.03	
3. 2.	З3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	0.81	0.81	13.470	10.91	228.970	185	17	
		Накладные расходы				65%	14.31	55%	206		
		Сметная прибыль				40%	8.81	32%	120		
		Всего с НР и СП					45.14		701		

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					149.72		2 548	17.02	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					149.72		2 548	17.02	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)					97.32		1 401	14.4	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)					59.89		815	13.61	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					306.93		4 764	15.52	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					306.93		4 764	15.52	
	НДС 18%				18	55.25	18	858	15.53	
	ВСЕГО С НДС					362.18		5 622.00	15.52	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					97.32		1 401	14.4	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					59.89		815	13.61	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                         Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника  СО МКУ «КР МКД»                                         Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)