«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	263 588	руб.	Смета на сумму:	263 588	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «Новые технологии плюс»	
		
________________ /С.Б.Русович/	________________ /А.В.Ходорович /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6	
Капитальный ремонт дома №10-12 по ул.8-ое марта в г.Калининграде (холодное водоснабжение)	
	
Сметная стоимость:	263.588	тыс. руб.	
монтажных работ:	10.787	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.471	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	66.792	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Разводка по подвалу	
	
1.	Е65-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.983	391.23	305.70	8.28	384.58	300.50	8.14	13.67	4.39	4 406	4 108	36	
				77.25	1.29		75.94	1.27	3.45	13.71		262	17	
	Объем: 59.3+39													
	Накладные расходы		74%			223.31				63%	2 599			
										=(74* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			150.89				40%	1 650			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					758.77					8 655			
	
2.	Е65-1-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм (40+50мм), 100 м трубопровода	0.802	673.19	525.85	14.21	539.90	421.73	11.40	13.67	4.37	6 183	5 765	50	
				133.13	2.20		106.77	1.76	3.45	13.67		368	24	
	Объем: 50.2+30													
	Накладные расходы		74%			313.38				63%	3 647			
										=(74* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			211.75				40%	2 316			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 065.03					12 146			
	
3.	Е16-04-002-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.593	2 171.21	1 473.54	626.15	1 287.53	873.81	371.31	13.67	5.51	14 169	11 945	2 046	
				71.52	89.09		42.41	52.83	4.21	13.66		179	722	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			1 065.64				98%	12 414			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			657.91				56%	7 094			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 011.08					33 676			
	
4.	Е16-04-002-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	0.39	2 958.70	1 810.34	1 067.10	1 153.89	706.03	416.17	13.67	5.45	12 052	9 651	2 268	
				81.26	154.78		31.69	60.36	4.19	13.66		133	825	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			881.35				98%	10 266			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			544.14				56%	5 867			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 579.38					28 185			
	
5.	Е16-04-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	0.502	2 882.50	1 964.72	787.16	1 447.02	986.29	395.16	13.67	5.52	15 954	13 483	2 181	
				130.62	111.36		65.57	55.90	4.43	13.66		290	764	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			1 198.52				98%	13 962			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			739.95				56%	7 978			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 385.49					37 894			
	
6.	Е16-04-002-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.3	3 588.58	1 712.11	1 749.01	1 076.57	513.63	524.70	13.67	5.44	10 021	7 021	2 854	
				127.46	254.06		38.24	76.22	3.79	13.66		145	1 041	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			678.33				98%	7 901			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			418.79				56%	4 515			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 173.69					22 436			
	
7.	С507-3337 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/25, м	36.231	19.03			689.48					1 033			
				19.03			689.48		28.52			1 033		
	Объем: 39*0.929													
	
8.	С507-3338 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/32, м	55.6234	29.31			1 630.32					2 900			
				29.31			1 630.32		52.13			2 900		
	Объем: 59.3*0.938													
	
9.	С507-3340 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/50, м	28.38	45.47			1 290.44					3 278			
				45.47			1 290.44		115.5			3 278		
	Объем: 30*0.946													
	
10.	С507-3339 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/40, м	47.0374	41.14			1 935.12					3 576			
				41.14			1 935.12		76.02			3 576		
	Объем: 50.2*0.937													
	
11.	Е26-01-017-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	17.85	197.46	42.58	32.78	3 524.65	760.13	585.03	13.67	7.66	21 171	10 391	4 481	
				122.10			2 179.49		2.89	1		6 299		
	Вычт.ресурсы:  С101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  С113-0393:[ М-(45.25=316.46*0.143) ];  С113-0394:[ М-(3.97=198.53*0.02) ];  С506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			684.12				77%	8 001			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			456.08				48%	4 988			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 664.85					34 160			
	
12.	С104-0350 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 28 мм, м	42.9	6.89			295.58					1 507			
				6.89			295.58		35.12			1 507		
	Объем: 39*1.1													
	
13.	С104-0352 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 35 мм, м	65.23	8.18			533.58					2 777			
				8.18			533.58		42.57			2 777		
	Объем: 59.3*1.1													
	
14.	С104-0353 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 42 мм, м	55.22	9.09			501.95					2 676			
				9.09			501.95		48.46			2 676		
	Объем: 50.2*1.1													
	
15.	С104-0355 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 54 мм, м	33	13.08			431.64					2 303			
				13.08			431.64		69.78			2 303		
	Объем: 30*1.1													
	
16.	С302-1485 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кран шаровой В-В размером 1", шт.	16	142.75			2 284.00					3 106			
				142.75			2 284.00		194.1			3 106		
	Объем: 12.0+4													
	
17.	С302-1463 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1", шт.	24	6.90			165.60					118			
				6.90			165.60		4.93			118		
	Объем: 6+18													
	
18.	С301-5603 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	26	4.90			127.40					476			
				4.90			127.40		18.29			476		
	
19.	С301-5604 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм, шт.	22	5.67			124.74					465			
				5.67			124.74		21.14			465		
	
20.	С301-5605 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт.	13	5.79			75.27					286			
				5.79			75.27		22.01			286		
	
21.	Е16-07-003-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм, 1 врезка	1	104.98	75.50	9.55	104.98	75.50	9.55	13.67	5.35	1 157	1 032	51	
				19.93	0.19		19.93	0.19	3.72	13.73		74	3	
	Вычт.ресурсы:  С103-0357:[ М-(18.32=45.80*0.4) ];  С302-1175:[ М-(255.73=255.73*1) ];  С507-0983:[ М-(61.00=61.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			87.04				98%	1 014			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			53.74				56%	580			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					245.76					2 751			
	
22.	С Цена поставщик. 
Кран шаровый Дн25мм типа "Фузиотерм", шт	6	162.60			975.61					4 380			
				162.60			975.61		4.49			4 380		
	Поправки: М: =17.55*40*1.04/4.49	
	
23.	С Цена поставщик. 
Вентиль комбинированный с обратным клапаном Дн25мм типа "Фузиотерм", шт	8	156.67			1 253.37					5 628			
				156.67			1 253.37		4.49			5 628		
	Поправки: М: =16.91*40*1.04/4.49	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	21 833.22	4 637.62	2 321.46			119 622	63 396	13 967	
			14 874.14	248.53				42 259	3 396	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	5 545.36					10 787			
			5 545.36					10 787		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	5 545.36					10 787			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	5 545.36					10 787			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	5 287.40	760.13	585.03			30 434	10 391	4 481	
			3 942.24					15 562		
	.       МАТЕРИАЛОВ -	1 762.75					9 263			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 11)	684.12					8 001			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 11)	456.08					4 988			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	6 427.60					43 423			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	11 000.46	3 877.49	1 736.43			78 401	53 005	9 486	
			5 386.54	248.53				15 910	3 396	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1, 2; %=98 - по стр. 3-6, 21)	4 447.57					51 803			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2; %=56 - по стр. 3-6, 21)	2 777.17					29 998			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	18 225.20					160 202			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	30 198.16					214 412			
	Строительный контроль 2,14%	646.24					4 588			
	Всего со строительным контролем	30 844.40					219 000			
	Непредвиденные затраты 2%	616.89					4 380			
	Итого с непредвиденными затратами	31 461.29					223 380			
	НДС	5 663.03					40 208			
	Всего с НДС	37 124.32					263 588			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	5 131.69					59 804			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 233.25					34 986			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	21 833.22	4 637.62	2 321.46			119 622	63 396	13 967	
			14 874.14	248.53				42 259	3 396	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	5 545.36					10 787			
			5 545.36					10 787		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	5 545.36					10 787			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	5 545.36					10 787			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	5 287.40	760.13	585.03			30 434	10 391	4 481	
			3 942.24					15 562		
	.       МАТЕРИАЛОВ -	1 762.75					9 263			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 11)	684.12					8 001			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 11)	456.08					4 988			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	6 427.60					43 423			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	11 000.46	3 877.49	1 736.43			78 401	53 005	9 486	
			5 386.54	248.53				15 910	3 396	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1, 2; %=98 - по стр. 3-6, 21)	4 447.57					51 803			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2; %=56 - по стр. 3-6, 21)	2 777.17					29 998			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	18 225.20					160 202			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	30 198.16					214 412			
	Строительный контроль 2,14%	646.24					4 588			
	Всего со строительным контролем	30 844.40					219 000			
	Непредвиденные затраты 2%	616.89					4 380			
	Итого с непредвиденными затратами	31 461.29					223 380			
	НДС	5 663.03					40 208			
	Всего с НДС	37 124.32					263 588			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	5 131.69					59 804			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 233.25					34 986			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)