«УТВЕРЖДАЮ»                                                 	
Смета на сумму: 127 222,97 руб.             	
          		
	Директор МКУ «КР МКД»	
________________ / С.Б. Русович /                         	
		
«______»____________________ 2015 г.                   

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2	
на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного жилого дома №23-27 по ул. Восточная в г. Калининграде	
Сметная стоимость:	127.223	тыс. руб.	
Монтажных работ:	59.611	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.176	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	28.118	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	демонтажные работы	
1.	ТЕРр 67-4-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.22	53.31	52.33	0.98	11.73	11.51	0.22	16.11	9.33	187.48	185.47	2.01	
					0.39			0.09	1	18.69			1.60	
	Накладные расходы		85%			9.86				72%	134.69			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			7.54				52%	97.28			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					29.13					419.45			
	
2.	ТЕРр 67-4-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.21	48.36	48.36		10.16	10.16		16.11	1	163.61	163.61		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			8.64				72%	117.80			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.60				52%	85.08			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25.40					366.49			
	
3.	ТЕРр 67-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2, 100 м пучка проводов	1.25	19.51	19.51		24.39	24.39		16.11	1	392.88	392.88		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			20.73				72%	282.87			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.85				52%	204.30			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					60.98					880.05			
	
	общестроительные работы	
	
4.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытие) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.12	2 557.56	625.61	1 931.95	306.91	75.07	231.83	16.12	4.18	2 179.24	1 210.18	969.06	
					176.84			21.22	1	16.1			341.65	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			95.33				84%	1 303.54			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			57.77				48%	744.88			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					460.01					4 227.66			
	
5.	ТЕР 46-03-011-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2, 100 м борозд	0.72	1 935.05	460.22	1 474.83	1 393.24	331.36	1 061.88	16.12	4.18	9 780.15	5 341.50	4 438.65	
					134.99			97.19	1	16.1			1 564.80	
	Накладные расходы		99%			424.26				84%	5 801.29			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			257.13				48%	3 315.02			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 074.63					18 896.47			
	
6.	ТЕР 46-03-017-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2, 1 м3 заделки	0.348	1 688.93	383.18	25.23	587.75	133.35	8.78	16.12	9.03	4 314.34	2 149.55	79.28	
				1 280.52			445.62		4.68	1		2 085.51		
	Объем: (0.02*0.2*72)+0.06													
	Накладные расходы		99%			132.02				84%	1 805.62			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			80.01				48%	1 031.78			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					799.78					7 151.75			
	
7.	ТЕР 15-02-016-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.149	2 702.63	1 182.22	191.18	402.69	176.15	28.49	16.11	11.58	3 926.20	2 837.79	329.86	
				1 329.24	108.12		198.06	16.11	3.83	14.96		758.56	241.00	
	Объем: (72+2.7)*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			182.65				80%	2 463.03			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			90.36				37%	1 139.15			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					675.70					7 528.38			
	
8.	ТЕР 15-04-007-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.149	1 745.74	557.85	23.67	260.12	83.12	3.53	16.11	9.12	1 870.82	1 339.06	32.16	
				1 164.22	0.39		173.47	0.06	2.88	16.04		499.59	0.93	
	Объем: (72+2.7)*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			79.02				80%	1 071.99			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			39.09				37%	495.80			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					378.24					3 438.61			
	
9.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	1.469	48.13	4.41	36.66	70.70	6.48	53.85	16.1	7.59	679.93	104.30	408.75	
									1	1				
	Объем: 0.816*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			6.48				100%	104.30			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			3.89				60%	62.58			
	
10.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	1.469	16.40		16.40	24.09		24.09	1	7.87	189.60		189.60	
									1	1				
	Объем: 0.816*1.8													
	
	монтажные работы	
	
	электроснабжение подъездов, освещение  МОП  (стояки, подвал.)	
	
11.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	6	39.27	17.81	1.36	235.64	106.85	8.14	17.1	5.37	3 160.65	1 827.10	43.69	
				20.11			120.66		10.69	1		1 289.86		
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			101.51				81%	1 479.95			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			69.45				52%	950.09			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					406.60					5 590.69			
	
12.	С.Цена поставщик 
Автомат С10А  CLS6-C10/2 6к A, шт	6	159.20			955.22					4 078.80			
				159.20			955.22		4.27			4 078.80		
	Поправки: М: =660*1.03/4.27	
	
13.	ФЕРм 08-02-409-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	1.2	288.28	214.78	54.61	345.93	257.73	65.53	17.11	5.86	4 955.66	4 409.78	384.03	
				18.89	1.46		22.67	1.76	7.14	17.93		161.85	31.50	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-8040	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			246.52				81%	3 597.44			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			168.67				52%	2 309.47			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					761.11					10 862.56			
	
14.	ТССЦ 103-1393 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм, м	122.4	4.58			560.59					1 763.78			
				4.58			560.59		14.41			1 763.78		
	Объем: 120*1.02													
	
15.	С507-5007 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм, шт.	60	0.65			39.20					167.40			
				0.65			39.20		4.27			167.40		
	Поправки: М: =2.79/4.27	
	
16.	ТССЦ 509-0104 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Скобы двухлапковые (крепление труб), 10 шт.	12	24.44			293.28					1 163.76			
				24.44			293.28		96.98			1 163.76		
	
17.	ФЕРм 08-02-412-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	1.25	80.62	60.80	5.33	100.78	76.01	6.66	17.11	7.84	1 466.41	1 300.45	52.21	
				14.49	0.32		18.11	0.41	6.28	18		113.75	7.29	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0778;  ССЦ 509-1652	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			72.60				81%	1 059.27			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			49.67				52%	680.02			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					223.05					3 205.70			
	
18.	С501-8482 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.128	5 101.90			653.04					2 788.50			
				5 101.90			653.04		4.27			2 788.50		
	Объем: 125*1.02													
	Поправки: М: =21785.12/4.27	
	
19.	С.Цена поставщик 
Коробка распределительная   IP44  FAST BOX 70х70х40, шт	21	17.90			375.87					1 604.95			
				17.90			375.87		4.27			1 604.95		
	Поправки: М: =74.20*1.03/4.27	
	
20.	ФЕРм 08-03-593-06 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.22	1 626.77	840.90	271.52	357.89	185.00	59.74	17.09	7.81	4 425.91	3 161.62	466.53	
				514.35	14.26		113.16	3.14	7.05	18		797.76	56.45	
	Объем: 3+19													
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0115;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 509-0167	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			178.73				81%	2 606.64			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			122.29				52%	1 673.40			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					658.91					8 705.94			
	
21.	С.Цена поставщик 
Светильник  настенный 6 W  IP54, шт	3	91.26			273.79					1 169.10			
				91.26			273.79		4.27			1 169.10		
	Поправки: М: =378.35*1.03/4.27	
	
22.	С.Цена поставщик 
Светильник  потолочный 6W  IP44, шт	19	71.93			1 366.69					5 835.77			
				71.93			1 366.69		4.27			5 835.77		
	Поправки: М: =298.20*1.03/4.27	
	
23.	С.Цена поставщик 
Лампы энергосберегающие для светильников, шт	22	29.23			643.00					2 745.60			
				29.23			643.00		4.27			2 745.60		
	Поправки: М: =120*1.04/4.27	
	
24.	ФЕРм 08-03-591-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.	0.21	348.53	306.65	6.94	73.19	64.40	1.46	17.09	7.43	1 165.15	1 100.53	10.82	
				34.95	0.49		7.34	0.10	7.33	17.78		53.80	1.84	
	Объем: 15+6													
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 405-0219;  ССЦ 509-0783	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			61.28				81%	892.92			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			41.93				52%	573.23			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					176.39					2 631.30			
	
25.	С Цена поставщик. 
Выключатель эл. часть кнопка( с выд. времени от 30с-5мин) 1-кл IP44, шт.	15	88.82			1 332.35					5 689.15			
				88.82			1 332.35		4.27			5 689.15		
	Поправки: М: =368.23*1.03/4.27	
	
26.	ТССЦ 509-1201 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, шт.	6	7.15			42.90					355.80			
				7.15			42.90		59.3			355.80		
	
27.	ФЕРм 08-03-591-05 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.	0.03	354.35	312.36	6.94	10.63	9.37	0.21	17.09	7.43	169.42	160.15	1.55	
				35.05	0.49		1.05	0.01	7.35	17.78		7.73	0.26	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 405-0219;  ССЦ 509-0783	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			8.91				81%	129.93			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.10				52%	83.41			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25.64					382.77			
	
28.	С.Цена поставщик 
Выключатель двухклавишный скрытой установки универсальный  IP44, шт	3	27.06			81.19					346.70			
				27.06			81.19		4.27			346.70		
	Поправки: М: =112.20*1.03/4.27	
	
29.	ФЕРм 08-03-591-09 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.	0.03	431.99	362.83	6.94	12.96	10.88	0.21	17.09	7.43	201.03	186.02	1.55	
				62.22	0.49		1.87	0.01	7.21	17.78		13.46	0.26	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 405-0219;  ССЦ 509-0783	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			10.35				81%	150.89			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			7.08				52%	96.87			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					30.38					448.78			
	
30.	ТССЦ 503-4053 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4, шт.	3	8.68			26.04					171.96			
				8.68			26.04		57.32			171.96		
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	10 871.96	1 561.83	1 554.62			67 109.75	25 869.99	7 409.75	
			7 745.17	140.10				33 663.14	2 247.58	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	7 265.87	756.30	142.17			42 405.69	12 887.61	962.39	
			6 367.43	5.52				28 555.70	99.20	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	6 082.57					26 117.49			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1-3; %=81 - по стр. 11, 13, 17, 20, 24, 27, 29)	719.11					10 452.40			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-3, 11, 13, 17, 20, 24, 27, 29)	495.18					6 753.14			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	8 480.16					59 611.23			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 950.71	799.05	1 334.51			22 070.75	12 878.08	5 849.01	
			817.15	134.58				3 343.66	2 148.38	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 4-6; %=80 - по стр. 7, 8)	913.28					12 445.48			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 4-6; %=37 - по стр. 7, 8)	524.37					6 726.64			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	4 388.36					41 242.87			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	560.59					1 763.78			
			560.59					1 763.78		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	560.59					1 763.78			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	94.79	6.48	77.94			869.53	104.30	598.35	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 9)	6.48					104.30			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 9)	3.89					62.58			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	94.79					869.53			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	13 523.90					103 487.41			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	289.41					2 214.63			
	ИТОГО	13 813.31					105 702.04			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	276.27					2 114.04			
	ИТОГО	14 089.58					107 816.08			
	НДС 18%	2 536.12					19 406.89			
	ВСЕГО С НДС	16 625.70					127 222.97			

Составил:	Вед. инженер СО МКУ «КР МКД»                                    Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ «КР МКД»                                       Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)