| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» | Генеральный директор ООО «ЖЭУ № 7» |
| ________________ /____Русович С.Б.____ / | ________________ /__Просвирина Т.В.__ / |
| «______»____________________ 2013г. | «______»____________________ 2013г. |
| Объект: | Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома № 26 по ул. Некрасова, г. Калининград |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости |

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 6 |
| 2. | Е58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 6 |
| 3. | Е58-18-4 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 6 |
| 4. | Е58-5-3 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена маурлатов из брусьев (прим) | 100 м | 0.15 |
| 5. | Е58-5-3 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 1 |
| 6. | Е14-02-015-01 | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 6 |
| 7. | С101-4134 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 660 |
| 8. | Е58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 6 |
| 9. | Е12-01-023-02 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности | 100 м2 кровли | 6 |
| 10. | С101-4128 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 111.5 |
| 11. | Е58-2-2 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.03 |
| 12. | Е10-01-003-01 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 3 |
| 13. | С203-0955 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 | 1.17 |
| 14. | Е10-01-008-08 | Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.021 |
| 15. | Е12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 0.74 |
| 16. | Е12-01-012-01 | Установка снегозадержателей (прим) | 100 м ограждения | 0.64 |
| 17. | Е26-02-018-02 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 15.78 |
| 18. | С113-8070 | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 326.646 |
| 19. | Е58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (отливов в желоба) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.74 |
| 20. | Е12-01-009-02 | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.9 |
| 21. | Е58-10-1 | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.615 |
| 22. | Е58-10-3 | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.18 |
| 23. | Е58-10-6 | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.09 |
| 24. | Е58-10-5 | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.09 |
| 25. | Е58-22-1 | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.51 |
| 26. | Е12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (обивка окон мансардного этажа) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием | 100 м2 покрытия | 0.3 |
| 27. | Е61-31-1 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.3768 |
| 28. | Е15-04-014-01 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3768 |
| 29. | Е12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (оголовок верхней части вент канала) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием | 100 м2 покрытия | 0.046945 |
| 30. | Е54-3-1 | Разборка карниза (прим) | 100 м2 подшивки | 0.35685 |
| 31. | Е10-01-008-05 | Устройство карниза деревянного | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.35685 |
| 32. | Е15-04-024-02 | Простая окраска масляными составами по дереву карниза (прим) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.35685 |
| 33. | Х311-1037 | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 12.9 |
| 34. | Х403-1-15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 12.9 |

| Составил: | Инженер ООО "ЖЭУ №7" Черкасов С.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Главный инженер ООО "ЖЭУ №7" Широкожухова С.М. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |