«УТВЕРЖДАЮ»	«СОГЛАСОВАНО»	
		
Директор ООО «ЖЭУ «Вагоностроитель»
Ю.С. Королев	Директор МКУ «КР МКД»
С.Б. Русович	
________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т   № 2	
	
на пусконаладочные работы после капитального ремонта внутридомовых инженерных сетей электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Станочная, д. 1, просп. Победы, д. 83	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	30	
2.	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А  ОП п.1.1.27а  Кзтр=0,8	1 шт.	15	
3.	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0.3	
4.	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м	1 измерение	1	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля                                                         Герасименко И.Л.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника отдела контроля                                                     Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)