«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
					руб.	
		
Директор МКУ «КР МКД»
__________________________ /Русович С.Б. /	Генеральный директор 
ООО «УК Эдельвейс»________________ /Хапанциева С.П. /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
	
Д Е Ф Е К Т Н А Я    В Е Д О М О С Т Ь 	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 73 по ул. Карташева

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из черепицы	100 м2 покрытия	1.644	
2.	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0.01	
3.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	1.644	
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.15	
5.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	1.14	
6.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю	100 м2	1.644	
7.	Покрытие пленкой  кровель (прим)	100 м2 покрытия	1.644	
8.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	205.5	
9.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	1.644	
10.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	17	
11.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	1	
12.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	0.6084	
13.	Обивка боковин мансардных окон кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.02	
14.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0088	
15.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.216	
16.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов	100 м труб и покрытий	0.216	
17.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.216	
18.	Смена капельников (примен)	100 м	0.216	
19.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.2	
20.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.04	
21.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.2	
22.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.04	
23.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.04	
24.	Разборка карниза (примен.)	100 м2 подшивки	0.088	
25.	Подшивка карнизов (примен)	100 м2 потолка	0.088	
26.	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов (примен)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.088	
27.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	3.288	
28.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	68.0616	
29.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.02	
30.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.084	
31.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (3 канала)	100 м труб	0.02	
32.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.088	
33.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.15	
34.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (дымовых труб)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.15	
35.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	5.475	
36.	Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм	м2	111.69	
37.	Покрытие пленкой  кровель (прим)	100 м2 покрытия	0.365	
38.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	45.625	
39.	Смена лобовой доски (примен)	100 м досок	0.4	
40.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	18.644	
41.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	18.644	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)