«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	104 939	руб.	Смета на сумму:	104 939	руб.	
Директор  МКУ  «КР  МКД»	Директор  ООО  «УКБР  1»	
		
________________ /  С.Б. Русович  /	________________ / И.А. Журавлев  /	
		
«______»____________________ 2016 года	«______»____________________ 2016 года

Объект:	Капитальный ремонт многоквартирного дома № 36-48 по ул. Коммунистическая, г. Калининград	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2.	
(Локальный сметный расчет)	
На пусконаладочные работы  после капитального ремонта  системы электроснабжения многоквартирного дома № 36-48 по ул. Коммунистическая, г. Калининград  
	
Сметная стоимость:	104.939	тыс. руб.	
в т.ч. вхолостую	104.939	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.271	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	47.557	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕРп 01-11-028-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	58	4.35	4.35		252.30	252.30		16.89	1	4 261	4 261		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			164.00				55%	2 344			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			100.92				32%	1 364			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					517.22					7 968			
	
2.	ТЕРп 01-11-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	0.79	176.13	176.13		139.14	139.14		16.9	1	2 352	2 352		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			90.44				55%	1 294			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			55.66				32%	753			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					285.24					4 398			
	
3.	ТЕРп 01-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А  ОП п.1.1.27а  Кзтр=0,8, 1 шт.	71	14.36	14.36		1 019.56	1 019.56		16.89	1	17 220	17 220		
									1	1				
	Начисления: Н5= 0.8	
	Накладные расходы		65%			662.71				55%	9 471			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			407.82				32%	5 510			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 090.10					32 201			
	
4.	ТЕРп 01-03-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с максимальной токовой защитой прямого действия, номинальный ток до 1000 А, 1 шт.	14	98.70	98.70		1 381.80	1 381.80		16.9	1	23 352	23 352		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			898.17				55%	12 844			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			552.72				32%	7 473			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 832.69					43 668			
	
5.	ТЕРп 01-11-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м, 1 измерение	1	22.02	22.02		22.02	22.02		16.89	1	372	372		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			14.31				55%	205			
										=(65.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			8.81				32%	119			
										=(40.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					45.14					696			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	2 814.82	2 814.82				47 557	47 557		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	2 814.82	2 814.82				47 557	47 557		
	.   В ТОМ ЧИСЛЕ В ХОЛОСТУЮ - (%=100)	2 814.82					47 557			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)	1 829.63					26 156			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ В ХОЛОСТУЮ - (%=55)	1 829.63					26 156			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)	1 125.93					15 218			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ В ХОЛОСТУЮ - (%=32)	1 125.93					15 218			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	5 770.38					88 931			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ В ХОЛОСТУЮ -	5 770.38					88 931			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	5 770.38					88 931			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ С ПНР В ХОЛОСТУЮ	5 770.38					88 931			
	НДС 18%	1 038.67					16 008			
	ВСЕГО С НДС	6 809.05					104 939			
Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                            Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника  СО МКУ «КР МКД»                                            Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)