	«Согласовано»

Директор МКУ «КР МКД» 

________________/С.Б.Русович/

«___»____________2013г
	«Утверждаю»

Директор ООО «ЖЭУ №12 Ц»

_______________/Г.В. Марчихина/

«___»____________2013г


Техническое задание

на выполнение работ по  капитальному ремонту дворовой территории МКД №15-19

 по адресу: ул.Красная, г. Калининград

Основные данные по объекту

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Дворовая территория адресу: ул.Красная, д.15-19

	2
	Местоположение объекта
	Россия, город Калининград, 

ул.Красная,  д.15-19

	3
	Заказчик
	ООО «ЖЭУ №12 Ц»

	4
	Наименование и адрес подрядной организации
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт дворовой территории

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Начало с момента получения ордера на производство работ и календарного графика

	7
	Стадийность
	Демонтажные работы

Ремонтно-строительные работы

	8
	Особые условия капитального ремонта
	Движение пешеходов, автотранспорта

	9
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работы должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории


1. Технические условия и требования.

1. Необходимо выполнить капитальный ремонт дворовой территории  у многоквартирных домов.

2. Требования к подрядчику в соответствии с конкурсной документацией.

3. Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующихся   зданий. Работы, возможно, проводить с 8-00 до 20-00 по рабочим дням, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работы должна быть согласована с заказчиком.

4.  Ответственность за соблюдение правил безопасности движения, охраны труда и санитарно- гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ, соблюдение вышеуказанных правил, копия приказа предъявляется заказчику. При проведении работ предусмотреть контейнер для строительного мусора, установку биотуалета.

5. Все материалы, используемые для проведения ремонтно-строительных работ, должны быть иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта.

6. До начала работ по капитальному ремонту произвести местное шурфирование на предмет выяснения конструкции дорожного покрытия. В случае обнаружения слоев щебня и песка согласно типа покрытия, составить акт и произвести замену только дорожного покрытия по слою щебня для заклинки фракций в 2 раза (и более) меньшей фракции основного.

7.  Отключения инженерных систем, сетей или отдельных участков могут производиться только по предварительному согласованию с заказчиком.

8.  Условия оплаты:

    Авансовый платеж не предусмотрен. Расчет производится после подписания акта приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

9. Начало выполнения работ с момента заключения договора подряда. Сроки выполнения работ по капитальному ремонту: 90 календарных дней.
10. Начальная (максимальная) цена  капитального ремонта дворового проезда: согласно сметной стоимости.
11. Гарантийные обязательства  на  выполненные работы  не  менее 5-ти лет.

12.  В случае привлечения субподрядной организации к исполнению работ по договору подряда подрядчик обязан согласовать эту возможность и предполагаемую кандидатуру с заказчиком.

2. Перечень основных видов работ по капитальному ремонту дворовой территории:

	

	Разборка бортовых камней на бетонном основании

	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных

	Погрузка мусора в автотранспортные средства

	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)

	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2

	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)

	Работа на отвале, группа грунтов 1

	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка

	Песок природный для строительных работ средний

	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных

	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03

	Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие

	Геосетка S&P Glasphalt тип GS, из стекловолокна, соединенная с нетканым полипропиленовым геотекстилем

	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси

	Смесь пескоцементная (цемент М 400)

	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.

	Плитка тротуарная серая, размером 200*100*100 (типа кирпич) (М300)

	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий

	Бортовой камень БР 100.30.15

	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного

	Раствор готовый кладочный цементный марки 100

	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)

	Регулировка люков и кирпичных горловин колодцев и камер

	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2

	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)

	Работа на отвале, группа грунтов 1

	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка

	Песок природный для строительных работ средний

	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси

	Смесь пескоцементная (цемент М 400)

	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.

	Плитка тротуарная серая, размером 200*100*60 (типа кирпич) (М300)

	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного

	Раствор готовый кладочный цементный марки 100

	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)

	Демонтаж опорных стоек сушилок

	Разборка бетонных фундаментов под стойками

	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2

	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)

	Работа на отвале, группа грунтов 1

	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка

	Песок природный для строительных работ средний

	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси

	Смесь пескоцементная (цемент М 400)

	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.

	Плитка тротуарная серая, размером 200*100*60 (типа кирпич) (М300)

	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного

	Раствор готовый кладочный цементный марки 100

	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)

	Устройство бетонной подготовки (бетонирование площадки под сушку)

	Монтаж опорных стоек сушилок б/у

	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную

	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную


Дорожная одежда

(в соответствии с параметрами ПСД утвержденными МКУ «ГДСР» в первом квартале 2012 года)

[image: image1.jpg]KoHcTpykTuBHBIE Crow. [okpbiTne A
1-1

Ber. GopToBoOIt KameHb
BP 100.20.15

[
ek AL LI T /V §
—‘!---- A /
’E%
BetoH B 15
100 1100 rOCT 25192-93

MokpbiTne us 3471.10 (NPBE) - 100Mm

EMEHTHO-necYaHbIi cnou (M100) - 70 mm

eoceTka S&P aspha M

ebetb dp. 20-70 (M1000) - 150 Mm

Mecok cpegHeit kpynHocTH - 300 MM
Cywy. ocHoBaHve

KoHcTpykTuBHBIE Criow. [lokpbiTne B
2-2

Ber. 6opToBOI KameHb
BP 100.20.8

0

—.".'.".'LV
) 8
betoH B 15
80 1100 FOCT 25192-93
MNokpbiTue n3 nnutku (MNPOB) - 60MM

EMEeHTHO-necyYaHbin cnour (M100) - 50 mm

lMecok cpefHeit kpynHocTH - 150 Mm
Cywy. ocHoBaHue




4.Качество работ и организационные вопросы:

1. Демонтаж обрешетки в полном объеме. 

2. Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет

3. Сертификаты качества на материалы.

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

5. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

6. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

7. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ  КРМКД городского округа «Город Калининград».

8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий. Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний. 

	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	Проверил:
	МКУ ,, КР МКД ,, городского округа 

«Город Калининград»



	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


