| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 399 050 | руб. | Смета на сумму: | 1 399 050 | руб. |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Объект: | Ольховая 2-4 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на Капитальный ремонт крыши (этернит) МКД ул. Ольховая 2-4 |
| Сметная стоимость: | 1 399.050 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.643 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 1 352.737 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"". |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 7.09 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 1 173.75 | 933.40 | 240.35 | 14.4 | 6.14 | 14 917 | 13 441 | 1 476 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 924.07 |  |  |  | 84% | 11 290 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 560.04 |  |  |  | 48% | 6 452 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 657.86 |  |  |  |  | 32 659 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий | 1.1 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 83.13 | 82.89 | 0.24 | 14.4 | 5.59 | 1 195 | 1 194 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 68.80 |  |  |  | 71% | 848 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 53.88 |  |  |  | 52% | 621 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 205.81 |  |  |  |  | 2 664 |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 7.09 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 1 223.10 | 906.10 | 316.99 | 14.41 | 7.71 | 15 501 | 13 057 | 2 444 |
|  |  |  |  |  | 6.95 |  |  | 49.28 | 1 | 14.38 |  |  | 709 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 792.97 |  |  |  | 71% | 9 774 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 621.00 |  |  |  | 52% | 7 158 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 637.06 |  |  |  |  | 32 433 |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка сплошной обрешетки (прим.), 100 м2 кровли | 7.09 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 1 223.10 | 906.10 | 316.99 | 14.41 | 7.71 | 15 501 | 13 057 | 2 444 |
|  |  |  |  |  | 6.95 |  |  | 49.28 | 1 | 14.38 |  |  | 709 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 792.97 |  |  |  | 71% | 9 774 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 621.00 |  |  |  | 52% | 7 158 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 637.06 |  |  |  |  | 32 433 |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.72 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 5 339.35 | 239.79 | 9.48 | 14.4 | 8.06 | 17 069 | 3 453 | 76 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 5 090.08 |  | 2.66 | 1 |  | 13 540 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 199.03 |  |  |  | 71% | 2 452 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 155.86 |  |  |  | 52% | 1 796 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 694.24 |  |  |  |  | 21 316 |  |  |
| 6. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.16 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 917.04 | 92.53 | 1.30 | 14.4 | 8.06 | 3 253 | 1 332 | 10 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 823.21 |  | 2.32 | 1 |  | 1 910 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 76.80 |  |  |  | 71% | 946 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 60.14 |  |  |  | 52% | 693 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 053.98 |  |  |  |  | 4 891 |  |  |
| 7. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.08 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 368.38 | 38.44 | 0.65 | 14.4 | 8.06 | 1 382 | 554 | 5 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 329.29 |  | 2.5 | 1 |  | 823 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 31.91 |  |  |  | 71% | 393 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 24.99 |  |  |  | 52% | 288 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 425.27 |  |  |  |  | 2 063 |  |  |
| 8. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.08 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 697.58 | 38.44 | 0.65 | 14.4 | 8.06 | 1 382 | 554 | 5 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 658.49 |  | 1.25 | 1 |  | 823 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 31.91 |  |  |  | 71% | 393 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 24.99 |  |  |  | 52% | 288 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 754.47 |  |  |  |  | 2 063 |  |  |
| 9. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.6 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 814.76 | 196.64 | 0.61 | 14.4 | 8.08 | 5 374 | 2 832 | 5 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 617.51 |  | 4.11 | 1 |  | 2 538 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 163.21 |  |  |  | 71% | 2 011 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 127.82 |  |  |  | 52% | 1 473 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 105.79 |  |  |  |  | 8 857 |  |  |
| 10. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 0.5 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 4 645.65 | 679.16 | 17.31 | 14.4 | 7.89 | 21 764 | 9 780 | 137 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 3 949.19 |  | 3 | 1 |  | 11 848 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 563.70 |  |  |  | 71% | 6 944 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 441.45 |  |  |  | 52% | 5 086 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 650.81 |  |  |  |  | 33 793 |  |  |
| 11. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.47 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 3 184.59 | 681.45 | 31.58 | 14.4 | 7.93 | 20 518 | 9 813 | 250 |
|  |  |  |  | 5 258.63 |  |  | 2 471.56 |  | 4.23 | 1 |  | 10 455 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 565.60 |  |  |  | 71% | 6 967 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 442.94 |  |  |  | 52% | 5 103 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 193.14 |  |  |  |  | 32 588 |  |  |
| 12. | ТЕРр 58-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 0.53 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 2 395.15 | 191.23 | 19.42 | 14.4 | 7.97 | 12 083 | 2 754 | 155 |
|  |  |  |  | 4 121.69 |  |  | 2 184.50 |  | 4.2 | 1 |  | 9 175 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 158.72 |  |  |  | 71% | 1 955 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 124.30 |  |  |  | 52% | 1 432 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 678.17 |  |  |  |  | 15 470 |  |  |
| 13. | ТЕРр 58-5-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт. | 31 | 162.60 | 38.37 | 35.62 | 5 040.60 | 1 189.47 | 1 104.22 | 14.4 | 7.97 | 37 576 | 17 128 | 8 801 |
|  |  |  |  | 88.61 |  |  | 2 746.91 |  | 4.24 | 1 |  | 11 647 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 987.26 |  |  |  | 71% | 12 161 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 773.16 |  |  |  | 52% | 8 907 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 801.02 |  |  |  |  | 58 643 |  |  |
| 14. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (смена кобылок), 100 м | 0.72 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 6 689.74 | 977.98 | 24.92 | 14.4 | 7.89 | 31 340 | 14 083 | 197 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 5 686.83 |  | 3 | 1 |  | 17 061 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 811.72 |  |  |  | 71% | 9 999 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 635.69 |  |  |  | 52% | 7 323 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 137.15 |  |  |  |  | 48 662 |  |  |
| 15. | ТЕРр 58-2-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон | 0.02 | 2 888.51 | 2 877.16 | 11.35 | 57.77 | 57.54 | 0.23 | 14.41 | 5.49 | 830 | 829 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 47.76 |  |  |  | 71% | 589 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 37.40 |  |  |  | 52% | 431 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 142.93 |  |  |  |  | 1 850 |  |  |
| 16. | ТЕР 10-01-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 2 | 394.62 | 69.00 | 29.78 | 789.23 | 138.00 | 59.55 | 14.4 | 7.03 | 4 110 | 1 987 | 419 |
|  |  |  |  | 295.84 | 2.08 |  | 591.68 | 4.15 | 2.88 | 14.4 |  | 1 704 | 60 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 150.68 |  |  |  | 90% | 1 842 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 76.76 |  |  |  | 43% | 880 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 016.67 |  |  |  |  | 6 833 |  |  |
| 17. | ТССЦ 203-0954 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2 | 0.96 | 3 070.76 |  |  | 2 947.93 |  |  |  |  | 5 045 |  |  |
|  |  |  |  | 3 070.76 |  |  | 2 947.93 |  | 5 255.58 |  |  | 5 045 |  |
| 18. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 5.95 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 1 318.61 | 605.70 | 610.99 | 14.4 | 3.55 | 11 114 | 8 722 | 2 169 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 101.92 | 8.63 | 2.19 | 14.47 |  | 223 | 125 |
|  | Объем: 709*0.7+98.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 552.90 |  |  |  | 77% | 6 812 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 368.60 |  |  |  | 48% | 4 247 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 240.11 |  |  |  |  | 22 173 |  |  |
| 19. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 123.165 | 36.04 |  |  | 4 438.87 |  |  |  |  | 18 538 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 4 438.87 |  | 150.51 |  |  | 18 538 |  |
|  | Объем: 20.7*5.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | ТЕР 12-01-007-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли | 7.09 | 4 877.10 | 504.69 | 210.18 | 34 578.67 | 3 578.25 | 1 490.14 | 14.41 | 7.41 | 214 287 | 51 563 | 11 042 |
|  |  |  |  | 4 162.24 | 20.39 |  | 29 510.28 | 144.55 | 5.14 | 14.39 |  | 151 683 | 2 080 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 4 020.62 |  |  |  | 92% | 49 352 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 2 047.54 |  |  |  | 44% | 23 603 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 40 646.83 |  |  |  |  | 287 241 |  |  |
| 21. | Цена поставщика. Лист безасбестовый волнистый, окрашенный (этернит), м2 | 907.52 | 74.12 |  |  | 67 265.19 |  |  | 1 | 1 | 278 478 |  |  |
|  |  |  |  | 74.12 |  |  | 67 265.19 |  | 4.14 | 1 |  | 278 478 |  |
|  | Объем: 709*1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =11.6*49.35/1.9775/4.14*1.06 |
| 22. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим.) Установка снегозадержателей, 100 м ограждения | 1.1 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 5 469.19 | 79.32 | 82.72 | 14.4 | 6.73 | 21 495 | 1 142 | 557 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 5 307.16 | 6.02 | 3.73 | 14.38 |  | 19 796 | 87 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 92.17 |  |  |  | 92% | 1 131 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 46.94 |  |  |  | 44% | 541 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 608.29 |  |  |  |  | 23 166 |  |  |
| 23. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных Д150, 100 м желобов | 1.1 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 9 694.48 | 359.59 | 35.05 | 14.4 | 7.48 | 34 828 | 5 178 | 262 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.03 |  | 9 299.84 | 3.33 | 3.16 | 14.36 |  | 29 387 | 48 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 391.95 |  |  |  | 92% | 4 808 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 199.61 |  |  |  | 44% | 2 299 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 286.04 |  |  |  |  | 41 935 |  |  |
| 24. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим.) Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м, 100 м | 1.1 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 3 251.93 | 412.24 | 7.33 | 14.4 | 7.79 | 13 612 | 5 936 | 57 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 2 832.37 | 1.13 | 2.69 | 14.48 |  | 7 619 | 16 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 343.10 |  |  |  | 71% | 4 226 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 268.69 |  |  |  | 52% | 3 095 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 863.72 |  |  |  |  | 20 933 |  |  |
| 25. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 прим.) Обивка слуховых окон стен кровельной сталью, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.06 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 22.41 | 20.14 | 1.60 | 14.41 | 8.05 | 306 | 290 | 13 |
|  |  |  |  | 11.23 |  |  | 0.67 |  | 4.11 | 1 |  | 3 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 21.35 |  |  |  | 90% | 261 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 10.88 |  |  |  | 43% | 125 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 54.63 |  |  |  |  | 692 |  |  |
| 26. | ТССЦ 101-3190 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.0264 | 23 811.97 |  |  | 628.64 |  |  |  |  | 1 264 |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 628.64 |  | 47 861.13 |  |  | 1 264 |  |
|  | Объем: 0.06*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | ТЕР 46-04-001-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка кирпичных стен (Для смены муэрлатов ), 1 м3 | 0.5 | 218.68 | 77.46 | 141.22 | 109.34 | 38.73 | 70.61 | 14.4 | 4.42 | 870 | 558 | 312 |
|  |  |  |  |  | 12.93 |  |  | 6.47 | 1 | 14.39 |  |  | 93 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 44.75 |  |  |  | 84% | 547 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 27.12 |  |  |  | 48% | 312 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 181.21 |  |  |  |  | 1 729 |  |  |
| 28. | ТЕРр 53-20-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен, 100 м3 кладки | 0.005 | 136 578.60 | 5 963.00 | 3 790.41 | 682.89 | 29.82 | 18.95 | 14.4 | 7.71 | 3 087 | 429 | 146 |
|  |  |  |  | 126 825.19 | 588.90 |  | 634.13 | 2.94 | 3.96 | 14.39 |  | 2 511 | 42 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 28.17 |  |  |  | 73% | 344 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 22.93 |  |  |  | 56% | 264 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 734.00 |  |  |  |  | 3 695 |  |  |
| 29. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.04 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 342.89 | 220.53 | 10.09 | 14.4 | 6.63 | 3 805 | 3 176 | 67 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 112.26 | 2.40 | 5.01 | 14.42 |  | 562 | 35 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 173.89 |  |  |  | 66% | 2 119 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 140.45 |  |  |  | 50% | 1 606 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 657.22 |  |  |  |  | 7 530 |  |  |
| 30. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.168 | 2 934.00 |  |  | 492.91 |  |  |  |  | 1 888 |  |  |
|  |  |  |  | 2 934.00 |  |  | 492.91 |  | 11 241.04 |  |  | 1 888 |  |
|  | Объем: 0.04*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб | 0.04 | 23 217.20 | 15 220.75 | 473.40 | 928.69 | 608.83 | 18.94 | 14.4 | 6.63 | 10 400 | 8 767 | 126 |
|  |  |  |  | 7 523.05 | 112.70 |  | 300.92 | 4.51 | 5.01 | 14.41 |  | 1 508 | 65 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 478.41 |  |  |  | 66% | 5 829 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 386.40 |  |  |  | 50% | 4 416 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 793.50 |  |  |  |  | 20 645 |  |  |
| 32. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.44 | 2 934.00 |  |  | 1 290.96 |  |  |  |  | 4 946 |  |  |
|  |  |  |  | 2 934.00 |  |  | 1 290.96 |  | 11 241.04 |  |  | 4 946 |  |
|  | Объем: 0.04*2200*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.49 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 1 182.27 | 634.84 | 1.00 | 14.4 | 5.48 | 11 431 | 9 142 | 6 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 546.42 |  | 4.18 | 1 |  | 2 284 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 501.52 |  |  |  | 67% | 6 125 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 317.42 |  |  |  | 40% | 3 657 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 001.21 |  |  |  |  | 21 213 |  |  |
| 34. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.49 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 1 122.88 | 55.95 | 6.98 | 14.4 | 8 | 3 851 | 806 | 56 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 1 059.96 |  | 2.82 | 1 |  | 2 989 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 53.15 |  |  |  | 80% | 645 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 26.30 |  |  |  | 37% | 298 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 202.33 |  |  |  |  | 4 794 |  |  |
| 35. | ТЕРр 65-2-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.15 | 1 015.81 | 1 000.16 | 15.65 | 152.37 | 150.02 | 2.35 | 14.41 | 7.36 | 2 179 | 2 162 | 17 |
|  |  |  |  |  | 6.20 |  |  | 0.93 | 1 | 14.43 |  |  | 13 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9899 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 111.70 |  |  |  | 63% | 1 370 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 75.47 |  |  |  | 40% | 870 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 339.55 |  |  |  |  | 4 419 |  |  |
| 36. | ТЕР 16-04-001-02 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода | 0.15 | 12 833.31 | 745.23 | 9.03 | 1 925.00 | 111.79 | 1.35 | 14.41 | 7.31 | 4 846 | 1 611 | 10 |
|  |  |  |  | 12 079.05 | 0.95 |  | 1 811.86 | 0.14 | 1.78 | 14.29 |  | 3 225 | 2 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 301-9240; ТССЦ 302-9120 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 128.72 |  |  |  | 98% | 1 581 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 79.47 |  |  |  | 56% | 903 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 133.19 |  |  |  |  | 7 330 |  |  |
| 37. | ТССЦ 301-1224 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 2.1 | 27.31 |  |  | 57.35 |  |  |  |  | 462 |  |  |
|  |  |  |  | 27.31 |  |  | 57.35 |  | 220.16 |  |  | 462 |  |
| 38. | ТЕРр 65-38-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт. | 3 | 88.07 | 12.17 |  | 264.21 | 36.51 |  | 14.41 | 1 | 1 150 | 526 |  |
|  |  |  |  | 75.90 |  |  | 227.70 |  | 2.74 | 1 |  | 624 |  |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 37.61 |  |  |  | 88% | 463 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 21.91 |  |  |  | 48% | 252 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 323.72 |  |  |  |  | 1 865 |  |  |
| 39. | ТЕРр 53-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Прим. Разборка лобовой доски, 100 м2 стен | 0.165 | 149.82 | 98.65 | 51.17 | 24.72 | 16.28 | 8.44 | 14.4 | 6.14 | 286 | 234 | 52 |
|  |  |  |  |  | 6.80 |  |  | 1.12 | 1 | 14.38 |  |  | 16 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 14.96 |  |  |  | 73% | 183 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 12.18 |  |  |  | 56% | 140 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 51.86 |  |  |  |  | 609 |  |  |
| 40. | ТЕР 10-01-012-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Прим. Устройство лобовой доски, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.165 | 3 104.61 | 230.44 | 94.03 | 512.26 | 38.02 | 15.51 | 14.4 | 8.04 | 2 126 | 548 | 125 |
|  |  |  |  | 2 780.15 |  |  | 458.72 |  | 3.17 | 1 |  | 1 454 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 40.30 |  |  |  | 90% | 493 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 20.53 |  |  |  | 43% | 236 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 573.09 |  |  |  |  | 2 855 |  |  |
| 41. | ТЕР 15-04-024-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Прим. Окраска по дереву лобовой доски, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.165 | 978.00 | 299.35 | 6.74 | 161.37 | 49.39 | 1.11 | 14.4 | 8.02 | 1 019 | 711 | 9 |
|  |  |  |  | 671.92 | 0.16 |  | 110.87 | 0.03 | 2.7 | 14.31 |  | 299 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 46.95 |  |  |  | 80% | 569 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 23.23 |  |  |  | 37% | 263 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 231.55 |  |  |  |  | 1 851 |  |  |
| 42. | ТЕР 12-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Прим. Устройство обделок оголовков из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.192 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 2 286.33 | 225.30 | 6.37 | 14.4 | 7.8 | 8 739 | 3 244 | 50 |
|  |  |  |  | 10 701.36 | 3.78 |  | 2 054.66 | 0.72 | 2.65 | 14.39 |  | 5 445 | 10 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 244.10 |  |  |  | 92% | 2 994 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 124.31 |  |  |  | 44% | 1 432 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 654.74 |  |  |  |  | 13 164 |  |  |
| 43. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 11.016 | 7.56 |  | 7.56 | 83.30 |  | 83.30 |  | 6.07 | 506 |  | 506 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 0.709*14+1.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =45.9/6.07 |
| 44. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 11.016 | 27.63 |  | 27.63 | 304.35 |  | 304.35 |  | 6.07 | 1 847 |  | 1 847 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 0.709*14+1.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =167.7/6.07 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 176 182.93 | 14 620.41 | 4 921.67 |  |  | 866 200 | 210 593 | 33 855 |
|  |  |  | 156 640.84 | 285.63 |  |  |  | 621 757 | 4 110 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 173 784.00 | 14 322.09 | 4 917.97 |  |  | 857 563 | 206 294 | 33 828 |
|  |  |  | 154 543.93 | 284.56 |  |  |  | 617 446 | 4 095 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 77 064.50 |  |  |  |  | 310 159 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 27; %=71 - по стр. 2-15, 24; %=90 - по стр. 16, 25, 40; %=77 - по стр. 18; %=92 - по стр. 20, 22, 23, 42; %=73 - по стр. 28, 39; %=66 - по стр. 29, 31; %=67 - по стр. 33; %=80 - по стр. 34, 41) | 13 415.38 |  |  |  |  | 164 774 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 18, 27; %=52 - по стр. 2-15, 24; %=43 - по стр. 16, 25, 40; %=44 - по стр. 20, 22, 23, 42; %=56 - по стр. 28, 39; %=50 - по стр. 29, 31; %=40 - по стр. 33; %=37 - по стр. 34, 41) | 8 824.52 |  |  |  |  | 101 620 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 196 023.90 |  |  |  |  | 1 123 957 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 2 398.93 | 298.32 | 3.70 |  |  | 8 637 | 4 299 | 27 |
|  |  |  | 2 096.91 | 1.07 |  |  |  | 4 311 | 15 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 35; %=98 - по стр. 36; %=88 - по стр. 38) | 278.03 |  |  |  |  | 3 414 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 35; %=56 - по стр. 36; %=48 - по стр. 38) | 176.85 |  |  |  |  | 2 026 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 2 853.81 |  |  |  |  | 14 077 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 198 877.71 |  |  |  |  | 1 138 034 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% | 4 255.98 |  |  |  |  | 24 354 |  |  |
|  | Итого со строительным контролем | 203 133.69 |  |  |  |  | 1 162 388 |  |  |
|  | Непредвиденные работы 2% | 4 062.67 |  |  |  |  | 23 248 |  |  |
|  | Итого с непредвиденными расходами | 207 196.36 |  |  |  |  | 1 185 636 |  |  |
|  | НДС | 37 295.34 |  |  |  |  | 213 414 |  |  |
|  | Всего с НДС | 244 491.70 |  |  |  |  | 1 399 050 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 13 693.41 |  |  |  |  | 168 188 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 9 001.37 |  |  |  |  | 103 646 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |