| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 75 450 | руб. | Смета на сумму: | 75 450 | руб. |
| Директор | Директор |
| МКУ «КР МКД» | ООО «УЮТ» |
| ________________ /С.Б. Русович / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 2013г. | «______»____________________ 2013г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт (замена) участка газопровода-ввода по ул. Ген. Л-та Озерова, дом №14 в г. Калининграде |
| Сметная стоимость: | 75.450 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 2.782 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.098 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 12.821 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 09.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ДЕМОНТАЖ НАРУЖНЕГО ГАЗОПРОВОДА |
| 1. | ТЕР 24-02-100-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода до 50 мм, 10 отключений | 0.1 | 1 259.38 | 368.54 | 473.79 | 125.94 | 36.85 | 47.38 | 14.16 | 5 | 916 | 522 | 237 |
|  |  |  |  | 417.05 |  |  | 41.71 |  | 3.76 | 1 |  | 157 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 43.11 |  |  |  | 99% | 517 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 28.01 |  |  |  | 61% | 318 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 197.06 |  |  |  |  | 1 751 |  |  |
| 2. | ТЕР 24-02-030-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Демонтаж существующего подземного газопровода низкого давления условным диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода | 0.033 | 464.61 | 87.93 | 376.69 | 15.33 | 2.90 | 12.43 | 14.17 | 5.99 | 116 | 41 | 74 |
|  |  |  |  |  | 47.19 |  |  | 1.56 | 3.93 | 14.14 |  |  | 22 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.4; ЭМ: *0.4; ЗПМ: *0.4; М: *0 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 5.22 |  |  |  | 99% | 62 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 3.39 |  |  |  | 61% | 38 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 23.94 |  |  |  |  | 217 |  |  |
| 3. | ТЕР 24-02-060-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Демонтаж цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание, условный диаметр газопровода до 50 мм, 10 вводов | 0.1 | 693.70 | 401.49 | 292.21 | 69.37 | 40.15 | 29.22 | 14.16 | 6.28 | 752 | 569 | 184 |
|  |  |  |  |  | 5.36 |  |  | 0.54 | 3.76 | 14.16 |  |  | 8 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.4; ЭМ: *0.4; ЗПМ: *0.4; М: *0 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 47.61 |  |  |  | 99% | 571 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 30.92 |  |  |  | 61% | 352 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 147.90 |  |  |  |  | 1 675 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 210.64 | 79.90 | 89.03 |  |  | 1 784 | 1 132 | 495 |
|  |  |  | 41.71 | 2.10 |  |  |  | 157 | 30 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 210.64 | 79.90 | 89.03 |  |  | 1 784 | 1 132 | 495 |
|  |  |  | 41.71 | 2.10 |  |  |  | 157 | 30 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99) | 95.94 |  |  |  |  | 1 150 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61) | 62.32 |  |  |  |  | 709 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 368.90 |  |  |  |  | 3 643 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 368.90 |  |  |  |  | 3 643 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% | 7.89 |  |  |  |  | 78 |  |  |
|  | ИТОГО со Строительным контролем | 376.79 |  |  |  |  | 3 721 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 7.54 |  |  |  |  | 74 |  |  |
|  | ИТОГО С Непредвиденными расходами | 384.33 |  |  |  |  | 3 795 |  |  |
|  | НДС 18% | 69.18 |  |  |  |  | 683 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 453.51 |  |  |  |  | 4 478 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 95.94 |  |  |  |  | 1 150 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 62.32 |  |  |  |  | 709 |  |  |
|  | Раздел 2. Земляные работы. Устройство приямка под врезку газопровода |
| 4. | ТЕР 01-02-057-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Прил.1.12 п.3.189 Кзтр=1,15, 100 м3 грунта | 0.0898 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 131.68 | 131.68 |  | 14.16 | 1 | 1 865 | 1 865 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 94.81 |  |  |  | 61% | 1 138 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 50.04 |  |  |  | 31% | 578 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 276.53 |  |  |  |  | 3 581 |  |  |
| 5. | ТЕР 22-06-011-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2, 1 м короба | 1 | 142.08 | 11.58 | 33.44 | 142.08 | 11.58 | 33.44 | 14.16 | 7.48 | 800 | 164 | 250 |
|  |  |  |  | 97.06 | 1.77 |  | 97.06 | 1.77 | 3.98 | 14.18 |  | 386 | 25 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 15.62 |  |  |  | 99% | 187 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 10.15 |  |  |  | 61% | 115 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 167.85 |  |  |  |  | 1 102 |  |  |
| 6. | ТССЦ 408-0121 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный, м3 | 7.3 | 110.43 |  |  | 806.14 |  |  |  |  | 7 222 |  |  |
|  |  |  |  | 110.43 |  |  | 806.14 |  | 989.27 |  |  | 7 222 |  |
| 7. | ТЕР 23-01-001-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство песчаной подушки толщой 20см и обратная присыпка на 20см,засыпка под проезжей частью улицы и вертикального участка в метровом радиусе на полную глубину траншеи,, 10 м3 основания | 0.45 | 124.33 | 88.43 | 35.90 | 55.95 | 39.79 | 16.16 | 14.16 | 4.92 | 643 | 563 | 79 |
|  |  |  |  |  | 3.93 |  |  | 1.77 | 7.65 | 14.16 |  |  | 25 |
|  | Объем: 1.6+2.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0122:[ М-(1151.26=104.66*11) ] |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 48.63 |  |  |  | 99% | 582 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 31.59 |  |  |  | 61% | 359 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 136.16 |  |  |  |  | 1 584 |  |  |
| 8. | ТЕР 01-02-061-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта | 0.0456 | 704.46 | 704.46 |  | 32.12 | 32.12 |  | 14.16 | 1 | 455 | 455 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 23.13 |  |  |  | 61% | 278 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 12.21 |  |  |  | 31% | 141 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 67.45 |  |  |  |  | 874 |  |  |
| 9. | ТЕР 01-02-060-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3 | 0.0442 | 426.34 | 426.34 |  | 18.84 | 18.84 |  | 14.16 | 1 | 267 | 267 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 13.56 |  |  |  | 61% | 163 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 7.16 |  |  |  | 31% | 83 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 39.56 |  |  |  |  | 513 |  |  |
| 10. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 7.514 | 27.21 |  | 27.21 | 204.45 |  | 204.45 |  | 6.01 | 1 229 |  | 1 229 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 4.42*1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =163.53/6.01 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 1 391.26 | 234.01 | 254.05 |  |  | 12 481 | 3 314 | 1 558 |
|  |  |  | 903.20 | 3.54 |  |  |  | 7 608 | 50 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 1 391.26 | 234.01 | 254.05 |  |  | 12 481 | 3 314 | 1 558 |
|  |  |  | 903.20 | 3.54 |  |  |  | 7 608 | 50 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 806.14 |  |  |  |  | 7 222 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=61 - по стр. 4, 8, 9; %=99 - по стр. 5, 7) | 195.75 |  |  |  |  | 2 347 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 4, 8, 9; %=61 - по стр. 5, 7) | 111.13 |  |  |  |  | 1 276 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 1 698.14 |  |  |  |  | 16 104 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 1 698.14 |  |  |  |  | 16 104 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% | 36.34 |  |  |  |  | 345 |  |  |
|  | ИТОГО со Строительным контролем | 1 734.48 |  |  |  |  | 16 449 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 34.69 |  |  |  |  | 329 |  |  |
|  | ИТОГО С Непредвиденными расходами | 1 769.17 |  |  |  |  | 16 778 |  |  |
|  | НДС 18% | 318.45 |  |  |  |  | 3 020 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 2 087.62 |  |  |  |  | 19 798 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 195.75 |  |  |  |  | 2 347 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 111.13 |  |  |  |  | 1 276 |  |  |
|  | Раздел 3. Наружные газопроводы |
| 11. | ТЕР 24-02-061-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство цокольного ввода газопровода из полиэтиленовых труб в здание, диаметр газопровода до 63 мм, 10 вводов | 0.1 | 3 521.04 | 1 186.15 | 1 567.82 | 352.10 | 118.62 | 156.78 | 14.16 | 3.49 | 2 372 | 1 680 | 547 |
|  |  |  |  | 767.07 |  |  | 76.71 |  | 1.89 | 1 |  | 145 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0072:[ М-(4.97=2482.70*0.002) ]; ТССЦ 101-0311:[ М-(131.45=43816.00*0.003) ]; ТССЦ 101-1627:[ М-(409.38=6298.20*0.065) ]; ТССЦ 103-0138:[ М-(1946.88=33.80*57.6) ]; ТССЦ 507-0778:[ М-(3022.50=302.25*10) ]; ТССЦ 507-1973:[ М-(659.52=27.48*24) ]; ТССЦ 507-2625:[ М-(5553.60=138.84*40) ] |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 138.79 |  |  |  | 99% | 1 663 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 90.15 |  |  |  | 61% | 1 025 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 581.04 |  |  |  |  | 5 060 |  |  |
| 12. | С ценапоставщика. Газовый ввод Ду 63мм ПЭ100 SDR11, шт. | 1 | 612.30 |  |  | 612.30 |  |  |  |  | 2 284 |  |  |
|  |  |  |  | 612.30 |  |  | 612.30 |  | 3.73 |  |  | 2 284 |  |
|  | Поправки: М: =2076.27*1.1/3.73 |
| 13. | ТССЦ 103-0018 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 0.2 | 35.37 |  |  | 7.07 |  |  |  |  | 25 |  |  |
|  |  |  |  | 35.37 |  |  | 7.07 |  | 122.64 |  |  | 25 |  |
| 14. | ТЕР 16-05-001-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, 1 шт. | 1 | 27.82 | 14.16 | 4.98 | 27.82 | 14.16 | 4.98 | 14.15 | 6.18 | 254 | 200 | 31 |
|  |  |  |  | 8.68 |  |  | 8.68 |  | 2.63 | 1 |  | 23 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 302-9009 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-2576:[ М-(22.64=20580.00*0.0011) ]; ТССЦ 507-0983:[ М-(122.00=61.00*2) ] |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 16.28 |  |  |  | 98% | 196 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 10.05 |  |  |  | 56% | 112 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 54.16 |  |  |  |  | 562 |  |  |
| 15. | ТССЦ 302-3227 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 50 мм, шт. | 1 | 819.10 |  |  | 819.10 |  |  |  |  | 3 087 |  |  |
|  |  |  |  | 819.10 |  |  | 819.10 |  | 3 086.51 |  |  | 3 087 |  |
| 16. | ТССЦ 507-0817 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм, шт. | 1 | 326.13 |  |  | 326.13 |  |  |  |  | 555 |  |  |
|  |  |  |  | 326.13 |  |  | 326.13 |  | 554.7 |  |  | 555 |  |
| 17. | ТССЦ 302-1241 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм, шт. | 1 | 27.31 |  |  | 27.31 |  |  |  |  | 180 |  |  |
|  |  |  |  | 27.31 |  |  | 27.31 |  | 179.8 |  |  | 180 |  |
| 18. | ТЕР 24-01-028-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 50 мм, 1 компенсатор | 1 | 377.60 | 29.88 | 29.17 | 377.60 | 29.88 | 29.17 | 14.16 | 6.95 | 5 022 | 423 | 203 |
|  |  |  |  | 318.55 | 4.13 |  | 318.55 | 4.13 | 13.8 | 14.2 |  | 4 396 | 59 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 39.79 |  |  |  | 99% | 477 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 25.85 |  |  |  | 61% | 294 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 443.24 |  |  |  |  | 5 793 |  |  |
| 19. | ТЕР 16-02-003-06 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 0.051 | 5 708.01 | 399.82 | 123.28 | 291.11 | 20.39 | 6.29 | 14.16 | 7.14 | 1 325 | 289 | 45 |
|  |  |  |  | 5 184.91 | 2.87 |  | 264.43 | 0.15 | 3.75 | 14.14 |  | 992 | 2 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9140; ТССЦ 301-9240 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 23.62 |  |  |  | 98% | 285 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 14.58 |  |  |  | 56% | 163 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 329.31 |  |  |  |  | 1 773 |  |  |
| 20. | ТЕР 24-02-032-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 63 мм, 400 м укладываемой трубы | 0.00588 | 166.50 | 41.61 | 124.43 | 0.98 | 0.24 | 0.73 | 14.17 | 5.3 | 7 | 3 | 4 |
|  |  |  |  | 0.46 |  |  |  |  | 6.96 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 507-9110 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 0.28 |  |  |  | 99% | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 0.18 |  |  |  | 61% | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1.44 |  |  |  |  | 12 |  |  |
| 21. | ТССЦ 507-3726 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), м | 2.35 | 24.94 |  |  | 58.61 |  |  |  |  | 250 |  |  |
|  |  |  |  | 24.94 |  |  | 58.61 |  | 106.39 |  |  | 250 |  |
| 22. | ТЕР 24-02-030-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Укладка стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода | 0.01 | 8 552.90 | 191.15 | 753.37 | 85.53 | 1.91 | 7.53 | 14.17 | 5.99 | 371 | 27 | 45 |
|  |  |  |  | 7 608.38 | 94.38 |  | 76.08 | 0.94 | 3.93 | 14.14 |  | 299 | 13 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 3.33 |  |  |  | 99% | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 2.17 |  |  |  | 61% | 24 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 91.03 |  |  |  |  | 435 |  |  |
| 23. | ТЕР 24-02-005-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим.) Установка неразъемного соединения на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод | 1 | 45.38 | 13.89 | 21.37 | 45.38 | 13.89 | 21.37 | 14.15 | 2.61 | 268 | 197 | 56 |
|  |  |  |  | 10.12 |  |  | 10.12 |  | 1.52 | 1 |  | 15 |  |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 16.25 |  |  |  | 99% | 195 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 10.56 |  |  |  | 61% | 120 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 72.19 |  |  |  |  | 583 |  |  |
| 24. | ТССЦ 507-0778 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Переход <полиэтилен-сталь 63х57>, шт. | 1 | 302.25 |  |  | 302.25 |  |  |  |  | 372 |  |  |
|  |  |  |  | 302.25 |  |  | 302.25 |  | 372.36 |  |  | 372 |  |
|  | Футляр на газопроводе Dy50 |
| 25. | ТЕР 24-02-034-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 110 мм, 100 м газопровода | 0.02 | 9.59 | 9.59 |  | 0.19 | 0.19 |  | 14.16 | 1 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 0.22 |  |  |  | 99% | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 0.14 |  |  |  | 61% | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 0.56 |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 26. | ТССЦ 507-3759 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 110х6,3 мм (ГОСТ Р 50838-95), м | 2 | 46.73 |  |  | 93.46 |  |  |  |  | 411 |  |  |
|  |  |  |  | 46.73 |  |  | 93.46 |  | 205.55 |  |  | 411 |  |
| 27. | ТЕР 22-05-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Протаскивание в футляр труб диаметром 50 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.02 | 2 189.42 | 861.72 | 37.57 | 43.79 | 17.23 | 0.75 | 14.16 | 6.35 | 347 | 244 | 5 |
|  |  |  |  | 1 290.13 |  |  | 25.80 |  | 3.8 | 1 |  | 98 |  |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 20.16 |  |  |  | 99% | 242 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 13.09 |  |  |  | 61% | 149 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 77.04 |  |  |  |  | 737 |  |  |
| 28. | ТЕР 16-07-006-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Заделка концов футляра диаметром до 100 мм, 1шт | 1 | 21.65 | 17.33 |  | 21.65 | 17.33 |  | 14.16 | 1 | 267 | 245 |  |
|  |  |  |  | 4.32 |  |  | 4.32 |  | 5.03 | 1 |  | 22 |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 19.93 |  |  |  | 98% | 240 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 12.30 |  |  |  | 56% | 137 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 53.88 |  |  |  |  | 644 |  |  |
|  | Прочие работы |
| 29. | ТЕР 22-02-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 50 мм, 1 км трубопровода | 0.001 | 35 910.54 | 2 024.86 | 1 174.84 | 35.91 | 2.02 | 1.17 | 14.17 | 3.94 | 106 | 29 | 5 |
|  |  |  |  | 32 710.84 | 67.42 |  | 32.71 | 0.07 | 2.22 | 14.16 |  | 73 | 1 |
|  | Объем: 1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 2.45 |  |  |  | 99% | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 1.59 |  |  |  | 61% | 18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 39.94 |  |  |  |  | 154 |  |  |
| 30. | ТЕР 22-02-013-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм, 1 км трубопровода | 0.0005 | 5 947.57 | 614.47 | 1 038.18 | 2.97 | 0.31 | 0.52 | 14.16 | 4.88 | 12 | 4 | 3 |
|  |  |  |  | 4 294.92 | 141.33 |  | 2.15 | 0.07 | 2.17 | 14.17 |  | 5 | 1 |
|  | Объем: 0.5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 0.44 |  |  |  | 99% | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 0.29 |  |  |  | 61% | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3.70 |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 31. | ТЕРм 08-02-177-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка опозновательных табличек, 1 шт. | 2 | 29.54 | 6.53 |  | 59.08 | 13.06 |  | 14.17 | 1 | 379 | 185 |  |
|  |  |  |  | 23.01 |  |  | 46.02 |  | 4.22 | 1 |  | 194 |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 12.41 |  |  |  | 81% | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 8.49 |  |  |  | 52% | 96 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 79.98 |  |  |  |  | 625 |  |  |
| 32. | ТЕРм 10-06-048-05 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Прокладка сигнальной ленты ОП п.1.10.98 Кмр=0,3 Кзтр=0,3 Кэм=0,3, 1 км | 0.0063 | 811.55 | 73.62 | 736.46 | 5.11 | 0.46 | 4.64 | 14.17 | 3.7 | 24 | 7 | 17 |
|  |  |  |  | 1.47 | 37.91 |  | 0.01 | 0.24 | 14.16 | 14.16 |  |  | 3 |
|  | Объем: 6.3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.0*0.3, Н4= 1.0*0.3, Н5= 1.0*0.3, Н48= 0.3 |
|  | Накладные расходы |  | 100% |  |  | 0.70 |  |  |  | 85% | 9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(100* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 0.46 |  |  |  | 52% | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6.27 |  |  |  |  | 38 |  |  |
| 33. | ТССЦ 507-3538 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200, м | 6.3 | 0.82 |  |  | 5.17 |  |  |  |  | 29 |  |  |
|  |  |  |  | 0.82 |  |  | 5.17 |  | 4.63 |  |  | 29 |  |
| 34. | ТЕРр 52-15-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим.) Герметизация вводов подземных инж.коммуникаций в здание, 100 шт. | 0.02 | 2 158.12 | 598.10 | 1.01 | 43.16 | 11.96 | 0.02 | 14.16 | 7.98 | 421 | 169 |  |
|  |  |  |  | 1 559.01 |  |  | 31.18 |  | 8.06 | 1 |  | 251 |  |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 11.12 |  |  |  | 79% | 134 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(93* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 75% |  |  | 8.97 |  |  |  | 60% | 101 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 63.25 |  |  |  |  | 656 |  |  |
| 35. | ТЕРм 39-02-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 60 мм, толщина стенки до 5 мм, 1 снимок | 1 | 18.77 | 13.71 | 1.88 | 18.77 | 13.71 | 1.88 | 14.16 | 3.49 | 212 | 194 | 7 |
|  |  |  |  | 3.18 |  |  | 3.18 |  | 3.63 | 1 |  | 12 |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 10.97 |  |  |  | 68% | 132 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 8.23 |  |  |  | 48% | 93 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 37.96 |  |  |  |  | 437 |  |  |
| 36. | ТЕРм 39-02-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим.) Контроль снимков на АПК, 1 снимок | 1 | 18.77 | 13.71 | 1.88 | 18.77 | 13.71 | 1.88 | 14.16 | 3.49 | 212 | 194 | 7 |
|  |  |  |  | 3.18 |  |  | 3.18 |  | 3.63 | 1 |  | 12 |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 10.97 |  |  |  | 68% | 132 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 8.23 |  |  |  | 48% | 93 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 37.96 |  |  |  |  | 437 |  |  |
| 37. | ТЕР 24-02-090-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм, 10 врезок | 0.1 | 1 112.02 | 355.79 | 339.95 | 111.20 | 35.58 | 34.00 | 14.16 | 4.9 | 831 | 504 | 167 |
|  |  |  |  | 416.28 |  |  | 41.63 |  | 3.87 | 1 |  | 161 |  |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 41.63 |  |  |  | 99% | 499 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 27.04 |  |  |  | 61% | 307 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 179.87 |  |  |  |  | 1 637 |  |  |
|  | Испытание газопровода |
| 38. | ТЕР 24-02-121-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел | 1 | 123.46 | 31.86 | 31.45 | 123.46 | 31.86 | 31.45 | 14.16 | 6.23 | 885 | 451 | 196 |
|  |  |  |  | 60.15 |  |  | 60.15 |  | 3.95 | 1 |  | 238 |  |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 37.28 |  |  |  | 99% | 446 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 24.21 |  |  |  | 61% | 275 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 184.95 |  |  |  |  | 1 607 |  |  |
| 39. | ТЕР 24-02-120-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м трубопровода | 0.102 | 26.34 | 4.19 | 22.15 | 2.69 | 0.43 | 2.26 | 14.15 | 4.45 | 16 | 6 | 10 |
|  |  |  |  |  | 2.25 |  |  | 0.23 | 1 | 14.14 |  |  | 3 |
|  | Объем: 5.1+5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 0.77 |  |  |  | 99% | 9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 0.50 |  |  |  | 61% | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3.96 |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 40. | ТЕР 24-02-122-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м газопровода | 0.102 | 8.54 | 0.82 | 7.72 | 0.87 | 0.08 | 0.79 | 14.1 | 4.94 | 5 | 1 | 4 |
|  |  |  |  |  | 0.45 |  |  | 0.05 | 1 | 14.13 |  |  | 1 |
|  | Объем: 5.1+5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 0.15 |  |  |  | 99% | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 0.10 |  |  |  | 61% | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1.12 |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 41. | ТЕР 24-02-124-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода | 1 | 1 378.10 | 142.94 | 1 235.16 | 1 378.10 | 142.94 | 1 235.16 | 14.16 | 4.88 | 8 052 | 2 024 | 6 028 |
|  |  |  |  |  | 78.68 |  |  | 78.68 | 1 | 14.15 |  |  | 1 113 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 259.30 |  |  |  | 99% | 3 106 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 168.43 |  |  |  | 61% | 1 914 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 805.83 |  |  |  |  | 13 071 |  |  |
| 42. | ТЕР 13-03-002-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-010, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0107 | 128.93 | 82.80 | 15.62 | 1.38 | 0.89 | 0.17 | 14.16 | 2.68 | 14 | 13 |  |
|  |  |  |  | 30.51 | 0.17 |  | 0.33 |  | 2.92 | 14.45 |  | 1 |  |
|  | Объем: 0.87+0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-0021:[ М-(245.95=20496.00*0.012) ] |
|  | Добавл.ресурсы: ТССЦ 113-0034 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.2*1.25, Н4= 1*1.2*1.25, Н5= 1*1.2*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 0.72 |  |  |  | 69% | 9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 0.53 |  |  |  | 48% | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2.63 |  |  |  |  | 29 |  |  |
| 43. | ТЕР 13-03-004-05 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0107 | 1 653.40 | 47.58 | 15.84 | 17.69 | 0.51 | 0.17 | 14.16 | 3.76 | 62 | 7 | 1 |
|  |  |  |  | 1 589.98 | 0.22 |  | 17.01 |  | 3.18 | 14.45 |  | 54 |  |
|  | Объем: 0.87+0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н1= 1 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 0.41 |  |  |  | 69% | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 0.31 |  |  |  | 48% | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18.41 |  |  |  |  | 70 |  |  |
| 44. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 0.033 | 7.53 |  | 7.53 | 0.25 |  | 0.25 |  | 6.01 | 1 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 33/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =45.28/6.01 |
| 45. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 0.033 | 27.21 |  | 27.21 | 0.90 |  | 0.90 |  | 6.01 | 5 |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 33/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =163.53/6.01 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | 5 317.86 | 501.36 | 1 542.86 |  |  | 28 666 | 7 099 | 7 387 |
|  |  |  | 3 273.64 | 84.56 |  |  |  | 14 184 | 1 196 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 585.10 | 40.94 | 8.40 |  |  | 2 072 | 580 | 31 |
|  |  |  | 535.76 | 0.24 |  |  |  | 1 463 | 3 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | 483.37 |  |  |  |  | 1 245 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 31; %=85 - по стр. 32; %=68 - по стр. 35, 36) | 35.04 |  |  |  |  | 422 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 31, 32; %=48 - по стр. 35, 36) | 25.40 |  |  |  |  | 288 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 645.54 |  |  |  |  | 2 782 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 3 560.35 | 425.87 | 1 523.19 |  |  | 21 723 | 6 030 | 7 280 |
|  |  |  | 1 611.29 | 84.17 |  |  |  | 8 414 | 1 191 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 914.55 |  |  |  |  | 2 656 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 11, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 37-41; %=98 - по стр. 28; %=79 - по стр. 34; %=69 - по стр. 42, 43) | 593.03 |  |  |  |  | 7 107 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 11, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 37-41; %=56 - по стр. 28; %=60 - по стр. 34; %=48 - по стр. 42, 43) | 386.42 |  |  |  |  | 4 388 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 4 539.80 |  |  |  |  | 33 218 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 1 172.41 | 34.55 | 11.27 |  |  | 4 871 | 489 | 76 |
|  |  |  | 1 126.59 | 0.15 |  |  |  | 4 307 | 2 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 14, 19) | 39.91 |  |  |  |  | 481 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 14, 19) | 24.64 |  |  |  |  | 275 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 1 236.96 |  |  |  |  | 5 627 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | 6 422.30 |  |  |  |  | 41 627 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% | 137.44 |  |  |  |  | 891 |  |  |
|  | ИТОГО со Строительным контролем | 6 559.74 |  |  |  |  | 42 518 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 131.19 |  |  |  |  | 850 |  |  |
|  | ИТОГО С Непредвиденными расходами | 6 690.93 |  |  |  |  | 43 368 |  |  |
|  | НДС 18% | 1 204.37 |  |  |  |  | 7 806 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 7 895.30 |  |  |  |  | 51 174 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 667.98 |  |  |  |  | 8 010 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 436.46 |  |  |  |  | 4 951 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 6 919.76 | 815.27 | 1 885.94 |  |  | 42 931 | 11 545 | 9 440 |
|  |  |  | 4 218.55 | 90.20 |  |  |  | 21 949 | 1 276 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 585.10 | 40.94 | 8.40 |  |  | 2 072 | 580 | 31 |
|  |  |  | 535.76 | 0.24 |  |  |  | 1 463 | 3 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | 483.37 |  |  |  |  | 1 245 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 31; %=85 - по стр. 32; %=68 - по стр. 35, 36) | 35.04 |  |  |  |  | 422 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 31, 32; %=48 - по стр. 35, 36) | 25.40 |  |  |  |  | 288 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 645.54 |  |  |  |  | 2 782 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 5 162.25 | 739.78 | 1 866.27 |  |  | 35 988 | 10 476 | 9 333 |
|  |  |  | 2 556.20 | 89.81 |  |  |  | 16 179 | 1 271 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 1 720.69 |  |  |  |  | 9 878 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1-3, 5, 7, 11, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 37-41; %=61 - по стр. 4, 8, 9; %=98 - по стр. 28; %=79 - по стр. 34; %=69 - по стр. 42, 43) | 884.72 |  |  |  |  | 10 604 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 1-3, 5, 7, 11, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 37-41; %=31 - по стр. 4, 8, 9; %=56 - по стр. 28; %=60 - по стр. 34; %=48 - по стр. 42, 43) | 559.87 |  |  |  |  | 6 373 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 6 606.84 |  |  |  |  | 52 965 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 1 172.41 | 34.55 | 11.27 |  |  | 4 871 | 489 | 76 |
|  |  |  | 1 126.59 | 0.15 |  |  |  | 4 307 | 2 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 14, 19) | 39.91 |  |  |  |  | 481 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 14, 19) | 24.64 |  |  |  |  | 275 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 1 236.96 |  |  |  |  | 5 627 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 8 489.34 |  |  |  |  | 61 374 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% | 181.67 |  |  |  |  | 1 313 |  |  |
|  | ИТОГО со Строительным контролем | 8 671.01 |  |  |  |  | 62 687 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 173.42 |  |  |  |  | 1 254 |  |  |
|  | ИТОГО С Непредвиденными расходами | 8 844.43 |  |  |  |  | 63 941 |  |  |
|  | НДС 18% | 1 592.00 |  |  |  |  | 11 509 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 10 436.43 |  |  |  |  | 75 450 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 959.67 |  |  |  |  | 11 507 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 609.91 |  |  |  |  | 6 936 |  |  |

| Составил: | Инженер сметчик ООО «Проектное бюро» Менчева Н.М. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Сдал: | Директор ООО «Проектное бюро» Сабадаш И.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |