	Согласовано:                                                                         Утверждаю: 

	Директор МКУ «КР  МКД»                                                 Директор ООО  
                                                                                       «Новые технологии плюс»                       

	                         С.Б. Русович                                                         А.В.  Ходорович

	«___»____________2014 г.                                           «___»____________2014 г.


Техническое задание 

на выполнение  работ по капитальному ремонту  фасада с утеплением, отмостки   многоквартирного дома  №7-11  по ул. Беговой  г. Калининграда. 

( во исполнение решения суда)
1. Основные данные по объекту

	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	                Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	             Россия, г. Калининград

ул. Беговая, д. №7-11

	3
	Заказчик
	ООО «Новые технологии плюс»

	4
	Подрядчик
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт  фасада  с утеплением,  отмостки

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.


2.Технические условия и требования

	     1
	В  доме №7-11 по ул. Беговой необходимо выполнить капитальный ремонт  фасада с утеплением, отмостки.

	    2
	Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить в будние  дни  с 8-00 до 21-00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

	    3
	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

	     4
	Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с Заказчиком, строительным контролем, МКУ «КР МКД» с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ.  К актам на скрытые работы прикладывается  фотофиксация  скрытых работ.

	5
	Особые условия: 

1) Сроки производства работ: с учетом климатологии не более 75 календарных дней.
2) В случае срыва сроков производства работ по независящим от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно уведомить заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.
При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и вывоз мусора по мере наполнения контейнера, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. 
Подрядчик обязан письменно сообщить заказчику потребное количество электроэнергии и воды  для производства работ  на объекте оформить дополнительное соглашение для расчета подрядчика с заказчиком.

	6
	Подрядчик по согласованию с Заказчиком оставляет за собой право при исполнении контракта  в  одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных  контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в  предусмотренной контрактом части работ, услуг.

	7
	Все конструктивные узлы согласовываются с заказчиком, строительным контролем, МКУ «КР МКД»

	 8
	СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

ГОСТ 25772-83

Стоимость работ:

	   9
	По утвержденной сметной документации:  2259143  (два миллиона двести пятьдесят девять тысяч сто сорок три)  рубля 00 копеек,  в том числе НДС 18%

Внимание! Особые условия: в связи с предельной стоимостью объекта, все виды и объемы работ, учтенные ПСД,. необходимо выполнить в пределах суммы, 2 056 002 (два миллиона пятьдесят шесть тысяч) 02 рубля 00 копеек  в том числе НДС 18%.

	
	 

	10
	Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от  повреждений связанных с производством  работ.  


Основные  материалы:

	1
	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1.8 мм без покрытия, 50х50 мм

	2
	Раствор цементно-известковый

	3
	Плиты из минеральной  ваты  толщиной  80  мм марки не ниже М -125

	4
	Грунтовка  воднодисперсионная  CERESIT  или аналог  

	5
	Перфорированный уголок с сеткой

	6
	Сетка  стеклянная  СС-1

	7
	Клей для наружных фасадных работ

	8
	Краска  перхлорвиниловая для наружных работ

	9
	Штукатурка фасадная декоративная минеральная зерно не менее 3 мм.

	10
	Песок природный для строительных работ средний 

	11
	 Гидроизоляция обмазочная битумная 

	12
	Бетон тяжелый, класс В 15 (М 200) 

	13
	Щебень  фракции 20-40 мм.


3. Качество работ и организационные вопросы:

1. Срок предоставления гарантий качеств - не менее 5 лет

2. Сертификаты качества на материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

6. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики)  без согласования с МКУ «КР МКД». 

7. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий. Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.
8. Прием работ осуществляется в соответствии со строительными нормами и правилами.
        Составил -----                                 

        Проверил-----------                                 
2

