«УТВЕРЖДАЮ» -

Глава администрации

Ленинградского района

___________________/ А.М. Тагинцев

АКТ

О СОСТОЯНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО УЛ. НАРВСКАЯ, 102 – УЛ. ГАЙДАРА, 101

г. Калининград								             30 мая 2012 г.

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. | Адрес многоквартирного дома | г. Калининград, ул. Нарвская, 102 – ул. Гайдара, 101 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | нет |
| 3. | Серия, тип постройки | многоквартирный жилой дом, группа А |
| 4. | Год постройки | 1994 |
| 5. | Степень износа по данным государственного технического учета | нет сведений |
| 6 | Степень фактического износа | нет сведений |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | нет |
| 8 | Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | нет |
| 9 | Количество этажей | 5, 7, 10 |
| 10 | Наличие подвала | есть |
| 11 | Наличие цокольного этажа | нет |
| 12 | Наличие мансарды | нет |
| 13 | Наличие мезонина | нет |
| 14 | Количество квартир | 98 |
| 15 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |
| 16 | Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | нет |
| 17 | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18 | Строительный объем | 24027 куб. м. |
| 19 | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 8958,2 кв.м. |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 5369,7 кв.м. |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | кв.м. |
| 20 | Количество лестниц | 3 |
| 21 | Уборочная площадь лестниц (межквартирные лестничные площадки) | 680,9 кв.м. |
| 22 | Уборочная площадь общих коридоров | нет сведений |
| 23 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | нет сведений |
| 24 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 0,5232 га |
| 25 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1.Фундамент | железобетонные блоки | - |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | железобетонные блоки | - |
| 3.Перегородки | кирпичные, ж/б блоки | - |
| 4.Перекрытия |  | - |
| Чердачные | железобетонные плиты |  |
| Междуэтажные | железобетонные плиты |  |
| Подвальные | железобетонные плиты |  |
| 5. Крыша | рулонный ковер по перекрытию залит гудроном | - |
| 6. Полы | линолеум, плитка | - |
| 7. Проемы |  | - |
| Окна | двойные остекленные |  |
| Двери | филенчатые, приборы простые |  |
| двери вход.( другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| Внутренняя | штукатурка, обои, окраска | - |
| Наружная | расшивка швов | - |
| ( другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  | - |
| Ванны напольные | чугунные эмалированные |  |
| Электроплиты | нет |  |
| Телефон. сети | есть |  |
| Сети проводного радиовещания | нет |  |
| Сигнализация | нет |  |
| Мусоропровод | асбоцементные трубы |  |
| Лифт | есть |  |
| Вентиляция | естественная |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  | - |
| Электроснабжение | скрытая электропроводка |  |
| Холодное водоснабжение | есть |  |
| Горячее водоснабжение | центральное |  |
| Водоотведение | трубы стальные |  |
| Газоснабжение | центральное |  |
| Отопление (от внешних котельных) | центральное | - |
| Отопление (от домовой котельной) | нет |  |
| Печи | нет |  |
| Калориферы | нет |  |
| АГВ | нет |  |
| (другое) |  |  |
| 11.Крыльца | есть | - |