| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 546 287 | руб. | Смета на сумму: | 546 287 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  | Генеральный директор ООО «ЖЭК № 17» |  |  |  |  |
| ________________ / С.Б. Русович / |  |  | ________________ / И.А. Макарова / |  |  |  |  |
| «______» сентября 2017г. |  |  | «______» сентября 2017г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |
| на дополнительные виды работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу : г. Калининград, ул. Алданская,11-13 по ВЦП «Формированию современной городской среды ГО «Город Калининград» |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 546.287 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 0.223 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 36.238 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1". |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в базисных ценах |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мощение территории плиткой, толщ. 80мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е27-04-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания |  | 0.374 | 61 088.01 | 22 847 | 523 248.53 | 195 695 | 8.565 |
| 1. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 36.96 | 13.82304 | 8.670 | 120 | 147.370 | 2 037 | 16.998 |
| 1. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.95 | 15.6893 | 14.601 | 229 | 248.282 | 3 895 | 17.005 |
| 1. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 1.48852 | 102.57 | 153 | 835.60 | 1 244 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 17 | 191.22 | 285 | 17.028 |
| 1. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.59 | 0.96866 | 93.88 | 91 | 890.86 | 863 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 15 | 256.87 | 249 | 17.034 |
| 1. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.41 | 0.15334 | 139.36 | 21 | 1 430.52 | 219 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2 | 256.87 | 39 | 17.034 |
| 1. 6. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 9.7 | 3.6278 | 76.06 | 276 | 517.81 | 1 879 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 47 | 219.76 | 797 | 16.983 |
| 1. 7. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 21.66 | 8.10084 | 110.81 | 898 | 779.38 | 6 314 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 131 | 273.99 | 2 220 | 17.007 |
| 1. 8. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.96 | 1.10704 | 133.41 | 148 | 763.85 | 846 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 14 | 219.76 | 243 | 16.983 |
| 1. 9. | Х12-1803 | Распределители: каменной мелочи | маш.-ч | 0.65 | 0.2431 | 127.56 | 31 | 698.95 | 170 | 5.479 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4 | 256.87 | 62 | 17.034 |
| 1. 10. | С408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 5.61 | 400.56 | 2 247 | 3 333.65 | 18 702 | 8.322 |
| 1. 11. | С408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 70.686 | 266.28 | 18 822 | 2 308.69 | 163 192 | 8.67 |
| 1. 12. | С411-0001 | Вода | м3 | 30 | 11.22 | 3.60 | 40 | 20.52 | 230 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 496 | 121% | 7 178 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 283 | 65% | 3 856 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 23 625 |  | 206 729 |  |
|  | Укрепление откосов площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е47-01-046-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Укрепление откосов с внесением растительной земли, слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  | 1.36 | 2 168.55 | 2 949 | 14 380.30 | 19 557 | 6.632 |
| 2. 1. | З1-100-22 | Рабочий среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 40 | 54.4 | 8.430 | 459 | 143.350 | 7 798 | 17.005 |
| 2. 2. | С407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15 | 20.4 | 122.09 | 2 491 | 576.42 | 11 759 | 4.721 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 528 | 98% | 7 642 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 353 | 61% | 4 757 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 830 |  | 31 956 |  |
| 3. | Е47-01-046-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать до 10см к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 |  | -1.36 | 656.56 | -893 | 3 666.22 | -4 986 | 5.583 |
| 3. 1. | З1-100-22 | Рабочий среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 5.47 | -7.4392 | 8.430 | -63 | 143.350 | -1 066 | 17.005 |
| 3. 2. | С407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 5 | -6.8 | 122.09 | -830 | 576.42 | -3 920 | 4.721 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | -72 | 98% | -1 045 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | -49 | 61% | -650 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -1 014 |  | -6 681 |  |
| 4. | С414-0137 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Семена газонных трав (смесь) | кг |  | 0.432 | 168.53 | 73 | 568.55 | 246 | 3.37 |
|  |  | Объем: 0.36*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Е01-02-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта |  | 0.136 | 419.00 | 57 | 3 420.95 | 465 | 8.158 |
|  |  | Объем: 136*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 12.53 | 1.70408 | 9.050 | 15 | 154.380 | 263 | 17.059 |
| 5. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.04 | 0.41344 | 11.230 | 5 | 191.220 | 79 | 17.028 |
| 5. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 3.04 | 0.41344 | 95.16 | 39 | 468.45 | 194 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 5 | 191.22 | 79 | 17.028 |
| 5. 4. | Х33-1100 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 12.18 | 1.65648 | 1.34 | 2 | 5.13 | 8 | 3.828 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 19 | 81% | 277 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 9 | 34% | 116 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 85 |  | 858 |  |
|  | Дождеприемные колодцы (1 шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.01985 | 4 846.79 | 96 | 49 459.80 | 982 | 10.229 |
|  |  | Объем: (2.2*2.2*1.55)*1+(20*0.65*0.95) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.299338 | 8.280 | 2 | 140.760 | 42 | 17 |
| 6. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.865857 | 15.080 | 13 | 256.870 | 222 | 17.034 |
| 6. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.660608 | 112.40 | 74 | 1 144.08 | 756 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 10 | 256.87 | 170 | 17.034 |
| 6. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.205249 | 93.88 | 19 | 890.86 | 183 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3 | 256.87 | 53 | 17.034 |
| 6. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.000794 | 263.51 |  | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 14 | 81% | 214 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 6 | 34% | 90 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 117 |  | 1 286 |  |
| 7. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 31.76 | 16.40 | 521 | 145.95 | 4 635 | 8.896 |
|  |  | Объем: 19.85*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.01985 | 344.93 | 7 | 3 421.73 | 68 | 9.714 |
| 8. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.0593515 | 8.280 |  | 140.760 | 8 | 17 |
| 8. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.064711 | 15.080 | 1 | 256.870 | 17 | 17.034 |
| 8. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.064711 | 93.88 | 6 | 890.86 | 58 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1 | 256.87 | 17 | 17.034 |
| 8. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0013895 | 126.43 |  | 1 018.85 | 1 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 |  | 16.983 |
| 8. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.000397 | 263.51 |  | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 | 81% | 20 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% |  | 34% | 9 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 |  | 97 |  |
| 9. | Е23-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания |  | 0.1 | 1 275.59 | 128 | 7 478.89 | 748 | 5.844 |
|  |  | Объем: 20*0.1*0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 1.02 | 8.670 | 9 | 147.370 | 150 | 16.998 |
| 9. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.035 | 11.230 |  | 191.220 | 7 | 17.028 |
| 9. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.035 | 102.57 | 4 | 835.60 | 29 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 |  | 191.22 | 7 | 17.028 |
| 9. 4. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 11 | 1.1 | 104.66 | 115 | 516.66 | 568 | 4.937 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 12 | 111% | 174 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 7 | 61% | 96 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 147 |  | 1 018 |  |
| 10. | Е23-01-020-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм | 100 м трубопроводов |  | 0.2 | 699.80 | 140 | 7 346.76 | 1 469 | 10.493 |
| 10. 1. | З1-100-36 | Рабочий среднего разряда 3,6 | чел.-ч | 27.12 | 5.424 | 9.740 | 53 | 165.790 | 899 | 17.022 |
| 10. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.05 | 0.81 | 12.940 | 10 | 219.760 | 178 | 16.983 |
| 10. 3. | Х02-1140 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т | маш.-ч | 4.05 | 0.81 | 99.46 | 81 | 642.01 | 520 | 6.455 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 10 | 219.76 | 178 | 16.983 |
| 10. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.03 | 101.31 | 3 | 999.00 | 30 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 | 7 | 16.983 |
| 10. 5. | С411-0001 | Вода | м3 | 4.9 | 0.98 | 3.60 | 4 | 20.52 | 20 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 82 | 111% | 1 195 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 48 | 61% | 657 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 270 |  | 3 321 |  |
| 11. | С103-1331 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм | м |  | 20.2 | 99.74 | 2 015 | 632.54 | 12 777 | 6.341 |
|  |  | Объем: 20*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Е23-04-008-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых | 1 врезка |  | 1 | 272.74 | 273 | 3 241.81 | 3 242 | 11.875 |
| 12. 1. | З1-100-35 | Рабочий среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 17.01 | 17.01 | 9.630 | 164 | 163.850 | 2 787 | 17.015 |
| 12. 2. | С101-0311 | Каболка | т | 0.001 | 0.001 | 43 816.00 | 44 | 137 492.94 | 137 | 3.138 |
| 12. 3. | С101-1315 | Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300 | т | 0.001 | 0.001 | 658.11 | 1 | 6 047.99 | 6 | 9.19 |
| 12. 4. | С401-0005 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | 0.065 | 0.065 | 660.97 | 43 | 3 151.63 | 205 | 4.768 |
| 12. 5. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.001 | 0.001 | 569.06 | 1 | 2 995.86 | 3 | 5.265 |
| 12. 6. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.2 | 0.2 | 104.66 | 21 | 516.66 | 103 | 4.937 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 213 | 111% | 3 094 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 125 | 61% | 1 700 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 611 |  | 8 036 |  |
| 13. | Е01-02-061-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком | 100 м3 грунта |  | 0.1583 | 704.46 | 112 | 11 963.43 | 1 894 | 16.911 |
|  |  | Объем: 19.85-(2.26*1+20*0.038)-(20*0.1*0.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. 1. | З1-100-15 | Рабочий среднего разряда 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 14.00955 | 7.960 | 112 | 135.180 | 1 894 | 16.982 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 90 | 68% | 1 288 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 43 | 31% | 587 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 244 |  | 3 769 |  |
| 14. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 17.413 | 104.66 | 1 822 | 516.66 | 8 997 | 4.938 |
|  |  | Объем: 15.83*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Е23-03-007-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций |  | 0.06 | 25 012.57 | 1 501 | 175 879.77 | 10 553 | 7.031 |
|  |  | Объем: 0.6*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. 1. | З1-100-31 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 171.13 | 10.2678 | 9.160 | 94 | 155.940 | 1 601 | 17.024 |
| 15. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 26.6 | 1.596 | 15.080 | 24 | 256.870 | 410 | 17.034 |
| 15. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 26.6 | 1.596 | 113.70 | 181 | 810.77 | 1 294 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 24 | 256.87 | 410 | 17.034 |
| 15. 4. | Х12-1011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.38 | 0.0228 | 35.39 | 1 | 101.14 | 2 | 2.858 |
| 15. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.82 | 0.0492 | 101.31 | 5 | 999.00 | 49 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1 | 219.76 | 11 | 16.983 |
| 15. 6. | С101-0079 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60 | т | 0.05 | 0.003 | 2 391.70 | 7 | 17 963.39 | 54 | 7.511 |
| 15. 7. | С101-0311 | Каболка | т | 0.02 | 0.0012 | 43 816.00 | 53 | 137 492.94 | 165 | 3.138 |
| 15. 8. | С101-1300 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ | т | 0.009 | 0.00054 | 4 680.00 | 3 | 33 391.91 | 18 | 7.135 |
| 15. 9. | С101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0071 | 0.000426 | 987.52 |  | 6 638.00 | 3 | 6.722 |
| 15. 10. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0002 | 0.000012 | 10 705.00 |  | 54 434.60 | 1 | 5.085 |
| 15. 11. | С102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.016 | 0.00096 | 1 507.80 | 1 | 5 982.82 | 6 | 3.968 |
| 15. 12. | С401-0001 | Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50) | м3 | 1.41 | 0.0846 | 592.90 | 50 | 2 889.07 | 244 | 4.873 |
| 15. 13. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 0.9 | 0.054 | 685.00 | 37 | 3 302.36 | 178 | 4.821 |
| 15. 14. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.4 | 0.024 | 569.06 | 14 | 2 995.86 | 72 | 5.265 |
| 15. 15. | С402-0064 | Раствор асбоцементный | м3 | 0.045 | 0.0027 | 4 284.77 | 12 | 17 505.91 | 47 | 4.086 |
| 15. 16. | С403-0119 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм | м | 19.4 | 1.164 | 547.15 | 637 | 3 003.58 | 3 496 | 5.49 |
| 15. 17. | С403-3120 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 2.76 | 0.1656 | 1 876.90 | 311 | 17 020.17 | 2 819 | 9.068 |
| 15. 18. | С405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.00025 | 0.000015 | 1 208.60 |  | 11 305.46 |  | 9.354 |
| 15. 19. | С410-0021 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I | т | 0.24 | 0.0144 | 609.46 | 9 | 4 883.09 | 70 | 8.012 |
| 15. 20. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.0007 | 0.000042 | 3.60 |  | 20.52 |  | 5.7 |
| 15. 21. | С509-3906 | Скобы: ходовые | шт. | 38.8 | 2.328 | 37.07 | 86 | 185.97 | 433 | 5.017 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 153 | 111% | 2 232 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 90 | 61% | 1 227 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 744 |  | 14 012 |  |
| 16. | С403-0119 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм | м |  | -1.164 | 547.15 | -637 | 3 003.58 | -3 496 | 5.488 |
|  |  | Объем: (0.06)*(-19.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | С403-3120 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 |  | -0.1656 | 1 876.90 | -311 | 17 020.17 | -2 819 | 9.064 |
|  |  | Объем: (0.06)*(-2.76) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | С403-8241 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. |  | 1 | 345.39 | 345 | 2 374.46 | 2 374 | 6.881 |
| 19. | С403-8272 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017 прим) | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 1 | 361.29 | 361 | 2 601.60 | 2 602 | 7.208 |
| 20. | С403-8270 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017 прим) | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 1 | 132.49 | 132 | 789.54 | 790 | 5.985 |
| 21. | С403-8227 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017 прим) | Плита перекрытия ПП10-1-п/о /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. |  | 1 | 264.06 | 264 | 2 070.08 | 2 070 | 7.841 |
| 22. | С101-2537 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017 прим) | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца | шт. |  | 1 | 841.48 | 841 | 4 947.22 | 4 947 | 5.882 |
|  | Дренажная труба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.04704 | 4 846.79 | 228 | 49 459.80 | 2 327 | 10.206 |
|  |  | Объем: 84*0.8*0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.7093632 | 8.280 | 6 | 140.760 | 100 | 17 |
| 23. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 2.0518848 | 15.080 | 31 | 256.870 | 527 | 17.034 |
| 23. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 1.5654912 | 112.40 | 176 | 1 144.08 | 1 791 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 24 | 256.87 | 402 | 17.034 |
| 23. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.4863936 | 93.88 | 46 | 890.86 | 433 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 7 | 256.87 | 125 | 17.034 |
| 23. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0018816 | 263.51 |  | 1 266.59 | 2 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 35 | 81% | 508 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 16 | 34% | 213 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 279 |  | 3 048 |  |
| 24. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 75.26 | 16.40 | 1 234 | 145.95 | 10 984 | 8.901 |
|  |  | Объем: 47.04*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.04704 | 344.93 | 16 | 3 421.73 | 161 | 10.063 |
| 25. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.1406496 | 8.280 | 1 | 140.760 | 20 | 17 |
| 25. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.1533504 | 15.080 | 2 | 256.870 | 39 | 17.034 |
| 25. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.1533504 | 93.88 | 14 | 890.86 | 137 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2 | 256.87 | 39 | 17.034 |
| 25. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0032928 | 126.43 |  | 1 018.85 | 3 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 25. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.0009408 | 263.51 |  | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 3 | 81% | 48 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1 | 34% | 20 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 |  | 229 |  |
| 26. | Е23-01-001-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Устройство основания и обсыпка под трубопроводы: гравийного | 10 м3 основания |  | 4.3848 | 2 665.99 | 11 690 | 15 252.96 | 66 881 | 5.721 |
|  |  | Объем: 47.04-3.192 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 44.72496 | 8.670 | 388 | 147.370 | 6 591 | 16.998 |
| 26. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.51 | 2.236248 | 11.230 | 25 | 191.220 | 428 | 17.028 |
| 26. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.51 | 2.236248 | 102.57 | 229 | 835.60 | 1 869 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 25 | 191.22 | 428 | 17.028 |
| 26. 4. | С408-0103 | Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 12.5 | 54.81 | 202.02 | 11 073 | 1 065.89 | 58 421 | 5.276 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 537 | 111% | 7 791 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 314 | 61% | 4 282 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 541 |  | 78 954 |  |
| 27. | Е23-01-020-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) с геотекстилем: диам. 200 мм | 100 м трубопроводов |  | 0.84 | 699.80 | 588 | 7 346.76 | 6 171 | 10.495 |
| 27. 1. | З1-100-36 | Рабочий среднего разряда 3,6 | чел.-ч | 27.12 | 22.7808 | 9.740 | 222 | 165.790 | 3 777 | 17.022 |
| 27. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.05 | 3.402 | 12.940 | 44 | 219.760 | 748 | 16.983 |
| 27. 3. | Х02-1140 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т | маш.-ч | 4.05 | 3.402 | 99.46 | 338 | 642.01 | 2 184 | 6.455 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 44 | 219.76 | 748 | 16.983 |
| 27. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.126 | 101.31 | 13 | 999.00 | 126 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2 | 219.76 | 28 | 16.983 |
| 27. 5. | С411-0001 | Вода | м3 | 4.9 | 4.116 | 3.60 | 15 | 20.52 | 84 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 346 | 111% | 5 023 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 202 | 61% | 2 760 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 136 |  | 13 954 |  |
| 28. | С1 цена поставщ. | Труба ПВХ гофрированная дренажная Д-200мм в геотекстиле типа Wavin | мп |  | 84.84 | 83.48 | 7 082 | 485.02 | 41 149 | 5.81 |
|  |  | Объем: 84*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Е23-04-008-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых | 1 врезка |  | 1 | 272.74 | 273 | 3 241.81 | 3 242 | 11.875 |
| 29. 1. | З1-100-35 | Рабочий среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 17.01 | 17.01 | 9.630 | 164 | 163.850 | 2 787 | 17.015 |
| 29. 2. | С101-0311 | Каболка | т | 0.001 | 0.001 | 43 816.00 | 44 | 137 492.94 | 137 | 3.138 |
| 29. 3. | С101-1315 | Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300 | т | 0.001 | 0.001 | 658.11 | 1 | 6 047.99 | 6 | 9.19 |
| 29. 4. | С401-0005 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | 0.065 | 0.065 | 660.97 | 43 | 3 151.63 | 205 | 4.768 |
| 29. 5. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.001 | 0.001 | 569.06 | 1 | 2 995.86 | 3 | 5.265 |
| 29. 6. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.2 | 0.2 | 104.66 | 21 | 516.66 | 103 | 4.937 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 213 | 111% | 3 094 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 125 | 61% | 1 700 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 611 |  | 8 036 |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 53 754 |  | 393 725 | 7.325 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 49 984 |  | 365 329 | 7.309 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 10 920 |  | 63 175 | 5.785 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=121 - по стр. 1; %=98 - по стр. 2, 3; %=81 - по стр. 5, 6, 8, 23, 25; %=111 - по стр. 9, 10, 12, 15, 26, 27, 29; %=68 - по стр. 13) |  |  |  |  |  | 2 669 |  | 38 733 | 14.512 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1; %=61 - по стр. 2, 3, 9, 10, 12, 15, 26, 27, 29; %=34 - по стр. 5, 6, 8, 23, 25; %=31 - по стр. 13) |  |  |  |  |  | 1 573 |  | 21 419 | 13.617 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 54 226 |  | 425 481 | 7.846 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 015 |  | 12 777 | 6.341 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 015 |  | 12 777 | 6.341 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 1 755 |  | 15 619 | 8.9 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 1 755 |  | 15 619 | 8.9 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 57 996 |  | 453 877 | 7.826 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 57 996 |  | 453 877 | 7.826 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 1 160 | 2 | 9 078 | 7.826 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 59 156 |  | 462 955 | 7.826 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 10 648 | 18 | 83 332 | 7.826 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 69 804 |  | 546 287 | 7.826 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 2 669 |  | 38 733 | 14.512 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 1 573 |  | 21 419 | 13.617 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |