|  | Согласовано: Утверждаю: Директор МКУ «КР МКД» Ген. директор ООО «Дом-Сервис» ________________/С.Б. Русович/ ______________/ А.В. Ходорович/ «_____» ___________ 2014 г. «_____» ___________ 2014 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

На изготовление проектно-сметной документации, капитальный ремонт системы газоснабжения, входящей в состав общего имущества МКД №10-12        по ул. 8 Марта г. Калининграда (во исполнение решения суда)

Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | г. Калининград ул. 8 Марта, №10-12 |
| 3 | Заказчик | ООО «Дом-Сервис» |
| 4 | Подрядчик Строительный контроль | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 5 | Вид строительства | составление проектно-сметной документации с последующим выполнением работ по капитальному ремонту системы газоснабжения (во исполнение решения суда) |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий |

2. Технические условия и требования

| 1. | В многоквартирном доме № 10-12 по ул. 8 Марта необходимо выполнить проектно-сметную документацию, капитальный ремонт системы газоснабжения (во исполнение решения суда).. |
| --- | --- |
| 2. | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях жилого дома, находящегося в эксплуатации. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00 до 20.00, в субботу с 8-00 до 15.00. Воскресенье – выходной. |
| 3. | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Заказчику. |
| 4. | Проект выполнить в соответствии с техническими условиями ОАО «Калининградгазификация». В проекте предусмотреть: - замену существующего внутреннего газопровода; - выполнить подключение от проектируемых газопроводов с учетом газификации всех квартир; - выполнить отглушение ранее проложенных газопроводов-вводов; - предусмотреть проектом электрохимическую защиту газопровода. |
| 4. | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ, должны иметь сертификаты качества / соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фото фиксация скрытых работ. |
| 5. | Стоимость капитального ремонта: согласно проектно-сметной документации. |
| 6. | Особые условия: Сроки производства работ: 45 календарных дней, но не позднее __________ 2014 г. В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. |
| 7. | Подрядчик по согласованию с Заказчиком оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8. | Подрядчик в течении 15 дней с момента подписания договора подряда обязан предоставить полностью согласованный проект и сметное решение. |
| 9. | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с МКУ «КР МКД» ГО «Город Калининград». |
| 10. | Подрядчику при производстве работ необходимо минимизировать время переключения потребителей с существующей системы газоснабжения на реконструируемую, учитывая возможные причиняемые неудобства для проживающих. |
| 11. | Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и фото фиксацией. |
| 12. | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от повреждений, связанных с производством работ. |

3. Основные допустимые материалы:

| 1 | Материалы, применяемые при капитальном ремонте, должны соответствовать спецификации (Приложение к проектно-сметной документации) |
| --- | --- |

4. Качество работ и организационные вопросы:

- Срок предоставления гарантии качества выполненных работ – не менее 5 лет.

- Сертификаты качества на материалы.

- Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

- Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

- В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в трехдневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

- Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

- Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссии. Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

Составил: ведущий инженер отдела контроля __________ Герасименко И.Л.

Проверил: зам. начальника отдела контроля   __________ Толмачева О.В.