«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	859 999	руб.	Смета на сумму:	859 999	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:	Ремонт кровель	
	
Объект:	Ремонт кровли жилого дома №17-19 по ул.Дунайской в г.Калининграде	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3	
(Локальный сметный расчет)	
на Ремонт кровли жилого дома №17-19 по ул.Дунайской в г.Калининграде	
Сметная стоимость:	859.999	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.345	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	143.583	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2011 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Е58-17-2 
Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия кровли	4	559.49	556.33	3.16	2 237.96	2 225.32	12.64	12.14	3.9	27 065	27 015	49	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			1 847.02				70.55%	19 059			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 446.46				52%	14 048			
										=(65* (0.8))				
	
2.	Е58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	4	172.51	127.80	44.71	690.04	511.20	178.84	12.14	6.42	7 354	6 206	1 148	
					6.95			27.80	1	12.12			337	
	Накладные расходы		83%			447.37				70.55%	4 616			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			350.35				52%	3 402			
										=(65* (0.8))				
	
3.	Е58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.04	2 618.75	2 607.40	11.35	104.75	104.30	0.45	12.14	3.89	1 268	1 266	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			86.57				70.55%	893			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			67.80				52%	658			
										=(65* (0.8))				
	
4.	Е58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали капельников, 100 м труб и покрытий	0.45	75.57	75.35	0.22	34.01	33.91	0.10	12.14	3.95	412	412		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			28.15				70.55%	291			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			22.04				52%	214			
										=(65* (0.8))				
	
5.	Е58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.06	9 291.30	1 358.31	34.61	557.48	81.50	2.08	12.14	6.39	2 434	989	13	
				7 898.38			473.90		3.02	1		1 431		
	Накладные расходы		83%			67.65				70.55%	698			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			52.98				52%	514			
										=(65* (0.8))				
	
6.	Е58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.05	4 519.16	360.82	36.65	225.96	18.04	1.83	12.14	6.47	1 055	219	12	
				4 121.69			206.08		4	1		824		
	Накладные расходы		83%			14.97				70.55%	155			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			11.73				52%	114			
										=(65* (0.8))				
	
7.	Е58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	4	5 502.93	806.67	80.64	22 011.72	3 226.68	322.56	12.14	6.5	99 056	39 172	2 097	
				4 615.62			18 462.48		3.13	1		57 788		
	Накладные расходы		83%			2 678.14				70.55%	27 636			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 097.34				52%	20 369			
										=(65* (0.8))				
	
8.	Е10-01-089-03 
Антисептирование водными растворами покрытий по фермам, 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	4	211.61	46.85	7.91	846.45	187.40	31.65	12.14	6.15	4 132	2 275	195	
				156.85	0.38		627.40	1.50	2.65	12.2		1 663	18	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		106.2%			200.61				90.27%	2 070			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			101.16				42.84%	982			
										=(53.55* (0.8))				
	
9.	Е12-01-015-03 
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности	4	110.62	83.67	26.95	442.50	334.70	107.80	12.14	4.71	4 571	4 063	508	
					2.45			9.80	2.96	12.15			119	
	Вычт.ресурсы:  Х12-1011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ];  С101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ];  С101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		108%			372.06				91.8%	3 839			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			190.34				44.2%	1 848			
										=(55.25* (0.8))				
	
10.	С101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	440	13.13			5 777.20					16 636			
				13.13			5 777.20		37.81			16 636		
	Объем: 400*1.1													
	
11.	Е26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	4	221.62	101.80	102.69	886.46	407.19	410.75	12.14	3.75	6 586	4 943	1 540	
				17.13	1.45		68.52	5.80	1.5	12.16		103	71	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		90%			371.69				76.5%	3 836			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			245.73				47.6%	2 387			
										=(59.5* (0.8))				
	
12.	С113-0530 
Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К>, кг	82.8	62.53			5 177.48					32 380			
				62.53			5 177.48		391.06			32 380		
	Объем: 4*20.7													
	
13.	Е10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	4	394.62	69.00	29.78	1 578.46	276.00	119.10	12.14	5.96	7 433	3 351	710	
				295.84	2.08		1 183.36	8.30	2.85	12.13		3 373	101	
	Вычт.ресурсы:  С203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		106.2%			301.93				90.27%	3 116			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			152.24				42.84%	1 479			
										=(53.55* (0.8))				
	
14.	С203-8040 
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), м2	2	1 365.61			2 731.22					5 352			
				1 365.61			2 731.22		2 676.18			5 352		
	
15.	Е12-01-010-01 
Устройство боковых обделок слуховых окон   из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.08	11 907.97	1 173.45	33.16	952.64	93.88	2.65	12.14	6.46	3 366	1 140	17	
				10 701.36	3.78		856.11	0.30	2.58	12.13		2 209	4	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		108%			101.71				91.8%	1 050			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			52.03				44.2%	506			
										=(55.25* (0.8))				
	
16.	Е10-01-008-01 
Установка ветровых досок(прим), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.08	9 163.54	416.30	94.22	733.08	33.30	7.54	12.14	6.55	2 932	404	49	
				8 653.01			692.24		3.58	1		2 478		
	Объем: 40*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		106.2%			35.36				90.27%	365			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			17.83				42.84%	173			
										=(53.55* (0.8))				
	
17.	Е12-01-023-02 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли	4	9 809.79	434.32	165.99	39 239.15	1 737.28	663.95	12.14	6.02	184 227	21 091	3 997	
				9 209.48	14.91		36 837.92	59.65	4.32	12.13		159 140	724	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		108%			1 940.68				91.8%	20 026			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			992.80				44.2%	9 642			
										=(55.25* (0.8))				
	
18.	Е58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов, 100 м труб и покрытий	0.4	75.57	75.35	0.22	30.23	30.14	0.09	12.14	3.95	366	366		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			25.02				70.55%	258			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			19.59				52%	190			
										=(65* (0.8))				
	
19.	Е12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.4	8 813.16	326.90	31.86	3 525.26	130.76	12.75	12.14	6.25	12 184	1 587	80	
				8 454.40	3.03		3 381.76	1.21	3.11	12.11		10 517	15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		108%			142.53				91.8%	1 471			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			72.91				44.2%	708			
										=(55.25* (0.8))				
	
20.	Е12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий карнизных свесов из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.1	11 907.97	1 173.45	33.16	1 190.80	117.34	3.32	12.14	6.46	4 207	1 425	21	
				10 701.36	3.78		1 070.14	0.38	2.58	12.13		2 761	5	
	Объем: 40*0.25													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		108%			127.14				91.8%	1 313			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			65.04				44.2%	632			
										=(55.25* (0.8))				
	
21.	Е58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.3	7 415.77	333.04	13.17	2 224.73	99.91	3.95	12.14	6.56	7 198	1 213	26	
				7 069.56			2 120.87		2.81	1		5 960		
	Накладные расходы		83%			82.93				70.55%	856			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			64.94				52%	631			
										=(65* (0.8))				
	
22.	Е58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.14	5 731.49	578.30	8.10	802.41	80.96	1.13	12.14	6.56	2 769	983	7	
				5 145.09			720.31		2.47	1		1 779		
	Накладные расходы		83%			67.20				70.55%	694			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			52.62				52%	511			
										=(65* (0.8))				
	
23.	Е58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.07	8 719.75	480.56	8.10	610.38	33.64	0.57	12.14	6.56	1 115	408	4	
				8 231.09			576.18		1.22	1		703		
	Накладные расходы		83%			27.92				70.55%	288			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.87				52%	212			
										=(65* (0.8))				
	
24.	Е58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.07	4 604.75	480.56	8.10	322.33	33.64	0.57	12.14	6.56	1 124	408	4	
				4 116.09			288.13		2.47	1		712		
	Накладные расходы		83%			27.92				70.55%	288			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.87				52%	212			
										=(65* (0.8))				
	
25.	Е58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.27	1 357.93	327.73	1.01	366.64	88.49	0.27	12.14	6.57	2 221	1 074	2	
				1 029.19			277.88		4.12	1		1 145		
	Накладные расходы		83%			73.45				70.55%	758			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			57.52				52%	558			
										=(65* (0.8))				
	
26.	Е60-7-1 
Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 25% в один канал, 100 м труб	0.084	5 592.43	5 130.90	69.79	469.76	431.00	5.86	12.14	5.85	5 478	5 232	34	
				391.74	16.57		32.91	1.39	6.42	12.13		211	17	
	Объем: 7*1.2													
	Накладные расходы		78%			337.26				66.3%	3 480			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			272.41				50.4%	2 645			
										=(63* (0.8))				
	
27.	С404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.714	6 499.70			4 640.79					19 340			
				6 499.70			4 640.79		27 087.5			19 340		
	Объем: 0.084*8500													
	
28.	Е60-7-2 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-1, 100 м труб	0.084	9 264.42	8 700.21	96.15	778.21	730.82	8.08	12.14	5.85	9 172	8 872	47	
				468.06	22.80		39.32	1.92	6.42	12.12		252	23	
	Начисления: Н3= 1*3, Н4= 1*3, Н5= 1*3, Н48= 1*3	
	Накладные расходы		78%			571.54				66.3%	5 897			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			461.63				50.4%	4 483			
										=(63* (0.8))				
	
29.	С404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	1.134	6 499.70			7 370.66					30 717			
				6 499.70			7 370.66		27 087.5			30 717		
	Объем: 0.084*4500*3													
	
30.	Е61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.3473	2 412.79	1 295.60	2.05	837.96	449.96	0.71	12.14	3.88	7 092	5 463	3	
				1 115.14			387.29		4.2	1		1 627		
	Накладные расходы		79%			355.47				67.15%	3 668			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			224.98				40%	2 185			
										=(50* (0.8))				
	
31.	Е15-04-014-01 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая(прим), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3473	2 291.60	114.18	14.24	795.87	39.66	4.94	12.14	6.5	2 519	481	32	
				2 163.18			751.27		2.67	1		2 006		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		94.5%			37.48				80.33%	386			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			18.54				37.4%	180			
										=(46.75* (0.8))				
	
32.	Е58-20-2 
Смена обрамлений дымовых труб и вентканалов  из листовой стали шириной до 0,7 м(прим), 100 м	0.3	5 049.76	572.14	10.64	1 514.93	171.64	3.19	12.14	6.53	5 575	2 084	21	
				4 466.98	1.81		1 340.09	0.54	2.59	12.12		3 471	7	
	Накладные расходы		83%			142.91				70.55%	1 475			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			111.92				52%	1 087			
										=(65* (0.8))				
	
33.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	60.775	9.40			571.00				1	2 398			
				9.40			571.00			1		2 398		
	Поправки: М: =39.46/4.2	
	
34.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	60.775	33.93			2 061.86				1	8 660			
				33.93			2 061.86			1		8 660		
	Поправки: М: =142.49/4.2	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	112 340.38	11 708.66	1 907.37			528 394	142 142	10 618	
			98 724.37	118.59				375 636	1 441	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	112 340.38	11 708.66	1 907.37			528 394	142 142	10 618	
			98 724.37	118.59				375 636	1 441	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	25 697.35					104 425			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=70.55 - по стр. 1-7, 18, 21-25, 32; %=90.27 - по стр. 8, 13, 16; %=91.8 - по стр. 9, 15, 17, 19, 20; %=76.5 - по стр. 11; %=66.3 - по стр. 26, 28; %=67.15 - по стр. 30; %=80.33 - по стр. 31)	10 512.67					108 481			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-7, 18, 21-25, 32; %=42.84 - по стр. 8, 13, 16; %=44.2 - по стр. 9, 15, 17, 19, 20; %=47.6 - по стр. 11; %=50.4 - по стр. 26, 28; %=40 - по стр. 30; %=37.4 - по стр. 31)	7 266.65					70 574			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	130 119.70					707 449			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	130 119.70					707 449			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ НАДЗОР 1%	1 301.20					7 074			
			1 301.20					7 074		
	ИТОГО	131 420.90					714 523			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%	2 628.42					14 290			
	ИТОГО	134 049.32					728 813			
	НДС	24 128.88					131 186			
			24 128.88					131 186		
	Всего с НДС	158 178.20					859 999			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	10 512.67					108 481			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	7 266.65					70 574			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)