«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
           Директор МКУ «КР МКД»	          Директор ООО «ЖЭУ-29»	
		
________________ / С.Б.Русович /	________________ / В.В.Черноиванов /	
		
«______»____________________ 2017г.	«______»____________________ 2017г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т № 2-2	
	
на выполнение пусконаладочных работ по капитальному ремонту системы электроснабжения МКД 
по ул. Фрунзе, д.87-89 в г. Калининграде(объект культурного наследия)	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	15	
2.	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0.86	
3.	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м	1 измерение	1	

                                Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                                Герасименко И.Л.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»                         Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)