«УТВЕРЖДАЮ»	

	

Директор МКУ «КР МКД»	

________________ /С.Б. Русович /	

	

«______»____________________ 2015 г.

	

Объект: г. Калининград, ул. Б. Песочная, д. 1-5, ул. М. Песочная, д. 1-3	

	

		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т		
капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	________________ /______________________ /	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ в МОП	
	
	общестроительные работы	
1.	Е46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытие) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.2	
2.	Е46-03-011-03	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2	100 м борозд	1.3	
3.	Е46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (прим)	1 м3 заделки	3.428	
4.	Е15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.335	
5.	Е15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.335	
6.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2.88	
7.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	2.88	
	демонтажные работы	
8.	Е67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.4	
9.	Е67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0.3	
10.	Е67-2-1	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2	100 м пучка проводов	1.85	
11.	Е67-2-3	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 35 мм2	100 м пучка проводов	1.1	
12.	Е67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0.25	
13.	Ц08-03-573-04;	Демонтаж щитов этажных  распределительных  для электрооборудования	1 шт.	15	
	монтажные работы	
	Щиты  вводные  распределительные  (подъездные, в существ.  м/корпусе) в составе:	
14.	Ц08-03-526-02;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	5	
15.	С.Цена поставщик	Автомат С50 А  CLS6-C50/3 6к A	шт	5	
16.	Ц08-03-526-01;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	5	
17.	С.Цена поставщик	Автомат С10А  CLS6-C10/2 6к A	шт	5	
18.	Ц08-02-397-01;	Профиль перфорированный монтажный (прим DIN  рейка )	100 м	0.015	
19.	С509-2643	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм	шт.	5	
	Щиты этажные	
20.	Ц08-03-573-04;	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	15	
21.	С.Цена поставщик	Шкаф наружного исп,  распределительный для электрооборудования, двухдверный,  корпус метал. (300х300х180)  мм  типа NRP 48А замк.	шт	15	
22.	Ц08-03-526-01;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	42	
23.	С.Цена поставщик	Автомат С 25А   CLS6-C25/2 6 кА	шт	42	
24.	Ц08-03-526-02;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	15	
25.	С.Цена поставщик	Автомат С 32А   CLS6-C32/3 6 кА	шт	15	
26.	С.Цена поставщик	Зажим ответвительный У859М	1шт	126	
	электроснабжение подъездов, освещение  МОП  (стояки, подвал.)	
27.	Ц08-02-409-01;	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	2.13	
28.	С103-1394	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм	м	217.26	
29.	С507-5008	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	шт.	178	
30.	С509-0104	Скобы двухлапковые (крепление труб)	10 шт.	27	
31.	Ц08-02-412-02;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	1.25	
32.	Ц08-02-412-09;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0.85	
33.	С501-8482	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.214	
34.	Ц08-02-412-03;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0.88	
35.	С501-8484	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	0.09	
36.	Ц08-02-409-02;	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100 м	1.25	
37.	С103-1397	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 50 мм	м	127.5	
38.	С507-5011	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм	шт.	105	
39.	С509-0104	Скобы двухлапковые (крепление труб)	10 шт.	16	
40.	Ц08-02-412-05;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	100 м	1.275	
41.	С501-8510	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2	1000 м	0.128	
42.	С.Цена поставщик	Коробка распределительная   IP44  FAST BOX 70х70х40	шт	25	
43.	Ц08-02-144-03;	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 (переподключение квартир)	100 шт.	0.42	
44.	Ц08-03-593-06;	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.4	
45.	С.Цена поставщик	Светильник  настенный 6 W  IP54	шт	25	
46.	С.Цена поставщик	Светильник  потолочный 6W  IP44	шт	15	
47.	С.Цена поставщик	Лампы энергосберегающие для светильников	шт	40	
48.	Ц08-03-591-01;	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.31	
49.	С Цена поставщик.	Выключатель эл. часть кнопка( с выд. времени от 30с-5мин) 1-кл IP44	шт.	25	
50.	С Цена поставщик.	Выключатель  наружной установки 1-кл IP54	шт.	6	
51.	Ц08-03-591-04;	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.05	
52.	С.Цена поставщик	Выключатель двухклавишный наружной установки универсальный  IP44  0331-02	шт	5	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)