| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 21 488 658 | руб. | Смета на сумму: | 21 488 658 | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «УКБР 4» |
| ________________ / С.Б. Русович / | ________________ / Д.Ю. Кислый / |
| «______»_________________ 2019 года | «______»______________ 2019 года |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Портовая 5-15; 17-27; ул. Полоцкая 10-14 в г. Калининграде (по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград» |
| Сметная стоимость: | 21 488.658 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 110.368 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 9.459 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 1 771.761 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 4 кв 2019 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)". |

| № пп | № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ |
|  |  | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. Муниципальная земля |
| 1. | 1. | ГЭСНр 68-12-5 | ( прим.) Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных толщ. 5 см. | 100 м3 |  | 0.563 | 33 014.43 | 18 587 |
|  |  |  | Объем: 1125*0.05 |  |  |  |  |  |
|  | 1. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16.85 | 9.48655 | 276.630 | 2 624 |
|  | 1. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 77.72 | 43.75636 | 157.170 | 6 877 |
|  | 1. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 4.51 | 2.53913 | 1 007.90 | 2 559 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 702 |
|  | 1. 4. | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 | маш.-ч | 12.34 | 6.94742 | 1 311.07 | 9 109 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 922 |
|  | 1. 5. | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.98 | 1.11474 | 37.85 | 42 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 9 881 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 5 701 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 34 169 |
| 2. | 2. | ГЭСНр 68-12-5 | ( прим.) Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных толщ. 7 см. | 100 м3 |  | 0.567 | 33 014.43 | 18 719 |
|  |  |  | Объем: 810*0.07 |  |  |  |  |  |
|  | 2. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16.85 | 9.55395 | 276.630 | 2 643 |
|  | 2. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 77.72 | 44.06724 | 157.170 | 6 926 |
|  | 2. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 4.51 | 2.55717 | 1 007.90 | 2 577 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 707 |
|  | 2. 4. | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 | маш.-ч | 12.34 | 6.99678 | 1 311.07 | 9 173 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 936 |
|  | 2. 5. | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.98 | 1.12266 | 37.85 | 42 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 9 952 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 5 741 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 34 412 |
| 3. | 3. | ГЭСНр 68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м |  | 0.6 | 16 812.54 | 10 088 |
|  | 3. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.4 | 5.64 | 205.930 | 1 161 |
|  | 3. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 68.26 | 40.956 | 167.930 | 6 878 |
|  | 3. 3. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 9.4 | 5.64 | 540.73 | 3 050 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 1 161 |
|  | 3. 4. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 28.2 | 16.92 | 9.46 | 160 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 8 361 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 4 823 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 23 272 |
| 4. | 4. | ГЭСН 46-06-008-01 | Разборка индивидуальных металлических гаражей с вывозкой | шт. |  | 2 | 7 043.05 | 14 086 |
|  | 4. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.77 | 3.54 | 242.088 | 857 |
|  | 4. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 27.67 | 55.34 | 184.980 | 10 237 |
|  | 4. 3. | 91.01.05-105 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 0.14 | 0.28 | 1 186.46 | 332 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 77 |
|  | 4. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.1 | 0.2 | 963.24 | 193 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 55 |
|  | 4. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.53 | 3.06 | 1 086.42 | 3 324 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 724 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110% | 12 203 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 6 656 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 32 946 |
| 5. | 5. | ГЭСН 09-08-002-05 | Демонтаж заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м | 10 шт. |  | 5.8 | 1 035.17 | 6 004 |
|  |  |  | Объем: 146/2.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |
|  | 5. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.476 | 2.7608 | 236.670 | 653 |
|  | 5. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 4.977 | 28.8666 | 166.250 | 4 799 |
|  | 5. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.077 | 0.4466 | 1 086.42 | 485 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 106 |
|  | 5. 4. | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт | маш.-ч | 0.399 | 2.3142 | 310.99 | 720 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 548 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 4 907 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 3 925 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 836 |
| 6. | 6. | ГЭСНр 69-19-1 (прим) | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100 (основание под мусорную площадку) | м3 |  | 7.2 | 2 150.01 | 15 480 |
|  | 6. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 9.74 | 70.128 | 166.250 | 11 659 |
|  | 6. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 4.53 | 32.616 | 98.24 | 3 204 |
|  | 6. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 9.06 | 65.232 | 9.46 | 617 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78% | 9 094 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 5 830 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30 404 |
| 7. | 7. | ГЭСН 46-04-001-04 (прим) | Разборка: кирпичных стен (мусорная площадка) | м3 |  | 6.84 | 1 553.00 | 10 623 |
|  | 7. 1. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 8.24 | 56.3616 | 172.120 | 9 701 |
|  | 7. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 1.15 | 7.866 | 98.24 | 773 |
|  | 7. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 2.3 | 15.732 | 9.46 | 149 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110% | 10 671 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 5 821 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27 115 |
| 8. | 8. | 01-01-01-014 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) | 1 т груза |  | 1.562 | 110.22 | 172 |
| 9. | 9. | 01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м? | 1 т груза |  | 233.664 | 42.09 | 9 835 |
|  |  |  | Объем: 113*1.8+(60*0.2*0.08*2.2)+7.2*2.2+6.84*1.8 |  |  |  |  |  |
| 10. | 10. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км | 1 т груза |  | 235.226 | 272.78 | 64 165 |
|  |  |  | Объем: 113*1.8+(60*0.2*0.08*2.2)+7.2*2.2+6.84*1.8+1.562 |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство асфальтобетонного покрытия (тип 2) |
| 11. | 11. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.6764 | 54 728.61 | 37 018 |
|  |  |  | Объем: 1691*0.4 |  |  |  |  |  |
|  | 11. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 29.504568 | 276.630 | 8 162 |
|  | 11. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 10.200112 | 151.590 | 1 546 |
|  | 11. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 6.993976 | 1 007.90 | 7 049 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 935 |
|  | 11. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 22.510592 | 1 258.83 | 28 337 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 6 227 |
|  | 11. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.027056 | 3 177.00 | 86 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 9 223 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 4 174 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 50 415 |
| 12. | 12. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 1082.24 | 157.19 | 170 117 |
|  |  |  | Объем: 676.4*1.6 |  |  |  |  |  |
| 13. | 13. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 3.382 | 19 980.32 | 67 573 |
|  |  |  | Объем: 1691*0.2 |  |  |  |  |  |
|  | 13. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 46.94216 | 262.054 | 12 301 |
|  | 13. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 53.16504 | 155.780 | 8 282 |
|  | 13. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 5.98614 | 1 676.22 | 10 034 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 656 |
|  | 13. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 14.50878 | 1 065.12 | 15 454 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 2 988 |
|  | 13. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 23.94456 | 1 307.46 | 31 307 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 7 065 |
|  | 13. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 2.50268 | 859.14 | 2 150 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 592 |
|  | 13. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 16.91 | 20.52 | 347 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 29 228 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 16 672 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 113 473 |
| 14. | 14. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 372.02 | 568.71 | 211 571 |
|  |  |  | Объем: 338.2*1.10 |  |  |  |  |  |
| 15. | 15. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 1.691 | 23 688.04 | 40 056 |
|  | 15. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 35.46027 | 273.162 | 9 686 |
|  | 15. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 50.23961 | 166.250 | 8 352 |
|  | 15. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 2.04611 | 1 007.90 | 2 062 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 566 |
|  | 15. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 2.16448 | 1 676.22 | 3 628 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 599 |
|  | 15. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 8.72556 | 735.57 | 6 418 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 414 |
|  | 15. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 14.5426 | 848.15 | 12 334 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 4 023 |
|  | 15. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 4.9039 | 764.61 | 3 750 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 357 |
|  | 15. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 3.07762 | 859.14 | 2 644 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 728 |
|  | 15. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 42.275 | 20.52 | 867 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 25 614 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 14 611 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 80 281 |
| 16. | 16. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см) | 1000 м2 |  | 1.691 | 1 840.15 | 3 112 |
|  |  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |
|  | 16. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | 3.8893 | 276.630 | 1 076 |
|  | 16. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | 0.8455 | 735.57 | 622 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 234 |
|  | 16. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | 1.94465 | 848.15 | 1 649 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 538 |
|  | 16. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | 1.09915 | 764.61 | 840 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 304 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 528 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 872 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 511 |
| 17. | 17. | 02.2.04.04-0004 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм | м3 |  | 422.75 | 2 278.32 | 963 160 |
|  |  |  | Объем: 1691*0.2*1.25 |  |  |  |  |  |
| 18. | 18. | ГЭСН 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т |  | 1.3528 | 413.18 | 559 |
|  |  |  | Объем: 1691*0.8/1000 |  |  |  |  |  |
|  | 18. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.892848 | 221.300 | 198 |
|  | 18. 2. | 91.08.02-001 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.446424 | 1 252.06 | 559 |
|  |  |  |  | (2) |  |  | 442.60 | 198 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 281 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 160 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 001 |
| 19. | 19. | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т |  | 0.9006 | 18 501.88 | 16 663 |
|  |  |  | Объем: (1.3528)*0.6657 |  |  |  |  |  |
| 20. | 20. | ГЭСН 27-06-020-08 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 |  | 1.691 | 26 424.15 | 44 683 |
|  | 20. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.18 | 32.43338 | 281.533 | 9 131 |
|  | 20. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 64.7653 | 187.210 | 12 125 |
|  | 20. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.05 | 0.08455 | 963.24 | 81 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 23 |
|  | 20. 4. | 91.08.01-021 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 5.39429 | 1 363.14 | 7 353 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 1 592 |
|  | 20. 5. | 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 2.3674 | 19.29 | 46 |
|  | 20. 6. | 91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 3.96 | 6.69636 | 585.03 | 3 918 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 585 |
|  | 20. 7. | 91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 11.51 | 19.46341 | 855.09 | 16 643 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 5 743 |
|  | 20. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.65949 | 859.14 | 567 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 156 |
|  | 20. 9. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.13528 | 1 086.42 | 147 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 32 |
|  | 20. 10. | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.00278 | 0.00470098 | 56 405.58 | 265 |
|  | 20. 11. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.3382 | 20.52 | 7 |
|  | 20. 12. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.00214 | 0.00361874 | 58 833.99 | 213 |
|  | 20. 13. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.29 | 0.49039 | 6 768.37 | 3 319 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 30 184 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 17 217 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 92 084 |
| 21. | 21. | С04.2-01.02-0006 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т |  | 158.447 | 3 415.26 | 541 138 |
|  |  |  | Объем: (1.691)*93.7 |  |  |  |  |  |
| 22. | 22. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.0183 | 23 301.80 | 426 |
|  |  |  | Объем: (1.691)*0.0108 |  |  |  |  |  |
| 23. | 23. | ГЭСН 27-06-021-08 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08 | 1000 м2 |  | 1.691 | 33.70 | 57 |
|  |  |  | Начисления: Н5= 2, Н48= 2 |
|  | 23. 1. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 0.18 | 0.30438 | 187.210 | 57 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 81 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 46 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 184 |
| 24. | 24. | С04.2-01.02-0006 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т |  | 39.5694 | 3 415.26 | 135 140 |
|  |  |  | Объем: (1.691)*11.7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начисления: Н48= 2 |
| 25. | 25. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.0048 | 23 301.80 | 112 |
|  |  |  | Объем: (1.691)*0.0014 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начисления: Н48= 2 |
| 26. | 26. | ГЭСН 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т |  | 0.5073 | 413.18 | 210 |
|  |  |  | Объем: 1691*0.3/1000 |  |  |  |  |  |
|  | 26. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.334818 | 221.300 | 74 |
|  | 26. 2. | 91.08.02-001 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.167409 | 1 252.06 | 210 |
|  |  |  |  | (2) |  |  | 442.60 | 74 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 105 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 60 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 375 |
| 27. | 27. | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т |  | 0.2573 | 18 501.88 | 4 761 |
|  |  |  | Объем: (0.5073)*0.5071 |  |  |  |  |  |
| 28. | 28. | ГЭСН 27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 |  | 1.691 | 25 495.92 | 43 114 |
|  | 28. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.12 | 32.33192 | 281.632 | 9 106 |
|  | 28. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 64.7653 | 187.210 | 12 125 |
|  | 28. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.05073 | 963.24 | 49 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 14 |
|  | 28. 4. | 91.08.01-021 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 5.39429 | 1 363.14 | 7 353 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 1 592 |
|  | 28. 5. | 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 2.3674 | 19.29 | 46 |
|  | 28. 6. | 91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 3.96 | 6.69636 | 585.03 | 3 918 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 585 |
|  | 28. 7. | 91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 11.51 | 19.46341 | 855.09 | 16 643 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 5 743 |
|  | 28. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.65949 | 859.14 | 567 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 156 |
|  | 28. 9. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.06764 | 1 086.42 | 73 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 16 |
|  | 28. 10. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.3382 | 20.52 | 7 |
|  | 28. 11. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.0104842 | 58 833.99 | 617 |
|  | 28. 12. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.15 | 0.25365 | 6 768.37 | 1 717 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 30 148 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 17 197 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 90 459 |
| 29. | 29. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.0183 | 23 301.80 | 426 |
|  |  |  | Объем: (1.691)*0.0108 |  |  |  |  |  |
| 30. | 30. | 04.2.01.01-0037 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т |  | 163.3506 | 4 115.14 | 672 211 |
|  |  |  | Объем: (1.691)*96.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство проезжей части и гостевых парковок общего пользования (тип 1) ) |
| 31. | 31. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.1242 | 54 728.61 | 6 797 |
|  |  |  | Объем: 276*0.45 |  |  |  |  |  |
|  | 31. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 5.417604 | 276.630 | 1 499 |
|  | 31. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 1.872936 | 151.590 | 284 |
|  | 31. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 1.284228 | 1 007.90 | 1 294 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 355 |
|  | 31. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 4.133376 | 1 258.83 | 5 203 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 143 |
|  | 31. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.004968 | 3 177.00 | 16 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 694 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 767 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 258 |
| 32. | 32. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 198.72 | 157.19 | 31 237 |
|  |  |  | Объем: 124.2*1.6 |  |  |  |  |  |
| 33. | 33. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.552 | 19 980.32 | 11 029 |
|  |  |  | Объем: (276)*0.2 |  |  |  |  |  |
|  | 33. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 7.66176 | 262.054 | 2 008 |
|  | 33. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 8.67744 | 155.780 | 1 352 |
|  | 33. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.97704 | 1 676.22 | 1 638 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 270 |
|  | 33. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 2.36808 | 1 065.12 | 2 522 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 488 |
|  | 33. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 3.90816 | 1 307.46 | 5 110 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 1 153 |
|  | 33. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.40848 | 859.14 | 351 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 97 |
|  | 33. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 2.76 | 20.52 | 57 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 4 771 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 722 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 522 |
| 34. | 34. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 60.72 | 568.71 | 34 532 |
|  |  |  | Объем: 55.2*1.10 |  |  |  |  |  |
| 35. | 35. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.276 | 23 688.04 | 6 538 |
|  | 35. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 5.78772 | 273.162 | 1 581 |
|  | 35. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 8.19996 | 166.250 | 1 363 |
|  | 35. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.33396 | 1 007.90 | 337 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 92 |
|  | 35. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.35328 | 1 676.22 | 592 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 98 |
|  | 35. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 1.42416 | 735.57 | 1 048 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 394 |
|  | 35. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 2.3736 | 848.15 | 2 013 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 657 |
|  | 35. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 0.8004 | 764.61 | 612 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 221 |
|  | 35. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.50232 | 859.14 | 432 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 119 |
|  | 35. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 6.9 | 20.52 | 142 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 4 180 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 385 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 103 |
| 36. | 36. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см) | 1000 м2 |  | 0.276 | 1 840.15 | 508 |
|  |  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |
|  | 36. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | 0.6348 | 276.630 | 176 |
|  | 36. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | 0.138 | 735.57 | 102 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 38 |
|  | 36. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | 0.3174 | 848.15 | 269 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 88 |
|  | 36. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | 0.1794 | 764.61 | 137 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 50 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 250 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 143 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 900 |
| 37. | 37. | 02.2.04.04-0004 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм | м3 |  | 69 | 2 278.32 | 157 204 |
|  |  |  | Объем: 276*0.2*1.25 |  |  |  |  |  |
| 38. | 38. | ГЭСН 27-06-027-01 (прим) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.138 | 5 831.59 | 805 |
|  |  |  | Объем: 276*0.05 |  |  |  |  |  |
|  | 38. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.68034 | 219.554 | 149 |
|  | 38. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.1311 | 1 676.22 | 220 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 36 |
|  | 38. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.54924 | 1 065.12 | 585 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 113 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 212 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 121 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 137 |
| 39. | 39. | 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 14.076 | 2 377.24 | 33 462 |
|  |  |  | Объем: (0.138)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 40. | 40. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 27.6 | 2 370.91 | 65 437 |
|  | 40. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 2.484 | 226.423 | 562 |
|  | 40. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 325.68 | 189.870 | 61 837 |
|  | 40. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.828 | 1 065.12 | 882 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 171 |
|  | 40. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 15.732 | 13.30 | 209 |
|  | 40. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.828 | 859.14 | 711 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 196 |
|  | 40. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.828 | 1 086.42 | 900 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 196 |
|  | 40. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 5.52 | 20.52 | 113 |
|  | 40. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 1.38 | 568.71 | 785 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 88 607 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 50 543 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 204 587 |
| 41. | 41. | С2 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм (типа Кирпич) М400 | м2 |  | 281.52 | 650.00 | 182 988 |
|  |  |  | Объем: 276*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка бортовых камней БР 100.30.15 |
| 42. | 42. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0792 | 54 728.61 | 4 335 |
|  |  |  | Объем: (880*0.3*0.3) |  |  |  |  |  |
|  | 42. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 3.454704 | 276.630 | 956 |
|  | 42. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 1.194336 | 151.590 | 181 |
|  | 42. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.818928 | 1 007.90 | 825 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 227 |
|  | 42. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 2.635776 | 1 258.83 | 3 318 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 729 |
|  | 42. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.003168 | 3 177.00 | 10 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 080 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 489 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 904 |
| 43. | 43. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 126.72 | 157.19 | 19 919 |
|  |  |  | Объем: 79.2*1.6 |  |  |  |  |  |
| 44. | 44. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.528 | 19 980.32 | 10 550 |
|  |  |  | Объем: (880*0.3*0.2) |  |  |  |  |  |
|  | 44. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 7.32864 | 262.054 | 1 920 |
|  | 44. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 8.30016 | 155.780 | 1 293 |
|  | 44. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.93456 | 1 676.22 | 1 567 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 259 |
|  | 44. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 2.26512 | 1 065.12 | 2 413 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 466 |
|  | 44. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 3.73824 | 1 307.46 | 4 888 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 1 103 |
|  | 44. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.39072 | 859.14 | 336 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 92 |
|  | 44. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 2.64 | 20.52 | 54 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 4 562 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 603 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 715 |
| 45. | 45. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 58.08 | 568.71 | 33 031 |
|  |  |  | Объем: 52.8*1.10 |  |  |  |  |  |
| 46. | 46. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м |  | 8.8 | 33 867.53 | 298 034 |
|  | 46. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 6.336 | 274.410 | 1 739 |
|  | 46. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 669.504 | 164.300 | 110 000 |
|  | 46. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 5.984 | 963.24 | 5 764 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 655 |
|  | 46. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.352 | 1 086.42 | 382 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 83 |
|  | 46. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.0088 | 59 117.96 | 520 |
|  | 46. 6. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 5.9 | 51.92 | 3 360.22 | 174 463 |
|  | 46. 7. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.06 | 0.528 | 3 119.63 | 1 647 |
|  | 46. 8. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 1.496 | 3 514.88 | 5 258 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 158 669 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 90 509 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 547 212 |
| 47. | 47. | 05.2.03.03-0032 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 880 | 346.52 | 304 938 |
|  |  |  | Объем: (8.8)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство пешеходной зоны общего пользования |
|  |  | Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7) |
| 48. | 48. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.01674 | 54 728.61 | 916 |
|  |  |  | Объем: 62*0.27 |  |  |  |  |  |
|  | 48. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.7301988 | 276.630 | 202 |
|  | 48. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.2524392 | 151.590 | 38 |
|  | 48. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.1730916 | 1 007.90 | 174 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 48 |
|  | 48. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.5571072 | 1 258.83 | 701 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 154 |
|  | 48. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0006696 | 3 177.00 | 2 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 228 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 103 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 247 |
| 49. | 49. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 26.784 | 157.19 | 4 210 |
|  |  |  | Объем: 16.74*1.6 |  |  |  |  |  |
| 50. | 50. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.081 | 19 980.32 | 1 618 |
|  |  |  | Объем: 62*0.13 |  |  |  |  |  |
|  | 50. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 1.12428 | 262.054 | 295 |
|  | 50. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 1.27332 | 155.780 | 198 |
|  | 50. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.14337 | 1 676.22 | 240 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 40 |
|  | 50. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.34749 | 1 065.12 | 370 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 72 |
|  | 50. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.57348 | 1 307.46 | 750 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 169 |
|  | 50. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.05994 | 859.14 | 51 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 14 |
|  | 50. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.405 | 20.52 | 8 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 700 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 399 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 717 |
| 51. | 51. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 8.91 | 568.71 | 5 067 |
|  |  |  | Объем: 8.1*1.10 |  |  |  |  |  |
| 52. | 52. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.062 | 23 688.04 | 1 469 |
|  | 52. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 1.30014 | 273.162 | 355 |
|  | 52. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 1.84202 | 166.250 | 306 |
|  | 52. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.07502 | 1 007.90 | 76 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 21 |
|  | 52. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.07936 | 1 676.22 | 133 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 22 |
|  | 52. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 0.31992 | 735.57 | 235 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 88 |
|  | 52. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 0.5332 | 848.15 | 452 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 147 |
|  | 52. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 0.1798 | 764.61 | 137 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 50 |
|  | 52. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.11284 | 859.14 | 97 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 27 |
|  | 52. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 1.55 | 20.52 | 32 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 939 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 535 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 943 |
| 53. | 53. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см) | 1000 м2 |  | -0.062 | 1 840.15 | -114 |
|  |  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |
|  | 53. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | -0.1426 | 276.630 | -39 |
|  | 53. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | -0.031 | 735.57 | -23 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -9 |
|  | 53. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | -0.0713 | 848.15 | -60 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -20 |
|  | 53. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | -0.0403 | 764.61 | -31 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -11 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | -55 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | -32 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -201 |
| 54. | 54. | 02.2.04.04-0005 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм | м3 |  | 7.75 | 2 073.78 | 16 072 |
|  |  |  | Объем: 62*0.1*1.25 |  |  |  |  |  |
| 55. | 55. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.0248 | 5 831.59 | 145 |
|  |  |  | Объем: 62*0.04 |  |  |  |  |  |
|  | 55. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.122264 | 219.554 | 27 |
|  | 55. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.02356 | 1 676.22 | 39 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 7 |
|  | 55. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.098704 | 1 065.12 | 105 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 20 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 38 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 22 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 205 |
| 56. | 56. | 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 2.53 | 2 377.24 | 6 014 |
|  |  |  | Объем: (0.0248)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 57. | 57. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 6.2 | 2 370.91 | 14 700 |
|  | 57. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 0.558 | 226.423 | 126 |
|  | 57. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 73.16 | 189.870 | 13 891 |
|  | 57. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.186 | 1 065.12 | 198 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 38 |
|  | 57. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 3.534 | 13.30 | 47 |
|  | 57. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.186 | 859.14 | 160 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 44 |
|  | 57. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.186 | 1 086.42 | 202 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 44 |
|  | 57. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 1.24 | 20.52 | 25 |
|  | 57. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.31 | 568.71 | 176 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 19 904 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 11 354 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 45 958 |
| 58. | 58. | С4 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (красная) | м2 |  | 63.24 | 440.00 | 27 826 |
|  |  |  | Объем: 62*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) |
| 59. | 59. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.082 | 54 728.61 | 4 488 |
|  |  |  | Объем: (164+164)*0.25 |  |  |  |  |  |
|  | 59. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 3.57684 | 276.630 | 989 |
|  | 59. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 1.23656 | 151.590 | 187 |
|  | 59. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.84788 | 1 007.90 | 855 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 235 |
|  | 59. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 2.72896 | 1 258.83 | 3 435 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 755 |
|  | 59. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00328 | 3 177.00 | 10 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 117 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 506 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 111 |
| 60. | 60. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 131.2 | 157.19 | 20 623 |
|  |  |  | Объем: 82*1.6 |  |  |  |  |  |
| 61. | 61. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.656 | 19 980.32 | 13 107 |
|  |  |  | Объем: (164+164)*0.2 |  |  |  |  |  |
|  | 61. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 9.10528 | 262.054 | 2 386 |
|  | 61. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 10.31232 | 155.780 | 1 606 |
|  | 61. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 1.16112 | 1 676.22 | 1 946 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 321 |
|  | 61. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 2.81424 | 1 065.12 | 2 998 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 580 |
|  | 61. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 4.64448 | 1 307.46 | 6 072 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 1 370 |
|  | 61. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.48544 | 859.14 | 417 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 115 |
|  | 61. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 3.28 | 20.52 | 67 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 5 669 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 3 234 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22 009 |
| 62. | 62. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 72.16 | 568.71 | 41 038 |
|  |  |  | Объем: 65.6*1.10 |  |  |  |  |  |
| 63. | 63. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.164 | 5 831.59 | 956 |
|  |  |  | Объем: (164+164)*0.05 |  |  |  |  |  |
|  | 63. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.80852 | 219.554 | 178 |
|  | 63. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.1558 | 1 676.22 | 261 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 43 |
|  | 63. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.65272 | 1 065.12 | 695 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 134 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 253 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 144 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 353 |
| 64. | 64. | 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 16.728 | 2 377.24 | 39 766 |
|  |  |  | Объем: (0.164)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 65. | 65. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 32.8 | 2 370.91 | 77 766 |
|  |  |  | Объем: 164+164 |  |  |  |  |  |
|  | 65. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 2.952 | 226.423 | 668 |
|  | 65. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 387.04 | 189.870 | 73 487 |
|  | 65. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.984 | 1 065.12 | 1 048 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 203 |
|  | 65. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 18.696 | 13.30 | 249 |
|  | 65. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.984 | 859.14 | 845 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 233 |
|  | 65. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.984 | 1 086.42 | 1 069 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 233 |
|  | 65. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 6.56 | 20.52 | 135 |
|  | 65. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 1.64 | 568.71 | 933 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 105 300 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 60 066 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 243 132 |
| 66. | 66. | С5 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (серая) | м2 |  | 167.28 | 390.00 | 65 239 |
|  |  |  | Объем: 164*1.02 |  |  |  |  |  |
| 67. | 67. | С6 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (черная) | м2 |  | 167.28 | 480.00 | 80 294 |
|  |  |  | Объем: 164*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка бортовых камней БР 100.20.8 |
| 68. | 68. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.01495 | 54 728.61 | 818 |
|  |  |  | Объем: 267*0.2*0.28 |  |  |  |  |  |
|  | 68. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.652119 | 276.630 | 180 |
|  | 68. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.225446 | 151.590 | 34 |
|  | 68. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.154583 | 1 007.90 | 156 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 43 |
|  | 68. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.497536 | 1 258.83 | 626 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 138 |
|  | 68. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.000598 | 3 177.00 | 2 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 203 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 92 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 113 |
| 69. | 69. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 23.92 | 157.19 | 3 760 |
|  |  |  | Объем: 14.95*1.6 |  |  |  |  |  |
| 70. | 70. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.075 | 19 980.32 | 1 499 |
|  |  |  | Объем: (267*0.28*0.1) |  |  |  |  |  |
|  | 70. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 1.041 | 262.054 | 273 |
|  | 70. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 1.179 | 155.780 | 184 |
|  | 70. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.13275 | 1 676.22 | 223 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 37 |
|  | 70. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.32175 | 1 065.12 | 343 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 66 |
|  | 70. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.531 | 1 307.46 | 694 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 157 |
|  | 70. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.0555 | 859.14 | 48 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 13 |
|  | 70. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.375 | 20.52 | 8 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 649 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 370 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 518 |
| 71. | 71. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 8.25 | 568.71 | 4 692 |
|  |  |  | Объем: 7.5*1.10 |  |  |  |  |  |
| 72. | 72. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м |  | 2.67 | 13 855.05 | 36 993 |
|  | 72. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 1.9224 | 274.410 | 528 |
|  | 72. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 203.1336 | 164.300 | 33 375 |
|  | 72. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 1.8156 | 963.24 | 1 749 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 502 |
|  | 72. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.1068 | 1 086.42 | 116 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 25 |
|  | 72. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00267 | 59 117.96 | 158 |
|  | 72. 6. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.4539 | 3 514.88 | 1 595 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 48 142 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 27 461 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 112 597 |
| 73. | 73. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.0529 | 3 119.63 | 165 |
|  |  |  | Объем: (2.67)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |
| 74. | 74. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 13.548 | 3 360.22 | 45 524 |
|  |  |  | Объем: (2.67)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |
| 75. | 75. | 05.2.03.03-0031 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 267 | 181.96 | 48 583 |
|  |  |  | Объем: (2.67)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Контейнерная площадка |
|  |  | Устройство ж/б плиты (6,0х8,5м) |
| 76. | 76. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.102 | 19 980.32 | 2 038 |
|  |  |  | Объем: 51*0.2 |  |  |  |  |  |
|  | 76. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 1.41576 | 262.054 | 371 |
|  | 76. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 1.60344 | 155.780 | 250 |
|  | 76. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.18054 | 1 676.22 | 303 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 50 |
|  | 76. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.43758 | 1 065.12 | 466 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 90 |
|  | 76. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.72216 | 1 307.46 | 944 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 213 |
|  | 76. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.07548 | 859.14 | 65 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 18 |
|  | 76. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.51 | 20.52 | 10 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 882 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 503 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 423 |
| 77. | 77. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 11.22 | 568.71 | 6 381 |
|  |  |  | Объем: 10.2*1.1 |  |  |  |  |  |
| 78. | 78. | ГЭСН 11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | м3 |  | 7.65 | 655.95 | 5 018 |
|  |  |  | Объем: 51*0.15 |  |  |  |  |  |
|  | 78. 1. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 3.66 | 27.999 | 162.900 | 4 561 |
|  | 78. 2. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.48 | 3.672 | 3.65 | 13 |
|  | 78. 3. | 01.2.03.03-0044 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.0153 | 23 190.21 | 355 |
|  | 78. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 2.6775 | 20.52 | 55 |
|  | 78. 5. | 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.00765 | 4 420.18 | 34 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 123% | 5 610 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 2 919 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 547 |
| 79. | 79. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 7.803 | 3 360.22 | 26 220 |
|  |  |  | Объем: (7.65)*1.02 |  |  |  |  |  |
| 80. | 80. | ГЭСН 06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т |  | 0.313 | 4 096.63 | 1 282 |
|  |  |  | Объем: 313/1000 |  |  |  |  |  |
|  | 80. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.38 | 0.11894 | 253.495 | 30 |
|  | 80. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 12.64 | 3.95632 | 172.120 | 681 |
|  | 80. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.16 | 0.05008 | 963.24 | 48 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 14 |
|  | 80. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.06886 | 1 086.42 | 75 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 16 |
|  | 80. 5. | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.028 | 0.008764 | 54 567.84 | 478 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 747 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 391 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 420 |
| 81. | 81. | С08.4-02.03-1052 | Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-III, диаметр 10 мм | т |  | 0.313 | 55 927.49 | 17 505 |
|  |  | Ограждение контейнерной площадки |
| 82. | 82. | ГЭСН 09-08-001-01 (прим) | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт. |  | 0.11 | 30 578.96 | 3 364 |
|  | 82. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22.48 | 2.4728 | 255.761 | 632 |
|  | 82. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 35.64 | 3.9204 | 166.250 | 652 |
|  | 82. 3. | 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 10.93 | 1.2023 | 1 103.74 | 1 327 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 285 |
|  | 82. 4. | 91.14.01-002 | Автобетоносмесители: 5 м3 | маш.-ч | 10.74 | 1.1814 | 1 090.31 | 1 288 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 327 |
|  | 82. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.81 | 0.0891 | 1 086.42 | 97 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 21 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 1 156 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 924 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 444 |
| 83. | 83. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 0.6974 | 3 360.22 | 2 343 |
|  |  |  | Объем: 0.11*6.34 |  |  |  |  |  |
| 84. | 84. | 23.3.08.01-0064 (прим) | Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 80 мм, толщина стенки 3-6 мм | т |  | 0.25658 | 46 457.19 | 11 920 |
|  |  |  | Объем: (2.5*9.33*11)/1000 |  |  |  |  |  |
| 85. | 85. | ГЭСН 09-03-014-01 (прим.) | Монтаж связей и распорок из труб | т |  | 0.1763 | 15 667.58 | 2 762 |
|  |  |  | Объем: 176.3/1000 |  |  |  |  |  |
|  | 85. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.01 | 0.706963 | 275.695 | 195 |
|  | 85. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 63.28 | 11.156264 | 170.030 | 1 897 |
|  | 85. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.1 | 0.01763 | 1 706.84 | 30 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 315.05 | 6 |
|  | 85. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.021156 | 963.24 | 20 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 6 |
|  | 85. 5. | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 3.6 | 0.63468 | 1 171.44 | 743 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 176 |
|  | 85. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.033497 | 1 086.42 | 36 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 8 |
|  | 85. 7. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.46 | 0.257398 | 3.25 | 1 |
|  | 85. 8. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.1 | 0.01763 | 117.46 | 2 |
|  | 85. 9. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.2 | 0.21156 | 51.66 | 11 |
|  | 85. 10. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.36 | 0.063468 | 48.41 | 3 |
|  | 85. 11. | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.00044 | 0.000077572 | 61 542.02 | 5 |
|  | 85. 12. | 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.00001763 | 204 669.71 | 4 |
|  | 85. 13. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.000005289 | 48 521.28 |  |
|  | 85. 14. | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0006 | 0.00010578 | 88 825.57 | 9 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 1 883 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 1 506 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 151 |
| 86. | 86. | 23.3.08.01-0027 | Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 40 мм, толщина стенки 4 мм | т |  | 0.1763 | 47 033.45 | 8 292 |
|  |  |  | Объем: 176.3/1000 |  |  |  |  |  |
| 87. | 87. | ГЭСН 09-05-001-01 (прим) | Облицовка стальным профилированным листом | 100 м2 |  | 0.41 | 6 066.76 | 2 487 |
|  | 87. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.31 | 0.1271 | 252.138 | 32 |
|  | 87. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 32.59 | 13.3619 | 172.120 | 2 300 |
|  | 87. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.0492 | 963.24 | 47 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 14 |
|  | 87. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.0779 | 1 086.42 | 85 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 18 |
|  | 87. 5. | 01.7.15.04-0045 | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0.0003 | 0.000123 | 185 112.95 | 23 |
|  | 87. 6. | 01.7.15.08-0011 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т | 0.0003 | 0.000123 | 266 088.54 | 33 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 2 099 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 1 679 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 265 |
| 88. | 88. | С08.3-09.04-1008 (прим) | Профили стальные оцинкованные с лакокрасочным покрытием, С8-1200-0,7 | м2 |  | 41 | 380.02 | 15 581 |
| 89. | 89. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0.057 | 2 236.91 | 128 |
|  | 89. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.00114 | 221.300 |  |
|  | 89. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5.31 | 0.30267 | 206.910 | 63 |
|  | 89. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.00057 | 11.67 |  |
|  | 89. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00057 | 1 065.12 | 1 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
|  | 89. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00057 | 1 086.42 | 1 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
|  | 89. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.12 | 0.06384 | 20.01 | 1 |
|  | 89. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.000684 | 76 244.37 | 52 |
|  | 89. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.000114 | 89 622.70 | 10 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 57 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 38 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 223 |
| 90. | 90. | ГЭСН 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 |  | 0.057 | 2 655.84 | 151 |
|  | 90. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.00114 | 221.300 |  |
|  | 90. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 3.83 | 0.21831 | 176.450 | 39 |
|  | 90. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.00057 | 11.67 |  |
|  | 90. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00057 | 1 065.12 | 1 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
|  | 90. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00057 | 1 086.42 | 1 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
|  | 90. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.65 | 0.03705 | 20.01 | 1 |
|  | 90. 7. | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.001083 | 97 411.42 | 105 |
|  | 90. 8. | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.0000798 | 67 560.28 | 5 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 35 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 23 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 210 |
|  |  | ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ |
| 91. | 91. | ГЭСН 27-09-006-01 | Устройство средств технического регулирования | 100 м |  | 0.2 | 5 032.73 | 1 007 |
|  | 91. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.73 | 0.346 | 249.374 | 86 |
|  | 91. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 18.41 | 3.682 | 164.300 | 605 |
|  | 91. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.55 | 0.11 | 963.24 | 106 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 30 |
|  | 91. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.18 | 0.236 | 1 086.42 | 256 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 56 |
|  | 91. 5. | 05.1.02.07-0112 | Столбики сигнальные железобетонные СС-1 | м3 | 0.0072 | 0.00144 | 27 250.63 | 39 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 981 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 560 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 548 |
| 92. | 92. | ГЭСН 47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  | 2 | 13 049.85 | 26 100 |
|  | 92. 1. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 40 | 80 | 154.380 | 12 350 |
|  | 92. 2. | 16.2.01.02-0002 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15 | 30 | 458.31 | 13 749 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 14 203 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 9 510 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 49 812 |
| 93. | 93. | ГЭСНр 68-37-2 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | шт. |  | 5 | 1 039.43 | 5 197 |
|  | 93. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05 | 0.25 | 236.670 | 59 |
|  | 93. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 1.74 | 8.7 | 158.710 | 1 381 |
|  | 93. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.25 | 1 086.42 | 272 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 59 |
|  | 93. 4. | 04.3.01.09-0023 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3 | м3 | 0.008 | 0.04 | 2 073.59 | 83 |
|  | 93. 5. | 05.1.01.09-0041 | Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг | шт. | 1 | 5 | 692.36 | 3 462 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 1 498 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 864 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 559 |
|  |  | ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ |
|  |  | Дождеприемный колодец (4шт) |
| 94. | 94. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0454 | 54 728.61 | 2 485 |
|  |  |  | Объем: (2.2*2.2*1.55)*4+(25*0.65*0.95) |  |  |  |  |  |
|  | 94. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.980348 | 276.630 | 548 |
|  | 94. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.684632 | 151.590 | 104 |
|  | 94. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.469436 | 1 007.90 | 473 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 130 |
|  | 94. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 1.510912 | 1 258.83 | 1 902 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 418 |
|  | 94. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.001816 | 3 177.00 | 6 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 619 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 280 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 385 |
| 95. | 95. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 72.64 | 157.19 | 11 418 |
|  |  |  | Объем: 45.4*1.6 |  |  |  |  |  |
| 96. | 96. | ГЭСН 23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 |  | 0.125 | 1 991.63 | 249 |
|  |  |  | Объем: 25*0.1*0.5 |  |  |  |  |  |
|  | 96. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.04375 | 205.930 | 9 |
|  | 96. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 1.275 | 158.710 | 202 |
|  | 96. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.04375 | 1 065.12 | 47 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 9 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 274 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 160 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 684 |
| 97. | 97. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 1.375 | 568.71 | 782 |
|  |  |  | Объем: (0.125)*11.0 |  |  |  |  |  |
| 98. | 98. | ГЭСН 23-01-020-01 (прим) | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм | 100 м |  | 0.25 | 8 239.19 | 2 060 |
|  | 98. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.2 | 1.05 | 236.670 | 249 |
|  | 98. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 27.12 | 6.78 | 178.550 | 1 211 |
|  | 98. 3. | 91.05.05-013 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 4.05 | 1.0125 | 773.68 | 783 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 240 |
|  | 98. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.0375 | 1 086.42 | 41 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 9 |
|  | 98. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 4.9 | 1.225 | 20.52 | 25 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 1 898 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 1 110 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 068 |
| 99. | 99. | 24.3.03.03-0036 | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм | м |  | 25.25 | 727.41 | 18 367 |
|  |  |  | Объем: 25*1.01 |  |  |  |  |  |
| 100. | 100. | ГЭСН 23-03-007-04 | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 |  | 0.24 | 122 657.63 | 29 438 |
|  |  |  | Объем: 0.6*4 |  |  |  |  |  |
|  | 100. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 27.42 | 6.5808 | 275.435 | 1 813 |
|  | 100. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 171.13 | 41.0712 | 167.930 | 6 897 |
|  | 100. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 26.6 | 6.384 | 963.24 | 6 149 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 766 |
|  | 100. 4. | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.38 | 0.0912 | 119.32 | 11 |
|  | 100. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.82 | 0.1968 | 1 086.42 | 214 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 47 |
|  | 100. 6. | 01.2.01.02-0021 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60 | т | 0.05 | 0.012 | 18 337.47 | 220 |
|  | 100. 7. | 01.3.01.08-0003 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ | т | 0.009 | 0.00216 | 42 377.78 | 92 |
|  | 100. 8. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0007 | 0.000168 | 20.52 |  |
|  | 100. 9. | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0.02 | 0.0048 | 139 535.69 | 670 |
|  | 100. 10. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0002 | 0.000048 | 59 117.96 | 3 |
|  | 100. 11. | 01.7.15.10-0067 | Скобы: ходовые | шт. | 38.8 | 9.312 | 200.46 | 1 867 |
|  | 100. 12. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.00025 | 0.00006 | 15 094.65 | 1 |
|  | 100. 13. | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0071 | 0.001704 | 7 588.00 | 13 |
|  | 100. 14. | 04.1.02.05-0001 | Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50) | м3 | 1.41 | 0.3384 | 2 885.92 | 977 |
|  | 100. 15. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 0.9 | 0.216 | 3 360.22 | 726 |
|  | 100. 16. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.4 | 0.096 | 3 119.63 | 299 |
|  | 100. 17. | 05.1.01.13-0043 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 2.76 | 0.6624 | 17 020.85 | 11 275 |
|  | 100. 18. | 11.1.03.06-0091 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.016 | 0.00384 | 6 644.75 | 26 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 11 323 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 6 620 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 47 381 |
| 101. | 101. | 05.1.01.13-0043 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 |  | -0.6624 | 17 020.85 | -11 275 |
|  |  |  | Объем: (0.24)*(-2.76) |  |  |  |  |  |
| 102. | 102. | 05.1.01.11-0044 | Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 4 | 2 374.58 | 9 498 |
|  |  |  | Объем: 1*4 |  |  |  |  |  |
| 103. | 103. | 05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг | шт. |  | 4 | 2 513.61 | 10 054 |
|  |  |  | Объем: 1*4 |  |  |  |  |  |
| 104. | 104. | 05.1.01.09-0054 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 4 | 1 003.97 | 4 016 |
|  |  |  | Объем: 1*4 |  |  |  |  |  |
| 105. | 105. | 05.1.06.09-0087 (прим) | Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 4 | 2 070.15 | 8 281 |
|  |  |  | Объем: 1.0*4 |  |  |  |  |  |
| 106. | 106. | 08.1.02.06-0042 (прим) | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца | шт. |  | 4 | 5 717.53 | 22 870 |
|  |  |  | Объем: 1.0*4 |  |  |  |  |  |
| 107. | 107. | ГЭСН 01-02-061-01 (прим) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком | 100 м3 |  | 0.3416 | 12 883.83 | 4 401 |
|  |  |  | Объем: 45.4-(2.26*4+25*0.038)-(25*0.1*0.5) |  |  |  |  |  |
|  | 107. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 30.2316 | 145.580 | 4 401 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 3 521 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 1 672 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 594 |
| 108. | 108. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 37.576 | 568.71 | 21 370 |
|  |  |  | Объем: 34.16*1.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Смотровой колодец (4 шт) |
| 109. | 109. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.1418 | 54 728.61 | 7 761 |
|  |  |  | Объем: (2.2*2.2*1.9)*4+(170*0.65*0.95) |  |  |  |  |  |
|  | 109. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 6.185316 | 276.630 | 1 711 |
|  | 109. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 2.138344 | 151.590 | 324 |
|  | 109. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 1.466212 | 1 007.90 | 1 478 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 406 |
|  | 109. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 4.719104 | 1 258.83 | 5 941 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 305 |
|  | 109. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.005672 | 3 177.00 | 18 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 933 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 875 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 569 |
| 110. | 110. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 226.88 | 157.19 | 35 663 |
|  |  |  | Объем: 141.8*1.6 |  |  |  |  |  |
| 111. | 111. | ГЭСН 23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 |  | 0.85 | 1 991.63 | 1 693 |
|  |  |  | Объем: 170*0.1*0.5 |  |  |  |  |  |
|  | 111. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.2975 | 205.930 | 61 |
|  | 111. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 8.67 | 158.710 | 1 376 |
|  | 111. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.2975 | 1 065.12 | 317 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 61 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 1 868 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 1 092 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 653 |
| 112. | 112. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 9.35 | 568.71 | 5 317 |
|  |  |  | Объем: (0.85)*11.0 |  |  |  |  |  |
| 113. | 113. | ГЭСН 23-01-020-01 (прим) | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм | 100 м |  | 1.7 | 8 239.19 | 14 007 |
|  | 113. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.2 | 7.14 | 236.670 | 1 690 |
|  | 113. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 27.12 | 46.104 | 178.550 | 8 232 |
|  | 113. 3. | 91.05.05-013 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 4.05 | 6.885 | 773.68 | 5 327 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 629 |
|  | 113. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.255 | 1 086.42 | 277 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 60 |
|  | 113. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 4.9 | 8.33 | 20.52 | 171 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 12 899 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 7 541 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 34 446 |
| 114. | 114. | 24.3.03.03-0036 | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм | м |  | 171.7 | 727.41 | 124 896 |
|  |  |  | Объем: 170*1.01 |  |  |  |  |  |
| 115. | 115. | ГЭСН 23-03-007-04 (прим) | Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 |  | 0.312 | 122 657.63 | 38 269 |
|  |  |  | Объем: 0.78*4 |  |  |  |  |  |
|  | 115. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 27.42 | 8.55504 | 275.435 | 2 356 |
|  | 115. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 171.13 | 53.39256 | 167.930 | 8 966 |
|  | 115. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 26.6 | 8.2992 | 963.24 | 7 994 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 296 |
|  | 115. 4. | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.38 | 0.11856 | 119.32 | 14 |
|  | 115. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.82 | 0.25584 | 1 086.42 | 278 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 61 |
|  | 115. 6. | 01.2.01.02-0021 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60 | т | 0.05 | 0.0156 | 18 337.47 | 286 |
|  | 115. 7. | 01.3.01.08-0003 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ | т | 0.009 | 0.002808 | 42 377.78 | 119 |
|  | 115. 8. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0007 | 0.0002184 | 20.52 |  |
|  | 115. 9. | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0.02 | 0.00624 | 139 535.69 | 871 |
|  | 115. 10. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0002 | 0.0000624 | 59 117.96 | 4 |
|  | 115. 11. | 01.7.15.10-0067 | Скобы: ходовые | шт. | 38.8 | 12.1056 | 200.46 | 2 427 |
|  | 115. 12. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.00025 | 0.000078 | 15 094.65 | 1 |
|  | 115. 13. | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0071 | 0.0022152 | 7 588.00 | 17 |
|  | 115. 14. | 04.1.02.05-0001 | Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50) | м3 | 1.41 | 0.43992 | 2 885.92 | 1 270 |
|  | 115. 15. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 0.9 | 0.2808 | 3 360.22 | 944 |
|  | 115. 16. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.4 | 0.1248 | 3 119.63 | 389 |
|  | 115. 17. | 05.1.01.13-0043 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 2.76 | 0.86112 | 17 020.85 | 14 657 |
|  | 115. 18. | 11.1.03.06-0091 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.016 | 0.004992 | 6 644.75 | 33 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 14 719 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 8 605 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 61 592 |
| 116. | 116. | 05.1.01.13-0043 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 |  | -0.8611 | 17 020.85 | -14 657 |
|  |  |  | Объем: (0.312)*(-2.76) |  |  |  |  |  |
| 117. | 117. | 05.1.01.11-0044 | Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 4 | 2 374.58 | 9 498 |
|  |  |  | Объем: 1*4 |  |  |  |  |  |
| 118. | 118. | 05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 4 | 2 513.61 | 10 054 |
|  |  |  | Объем: 1*4 |  |  |  |  |  |
| 119. | 119. | 05.1.01.09-0055 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 4 | 1 724.12 | 6 896 |
|  |  |  | Объем: 1*4 |  |  |  |  |  |
| 120. | 120. | 05.1.01.09-0054 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 4 | 1 003.97 | 4 016 |
|  |  |  | Объем: 1*4 |  |  |  |  |  |
| 121. | 121. | 05.1.06.09-0088 | Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 4 | 2 528.85 | 10 115 |
|  |  |  | Объем: 1*4 |  |  |  |  |  |
| 122. | 122. | 05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 4 | 692.36 | 2 769 |
|  |  |  | Объем: 1*4 |  |  |  |  |  |
| 123. | 123. | 08.1.02.06-0043 | Люки чугунные тяжелые "Т" | шт. |  | 4 | 5 494.08 | 21 976 |
|  |  |  | Объем: 1*4 |  |  |  |  |  |
| 124. | 124. | ГЭСН 01-02-061-01 (прим) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком | 100 м3 |  | 1.178 | 12 883.83 | 15 177 |
|  |  |  | Объем: 141.8-(2.26*4+170*0.038)-(170*0.1*0.5) |  |  |  |  |  |
|  | 124. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 104.253 | 145.580 | 15 177 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 12 142 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 5 767 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 33 086 |
| 125. | 125. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 129.58 | 568.71 | 73 693 |
|  |  |  | Объем: 117.8*1.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Футбольно-баскетбольная площадка |
| 126. | 126. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.148 | 54 728.61 | 8 100 |
|  |  |  | Объем: 592*0.25 |  |  |  |  |  |
|  | 126. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 6.45576 | 276.630 | 1 786 |
|  | 126. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 2.23184 | 151.590 | 338 |
|  | 126. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 1.53032 | 1 007.90 | 1 542 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 423 |
|  | 126. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 4.92544 | 1 258.83 | 6 200 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 363 |
|  | 126. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00592 | 3 177.00 | 19 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2 018 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 913 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 031 |
| 127. | 127. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 236.8 | 157.19 | 37 223 |
|  |  |  | Объем: 148*1.6 |  |  |  |  |  |
| 128. | 128. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.888 | 19 980.32 | 17 743 |
|  |  |  | Объем: 592*0.15 |  |  |  |  |  |
|  | 128. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 12.32544 | 262.054 | 3 230 |
|  | 128. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 13.95936 | 155.780 | 2 175 |
|  | 128. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 1.57176 | 1 676.22 | 2 635 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 435 |
|  | 128. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 3.80952 | 1 065.12 | 4 058 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 784 |
|  | 128. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 6.28704 | 1 307.46 | 8 220 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 1 855 |
|  | 128. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.65712 | 859.14 | 565 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 156 |
|  | 128. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 4.44 | 20.52 | 91 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 7 675 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 4 378 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29 796 |
| 129. | 129. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 97.68 | 568.71 | 55 552 |
|  |  |  | Объем: 88.8*1.1 |  |  |  |  |  |
| 130. | 130. | ГЭСН 11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | м3 |  | 59.2 | 655.95 | 38 832 |
|  |  |  | Объем: 592*0.1 |  |  |  |  |  |
|  | 130. 1. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 3.66 | 216.672 | 162.900 | 35 296 |
|  | 130. 2. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.48 | 28.416 | 3.65 | 104 |
|  | 130. 3. | 01.2.03.03-0044 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.1184 | 23 190.21 | 2 746 |
|  | 130. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 20.72 | 20.52 | 425 |
|  | 130. 5. | 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.0592 | 4 420.18 | 262 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 123% | 43 414 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 22 589 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 104 836 |
| 131. | 131. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 60.384 | 3 360.22 | 202 904 |
|  |  |  | Объем: (59.2)*1.02 |  |  |  |  |  |
| 132. | 132. | ГЭСН 06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т |  | 0.4736 | 4 096.63 | 1 940 |
|  |  |  | Объем: 592*0.8/1000 |  |  |  |  |  |
|  | 132. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.38 | 0.179968 | 253.495 | 46 |
|  | 132. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 12.64 | 5.986304 | 172.120 | 1 030 |
|  | 132. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.16 | 0.075776 | 963.24 | 73 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 21 |
|  | 132. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.104192 | 1 086.42 | 113 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 25 |
|  | 132. 5. | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.028 | 0.0132608 | 54 567.84 | 724 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 1 130 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 592 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 662 |
| 133. | 133. | 08.4.02.06-0003 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм | т |  | 0.4736 | 65 104.62 | 30 834 |
|  |  |  | Объем: (0.4736)*1.0 |  |  |  |  |  |
| 134. | 134. | ГЭСН 11-01-024-01 | Устройство резинового бесшовного покрытия, толщ. 10мм | 100 м2 |  | 5.92 | 33 151.57 | 196 257 |
|  | 134. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 27.89 | 165.1088 | 208.461 | 34 419 |
|  | 134. 2. | 1-100-56 | Средний разряд работы 5,6 | чел.-ч | 109.39 | 647.5888 | 236.810 | 153 356 |
|  | 134. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.62 | 3.6704 | 317.75 | 1 166 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 015 |
|  | 134. 4. | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 26.4 | 156.288 | 231.24 | 36 140 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 32 184 |
|  | 134. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.87 | 5.1504 | 1 086.42 | 5 595 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 219 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 123% | 230 963 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 120 176 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 547 396 |
| 135. | 135. | С23 цена поставщ. | Резиновое бесшовное покрытие, толщ. 10мм | м2 |  | 592 | 990.00 | 586 080 |
|  |  | Установка ограждения (h=4м) спортивной площадки из панелей сетчатых 2D, пруток диам. 7мм (2030х2500) , с порош. покрытием RAL |
| 136. | 136. | ГЭСН 09-08-001-04 | Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт. |  | 0.44 | 35 591.99 | 15 660 |
|  | 136. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 25.03 | 11.0132 | 254.503 | 2 803 |
|  | 136. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 38.77 | 17.0588 | 166.250 | 2 836 |
|  | 136. 3. | 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 12.9 | 5.676 | 1 103.74 | 6 265 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 343 |
|  | 136. 4. | 91.14.01-002 | Автобетоносмесители: 5 м3 | маш.-ч | 11.17 | 4.9148 | 1 090.31 | 5 359 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 360 |
|  | 136. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.96 | 0.4224 | 1 086.42 | 459 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 100 |
|  | 136. 6. | 04.1.02.06 | Бетон | м3 | 8.3 | 3.652 |  |  |
|  | 136. 7. | 07.2.07.11 | Стойки металлические опорные | шт. | 100 | 44 |  |  |
|  | 136. 8. | 11.1.03.01-0001 | Бруски деревянные: 50*50 мм | м | 55.9 | 24.596 | 30.17 | 742 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 5 075 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 4 060 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24 795 |
| 137. | 137. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 2.79 | 3 360.22 | 9 375 |
|  |  |  | Объем: 0.44*6.34 |  |  |  |  |  |
| 138. | 138. | С9 цена поставщ. | Столб с заглушкой Н=5000мм, с креплением 8 шт типо "крючёк"с антивандальной айкой. | шт |  | 44 | 3 790.00 | 166 760 |
| 139. | 139. | ГЭСН 09-08-002-06 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м | 10 шт. |  | 8.4 | 1 718.12 | 14 432 |
|  |  |  | Объем: 41.0+43 |  |  |  |  |  |
|  | 139. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.94 | 7.896 | 236.670 | 1 869 |
|  | 139. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 7.69 | 64.596 | 166.250 | 10 739 |
|  | 139. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 1.596 | 1 086.42 | 1 734 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 378 |
|  | 139. 4. | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт | маш.-ч | 0.75 | 6.3 | 310.99 | 1 959 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 1 491 |
|  | 139. 5. | 01.5.02.01 | Детали крепления барьерных ограждений | компл. | 160 | 1344 |  |  |
|  | 139. 6. | 01.5.02.02 | Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений | шт. | 10 | 84 |  |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 11 347 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 9 078 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 34 857 |
| 140. | 140. | С10 цена поставщ. | Панель металлическая сетчатая 2D, пруток диам. 7/5/7мм), ячейка 200х50 ( нижний ярус) | шт |  | 41 | 4 050.00 | 166 050 |
| 141. | 141. | С11 цена поставщ. | Панель металлическая сетчатая 2D, пруток диам. 6/5/6, ячейка 200х50 ( верхний ярус) | шт |  | 43 | 3 400.00 | 146 200 |
| 142. | 142. | ГЭСН 07-01-055-08 (прим) | Устройство калиток: с установкой столбов металлических | 100 шт. |  | 0.02 | 169 808.57 | 3 396 |
|  | 142. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.02 | 0.0604 | 236.670 | 14 |
|  | 142. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 855.65 | 17.113 | 192.800 | 3 299 |
|  | 142. 3. | 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 | маш.-ч | 0.08 | 0.0016 | 997.30 | 2 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
|  | 142. 4. | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 4.35 | 0.087 | 12.72 | 1 |
|  | 142. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.94 | 0.0588 | 1 086.42 | 64 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 14 |
|  | 142. 6. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 11.6 | 0.232 | 45.37 | 11 |
|  | 142. 7. | 01.7.11.07-0054 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0.02 | 0.0004 | 47 174.80 | 19 |
|  | 142. 8. | 04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 25 | м3 | 0.015 | 0.0003 | 2 684.50 | 1 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 4 307 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 2 385 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 088 |
| 143. | 143. | 04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 25 | м3 |  | -0.0003 | 2 684.50 | -1 |
|  |  |  | Объем: (0.02)*(-0.015) |  |  |  |  |  |
| 144. | 144. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 0.1 | 3 360.22 | 336 |
|  |  |  | Объем: (0.02)*5.0 |  |  |  |  |  |
| 145. | 145. | С12 цена поставщ. | Калитка с заполнением усиленной панелью металлической сетчатой, пруток диам. 6/5/6мм (2000х1000мм), ячейка 200х50 (в комплекте: столбы 60х60мм - 2 шт, регулируемые петли, ручка, замок, набор ключей) | компл. |  | 2 | 12 000.00 | 24 000 |
| 146. | 146. | ГЭСН 27-09-016-01 | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м | км |  | 0.28 | 6 351.98 | 1 779 |
|  |  |  | Объем: 280/1000 |  |  |  |  |  |
|  | 146. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.04 | 0.5712 | 256.454 | 146 |
|  | 146. 2. | 1-100-18 | Средний разряд работы 1,8 | чел.-ч | 3.66 | 1.0248 | 149.210 | 153 |
|  | 146. 3. | 91.13.01-036 | Машины маркировочные | маш.-ч | 1.01 | 0.2828 | 1 087.14 | 307 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 78 |
|  | 146. 4. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.03 | 0.2884 | 859.14 | 248 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 68 |
|  | 146. 5. | 01.7.07.26-0032 | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм | т | 0.0008 | 0.000224 | 315 927.59 | 71 |
|  | 146. 6. | 14.4.04.08-0007 | Эмаль ПФ-133 темно-серая | т | 0.042 | 0.01176 | 85 004.93 | 1 000 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 425 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 242 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 446 |
|  |  | Элементы футбольно-баскетбольной площадки |
| 147. | 147. | ГЭСН 01-02-058-02 (прим) | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование) | 100 м3 |  | 0.00625 | 42 445.20 | 265 |
|  |  |  | Объем: (0.5*0.5*0.25)*10 |  |  |  |  |  |
|  | 147. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 280 | 1.75 | 151.590 | 265 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 212 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 101 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 578 |
| 148. | 148. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.0625 | 7 797.26 | 487 |
|  | 148. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 3.3475 | 145.580 | 487 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 390 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 185 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 062 |
| 149. | 149. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 10 | 157.19 | 1 572 |
|  |  |  | Объем: 6.25*1.6 |  |  |  |  |  |
| 150. | 150. | ГЭСН 06-01-001-13 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | 100 м3 |  | 0.01 | 149 077.56 | 1 491 |
|  |  |  | Объем: (0.5*0.5*0.4)*10 |  |  |  |  |  |
|  | 150. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.7 | 0.197 | 273.470 | 54 |
|  | 150. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 598.26 | 5.9826 | 166.250 | 995 |
|  | 150. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 17.61 | 0.1761 | 1 078.65 | 190 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 49 |
|  | 150. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.74 | 0.0074 | 963.24 | 7 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
|  | 150. 5. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.27 | 0.0027 | 1 065.12 | 3 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 1 |
|  | 150. 6. | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 29.16 | 0.2916 | 12.72 | 4 |
|  | 150. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.08 | 0.0108 | 1 086.42 | 12 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 3 |
|  | 150. 8. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.424 | 0.00424 | 20.52 |  |
|  | 150. 9. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.03 | 0.0003 | 59 117.96 | 18 |
|  | 150. 10. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.082 | 0.00082 | 15 094.65 | 12 |
|  | 150. 11. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0762 | 0.000762 | 48 521.28 | 37 |
|  | 150. 12. | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.7 | 0.007 | 6 380.58 | 45 |
|  | 150. 13. | 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 65.1 | 0.651 | 259.50 | 169 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 1 101 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 577 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 169 |
| 151. | 151. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 1.02 | 3 360.22 | 3 427 |
|  |  |  | Объем: 0.01*102 |  |  |  |  |  |
| 152. | 152. | ГЭСН 09-03-029-01 (прим) | Монтаж оборудования спортивных площадок | т |  | 0.26 | 12 057.40 | 3 135 |
|  |  |  | Объем: (80+80+50+50)/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начисления: Н48= 0 |
|  | 152. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.83 | 1.5158 | 275.789 | 418 |
|  | 152. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 32.37 | 8.4162 | 182.740 | 1 538 |
|  | 152. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0182 | 1 706.84 | 31 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 315.05 | 6 |
|  | 152. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.0312 | 963.24 | 30 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 9 |
|  | 152. 5. | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 5.45 | 1.417 | 836.23 | 1 185 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 392 |
|  | 152. 6. | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 0.96 | 0.2496 | 8.06 | 2 |
|  | 152. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.0494 | 1 086.42 | 54 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 12 |
|  | 152. 8. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.68 | 0.4368 | 3.25 | 1 |
|  | 152. 9. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 9.62 | 2.5012 | 117.46 | 294 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 1 760 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 1 408 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 304 |
| 153. | 153. | 15.1.01.01-0002 | Стойка баскетбольная из стального профиля со щитом из влагостойкой фанеры, с кольцом, размеры 1800х1000х3754 мм | компл. |  | 2 | 18 507.78 | 37 016 |
| 154. | 154. | С77 Цена оставщи. | Ворота для мини-футбола (гандбольные) | шт. |  | 2 | 19 990.00 | 39 980 |
|  |  | Устройство спортивной площадки. |
|  |  | Покрытие площадки (тренажерная зона) (Тип 8) |
| 155. | 155. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0815 | 54 728.61 | 4 460 |
|  |  |  | Объем: 326*0.25 |  |  |  |  |  |
|  | 155. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 3.55503 | 276.630 | 983 |
|  | 155. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 1.22902 | 151.590 | 186 |
|  | 155. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.84271 | 1 007.90 | 849 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 233 |
|  | 155. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 2.71232 | 1 258.83 | 3 414 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 750 |
|  | 155. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00326 | 3 177.00 | 10 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 111 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 503 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 073 |
| 156. | 156. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 13.04 | 157.19 | 2 050 |
|  |  |  | Объем: 8.15*1.6 |  |  |  |  |  |
| 157. | 157. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.652 | 19 980.32 | 13 027 |
|  |  |  | Объем: (326)*0.2 |  |  |  |  |  |
|  | 157. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 9.04976 | 262.054 | 2 372 |
|  | 157. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 10.24944 | 155.780 | 1 597 |
|  | 157. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 1.15404 | 1 676.22 | 1 934 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 319 |
|  | 157. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 2.79708 | 1 065.12 | 2 979 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 576 |
|  | 157. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 4.61616 | 1 307.46 | 6 035 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 1 362 |
|  | 157. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.48248 | 859.14 | 415 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 114 |
|  | 157. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 3.26 | 20.52 | 67 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 5 636 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 3 215 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21 878 |
| 158. | 158. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 72.16 | 568.71 | 41 038 |
|  |  |  | Объем: 65.6*1.10 |  |  |  |  |  |
| 159. | 159. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.163 | 5 831.59 | 951 |
|  |  |  | Объем: (326)*0.05 |  |  |  |  |  |
|  | 159. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.80359 | 219.554 | 176 |
|  | 159. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.15485 | 1 676.22 | 260 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 43 |
|  | 159. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.64874 | 1 065.12 | 691 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 134 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 250 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 143 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 343 |
| 160. | 160. | 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 16.626 | 2 377.24 | 39 524 |
|  |  |  | Объем: (0.163)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 161. | 161. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 32.6 | 2 370.91 | 77 292 |
|  | 161. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 2.934 | 226.423 | 664 |
|  | 161. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 384.68 | 189.870 | 73 039 |
|  | 161. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.978 | 1 065.12 | 1 042 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 201 |
|  | 161. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 18.582 | 13.30 | 247 |
|  | 161. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.978 | 859.14 | 840 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 231 |
|  | 161. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.978 | 1 086.42 | 1 063 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 231 |
|  | 161. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 6.52 | 20.52 | 134 |
|  | 161. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 1.63 | 568.71 | 927 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 104 658 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 59 699 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 241 650 |
| 162. | 162. | С15 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (серая) | м2 |  | 332.52 | 390.00 | 129 683 |
|  |  |  | Объем: 326*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Покрытие площадки (Воркаут) покрытие типа "Гамбит", т. 10 мм. |
| 163. | 163. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.025 | 54 728.61 | 1 368 |
|  |  |  | Объем: 100*0.25 |  |  |  |  |  |
|  | 163. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.0905 | 276.630 | 302 |
|  | 163. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.377 | 151.590 | 57 |
|  | 163. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.2585 | 1 007.90 | 261 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 72 |
|  | 163. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.832 | 1 258.83 | 1 047 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 230 |
|  | 163. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.001 | 3 177.00 | 3 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 341 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 154 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 863 |
| 164. | 164. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 40 | 157.19 | 6 288 |
|  |  |  | Объем: 25*1.6 |  |  |  |  |  |
| 165. | 165. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.15 | 19 980.32 | 2 997 |
|  |  |  | Объем: 100*0.15 |  |  |  |  |  |
|  | 165. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 2.082 | 262.054 | 546 |
|  | 165. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 2.358 | 155.780 | 367 |
|  | 165. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.2655 | 1 676.22 | 445 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 73 |
|  | 165. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.6435 | 1 065.12 | 685 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 133 |
|  | 165. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 1.062 | 1 307.46 | 1 389 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 313 |
|  | 165. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.111 | 859.14 | 95 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 26 |
|  | 165. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.75 | 20.52 | 15 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 296 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 740 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 033 |
| 166. | 166. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 16.5 | 568.71 | 9 384 |
|  |  |  | Объем: 15*1.1 |  |  |  |  |  |
| 167. | 167. | ГЭСН 11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | м3 |  | 10 | 655.95 | 6 559 |
|  |  |  | Объем: 100*0.1 |  |  |  |  |  |
|  | 167. 1. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 3.66 | 36.6 | 162.900 | 5 962 |
|  | 167. 2. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.48 | 4.8 | 3.65 | 18 |
|  | 167. 3. | 01.2.03.03-0044 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.02 | 23 190.21 | 464 |
|  | 167. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 3.5 | 20.52 | 72 |
|  | 167. 5. | 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.01 | 4 420.18 | 44 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 123% | 7 333 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 3 816 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 708 |
| 168. | 168. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 10.2 | 3 360.22 | 34 274 |
|  |  |  | Объем: (10.0)*1.02 |  |  |  |  |  |
| 169. | 169. | ГЭСН 06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т |  | 0.08 | 4 096.63 | 328 |
|  |  |  | Объем: 100*0.8/1000 |  |  |  |  |  |
|  | 169. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.38 | 0.0304 | 253.495 | 8 |
|  | 169. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 12.64 | 1.0112 | 172.120 | 174 |
|  | 169. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.16 | 0.0128 | 963.24 | 12 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 4 |
|  | 169. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.0176 | 1 086.42 | 19 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 4 |
|  | 169. 5. | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.028 | 0.00224 | 54 567.84 | 122 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 191 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 100 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 619 |
| 170. | 170. | 08.4.02.06-0003 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм | т |  | 0.08 | 65 104.62 | 5 208 |
|  |  |  | Объем: (0.08)*1.0 |  |  |  |  |  |
| 171. | 171. | ГЭСН 11-01-024-01 | Устройство резинового бесшовного покрытия, толщ. 10мм | 100 м2 |  | 1 | 33 151.57 | 33 152 |
|  | 171. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 27.89 | 27.89 | 208.461 | 5 814 |
|  | 171. 2. | 1-100-56 | Средний разряд работы 5,6 | чел.-ч | 109.39 | 109.39 | 236.810 | 25 905 |
|  | 171. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.62 | 0.62 | 317.75 | 197 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 172 |
|  | 171. 4. | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 26.4 | 26.4 | 231.24 | 6 105 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 5 437 |
|  | 171. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.87 | 0.87 | 1 086.42 | 945 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 206 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 123% | 39 014 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 20 300 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 92 467 |
| 172. | 172. | С16 цена поставщ. | Резиновое бесшовное покрытие, толщ. 10мм | м2 |  | 100 | 990.00 | 99 000 |
|  |  | Элементы спортивной площадки |
| 173. | 173. | ГЭСН 01-02-058-02 (прим) | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование) | 100 м3 |  | 0.01688 | 42 445.20 | 716 |
|  |  |  | Объем: (0.5*0.5*0.25)*27 |  |  |  |  |  |
|  | 173. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 280 | 4.7264 | 151.590 | 716 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 573 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 272 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 561 |
| 174. | 174. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.01688 | 7 797.26 | 132 |
|  | 174. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 0.9040928 | 145.580 | 132 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 106 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 50 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 288 |
| 175. | 175. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 2.7 | 157.19 | 424 |
|  |  |  | Объем: 1.688*1.6 |  |  |  |  |  |
| 176. | 176. | ГЭСН 06-01-001-13 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | 100 м3 |  | 0.027 | 149 077.56 | 4 025 |
|  |  |  | Объем: (0.5*0.5*0.4)*27 |  |  |  |  |  |
|  | 176. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.7 | 0.5319 | 273.470 | 145 |
|  | 176. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 598.26 | 16.15302 | 166.250 | 2 685 |
|  | 176. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 17.61 | 0.47547 | 1 078.65 | 513 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 132 |
|  | 176. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.74 | 0.01998 | 963.24 | 19 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 6 |
|  | 176. 5. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.27 | 0.00729 | 1 065.12 | 8 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 2 |
|  | 176. 6. | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 29.16 | 0.78732 | 12.72 | 10 |
|  | 176. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.08 | 0.02916 | 1 086.42 | 32 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 7 |
|  | 176. 8. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.424 | 0.011448 | 20.52 |  |
|  | 176. 9. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.03 | 0.00081 | 59 117.96 | 48 |
|  | 176. 10. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.082 | 0.002214 | 15 094.65 | 33 |
|  | 176. 11. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0762 | 0.0020574 | 48 521.28 | 100 |
|  | 176. 12. | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.7 | 0.0189 | 6 380.58 | 121 |
|  | 176. 13. | 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 65.1 | 1.7577 | 259.50 | 456 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 2 972 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 1 557 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 553 |
| 177. | 177. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 2.754 | 3 360.22 | 9 254 |
|  |  |  | Объем: 0.027*102 |  |  |  |  |  |
| 178. | 178. | ГЭСН 09-03-029-01 (прим) | Монтаж оборудования спортивных площадок | т |  | 1.047 | 12 057.40 | 12 624 |
|  |  |  | Объем: (80+65+72+70+57+281+422)/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начисления: Н48= 0 |
|  | 178. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.83 | 6.10401 | 275.789 | 1 683 |
|  | 178. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 32.37 | 33.89139 | 182.740 | 6 193 |
|  | 178. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.07 | 0.07329 | 1 706.84 | 125 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 315.05 | 23 |
|  | 178. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.12564 | 963.24 | 121 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 35 |
|  | 178. 5. | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 5.45 | 5.70615 | 836.23 | 4 772 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 578 |
|  | 178. 6. | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 0.96 | 1.00512 | 8.06 | 8 |
|  | 178. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.19893 | 1 086.42 | 216 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 47 |
|  | 178. 8. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.68 | 1.75896 | 3.25 | 6 |
|  | 178. 9. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 9.62 | 10.07214 | 117.46 | 1 183 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 7 088 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 5 671 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25 383 |
| 179. | 179. | С17 цена поставщ. | Уличный тренажер "Шаг горизонтальный" | шт |  | 1 | 47 109.00 | 47 109 |
| 180. | 180. | С18 цена поставщ. | Уличный тренажер "Элиптический" | шт |  | 1 | 46 299.00 | 46 299 |
| 181. | 181. | С19 цена поставщ. | Уличный тренажер "Жим ногами двойной" | шт |  | 1 | 48 023.00 | 48 023 |
| 182. | 182. | С20 цена поставщ. | Уличный тренажер "Разведение ног двойной" | шт |  | 1 | 47 333.00 | 47 333 |
| 183. | 183. | С21 цена поставщ. | Уличный тренажер " Шаговый вертикальный" | шт |  | 1 | 37 817.00 | 37 817 |
| 184. | 184. | С22 цена поставщ. | Комплекс из брусьев, скамьи для пресса и рукоход | шт |  | 1 | 105 843.00 | 105 843 |
| 185. | 185. | С70 цена поставщ. | Комплекс из 3-х турников, шведской стенки, гимнастических колец, каната, скамьи для пресса. | шт |  | 1 | 156 843.00 | 156 843 |
|  |  | Прочие работы. |
|  |  | Установка бортовых камней |
| 186. | 186. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.01098 | 54 728.61 | 601 |
|  |  |  | Объем: 196*0.2*0.28 |  |  |  |  |  |
|  | 186. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.4789476 | 276.630 | 132 |
|  | 186. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.1655784 | 151.590 | 25 |
|  | 186. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.1135332 | 1 007.90 | 114 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 31 |
|  | 186. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.3654144 | 1 258.83 | 460 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 101 |
|  | 186. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0004392 | 3 177.00 | 1 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 149 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 68 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 818 |
| 187. | 187. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 17.568 | 157.19 | 2 762 |
|  |  |  | Объем: 10.98*1.6 |  |  |  |  |  |
| 188. | 188. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.055 | 19 980.32 | 1 099 |
|  |  |  | Объем: (196*0.28*0.1) |  |  |  |  |  |
|  | 188. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.7634 | 262.054 | 200 |
|  | 188. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.8646 | 155.780 | 135 |
|  | 188. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.09735 | 1 676.22 | 163 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 27 |
|  | 188. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.23595 | 1 065.12 | 251 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 49 |
|  | 188. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.3894 | 1 307.46 | 509 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 115 |
|  | 188. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.0407 | 859.14 | 35 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 10 |
|  | 188. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.275 | 20.52 | 6 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 476 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 271 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 846 |
| 189. | 189. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 6.05 | 568.71 | 3 441 |
|  |  |  | Объем: 5.5*1.10 |  |  |  |  |  |
| 190. | 190. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м |  | 1.96 | 13 855.05 | 27 156 |
|  | 190. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 1.4112 | 274.410 | 387 |
|  | 190. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 149.1168 | 164.300 | 24 500 |
|  | 190. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 1.3328 | 963.24 | 1 284 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 369 |
|  | 190. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0784 | 1 086.42 | 85 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 19 |
|  | 190. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00196 | 59 117.96 | 116 |
|  | 190. 6. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.3332 | 3 514.88 | 1 171 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 35 340 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 20 158 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 82 654 |
| 191. | 191. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.0388 | 3 119.63 | 121 |
|  |  |  | Объем: (1.96)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |
| 192. | 192. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 9.945 | 3 360.22 | 33 417 |
|  |  |  | Объем: (1.96)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |
| 193. | 193. | 05.2.03.03-0031 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 196 | 181.96 | 35 664 |
|  |  |  | Объем: (1.96)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Скамейки, урны |
| 194. | 194. | ГЭСН 01-02-058-02 (прим) | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку) | 100 м3 |  | 0.0072 | 42 445.20 | 306 |
|  |  |  | Объем: ((0.3*0.3*0.25)*4)*8 |  |  |  |  |  |
|  | 194. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 280 | 2.016 | 151.590 | 306 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 245 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 116 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 667 |
| 195. | 195. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.0072 | 7 797.26 | 56 |
|  | 195. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 0.385632 | 145.580 | 56 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 45 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 21 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 122 |
| 196. | 196. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 1.152 | 157.19 | 181 |
|  |  |  | Объем: 0.72*1.6 |  |  |  |  |  |
| 197. | 197. | ГЭСН 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 |  | 0.0072 | 47 022.44 | 339 |
|  | 197. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18.13 | 0.130536 | 276.343 | 36 |
|  | 197. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 180 | 1.296 | 151.590 | 196 |
|  | 197. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18 | 0.1296 | 1 078.65 | 140 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 36 |
|  | 197. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 48 | 0.3456 | 3.65 | 1 |
|  | 197. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.000936 | 1 086.42 | 1 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
|  | 197. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.00144 | 20.52 |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 244 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 128 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 710 |
| 198. | 198. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 0.7344 | 3 360.22 | 2 468 |
|  |  |  | Объем: 0.0072*102 |  |  |  |  |  |
| 199. | 199. | ГЭСН 09-03-029-01 (прим) | Монтаж скамеек | т |  | 0.408 | 12 057.40 | 4 919 |
|  |  |  | Объем: (51*8)/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начисления: Н48= 0 |
|  | 199. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.83 | 2.37864 | 275.789 | 656 |
|  | 199. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 32.37 | 13.20696 | 182.740 | 2 413 |
|  | 199. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.07 | 0.02856 | 1 706.84 | 49 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 315.05 | 9 |
|  | 199. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.04896 | 963.24 | 47 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 14 |
|  | 199. 5. | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 5.45 | 2.2236 | 836.23 | 1 859 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 615 |
|  | 199. 6. | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 0.96 | 0.39168 | 8.06 | 3 |
|  | 199. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.07752 | 1 086.42 | 84 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 18 |
|  | 199. 8. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.68 | 0.68544 | 3.25 | 2 |
|  | 199. 9. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 9.62 | 3.92496 | 117.46 | 461 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 2 762 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 2 210 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 891 |
| 200. | 200. | 15.2.03.02-0002 | Диван на металлических ножках | шт. |  | 8 | 10 821.82 | 86 575 |
| 201. | 201. | С25 цена поставщ. | Урна железобетонная+металлич. вставка | шт |  | 4 | 4 100.00 | 16 400 |
|  |  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 8 572 732 |
|  |  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 065 514 |
|  |  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 4 471 778 |
|  |  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1-3, 93; %=110 - по стр. 4, 7; %=78 - по стр. 6; %=95 - по стр. 11, 31, 42, 48, 59, 68, 94, 109, 126, 155, 163, 186; %=142 - по стр. 13, 15, 16, 18, 20, 23, 26, 28, 33, 35, 36, 38, 40, 44, 46, 50, 52, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 70, 72, 76, 91, 128, 146, 157, 159, 161, 165, 188, 190; %=123 - по стр. 78, 130, 134, 167, 171; %=105 - по стр. 80, 132, 150, 169, 176, 197; %=90 - по стр. 89, 90; %=115 - по стр. 92; %=130 - по стр. 96, 98, 100, 111, 113, 115, 142; %=80 - по стр. 107, 124, 147, 148, 173, 174, 194, 195) |  |  |  |  | 1 210 486 |
|  |  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1-4, 7, 89, 90, 93; %=50 - по стр. 6; %=43 - по стр. 11, 31, 42, 48, 59, 68, 94, 109, 126, 155, 163, 186; %=81 - по стр. 13, 15, 16, 18, 20, 23, 26, 28, 33, 35, 36, 38, 40, 44, 46, 50, 52, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 70, 72, 76, 91, 128, 146, 157, 159, 161, 165, 188, 190; %=64 - по стр. 78, 130, 134, 167, 171; %=55 - по стр. 80, 132, 150, 169, 176, 197; %=77 - по стр. 92; %=76 - по стр. 96, 98, 100, 111, 113, 115; %=38 - по стр. 107, 124, 147, 148, 173, 174, 194, 195; %=72 - по стр. 142) |  |  |  |  | 672 095 |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 948 095 |
|  |  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 65 387 |
|  |  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 5, 82, 85, 87, 136, 139, 152, 178, 199) |  |  |  |  | 38 077 |
|  |  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 5, 82, 85, 87, 136, 139, 152, 178, 199) |  |  |  |  | 30 462 |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 133 926 |
|  |  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 20 212 |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 20 212 |
|  |  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 421 619 |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 421 619 |
|  |  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 10 523 852 |
|  |  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  | 2 | 210 477 |
|  |  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  | 10 734 329 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  | 20 | 2 146 866 |
|  |  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 12 881 195 |
|  |  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 248 563 |
|  |  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 702 557 |
|  |  | Раздел 2. ул. ПОРТОВАЯ, 5-15 |
|  |  | Минимальные работы |
|  |  | Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7) |
| 202. | 202. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.00864 | 54 728.61 | 473 |
|  |  |  | Объем: 32*0.27 |  |  |  |  |  |
|  | 202. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.3768768 | 276.630 | 104 |
|  | 202. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.1302912 | 151.590 | 20 |
|  | 202. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0893376 | 1 007.90 | 90 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 25 |
|  | 202. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.2875392 | 1 258.83 | 362 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 80 |
|  | 202. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0003456 | 3 177.00 | 1 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 118 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 53 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 644 |
| 203. | 203. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 13.824 | 157.19 | 2 173 |
|  |  |  | Объем: 8.64*1.6 |  |  |  |  |  |
| 204. | 204. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.042 | 19 980.32 | 839 |
|  |  |  | Объем: 32*0.13 |  |  |  |  |  |
|  | 204. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.58296 | 262.054 | 153 |
|  | 204. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.66024 | 155.780 | 103 |
|  | 204. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.07434 | 1 676.22 | 125 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 21 |
|  | 204. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.18018 | 1 065.12 | 192 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 37 |
|  | 204. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.29736 | 1 307.46 | 389 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 88 |
|  | 204. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.03108 | 859.14 | 27 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 7 |
|  | 204. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.21 | 20.52 | 4 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 364 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 207 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 410 |
| 205. | 205. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 4.62 | 568.71 | 2 627 |
|  |  |  | Объем: 4.2*1.10 |  |  |  |  |  |
| 206. | 206. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.032 | 23 688.04 | 758 |
|  | 206. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 0.67104 | 273.162 | 183 |
|  | 206. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 0.95072 | 166.250 | 158 |
|  | 206. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.03872 | 1 007.90 | 39 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 11 |
|  | 206. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.04096 | 1 676.22 | 69 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 11 |
|  | 206. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 0.16512 | 735.57 | 121 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 46 |
|  | 206. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 0.2752 | 848.15 | 233 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 76 |
|  | 206. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 0.0928 | 764.61 | 71 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 26 |
|  | 206. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.05824 | 859.14 | 50 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 14 |
|  | 206. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 0.8 | 20.52 | 16 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 484 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 276 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 518 |
| 207. | 207. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см) | 1000 м2 |  | -0.032 | 1 840.15 | -59 |
|  |  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |
|  | 207. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | -0.0736 | 276.630 | -20 |
|  | 207. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | -0.016 | 735.57 | -12 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -4 |
|  | 207. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | -0.0368 | 848.15 | -31 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -10 |
|  | 207. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | -0.0208 | 764.61 | -16 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -6 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | -28 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | -16 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -104 |
| 208. | 208. | 02.2.04.04-0005 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм | м3 |  | 4 | 2 073.78 | 8 295 |
|  |  |  | Объем: 32*0.1*1.25 |  |  |  |  |  |
| 209. | 209. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.0128 | 5 831.59 | 75 |
|  |  |  | Объем: 32*0.04 |  |  |  |  |  |
|  | 209. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.063104 | 219.554 | 14 |
|  | 209. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.01216 | 1 676.22 | 20 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 3 |
|  | 209. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.050944 | 1 065.12 | 54 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 10 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 20 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 11 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 106 |
| 210. | 210. | 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 1.306 | 2 377.24 | 3 105 |
|  |  |  | Объем: (0.0128)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 211. | 211. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 3.2 | 2 370.91 | 7 587 |
|  | 211. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 0.288 | 226.423 | 65 |
|  | 211. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 37.76 | 189.870 | 7 169 |
|  | 211. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.096 | 1 065.12 | 102 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 20 |
|  | 211. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 1.824 | 13.30 | 24 |
|  | 211. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.096 | 859.14 | 82 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 23 |
|  | 211. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.096 | 1 086.42 | 104 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 23 |
|  | 211. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.64 | 20.52 | 13 |
|  | 211. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.16 | 568.71 | 91 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 10 272 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 5 860 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 23 719 |
| 212. | 212. | С26 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (красная) | м2 |  | 32.64 | 440.00 | 14 362 |
|  |  |  | Объем: 32*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) |
| 213. | 213. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.105 | 54 728.61 | 5 747 |
|  |  |  | Объем: (210+210)*0.25 |  |  |  |  |  |
|  | 213. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 4.5801 | 276.630 | 1 267 |
|  | 213. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 1.5834 | 151.590 | 240 |
|  | 213. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 1.0857 | 1 007.90 | 1 094 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 300 |
|  | 213. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 3.4944 | 1 258.83 | 4 399 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 967 |
|  | 213. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0042 | 3 177.00 | 13 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 432 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 648 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 827 |
| 214. | 214. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 168 | 157.19 | 26 408 |
|  |  |  | Объем: 105*1.6 |  |  |  |  |  |
| 215. | 215. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.84 | 19 980.32 | 16 783 |
|  |  |  | Объем: (210+210)*0.2 |  |  |  |  |  |
|  | 215. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 11.6592 | 262.054 | 3 055 |
|  | 215. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 13.2048 | 155.780 | 2 057 |
|  | 215. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 1.4868 | 1 676.22 | 2 492 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 411 |
|  | 215. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 3.6036 | 1 065.12 | 3 838 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 742 |
|  | 215. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 5.9472 | 1 307.46 | 7 776 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 1 755 |
|  | 215. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.6216 | 859.14 | 534 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 147 |
|  | 215. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 4.2 | 20.52 | 86 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 7 259 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 4 141 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28 183 |
| 216. | 216. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 92.4 | 568.71 | 52 549 |
|  |  |  | Объем: 84*1.10 |  |  |  |  |  |
| 217. | 217. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.21 | 5 831.59 | 1 225 |
|  |  |  | Объем: (210+210)*0.05 |  |  |  |  |  |
|  | 217. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 1.0353 | 219.554 | 227 |
|  | 217. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.1995 | 1 676.22 | 334 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 55 |
|  | 217. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.8358 | 1 065.12 | 890 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 172 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 322 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 184 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 731 |
| 218. | 218. | 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 21.42 | 2 377.24 | 50 920 |
|  |  |  | Объем: (0.21)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 219. | 219. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 42 | 2 370.91 | 99 578 |
|  |  |  | Объем: 210+210 |  |  |  |  |  |
|  | 219. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 3.78 | 226.423 | 856 |
|  | 219. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 495.6 | 189.870 | 94 100 |
|  | 219. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 1.26 | 1 065.12 | 1 342 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 259 |
|  | 219. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 23.94 | 13.30 | 318 |
|  | 219. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 1.26 | 859.14 | 1 083 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 298 |
|  | 219. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 1.26 | 1 086.42 | 1 369 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 298 |
|  | 219. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 8.4 | 20.52 | 172 |
|  | 219. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 2.1 | 568.71 | 1 194 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 134 838 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 76 914 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 311 330 |
| 220. | 220. | С27 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (серая) | м2 |  | 214.2 | 390.00 | 83 538 |
|  |  |  | Объем: 210*1.02 |  |  |  |  |  |
| 221. | 221. | С28 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (черная) | м2 |  | 214.2 | 480.00 | 102 816 |
|  |  |  | Объем: 210*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка бортовых камней БР 100.20.8 |
| 222. | 222. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.03214 | 54 728.61 | 1 759 |
|  |  |  | Объем: 574*0.2*0.28 |  |  |  |  |  |
|  | 222. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.4019468 | 276.630 | 388 |
|  | 222. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.4846712 | 151.590 | 73 |
|  | 222. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.3323276 | 1 007.90 | 335 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 92 |
|  | 222. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 1.0696192 | 1 258.83 | 1 346 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 296 |
|  | 222. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0012856 | 3 177.00 | 4 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 438 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 198 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 395 |
| 223. | 223. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 51.424 | 157.19 | 8 083 |
|  |  |  | Объем: 32.14*1.6 |  |  |  |  |  |
| 224. | 224. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.161 | 19 980.32 | 3 217 |
|  |  |  | Объем: (574*0.28*0.1) |  |  |  |  |  |
|  | 224. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 2.23468 | 262.054 | 586 |
|  | 224. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 2.53092 | 155.780 | 394 |
|  | 224. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.28497 | 1 676.22 | 478 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 79 |
|  | 224. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.69069 | 1 065.12 | 736 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 142 |
|  | 224. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 1.13988 | 1 307.46 | 1 490 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 336 |
|  | 224. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.11914 | 859.14 | 102 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 28 |
|  | 224. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.805 | 20.52 | 17 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 392 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 794 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 402 |
| 225. | 225. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 17.71 | 568.71 | 10 072 |
|  |  |  | Объем: 16.1*1.10 |  |  |  |  |  |
| 226. | 226. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м |  | 5.74 | 13 855.05 | 79 528 |
|  | 226. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 4.1328 | 274.410 | 1 134 |
|  | 226. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 436.6992 | 164.300 | 71 750 |
|  | 226. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 3.9032 | 963.24 | 3 760 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 080 |
|  | 226. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.2296 | 1 086.42 | 249 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 54 |
|  | 226. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00574 | 59 117.96 | 339 |
|  | 226. 6. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.9758 | 3 514.88 | 3 430 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 103 495 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 59 036 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 242 059 |
| 227. | 227. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.1137 | 3 119.63 | 355 |
|  |  |  | Объем: (5.74)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |
| 228. | 228. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 29.125 | 3 360.22 | 97 866 |
|  |  |  | Объем: (5.74)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |
| 229. | 229. | 05.2.03.03-0031 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 574 | 181.96 | 104 445 |
|  |  |  | Объем: (5.74)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные работы |
| 230. | 230. | ГЭСНр 68-37-2 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | шт. |  | 1 | 1 039.43 | 1 039 |
|  | 230. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05 | 0.05 | 236.670 | 12 |
|  | 230. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 1.74 | 1.74 | 158.710 | 276 |
|  | 230. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.05 | 1 086.42 | 54 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 12 |
|  | 230. 4. | 04.3.01.09-0023 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3 | м3 | 0.008 | 0.008 | 2 073.59 | 17 |
|  | 230. 5. | 05.1.01.09-0041 | Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг | шт. | 1 | 1 | 692.36 | 692 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 300 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 173 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 511 |
|  |  | Устройство площадки для сушки белья из плитки толщ. 60мм (тип 8) |
| 231. | 231. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0038 | 54 728.61 | 208 |
|  |  |  | Объем: 15*0.25 |  |  |  |  |  |
|  | 231. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.165756 | 276.630 | 46 |
|  | 231. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.057304 | 151.590 | 9 |
|  | 231. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.039292 | 1 007.90 | 40 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 11 |
|  | 231. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.126464 | 1 258.83 | 159 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 35 |
|  | 231. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.000152 | 3 177.00 |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 52 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 24 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 284 |
| 232. | 232. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 6.08 | 157.19 | 956 |
|  |  |  | Объем: 3.8*1.6 |  |  |  |  |  |
| 233. | 233. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.03 | 19 980.32 | 599 |
|  |  |  | Объем: 15*0.2 |  |  |  |  |  |
|  | 233. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.4164 | 262.054 | 109 |
|  | 233. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.4716 | 155.780 | 73 |
|  | 233. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.0531 | 1 676.22 | 89 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 15 |
|  | 233. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.1287 | 1 065.12 | 137 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 27 |
|  | 233. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.2124 | 1 307.46 | 278 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 63 |
|  | 233. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.0222 | 859.14 | 19 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 5 |
|  | 233. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.15 | 20.52 | 3 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 258 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 147 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 005 |
| 234. | 234. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 3.3 | 568.71 | 1 877 |
|  |  |  | Объем: 3*1.10 |  |  |  |  |  |
| 235. | 235. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.0075 | 5 831.59 | 44 |
|  |  |  | Объем: 15*0.05 |  |  |  |  |  |
|  | 235. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.036975 | 219.554 | 8 |
|  | 235. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.007125 | 1 676.22 | 12 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
|  | 235. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.02985 | 1 065.12 | 32 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 6 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 11 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 6 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 62 |
| 236. | 236. | 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 0.765 | 2 377.24 | 1 819 |
|  |  |  | Объем: (0.0075)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 237. | 237. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 1.5 | 2 370.91 | 3 556 |
|  | 237. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 0.135 | 226.423 | 31 |
|  | 237. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 17.7 | 189.870 | 3 361 |
|  | 237. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.045 | 1 065.12 | 48 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 9 |
|  | 237. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 0.855 | 13.30 | 11 |
|  | 237. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.045 | 859.14 | 39 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 11 |
|  | 237. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.045 | 1 086.42 | 49 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 11 |
|  | 237. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.3 | 20.52 | 6 |
|  | 237. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.075 | 568.71 | 43 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 4 817 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 748 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 120 |
| 238. | 238. | С29 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (серая) | м2 |  | 15.3 | 390.00 | 5 967 |
|  |  |  | Объем: 15*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | опоры для сушки белья |
| 239. | 239. | ГЭСН 09-08-001-01 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Опоры для сушки белья. | 100 шт. |  | 0.02 | 55 655.05 | 1 113 |
|  | 239. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22.48 | 0.4496 | 255.761 | 115 |
|  | 239. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 35.64 | 0.7128 | 166.250 | 119 |
|  | 239. 3. | 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 10.93 | 0.2186 | 1 103.74 | 241 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 52 |
|  | 239. 4. | 91.14.01-002 | Автобетоносмесители: 5 м3 | маш.-ч | 10.74 | 0.2148 | 1 090.31 | 234 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 59 |
|  | 239. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.81 | 0.0162 | 1 086.42 | 18 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 4 |
|  | 239. 6. | 04.1.02.01-0005 | Бетон мелкозернистый, класс: В12,5 (М150) | м3 | 6.34 | 0.1268 | 3 689.21 | 468 |
|  | 239. 7. | 11.1.03.01-0001 | Бруски деревянные: 50*50 мм | м | 55.9 | 1.118 | 30.17 | 34 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 211 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 168 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 492 |
| 240. | 240. | 23.3.06.04-0013 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 3,5 мм | м |  | 15 | 275.62 | 4 134 |
| 241. | 241. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0.0037 | 2 236.91 | 8 |
|  | 241. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.000074 | 221.300 |  |
|  | 241. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5.31 | 0.019647 | 206.910 | 4 |
|  | 241. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.000037 | 11.67 |  |
|  | 241. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000037 | 1 065.12 |  |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
|  | 241. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000037 | 1 086.42 |  |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
|  | 241. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.12 | 0.004144 | 20.01 |  |
|  | 241. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.0000444 | 76 244.37 | 3 |
|  | 241. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.0000074 | 89 622.70 | 1 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 4 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 |
| 242. | 242. | ГЭСН 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 |  | 0.0037 | 2 655.84 | 10 |
|  | 242. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.000074 | 221.300 |  |
|  | 242. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 3.83 | 0.014171 | 176.450 | 3 |
|  | 242. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.000037 | 11.67 |  |
|  | 242. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000037 | 1 065.12 |  |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
|  | 242. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000037 | 1 086.42 |  |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
|  | 242. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.65 | 0.002405 | 20.01 |  |
|  | 242. 7. | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.0000703 | 97 411.42 | 7 |
|  | 242. 8. | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.00000518 | 67 560.28 |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 3 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 |
|  |  | Освещение с подключением к ВРУ МКД |
| 243. | 243. | ГЭСНм 08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м |  | 1.5 | 677.81 | 1 017 |
|  |  |  | Начисления: Н17= 2 |
|  | 243. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.03 | 256.650 | 8 |
|  | 243. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 2.82 | 4.23 | 182.740 | 773 |
|  | 243. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.01 | 0.015 | 963.24 | 14 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 4 |
|  | 243. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.015 | 1 086.42 | 16 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 4 |
|  | 243. 5. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.16 | 0.24 | 547.79 | 131 |
|  | 243. 6. | 01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.05 | 0.075 | 755.61 | 57 |
|  | 243. 7. | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.05 | 0.075 | 125.10 | 9 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 742 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 508 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 267 |
| 244. | 244. | 21.1.06.09-0151 | Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х1,5 | км |  | 0.15 | 33 946.61 | 5 092 |
|  |  |  | Объем: 150/1000 |  |  |  |  |  |
| 245. | 245. | ГЭСНм 08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м |  | 1.5 | 3 217.85 | 4 827 |
|  |  |  | Начисления: Н17= 2 |
|  | 245. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.015 | 276.630 | 4 |
|  | 245. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 16.29 | 24.435 | 184.980 | 4 520 |
|  | 245. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.015 | 317.75 | 5 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 4 |
|  | 245. 4. | 01.7.15.07-0022 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм | 1000 шт. | 0.2 | 0.3 | 180.86 | 54 |
|  | 245. 5. | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм | т | 0.001 | 0.0015 | 104 909.19 | 157 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 4 298 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 2 941 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 065 |
| 246. | 246. | 20.2.05.04-0024 | Кабель-каналы, размер 20х10 мм кабель-каналы | м |  | 150 | 15.07 | 2 261 |
| 247. | 247. | ГЭСНм 08-03-596-03 (прим) | Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: с лампой мощностью 500 Вт | 100 шт. |  | 0.06 | 92 609.88 | 5 557 |
|  |  |  | Начисления: Н17= 2 |
|  | 247. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 96.42 | 5.7852 | 207.834 | 1 202 |
|  | 247. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 286.4 | 17.184 | 192.800 | 3 313 |
|  | 247. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1.81 | 0.1086 | 963.24 | 105 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 30 |
|  | 247. 4. | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 92.8 | 5.568 | 273.68 | 1 524 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 1 147 |
|  | 247. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.81 | 0.1086 | 1 086.42 | 118 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 26 |
|  | 247. 6. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 8.51 | 0.5106 | 45.37 | 23 |
|  | 247. 7. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.5 | 0.03 | 547.79 | 16 |
|  | 247. 8. | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 5.2 | 0.312 | 68.45 | 21 |
|  | 247. 9. | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 38 | 2.28 | 94.03 | 214 |
|  | 247. 10. | 14.4.03.17-0101 | Лаки канифольные, марки КФ-965 | т | 0.004 | 0.00024 | 213 261.58 | 51 |
|  | 247. 11. | 20.5.04.09-0001 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 1.02 | 0.0612 | 1 704.01 | 104 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 4 289 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 2 935 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 781 |
| 248. | 248. | С30 цена поставщ. | Прожектор светодиодный ЭРА LPR -50-6500K-MБ0017302 | шт |  | 6 | 925.00 | 5 550 |
| 249. | 249. | ГЭСНм 08-03-575-01 (прим) | Прибор или аппарат | шт. |  | 6 | 222.14 | 1 333 |
|  |  |  | Начисления: Н17= 2 |
|  | 249. 1. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 1.12 | 6.72 | 192.800 | 1 296 |
|  | 249. 2. | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.02 | 0.12 | 94.03 | 11 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 231 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 842 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 407 |
| 250. | 250. | С31 цена поставщ. | Автоматический выключатель В6/2 (В) | шт |  | 6 | 121.00 | 726 |
|  |  | ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ |
| 251. | 251. | ГЭСН 47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  | 0.2 | 13 049.85 | 2 610 |
|  | 251. 1. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 40 | 8 | 154.380 | 1 235 |
|  | 251. 2. | 16.2.01.02-0002 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15 | 3 | 458.31 | 1 375 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 1 420 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 951 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 981 |
|  |  | Скамейки, урны |
| 252. | 252. | ГЭСН 01-02-058-02 (прим) | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку) | 100 м3 |  | 0.0054 | 42 445.20 | 229 |
|  |  |  | Объем: ((0.3*0.3*0.25)*4)*6 |  |  |  |  |  |
|  | 252. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 280 | 1.512 | 151.590 | 229 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 183 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 87 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 499 |
| 253. | 253. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.0054 | 7 797.26 | 42 |
|  | 253. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 0.289224 | 145.580 | 42 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 34 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 16 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 92 |
| 254. | 254. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 0.864 | 157.19 | 136 |
|  |  |  | Объем: 0.54*1.6 |  |  |  |  |  |
| 255. | 255. | ГЭСН 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 |  | 0.0054 | 47 022.44 | 254 |
|  | 255. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18.13 | 0.097902 | 276.343 | 27 |
|  | 255. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 180 | 0.972 | 151.590 | 147 |
|  | 255. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18 | 0.0972 | 1 078.65 | 105 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 27 |
|  | 255. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 48 | 0.2592 | 3.65 | 1 |
|  | 255. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.000702 | 1 086.42 | 1 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
|  | 255. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.00108 | 20.52 |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 183 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 96 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 532 |
| 256. | 256. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 0.5508 | 3 360.22 | 1 851 |
|  |  |  | Объем: 0.0054*102 |  |  |  |  |  |
| 257. | 257. | ГЭСН 09-03-029-01 (прим) | Монтаж скамеек | т |  | 0.306 | 12 057.40 | 3 690 |
|  |  |  | Объем: (51*6)/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начисления: Н48= 0 |
|  | 257. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.83 | 1.78398 | 275.789 | 492 |
|  | 257. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 32.37 | 9.90522 | 182.740 | 1 810 |
|  | 257. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.07 | 0.02142 | 1 706.84 | 37 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 315.05 | 7 |
|  | 257. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.03672 | 963.24 | 35 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 10 |
|  | 257. 5. | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 5.45 | 1.6677 | 836.23 | 1 395 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 461 |
|  | 257. 6. | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 0.96 | 0.29376 | 8.06 | 2 |
|  | 257. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.05814 | 1 086.42 | 63 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 14 |
|  | 257. 8. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.68 | 0.51408 | 3.25 | 2 |
|  | 257. 9. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 9.62 | 2.94372 | 117.46 | 346 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 2 072 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 1 657 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 419 |
| 258. | 258. | 15.2.03.02-0002 | Диван на металлических ножках | шт. |  | 6 | 10 821.82 | 64 931 |
| 259. | 259. | С33 цена поставщ. | Урна железобетонная+металлич. вставка. | шт |  | 3 | 4 100.00 | 12 300 |
|  |  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 918 860 |
|  |  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 26 363 |
|  |  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 13 629 |
|  |  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 243, 245, 247, 249) |  |  |  |  | 10 560 |
|  |  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 243, 245, 247, 249) |  |  |  |  | 7 225 |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 44 148 |
|  |  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 845 804 |
|  |  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 383 986 |
|  |  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 202, 213, 222, 231; %=142 - по стр. 204, 206, 207, 209, 211, 215, 217, 219, 224, 226, 233, 235, 237; %=104 - по стр. 230; %=90 - по стр. 241, 242; %=115 - по стр. 251; %=80 - по стр. 252, 253; %=105 - по стр. 255) |  |  |  |  | 267 669 |
|  |  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 202, 213, 222, 231; %=81 - по стр. 204, 206, 207, 209, 211, 215, 217, 219, 224, 226, 233, 235, 237; %=60 - по стр. 230, 241, 242; %=77 - по стр. 251; %=38 - по стр. 252, 253; %=55 - по стр. 255) |  |  |  |  | 152 558 |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 266 031 |
|  |  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 803 |
|  |  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 239, 257) |  |  |  |  | 2 282 |
|  |  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 239, 257) |  |  |  |  | 1 826 |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 911 |
|  |  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 134 |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 134 |
|  |  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 37 756 |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 37 756 |
|  |  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 1 360 980 |
|  |  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  | 2 | 27 220 |
|  |  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  | 1 388 200 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  | 20 | 277 640 |
|  |  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 1 665 840 |
|  |  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 280 511 |
|  |  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 161 609 |
|  |  | Раздел 3. ул. ПОРТОВАЯ , 17-27 |
|  |  | Демонтажные работы |
| 260. | 260. | ГЭСНр 68-12-5 | ( прим.) Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных толщ. 5 см. | 100 м3 |  | 0.26 | 33 014.43 | 8 584 |
|  |  |  | Объем: 520*0.05 |  |  |  |  |  |
|  | 260. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16.85 | 4.381 | 276.630 | 1 212 |
|  | 260. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 77.72 | 20.2072 | 157.170 | 3 176 |
|  | 260. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 4.51 | 1.1726 | 1 007.90 | 1 182 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 324 |
|  | 260. 4. | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 | маш.-ч | 12.34 | 3.2084 | 1 311.07 | 4 206 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 888 |
|  | 260. 5. | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.98 | 0.5148 | 37.85 | 19 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 4 564 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2 633 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 780 |
| 261. | 261. | ГЭСНр 68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м |  | 1.8 | 16 812.54 | 30 263 |
|  | 261. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.4 | 16.92 | 205.930 | 3 484 |
|  | 261. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 68.26 | 122.868 | 167.930 | 20 633 |
|  | 261. 3. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 9.4 | 16.92 | 540.73 | 9 149 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 3 484 |
|  | 261. 4. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 28.2 | 50.76 | 9.46 | 480 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 25 082 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 14 470 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 69 815 |
| 262. | 262. | ГЭСН 46-06-008-01 | Разборка индивидуальных металлических гаражей с вывозкой | шт. |  | 1 | 7 043.05 | 7 043 |
|  | 262. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.77 | 1.77 | 242.088 | 428 |
|  | 262. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 27.67 | 27.67 | 184.980 | 5 118 |
|  | 262. 3. | 91.01.05-105 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 0.14 | 0.14 | 1 186.46 | 166 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 39 |
|  | 262. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.1 | 0.1 | 963.24 | 96 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 28 |
|  | 262. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.53 | 1.53 | 1 086.42 | 1 662 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 362 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110% | 6 101 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 3 328 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 471 |
| 263. | 263. | ГЭСН 09-03-029-01 (прим) | Демонтаж металлического оборудования (стойки из стальной трубы для сушки белья диам. 89мм H=2,8 м 6шт) | т |  | 0.14011 | 8 440.18 | 1 183 |
|  |  |  | Объем: 140.11/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |
|  | 263. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.081 | 0.57178891 | 275.789 | 158 |
|  | 263. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 22.659 | 3.17475249 | 182.740 | 580 |
|  | 263. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.049 | 0.00686539 | 1 706.84 | 12 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 315.05 | 2 |
|  | 263. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.084 | 0.01176924 | 963.24 | 11 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 3 |
|  | 263. 5. | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 3.815 | 0.53451965 | 836.23 | 447 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 148 |
|  | 263. 6. | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 0.672 | 0.09415392 | 8.06 | 1 |
|  | 263. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.133 | 0.01863463 | 1 086.42 | 20 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 4 |
|  | 263. 8. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.176 | 0.16476936 | 3.25 | 1 |
|  | 263. 9. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 6.734 | 0.94350074 | 117.46 | 111 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 664 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 531 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 379 |
| 264. | 264. | 01-01-01-014 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) | 1 т груза |  | 0.14011 | 110.22 | 15 |
| 265. | 265. | 01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м? | 1 т груза |  | 53.276 | 42.09 | 2 242 |
|  |  |  | Объем: 26*1.8+(180*0.2*0.08*2.2)+0.14011 |  |  |  |  |  |
| 266. | 266. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км | 1 т груза |  | 53.276 | 272.78 | 14 533 |
|  |  |  | Объем: 26*1.8+(180*0.2*0.08*2.2)+0.14011 |  |  |  |  |  |
|  |  | МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
|  |  | Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7) |
| 267. | 267. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.03213 | 54 728.61 | 1 758 |
|  |  |  | Объем: 119*0.27 |  |  |  |  |  |
|  | 267. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.4015106 | 276.630 | 388 |
|  | 267. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.4845204 | 151.590 | 73 |
|  | 267. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.3322242 | 1 007.90 | 335 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 92 |
|  | 267. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 1.0692864 | 1 258.83 | 1 346 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 296 |
|  | 267. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0012852 | 3 177.00 | 4 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 438 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 198 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 394 |
| 268. | 268. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 51.408 | 157.19 | 8 081 |
|  |  |  | Объем: 32.13*1.6 |  |  |  |  |  |
| 269. | 269. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.155 | 19 980.32 | 3 097 |
|  |  |  | Объем: 119*0.13 |  |  |  |  |  |
|  | 269. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 2.1514 | 262.054 | 564 |
|  | 269. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 2.4366 | 155.780 | 380 |
|  | 269. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.27435 | 1 676.22 | 460 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 76 |
|  | 269. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.66495 | 1 065.12 | 708 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 137 |
|  | 269. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 1.0974 | 1 307.46 | 1 435 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 324 |
|  | 269. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.1147 | 859.14 | 99 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 27 |
|  | 269. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.775 | 20.52 | 16 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 340 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 765 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 202 |
| 270. | 270. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 17.05 | 568.71 | 9 697 |
|  |  |  | Объем: 15.5*1.10 |  |  |  |  |  |
| 271. | 271. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.119 | 23 688.04 | 2 819 |
|  | 271. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 2.49543 | 273.162 | 682 |
|  | 271. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 3.53549 | 166.250 | 588 |
|  | 271. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.14399 | 1 007.90 | 145 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 40 |
|  | 271. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.15232 | 1 676.22 | 255 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 42 |
|  | 271. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 0.61404 | 735.57 | 452 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 170 |
|  | 271. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 1.0234 | 848.15 | 868 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 283 |
|  | 271. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 0.3451 | 764.61 | 264 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 95 |
|  | 271. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.21658 | 859.14 | 186 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 51 |
|  | 271. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 2.975 | 20.52 | 61 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 803 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 029 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 651 |
| 272. | 272. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см) | 1000 м2 |  | -0.119 | 1 840.15 | -219 |
|  |  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |
|  | 272. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | -0.2737 | 276.630 | -76 |
|  | 272. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | -0.0595 | 735.57 | -44 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -16 |
|  | 272. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | -0.13685 | 848.15 | -116 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -38 |
|  | 272. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | -0.07735 | 764.61 | -59 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -21 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | -108 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | -62 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -388 |
| 273. | 273. | 02.2.04.04-0005 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм | м3 |  | 14.875 | 2 073.78 | 30 847 |
|  |  |  | Объем: 119*0.1*1.25 |  |  |  |  |  |
| 274. | 274. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.0476 | 5 831.59 | 278 |
|  |  |  | Объем: 119*0.04 |  |  |  |  |  |
|  | 274. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.234668 | 219.554 | 52 |
|  | 274. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.04522 | 1 676.22 | 76 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 13 |
|  | 274. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.189448 | 1 065.12 | 202 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 39 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 74 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 42 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 394 |
| 275. | 275. | 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 4.855 | 2 377.24 | 11 542 |
|  |  |  | Объем: (0.0476)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 276. | 276. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 11.9 | 2 370.91 | 28 214 |
|  | 276. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 1.071 | 226.423 | 242 |
|  | 276. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 140.42 | 189.870 | 26 662 |
|  | 276. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.357 | 1 065.12 | 380 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 74 |
|  | 276. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 6.783 | 13.30 | 90 |
|  | 276. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.357 | 859.14 | 307 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 84 |
|  | 276. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.357 | 1 086.42 | 388 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 84 |
|  | 276. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 2.38 | 20.52 | 49 |
|  | 276. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.595 | 568.71 | 338 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 38 204 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 21 792 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 88 210 |
| 277. | 277. | С34 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (красная) | м2 |  | 121.38 | 440.00 | 53 407 |
|  |  |  | Объем: 119*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) |
| 278. | 278. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.1235 | 54 728.61 | 6 759 |
|  |  |  | Объем: (247+247)*0.25 |  |  |  |  |  |
|  | 278. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 5.38707 | 276.630 | 1 490 |
|  | 278. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 1.86238 | 151.590 | 282 |
|  | 278. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 1.27699 | 1 007.90 | 1 287 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 353 |
|  | 278. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 4.11008 | 1 258.83 | 5 174 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 137 |
|  | 278. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00494 | 3 177.00 | 16 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 683 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 762 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 204 |
| 279. | 279. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 197.6 | 157.19 | 31 061 |
|  |  |  | Объем: 123.5*1.6 |  |  |  |  |  |
| 280. | 280. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.988 | 19 980.32 | 19 741 |
|  |  |  | Объем: (247+247)*0.2 |  |  |  |  |  |
|  | 280. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 13.71344 | 262.054 | 3 594 |
|  | 280. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 15.53136 | 155.780 | 2 419 |
|  | 280. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 1.74876 | 1 676.22 | 2 931 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 484 |
|  | 280. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 4.23852 | 1 065.12 | 4 515 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 873 |
|  | 280. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 6.99504 | 1 307.46 | 9 146 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 2 064 |
|  | 280. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.73112 | 859.14 | 628 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 173 |
|  | 280. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 4.94 | 20.52 | 101 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 8 538 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 4 871 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 33 150 |
| 281. | 281. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 108.68 | 568.71 | 61 807 |
|  |  |  | Объем: 98.8*1.10 |  |  |  |  |  |
| 282. | 282. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.247 | 5 831.59 | 1 440 |
|  |  |  | Объем: (247+247)*0.05 |  |  |  |  |  |
|  | 282. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 1.21771 | 219.554 | 267 |
|  | 282. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.23465 | 1 676.22 | 393 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 65 |
|  | 282. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.98306 | 1 065.12 | 1 047 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 202 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 379 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 216 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 035 |
| 283. | 283. | 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 25.194 | 2 377.24 | 59 892 |
|  |  |  | Объем: (0.247)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 284. | 284. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 49.4 | 2 370.91 | 117 123 |
|  |  |  | Объем: 247+247 |  |  |  |  |  |
|  | 284. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 4.446 | 226.423 | 1 007 |
|  | 284. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 582.92 | 189.870 | 110 679 |
|  | 284. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 1.482 | 1 065.12 | 1 579 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 305 |
|  | 284. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 28.158 | 13.30 | 375 |
|  | 284. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 1.482 | 859.14 | 1 273 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 351 |
|  | 284. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 1.482 | 1 086.42 | 1 610 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 351 |
|  | 284. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 9.88 | 20.52 | 203 |
|  | 284. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 2.47 | 568.71 | 1 405 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 158 594 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 90 466 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 366 183 |
| 285. | 285. | С35 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (серая) | м2 |  | 251.94 | 390.00 | 98 257 |
|  |  |  | Объем: 247*1.02 |  |  |  |  |  |
| 286. | 286. | С36 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (черная) | м2 |  | 251.94 | 480.00 | 120 931 |
|  |  |  | Объем: 247*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка бортовых камней БР 100.20.8 |
| 287. | 287. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.03696 | 54 728.61 | 2 023 |
|  |  |  | Объем: 660*0.2*0.28 |  |  |  |  |  |
|  | 287. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.6121952 | 276.630 | 446 |
|  | 287. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.5573568 | 151.590 | 84 |
|  | 287. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.3821664 | 1 007.90 | 385 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 106 |
|  | 287. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 1.2300288 | 1 258.83 | 1 548 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 340 |
|  | 287. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0014784 | 3 177.00 | 5 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 504 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 228 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 754 |
| 288. | 288. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 59.136 | 157.19 | 9 296 |
|  |  |  | Объем: 36.96*1.6 |  |  |  |  |  |
| 289. | 289. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.185 | 19 980.32 | 3 696 |
|  |  |  | Объем: (660*0.28*0.1) |  |  |  |  |  |
|  | 289. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 2.5678 | 262.054 | 673 |
|  | 289. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 2.9082 | 155.780 | 453 |
|  | 289. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.32745 | 1 676.22 | 549 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 91 |
|  | 289. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.79365 | 1 065.12 | 845 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 163 |
|  | 289. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 1.3098 | 1 307.46 | 1 713 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 386 |
|  | 289. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.1369 | 859.14 | 118 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 32 |
|  | 289. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.925 | 20.52 | 19 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 599 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 912 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 207 |
| 290. | 290. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 20.35 | 568.71 | 11 573 |
|  |  |  | Объем: 18.5*1.10 |  |  |  |  |  |
| 291. | 291. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м |  | 6.6 | 13 855.05 | 91 443 |
|  | 291. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 4.752 | 274.410 | 1 304 |
|  | 291. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 502.128 | 164.300 | 82 500 |
|  | 291. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 4.488 | 963.24 | 4 323 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 242 |
|  | 291. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.264 | 1 086.42 | 287 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 62 |
|  | 291. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.0066 | 59 117.96 | 390 |
|  | 291. 6. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 1.122 | 3 514.88 | 3 944 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 119 002 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 67 881 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 278 326 |
| 292. | 292. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.1307 | 3 119.63 | 408 |
|  |  |  | Объем: (6.6)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |
| 293. | 293. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 33.488 | 3 360.22 | 112 527 |
|  |  |  | Объем: (6.6)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |
| 294. | 294. | 05.2.03.03-0031 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 660 | 181.96 | 120 094 |
|  |  |  | Объем: (6.6)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные работы |
| 295. | 295. | ГЭСНр 68-37-2 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | шт. |  | 1 | 1 039.43 | 1 039 |
|  | 295. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05 | 0.05 | 236.670 | 12 |
|  | 295. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 1.74 | 1.74 | 158.710 | 276 |
|  | 295. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.05 | 1 086.42 | 54 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 12 |
|  | 295. 4. | 04.3.01.09-0023 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3 | м3 | 0.008 | 0.008 | 2 073.59 | 17 |
|  | 295. 5. | 05.1.01.09-0041 | Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг | шт. | 1 | 1 | 692.36 | 692 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 300 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 173 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 511 |
|  |  | Устройство площадки для сушки белья из плитки толщ. 60мм (тип 8) |
| 296. | 296. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0038 | 54 728.61 | 208 |
|  |  |  | Объем: 15*0.25 |  |  |  |  |  |
|  | 296. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.165756 | 276.630 | 46 |
|  | 296. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.057304 | 151.590 | 9 |
|  | 296. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.039292 | 1 007.90 | 40 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 11 |
|  | 296. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.126464 | 1 258.83 | 159 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 35 |
|  | 296. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.000152 | 3 177.00 |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 52 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 24 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 284 |
| 297. | 297. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 6.08 | 157.19 | 956 |
|  |  |  | Объем: 3.8*1.6 |  |  |  |  |  |
| 298. | 298. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.03 | 19 980.32 | 599 |
|  |  |  | Объем: 15*0.2 |  |  |  |  |  |
|  | 298. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.4164 | 262.054 | 109 |
|  | 298. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.4716 | 155.780 | 73 |
|  | 298. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.0531 | 1 676.22 | 89 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 15 |
|  | 298. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.1287 | 1 065.12 | 137 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 27 |
|  | 298. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.2124 | 1 307.46 | 278 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 63 |
|  | 298. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.0222 | 859.14 | 19 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 5 |
|  | 298. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.15 | 20.52 | 3 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 258 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 147 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 005 |
| 299. | 299. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 3.3 | 568.71 | 1 877 |
|  |  |  | Объем: 3*1.10 |  |  |  |  |  |
| 300. | 300. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.0075 | 5 831.59 | 44 |
|  |  |  | Объем: 15*0.05 |  |  |  |  |  |
|  | 300. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.036975 | 219.554 | 8 |
|  | 300. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.007125 | 1 676.22 | 12 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
|  | 300. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.02985 | 1 065.12 | 32 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 6 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 11 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 6 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 62 |
| 301. | 301. | 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 0.765 | 2 377.24 | 1 819 |
|  |  |  | Объем: (0.0075)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 302. | 302. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 1.5 | 2 370.91 | 3 556 |
|  | 302. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 0.135 | 226.423 | 31 |
|  | 302. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 17.7 | 189.870 | 3 361 |
|  | 302. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.045 | 1 065.12 | 48 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 9 |
|  | 302. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 0.855 | 13.30 | 11 |
|  | 302. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.045 | 859.14 | 39 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 11 |
|  | 302. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.045 | 1 086.42 | 49 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 11 |
|  | 302. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.3 | 20.52 | 6 |
|  | 302. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.075 | 568.71 | 43 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 4 817 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 748 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 120 |
| 303. | 303. | С37 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (серая) | м2 |  | 15.3 | 390.00 | 5 967 |
|  |  |  | Объем: 15*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | опоры для сушки белья |
| 304. | 304. | ГЭСН 09-08-001-01 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Опоры для сушки белья. | 100 шт. |  | 0.02 | 55 655.05 | 1 113 |
|  | 304. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22.48 | 0.4496 | 255.761 | 115 |
|  | 304. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 35.64 | 0.7128 | 166.250 | 119 |
|  | 304. 3. | 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 10.93 | 0.2186 | 1 103.74 | 241 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 52 |
|  | 304. 4. | 91.14.01-002 | Автобетоносмесители: 5 м3 | маш.-ч | 10.74 | 0.2148 | 1 090.31 | 234 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 59 |
|  | 304. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.81 | 0.0162 | 1 086.42 | 18 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 4 |
|  | 304. 6. | 04.1.02.01-0005 | Бетон мелкозернистый, класс: В12,5 (М150) | м3 | 6.34 | 0.1268 | 3 689.21 | 468 |
|  | 304. 7. | 11.1.03.01-0001 | Бруски деревянные: 50*50 мм | м | 55.9 | 1.118 | 30.17 | 34 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 211 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 168 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 492 |
| 305. | 305. | 23.3.06.04-0013 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 3,5 мм | м |  | 15 | 275.62 | 4 134 |
| 306. | 306. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0.0037 | 2 236.91 | 8 |
|  | 306. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.000074 | 221.300 |  |
|  | 306. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5.31 | 0.019647 | 206.910 | 4 |
|  | 306. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.000037 | 11.67 |  |
|  | 306. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000037 | 1 065.12 |  |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
|  | 306. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000037 | 1 086.42 |  |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
|  | 306. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.12 | 0.004144 | 20.01 |  |
|  | 306. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.0000444 | 76 244.37 | 3 |
|  | 306. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.0000074 | 89 622.70 | 1 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 4 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 |
| 307. | 307. | ГЭСН 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 |  | 0.0037 | 2 655.84 | 10 |
|  | 307. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.000074 | 221.300 |  |
|  | 307. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 3.83 | 0.014171 | 176.450 | 3 |
|  | 307. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.000037 | 11.67 |  |
|  | 307. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000037 | 1 065.12 |  |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
|  | 307. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000037 | 1 086.42 |  |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
|  | 307. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.65 | 0.002405 | 20.01 |  |
|  | 307. 7. | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.0000703 | 97 411.42 | 7 |
|  | 307. 8. | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.00000518 | 67 560.28 |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 3 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 |
|  |  | Освещение с подключением к ВРУ МКД |
| 308. | 308. | ГЭСНм 08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м |  | 1.5 | 677.81 | 1 017 |
|  |  |  | Начисления: Н17= 2 |
|  | 308. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.03 | 256.650 | 8 |
|  | 308. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 2.82 | 4.23 | 182.740 | 773 |
|  | 308. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.01 | 0.015 | 963.24 | 14 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 4 |
|  | 308. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.015 | 1 086.42 | 16 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 4 |
|  | 308. 5. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.16 | 0.24 | 547.79 | 131 |
|  | 308. 6. | 01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.05 | 0.075 | 755.61 | 57 |
|  | 308. 7. | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.05 | 0.075 | 125.10 | 9 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 742 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 508 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 267 |
| 309. | 309. | 21.1.06.09-0151 | Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х1,5 | км |  | 0.15 | 33 946.61 | 5 092 |
|  |  |  | Объем: 150/1000 |  |  |  |  |  |
| 310. | 310. | ГЭСНм 08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м |  | 1.5 | 3 217.85 | 4 827 |
|  |  |  | Начисления: Н17= 2 |
|  | 310. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.015 | 276.630 | 4 |
|  | 310. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 16.29 | 24.435 | 184.980 | 4 520 |
|  | 310. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.015 | 317.75 | 5 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 4 |
|  | 310. 4. | 01.7.15.07-0022 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм | 1000 шт. | 0.2 | 0.3 | 180.86 | 54 |
|  | 310. 5. | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм | т | 0.001 | 0.0015 | 104 909.19 | 157 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 4 298 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 2 941 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 065 |
| 311. | 311. | 20.2.05.04-0024 | Кабель-каналы, размер 20х10 мм кабель-каналы | м |  | 150 | 15.07 | 2 261 |
| 312. | 312. | ГЭСНм 08-03-596-03 (прим) | Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: с лампой мощностью 500 Вт | 100 шт. |  | 0.06 | 92 609.88 | 5 557 |
|  |  |  | Начисления: Н17= 2 |
|  | 312. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 96.42 | 5.7852 | 207.834 | 1 202 |
|  | 312. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 286.4 | 17.184 | 192.800 | 3 313 |
|  | 312. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1.81 | 0.1086 | 963.24 | 105 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 30 |
|  | 312. 4. | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 92.8 | 5.568 | 273.68 | 1 524 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 1 147 |
|  | 312. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.81 | 0.1086 | 1 086.42 | 118 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 26 |
|  | 312. 6. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 8.51 | 0.5106 | 45.37 | 23 |
|  | 312. 7. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.5 | 0.03 | 547.79 | 16 |
|  | 312. 8. | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 5.2 | 0.312 | 68.45 | 21 |
|  | 312. 9. | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 38 | 2.28 | 94.03 | 214 |
|  | 312. 10. | 14.4.03.17-0101 | Лаки канифольные, марки КФ-965 | т | 0.004 | 0.00024 | 213 261.58 | 51 |
|  | 312. 11. | 20.5.04.09-0001 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 1.02 | 0.0612 | 1 704.01 | 104 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 4 289 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 2 935 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 781 |
| 313. | 313. | С38 цена поставщ. | Прожектор светодиодный ЭРА LPR -50-6500K-MБ0017302 | шт |  | 6 | 925.00 | 5 550 |
| 314. | 314. | ГЭСНм 08-03-575-01 (прим) | Прибор или аппарат | шт. |  | 6 | 222.14 | 1 333 |
|  |  |  | Начисления: Н17= 2 |
|  | 314. 1. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 1.12 | 6.72 | 192.800 | 1 296 |
|  | 314. 2. | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.02 | 0.12 | 94.03 | 11 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 231 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 842 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 407 |
| 315. | 315. | С39 цена поставщ. | Автоматический выключатель В6/2 (В) | шт |  | 6 | 121.00 | 726 |
|  |  | ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ |
| 316. | 316. | ГЭСН 47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  | 0.2 | 13 049.85 | 2 610 |
|  | 316. 1. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 40 | 8 | 154.380 | 1 235 |
|  | 316. 2. | 16.2.01.02-0002 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15 | 3 | 458.31 | 1 375 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 1 420 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 951 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 981 |
|  |  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 1 131 758 |
|  |  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 26 363 |
|  |  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 13 629 |
|  |  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 308, 310, 312, 314) |  |  |  |  | 10 560 |
|  |  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 308, 310, 312, 314) |  |  |  |  | 7 225 |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 44 148 |
|  |  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 032 781 |
|  |  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 391 497 |
|  |  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 260, 261, 295; %=110 - по стр. 262; %=95 - по стр. 267, 278, 287, 296; %=142 - по стр. 269, 271, 272, 274, 276, 280, 282, 284, 289, 291, 298, 300, 302; %=90 - по стр. 306, 307; %=115 - по стр. 316) |  |  |  |  | 374 661 |
|  |  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 260-262, 295, 306, 307; %=43 - по стр. 267, 278, 287, 296; %=81 - по стр. 269, 271, 272, 274, 276, 280, 282, 284, 289, 291, 298, 300, 302; %=77 - по стр. 316) |  |  |  |  | 213 584 |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 621 026 |
|  |  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 296 |
|  |  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 263, 304) |  |  |  |  | 875 |
|  |  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 263, 304) |  |  |  |  | 700 |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 871 |
|  |  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 134 |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 134 |
|  |  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 66 184 |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 66 184 |
|  |  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 1 739 363 |
|  |  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  | 2 | 34 787 |
|  |  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  | 1 774 150 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  | 20 | 354 830 |
|  |  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 2 128 980 |
|  |  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 386 096 |
|  |  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 221 509 |
|  |  | Раздел 4. ул. ПОЛОЦКАЯ, 10-14 |
|  |  | Устройство проезжей части и гостевых парковок общего пользования (тип 2) |
| 317. | 317. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.37 | 54 728.61 | 20 250 |
|  |  |  | Объем: 925*0.4 |  |  |  |  |  |
|  | 317. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 16.1394 | 276.630 | 4 465 |
|  | 317. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 5.5796 | 151.590 | 846 |
|  | 317. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 3.8258 | 1 007.90 | 3 856 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 058 |
|  | 317. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 12.3136 | 1 258.83 | 15 501 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 3 406 |
|  | 317. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0148 | 3 177.00 | 47 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 5 045 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 2 284 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27 579 |
| 318. | 318. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 592 | 157.19 | 93 056 |
|  |  |  | Объем: 370*1.6 |  |  |  |  |  |
| 319. | 319. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 1.85 | 19 980.32 | 36 964 |
|  |  |  | Объем: 925*0.2 |  |  |  |  |  |
|  | 319. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 25.678 | 262.054 | 6 729 |
|  | 319. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 29.082 | 155.780 | 4 530 |
|  | 319. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 3.2745 | 1 676.22 | 5 489 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 906 |
|  | 319. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 7.9365 | 1 065.12 | 8 453 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 1 634 |
|  | 319. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 13.098 | 1 307.46 | 17 125 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 3 865 |
|  | 319. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 1.369 | 859.14 | 1 176 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 324 |
|  | 319. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 9.25 | 20.52 | 190 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 15 988 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 9 120 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 62 072 |
| 320. | 320. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 203.5 | 568.71 | 115 732 |
|  |  |  | Объем: 185*1.10 |  |  |  |  |  |
| 321. | 321. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.925 | 23 688.04 | 21 911 |
|  | 321. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 19.39725 | 273.162 | 5 299 |
|  | 321. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 27.48175 | 166.250 | 4 569 |
|  | 321. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 1.11925 | 1 007.90 | 1 128 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 310 |
|  | 321. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 1.184 | 1 676.22 | 1 985 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 328 |
|  | 321. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 4.773 | 735.57 | 3 511 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 320 |
|  | 321. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 7.955 | 848.15 | 6 747 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 201 |
|  | 321. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 2.6825 | 764.61 | 2 051 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 742 |
|  | 321. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 1.6835 | 859.14 | 1 446 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 398 |
|  | 321. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 23.125 | 20.52 | 475 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 14 013 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 7 993 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 43 917 |
| 322. | 322. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см) | 1000 м2 |  | 0.925 | 1 840.15 | 1 702 |
|  |  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |
|  | 322. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | 2.1275 | 276.630 | 589 |
|  | 322. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | 0.4625 | 735.57 | 340 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 128 |
|  | 322. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | 1.06375 | 848.15 | 902 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 294 |
|  | 322. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | 0.60125 | 764.61 | 460 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 166 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 836 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 477 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 015 |
| 323. | 323. | 02.2.04.04-0004 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм | м3 |  | 231.25 | 2 278.32 | 526 862 |
|  |  |  | Объем: 925*0.2*1.25 |  |  |  |  |  |
| 324. | 324. | ГЭСН 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т |  | 0.74 | 413.18 | 306 |
|  |  |  | Объем: 925*0.8/1000 |  |  |  |  |  |
|  | 324. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.4884 | 221.300 | 108 |
|  | 324. 2. | 91.08.02-001 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.2442 | 1 252.06 | 306 |
|  |  |  |  | (2) |  |  | 442.60 | 108 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 153 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 87 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 547 |
| 325. | 325. | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т |  | 0.7622 | 18 501.88 | 14 102 |
|  |  |  | Объем: (0.74)*1.03 |  |  |  |  |  |
| 326. | 326. | ГЭСН 27-06-020-08 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 |  | 0.925 | 26 424.15 | 24 442 |
|  | 326. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.18 | 17.7415 | 281.533 | 4 995 |
|  | 326. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 35.4275 | 187.210 | 6 632 |
|  | 326. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.05 | 0.04625 | 963.24 | 45 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 13 |
|  | 326. 4. | 91.08.01-021 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 2.95075 | 1 363.14 | 4 022 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 871 |
|  | 326. 5. | 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 1.295 | 19.29 | 25 |
|  | 326. 6. | 91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 3.96 | 3.663 | 585.03 | 2 143 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 867 |
|  | 326. 7. | 91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 11.51 | 10.64675 | 855.09 | 9 104 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 3 142 |
|  | 326. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.36075 | 859.14 | 310 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 85 |
|  | 326. 9. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.074 | 1 086.42 | 80 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 18 |
|  | 326. 10. | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.00278 | 0.0025715 | 56 405.58 | 145 |
|  | 326. 11. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.185 | 20.52 | 4 |
|  | 326. 12. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.00214 | 0.0019795 | 58 833.99 | 116 |
|  | 326. 13. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.29 | 0.26825 | 6 768.37 | 1 816 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 16 510 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 9 418 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 50 370 |
| 327. | 327. | С04.2-01.02-0006 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т |  | 86.673 | 3 415.26 | 296 011 |
|  |  |  | Объем: (0.925)*93.7 |  |  |  |  |  |
| 328. | 328. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.01 | 23 301.80 | 233 |
|  |  |  | Объем: (0.925)*0.0108 |  |  |  |  |  |
| 329. | 329. | ГЭСН 27-06-021-08 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08 | 1000 м2 |  | 0.925 | 33.70 | 31 |
|  |  |  | Начисления: Н5= 2, Н48= 2 |
|  | 329. 1. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 0.18 | 0.1665 | 187.210 | 31 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 44 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 25 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 100 |
| 330. | 330. | С04.2-01.02-0006 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т |  | 21.645 | 3 415.26 | 73 923 |
|  |  |  | Объем: (0.925)*11.7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начисления: Н48= 2 |
| 331. | 331. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.0026 | 23 301.80 | 61 |
|  |  |  | Объем: (0.925)*0.0014 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начисления: Н48= 2 |
| 332. | 332. | ГЭСН 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т |  | 0.2775 | 413.18 | 115 |
|  |  |  | Объем: 925*0.3/1000 |  |  |  |  |  |
|  | 332. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.18315 | 221.300 | 41 |
|  | 332. 2. | 91.08.02-001 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.091575 | 1 252.06 | 115 |
|  |  |  |  | (2) |  |  | 442.60 | 41 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 58 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 33 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 206 |
| 333. | 333. | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т |  | 0.2858 | 18 501.88 | 5 288 |
|  |  |  | Объем: (0.2775)*1.03 |  |  |  |  |  |
| 334. | 334. | ГЭСН 27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 |  | 0.925 | 25 495.92 | 23 584 |
|  | 334. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.12 | 17.686 | 281.632 | 4 981 |
|  | 334. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 35.4275 | 187.210 | 6 632 |
|  | 334. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.02775 | 963.24 | 27 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 8 |
|  | 334. 4. | 91.08.01-021 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 2.95075 | 1 363.14 | 4 022 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 871 |
|  | 334. 5. | 91.08.02-011 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 1.295 | 19.29 | 25 |
|  | 334. 6. | 91.08.03-016 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш.-ч | 3.96 | 3.663 | 585.03 | 2 143 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 867 |
|  | 334. 7. | 91.08.03-018 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш.-ч | 11.51 | 10.64675 | 855.09 | 9 104 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 3 142 |
|  | 334. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.36075 | 859.14 | 310 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 85 |
|  | 334. 9. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.037 | 1 086.42 | 40 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 9 |
|  | 334. 10. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.185 | 20.52 | 4 |
|  | 334. 11. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.005735 | 58 833.99 | 337 |
|  | 334. 12. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.15 | 0.13875 | 6 768.37 | 939 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 16 490 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 9 407 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 49 481 |
| 335. | 335. | 01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | т |  | 0.01 | 23 301.80 | 233 |
|  |  |  | Объем: (0.925)*0.0108 |  |  |  |  |  |
| 336. | 336. | 04.2.01.01-0037 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т |  | 89.355 | 4 115.14 | 367 708 |
|  |  |  | Объем: (0.925)*96.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка бортовых камней БР 100.30.15 |
| 337. | 337. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.01809 | 54 728.61 | 990 |
|  |  |  | Объем: (201*0.3*0.3) |  |  |  |  |  |
|  | 337. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.7890858 | 276.630 | 218 |
|  | 337. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.2727972 | 151.590 | 41 |
|  | 337. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.1870506 | 1 007.90 | 189 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 52 |
|  | 337. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.6020352 | 1 258.83 | 758 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 167 |
|  | 337. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0007236 | 3 177.00 | 2 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 246 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 111 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 347 |
| 338. | 338. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 28.944 | 157.19 | 4 550 |
|  |  |  | Объем: 18.09*1.6 |  |  |  |  |  |
| 339. | 339. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.121 | 19 980.32 | 2 418 |
|  |  |  | Объем: (201*0.3*0.2) |  |  |  |  |  |
|  | 339. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 1.67948 | 262.054 | 440 |
|  | 339. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 1.90212 | 155.780 | 296 |
|  | 339. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.21417 | 1 676.22 | 359 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 59 |
|  | 339. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.51909 | 1 065.12 | 553 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 107 |
|  | 339. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.85668 | 1 307.46 | 1 120 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 253 |
|  | 339. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.08954 | 859.14 | 77 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 21 |
|  | 339. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.605 | 20.52 | 12 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 045 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 596 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 059 |
| 340. | 340. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 13.31 | 568.71 | 7 570 |
|  |  |  | Объем: 12.1*1.10 |  |  |  |  |  |
| 341. | 341. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м |  | 2.01 | 33 867.53 | 68 074 |
|  | 341. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 1.4472 | 274.410 | 397 |
|  | 341. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 152.9208 | 164.300 | 25 125 |
|  | 341. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 1.3668 | 963.24 | 1 317 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 378 |
|  | 341. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0804 | 1 086.42 | 87 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 19 |
|  | 341. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00201 | 59 117.96 | 119 |
|  | 341. 6. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 5.9 | 11.859 | 3 360.22 | 39 849 |
|  | 341. 7. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.06 | 0.1206 | 3 119.63 | 376 |
|  | 341. 8. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.3417 | 3 514.88 | 1 201 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 36 241 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 20 673 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 124 988 |
| 342. | 342. | 05.2.03.03-0032 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 201 | 346.52 | 69 651 |
|  |  |  | Объем: (2.01)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство пешеходной зоны общего пользования |
|  |  | Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7) |
| 343. | 343. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.02538 | 54 728.61 | 1 389 |
|  |  |  | Объем: 94*0.27 |  |  |  |  |  |
|  | 343. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.1070756 | 276.630 | 306 |
|  | 343. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.3827304 | 151.590 | 58 |
|  | 343. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.2624292 | 1 007.90 | 265 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 73 |
|  | 343. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.8446464 | 1 258.83 | 1 063 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 234 |
|  | 343. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0010152 | 3 177.00 | 3 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 346 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 157 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 891 |
| 344. | 344. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 40.608 | 157.19 | 6 383 |
|  |  |  | Объем: 25.38*1.6 |  |  |  |  |  |
| 345. | 345. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.122 | 19 980.32 | 2 438 |
|  |  |  | Объем: 94*0.13 |  |  |  |  |  |
|  | 345. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 1.69336 | 262.054 | 444 |
|  | 345. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 1.91784 | 155.780 | 299 |
|  | 345. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.21594 | 1 676.22 | 362 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 60 |
|  | 345. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.52338 | 1 065.12 | 557 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 108 |
|  | 345. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.86376 | 1 307.46 | 1 129 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 255 |
|  | 345. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.09028 | 859.14 | 78 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 21 |
|  | 345. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.61 | 20.52 | 13 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 055 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 602 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 095 |
| 346. | 346. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 13.42 | 568.71 | 7 632 |
|  |  |  | Объем: 12.2*1.10 |  |  |  |  |  |
| 347. | 347. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.094 | 23 688.04 | 2 227 |
|  | 347. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 1.97118 | 273.162 | 538 |
|  | 347. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 2.79274 | 166.250 | 464 |
|  | 347. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.11374 | 1 007.90 | 115 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 31 |
|  | 347. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.12032 | 1 676.22 | 202 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 33 |
|  | 347. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 0.48504 | 735.57 | 357 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 134 |
|  | 347. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 0.8084 | 848.15 | 686 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 224 |
|  | 347. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 0.2726 | 764.61 | 208 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 75 |
|  | 347. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.17108 | 859.14 | 147 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 40 |
|  | 347. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 2.35 | 20.52 | 48 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 423 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 812 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 461 |
| 348. | 348. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см) | 1000 м2 |  | -0.094 | 1 840.15 | -173 |
|  |  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |
|  | 348. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | -0.2162 | 276.630 | -60 |
|  | 348. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | -0.047 | 735.57 | -35 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -13 |
|  | 348. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | -0.1081 | 848.15 | -92 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -30 |
|  | 348. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | -0.0611 | 764.61 | -47 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | -17 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | -85 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | -49 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -307 |
| 349. | 349. | 02.2.04.04-0005 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм | м3 |  | 11.75 | 2 073.78 | 24 367 |
|  |  |  | Объем: 94*0.1*1.25 |  |  |  |  |  |
| 350. | 350. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.0376 | 5 831.59 | 219 |
|  |  |  | Объем: 94*0.04 |  |  |  |  |  |
|  | 350. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.185368 | 219.554 | 41 |
|  | 350. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.03572 | 1 676.22 | 60 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 10 |
|  | 350. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.149648 | 1 065.12 | 159 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 31 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 58 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 33 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 310 |
| 351. | 351. | 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 3.835 | 2 377.24 | 9 117 |
|  |  |  | Объем: (0.0376)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 352. | 352. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 9.4 | 2 370.91 | 22 287 |
|  | 352. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 0.846 | 226.423 | 192 |
|  | 352. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 110.92 | 189.870 | 21 060 |
|  | 352. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.282 | 1 065.12 | 300 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 58 |
|  | 352. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 5.358 | 13.30 | 71 |
|  | 352. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.282 | 859.14 | 242 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 67 |
|  | 352. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.282 | 1 086.42 | 306 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 67 |
|  | 352. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 1.88 | 20.52 | 39 |
|  | 352. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.47 | 568.71 | 267 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 30 178 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 17 214 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 69 679 |
| 353. | 353. | С42 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (красная) | м2 |  | 47.94 | 440.00 | 21 094 |
|  |  |  | Объем: 47*1.02 |  |  |  |  |  |
| 354. | 354. | С43 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (черная) | м2 |  | 47.94 | 480.00 | 23 011 |
|  |  |  | Объем: 47*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) |
| 355. | 355. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0228 | 54 728.61 | 1 248 |
|  |  |  | Объем: 91*0.25 |  |  |  |  |  |
|  | 355. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.994536 | 276.630 | 275 |
|  | 355. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.343824 | 151.590 | 52 |
|  | 355. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.235752 | 1 007.90 | 238 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 65 |
|  | 355. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.758784 | 1 258.83 | 955 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 210 |
|  | 355. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.000912 | 3 177.00 | 3 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 311 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 141 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 699 |
| 356. | 356. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 36.48 | 157.19 | 5 734 |
|  |  |  | Объем: 22.8*1.6 |  |  |  |  |  |
| 357. | 357. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.182 | 19 980.32 | 3 636 |
|  |  |  | Объем: 91*0.2 |  |  |  |  |  |
|  | 357. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 2.52616 | 262.054 | 662 |
|  | 357. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 2.86104 | 155.780 | 446 |
|  | 357. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.32214 | 1 676.22 | 540 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 89 |
|  | 357. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.78078 | 1 065.12 | 832 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 161 |
|  | 357. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 1.28856 | 1 307.46 | 1 685 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 380 |
|  | 357. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.13468 | 859.14 | 116 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 32 |
|  | 357. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.91 | 20.52 | 19 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 573 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 897 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 107 |
| 358. | 358. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 20.02 | 568.71 | 11 386 |
|  |  |  | Объем: 18.2*1.10 |  |  |  |  |  |
| 359. | 359. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.0455 | 5 831.59 | 265 |
|  |  |  | Объем: 91*0.05 |  |  |  |  |  |
|  | 359. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.224315 | 219.554 | 49 |
|  | 359. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.043225 | 1 676.22 | 72 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 12 |
|  | 359. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.18109 | 1 065.12 | 193 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 37 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 70 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 40 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 374 |
| 360. | 360. | 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 4.641 | 2 377.24 | 11 033 |
|  |  |  | Объем: (0.0455)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 361. | 361. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 9.1 | 2 370.91 | 21 575 |
|  | 361. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 0.819 | 226.423 | 185 |
|  | 361. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 107.38 | 189.870 | 20 388 |
|  | 361. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.273 | 1 065.12 | 291 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 56 |
|  | 361. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 5.187 | 13.30 | 69 |
|  | 361. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.273 | 859.14 | 235 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 65 |
|  | 361. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.273 | 1 086.42 | 297 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 65 |
|  | 361. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 1.82 | 20.52 | 37 |
|  | 361. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.455 | 568.71 | 259 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 29 214 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 16 664 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 67 453 |
| 362. | 362. | С44 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (серая) | м2 |  | 92.82 | 390.00 | 36 200 |
|  |  |  | Объем: 91*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка бортовых камней БР 100.20.8 |
| 363. | 363. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.01187 | 54 728.61 | 650 |
|  |  |  | Объем: 212*0.2*0.28 |  |  |  |  |  |
|  | 363. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.5177694 | 276.630 | 143 |
|  | 363. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.1789996 | 151.590 | 27 |
|  | 363. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.1227358 | 1 007.90 | 124 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 34 |
|  | 363. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.3950336 | 1 258.83 | 497 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 109 |
|  | 363. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0004748 | 3 177.00 | 2 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 162 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 73 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 885 |
| 364. | 364. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 18.992 | 157.19 | 2 985 |
|  |  |  | Объем: 11.87*1.6 |  |  |  |  |  |
| 365. | 365. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.059 | 19 980.32 | 1 179 |
|  |  |  | Объем: (212*0.28*0.1) |  |  |  |  |  |
|  | 365. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.81892 | 262.054 | 215 |
|  | 365. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.92748 | 155.780 | 144 |
|  | 365. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.10443 | 1 676.22 | 175 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 29 |
|  | 365. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.25311 | 1 065.12 | 270 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 52 |
|  | 365. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.41772 | 1 307.46 | 546 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 123 |
|  | 365. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.04366 | 859.14 | 38 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 10 |
|  | 365. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.295 | 20.52 | 6 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 510 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 291 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 980 |
| 366. | 366. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 6.49 | 568.71 | 3 691 |
|  |  |  | Объем: 5.9*1.10 |  |  |  |  |  |
| 367. | 367. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м |  | 2.12 | 13 855.05 | 29 373 |
|  | 367. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 1.5264 | 274.410 | 419 |
|  | 367. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 161.2896 | 164.300 | 26 500 |
|  | 367. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 1.4416 | 963.24 | 1 389 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 399 |
|  | 367. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0848 | 1 086.42 | 92 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 20 |
|  | 367. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00212 | 59 117.96 | 125 |
|  | 367. 6. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.3604 | 3 514.88 | 1 267 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 38 225 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 21 804 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 89 402 |
| 368. | 368. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.042 | 3 119.63 | 131 |
|  |  |  | Объем: (2.12)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |
| 369. | 369. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 10.757 | 3 360.22 | 36 146 |
|  |  |  | Объем: (2.12)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |
| 370. | 370. | 05.2.03.03-0031 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 212 | 181.96 | 38 576 |
|  |  |  | Объем: (2.12)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные работы |
| 371. | 371. | ГЭСНр 68-37-2 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | шт. |  | 3 | 1 039.43 | 3 118 |
|  | 371. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05 | 0.15 | 236.670 | 36 |
|  | 371. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 1.74 | 5.22 | 158.710 | 828 |
|  | 371. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.15 | 1 086.42 | 163 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 36 |
|  | 371. 4. | 04.3.01.09-0023 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3 | м3 | 0.008 | 0.024 | 2 073.59 | 50 |
|  | 371. 5. | 05.1.01.09-0041 | Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг | шт. | 1 | 3 | 692.36 | 2 077 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 899 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 518 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 535 |
|  |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
|  |  | Устройство проезжей части и гостевых парковок общего пользования (тип 1) ) |
| 372. | 372. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.1827 | 54 728.61 | 9 999 |
|  |  |  | Объем: 406*0.45 |  |  |  |  |  |
|  | 372. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 7.969374 | 276.630 | 2 205 |
|  | 372. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 2.755116 | 151.590 | 418 |
|  | 372. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 1.889118 | 1 007.90 | 1 904 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 523 |
|  | 372. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 6.080256 | 1 258.83 | 7 654 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 682 |
|  | 372. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.007308 | 3 177.00 | 23 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2 492 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1 128 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 619 |
| 373. | 373. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 292.32 | 157.19 | 45 950 |
|  |  |  | Объем: 182.7*1.6 |  |  |  |  |  |
| 374. | 374. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.812 | 19 980.32 | 16 224 |
|  |  |  | Объем: 406*0.2 |  |  |  |  |  |
|  | 374. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 11.27056 | 262.054 | 2 953 |
|  | 374. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 12.76464 | 155.780 | 1 988 |
|  | 374. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 1.43724 | 1 676.22 | 2 409 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 398 |
|  | 374. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 3.48348 | 1 065.12 | 3 710 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 717 |
|  | 374. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 5.74896 | 1 307.46 | 7 517 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 1 696 |
|  | 374. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.60088 | 859.14 | 516 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 142 |
|  | 374. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 4.06 | 20.52 | 83 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 7 016 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 4 002 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27 242 |
| 375. | 375. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 89.32 | 568.71 | 50 797 |
|  |  |  | Объем: 81.2*1.10 |  |  |  |  |  |
| 376. | 376. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.406 | 23 688.04 | 9 617 |
|  | 376. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 8.51382 | 273.162 | 2 326 |
|  | 376. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 12.06226 | 166.250 | 2 005 |
|  | 376. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.49126 | 1 007.90 | 495 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 136 |
|  | 376. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.51968 | 1 676.22 | 871 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 144 |
|  | 376. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 2.09496 | 735.57 | 1 541 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 580 |
|  | 376. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 3.4916 | 848.15 | 2 961 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 966 |
|  | 376. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 1.1774 | 764.61 | 900 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 326 |
|  | 376. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.73892 | 859.14 | 635 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 175 |
|  | 376. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 10.15 | 20.52 | 208 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 6 150 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 3 508 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 275 |
| 377. | 377. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см) | 1000 м2 |  | 0.406 | 1 840.15 | 747 |
|  |  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |
|  | 377. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | 0.9338 | 276.630 | 258 |
|  | 377. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | 0.203 | 735.57 | 149 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 56 |
|  | 377. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | 0.4669 | 848.15 | 396 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 129 |
|  | 377. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | 0.2639 | 764.61 | 202 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 73 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 366 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 209 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 322 |
| 378. | 378. | 02.2.04.04-0004 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм | м3 |  | 101.5 | 2 278.32 | 231 249 |
|  |  |  | Объем: (406)*0.2*1.25 |  |  |  |  |  |
| 379. | 379. | ГЭСН 27-06-027-01 (прим) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.203 | 5 831.59 | 1 184 |
|  |  |  | Объем: (406)*0.05 |  |  |  |  |  |
|  | 379. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 1.00079 | 219.554 | 220 |
|  | 379. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.19285 | 1 676.22 | 323 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 53 |
|  | 379. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.80794 | 1 065.12 | 861 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 166 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 312 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 178 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 675 |
| 380. | 380. | 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 20.706 | 2 377.24 | 49 223 |
|  |  |  | Объем: (0.203)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 381. | 381. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 40.6 | 2 370.91 | 96 259 |
|  | 381. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 3.654 | 226.423 | 827 |
|  | 381. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 479.08 | 189.870 | 90 963 |
|  | 381. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 1.218 | 1 065.12 | 1 297 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 251 |
|  | 381. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 23.142 | 13.30 | 308 |
|  | 381. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 1.218 | 859.14 | 1 046 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 288 |
|  | 381. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 1.218 | 1 086.42 | 1 323 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 288 |
|  | 381. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 8.12 | 20.52 | 167 |
|  | 381. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 2.03 | 568.71 | 1 154 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 130 342 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 74 350 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 300 951 |
| 382. | 382. | С45 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм (типа Кирпич) М400 ЖЕЛТАЯ | м2 |  | 414.12 | 650.00 | 269 178 |
|  |  |  | Объем: 406*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка бортовых камней БР 100.30.15 |
| 383. | 383. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.01035 | 54 728.61 | 566 |
|  |  |  | Объем: (115*0.3*0.3) |  |  |  |  |  |
|  | 383. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.451467 | 276.630 | 125 |
|  | 383. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.156078 | 151.590 | 24 |
|  | 383. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.107019 | 1 007.90 | 108 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 30 |
|  | 383. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.344448 | 1 258.83 | 434 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 95 |
|  | 383. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.000414 | 3 177.00 | 1 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 142 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 64 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 772 |
| 384. | 384. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 16.56 | 157.19 | 2 603 |
|  |  |  | Объем: 10.35*1.6 |  |  |  |  |  |
| 385. | 385. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.069 | 19 980.32 | 1 379 |
|  |  |  | Объем: (115*0.3*0.2) |  |  |  |  |  |
|  | 385. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.95772 | 262.054 | 251 |
|  | 385. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 1.08468 | 155.780 | 169 |
|  | 385. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.12213 | 1 676.22 | 205 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 34 |
|  | 385. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.29601 | 1 065.12 | 315 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 61 |
|  | 385. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.48852 | 1 307.46 | 639 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 144 |
|  | 385. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.05106 | 859.14 | 44 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 12 |
|  | 385. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.345 | 20.52 | 7 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 596 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 340 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 316 |
| 386. | 386. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 7.59 | 568.71 | 4 317 |
|  |  |  | Объем: 6.9*1.10 |  |  |  |  |  |
| 387. | 387. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м |  | 1.15 | 33 867.53 | 38 948 |
|  | 387. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 0.828 | 274.410 | 227 |
|  | 387. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 87.492 | 164.300 | 14 375 |
|  | 387. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.782 | 963.24 | 753 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 216 |
|  | 387. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.046 | 1 086.42 | 50 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 11 |
|  | 387. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00115 | 59 117.96 | 68 |
|  | 387. 6. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 5.9 | 6.785 | 3 360.22 | 22 799 |
|  | 387. 7. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.06 | 0.069 | 3 119.63 | 215 |
|  | 387. 8. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.1955 | 3 514.88 | 687 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 20 735 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 11 828 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 71 510 |
| 388. | 388. | 05.2.03.03-0032 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 115 | 346.52 | 39 850 |
|  |  |  | Объем: (1.15)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство площадки для сушки белья из плитки толщ. 60мм (тип 8) |
| 389. | 389. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0038 | 54 728.61 | 208 |
|  |  |  | Объем: 15*0.25 |  |  |  |  |  |
|  | 389. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.165756 | 276.630 | 46 |
|  | 389. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.057304 | 151.590 | 9 |
|  | 389. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.039292 | 1 007.90 | 40 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 11 |
|  | 389. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.126464 | 1 258.83 | 159 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 35 |
|  | 389. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.000152 | 3 177.00 |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 52 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 24 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 284 |
| 390. | 390. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 6.08 | 157.19 | 956 |
|  |  |  | Объем: 3.8*1.6 |  |  |  |  |  |
| 391. | 391. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.03 | 19 980.32 | 599 |
|  |  |  | Объем: 15*0.2 |  |  |  |  |  |
|  | 391. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.4164 | 262.054 | 109 |
|  | 391. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.4716 | 155.780 | 73 |
|  | 391. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.0531 | 1 676.22 | 89 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 15 |
|  | 391. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.1287 | 1 065.12 | 137 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 27 |
|  | 391. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.2124 | 1 307.46 | 278 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 295.07 | 63 |
|  | 391. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.0222 | 859.14 | 19 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 5 |
|  | 391. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.15 | 20.52 | 3 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 258 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 147 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 005 |
| 392. | 392. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 3.3 | 568.71 | 1 877 |
|  |  |  | Объем: 3*1.10 |  |  |  |  |  |
| 393. | 393. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.0075 | 5 831.59 | 44 |
|  |  |  | Объем: 15*0.05 |  |  |  |  |  |
|  | 393. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.036975 | 219.554 | 8 |
|  | 393. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.007125 | 1 676.22 | 12 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
|  | 393. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.02985 | 1 065.12 | 32 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 6 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 11 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 6 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 62 |
| 394. | 394. | 04.3.02.13-0003 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 0.765 | 2 377.24 | 1 819 |
|  |  |  | Объем: (0.0075)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 395. | 395. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 1.5 | 2 370.91 | 3 556 |
|  | 395. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 0.135 | 226.423 | 31 |
|  | 395. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 17.7 | 189.870 | 3 361 |
|  | 395. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.045 | 1 065.12 | 48 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 9 |
|  | 395. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 0.855 | 13.30 | 11 |
|  | 395. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.045 | 859.14 | 39 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 11 |
|  | 395. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.045 | 1 086.42 | 49 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 11 |
|  | 395. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.3 | 20.52 | 6 |
|  | 395. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.075 | 568.71 | 43 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 4 817 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 748 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 120 |
| 396. | 396. | С46 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (серая) | м2 |  | 15.3 | 390.00 | 5 967 |
|  |  |  | Объем: 15*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | опоры для сушки белья |
| 397. | 397. | ГЭСН 09-08-001-01 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Опоры для сушки белья. | 100 шт. |  | 0.02 | 55 655.05 | 1 113 |
|  | 397. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22.48 | 0.4496 | 255.761 | 115 |
|  | 397. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 35.64 | 0.7128 | 166.250 | 119 |
|  | 397. 3. | 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 10.93 | 0.2186 | 1 103.74 | 241 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 52 |
|  | 397. 4. | 91.14.01-002 | Автобетоносмесители: 5 м3 | маш.-ч | 10.74 | 0.2148 | 1 090.31 | 234 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 59 |
|  | 397. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.81 | 0.0162 | 1 086.42 | 18 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 4 |
|  | 397. 6. | 04.1.02.01-0005 | Бетон мелкозернистый, класс: В12,5 (М150) | м3 | 6.34 | 0.1268 | 3 689.21 | 468 |
|  | 397. 7. | 11.1.03.01-0001 | Бруски деревянные: 50*50 мм | м | 55.9 | 1.118 | 30.17 | 34 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 211 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 168 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 492 |
| 398. | 398. | 23.3.06.04-0013 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 3,5 мм | м |  | 15 | 275.62 | 4 134 |
| 399. | 399. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0.0037 | 2 236.91 | 8 |
|  | 399. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.000074 | 221.300 |  |
|  | 399. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5.31 | 0.019647 | 206.910 | 4 |
|  | 399. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.000037 | 11.67 |  |
|  | 399. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000037 | 1 065.12 |  |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
|  | 399. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000037 | 1 086.42 |  |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
|  | 399. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.12 | 0.004144 | 20.01 |  |
|  | 399. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.0000444 | 76 244.37 | 3 |
|  | 399. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.0000074 | 89 622.70 | 1 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 4 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 |
| 400. | 400. | ГЭСН 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 |  | 0.0037 | 2 655.84 | 10 |
|  | 400. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.000074 | 221.300 |  |
|  | 400. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 3.83 | 0.014171 | 176.450 | 3 |
|  | 400. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.000037 | 11.67 |  |
|  | 400. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000037 | 1 065.12 |  |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 |  |
|  | 400. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000037 | 1 086.42 |  |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
|  | 400. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.65 | 0.002405 | 20.01 |  |
|  | 400. 7. | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.0000703 | 97 411.42 | 7 |
|  | 400. 8. | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.00000518 | 67 560.28 |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 3 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 |
|  |  | Освещение с подключением к ВРУ МКД |
| 401. | 401. | ГЭСНм 08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м |  | 0.75 | 677.81 | 508 |
|  |  |  | Начисления: Н17= 2 |
|  | 401. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.015 | 256.650 | 4 |
|  | 401. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 2.82 | 2.115 | 182.740 | 386 |
|  | 401. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0075 | 963.24 | 7 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
|  | 401. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0075 | 1 086.42 | 8 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 2 |
|  | 401. 5. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.16 | 0.12 | 547.79 | 66 |
|  | 401. 6. | 01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.05 | 0.0375 | 755.61 | 28 |
|  | 401. 7. | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.05 | 0.0375 | 125.10 | 5 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 371 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 254 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 132 |
| 402. | 402. | 21.1.06.09-0151 | Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х1,5 | км |  | 0.075 | 33 946.61 | 2 546 |
|  |  |  | Объем: 75/1000 |  |  |  |  |  |
| 403. | 403. | ГЭСНм 08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м |  | 0.75 | 3 217.85 | 2 413 |
|  |  |  | Начисления: Н17= 2 |
|  | 403. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0075 | 276.630 | 2 |
|  | 403. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 16.29 | 12.2175 | 184.980 | 2 260 |
|  | 403. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0075 | 317.75 | 2 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 2 |
|  | 403. 4. | 01.7.15.07-0022 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм | 1000 шт. | 0.2 | 0.15 | 180.86 | 27 |
|  | 403. 5. | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм | т | 0.001 | 0.00075 | 104 909.19 | 79 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2 149 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 1 470 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 032 |
| 404. | 404. | 20.2.05.04-0024 | Кабель-каналы, размер 20х10 мм кабель-каналы | м |  | 75 | 15.07 | 1 130 |
| 405. | 405. | ГЭСНм 08-03-596-03 (прим) | Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: с лампой мощностью 500 Вт | 100 шт. |  | 0.03 | 92 609.88 | 2 778 |
|  |  |  | Начисления: Н17= 2 |
|  | 405. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 96.42 | 2.8926 | 207.834 | 601 |
|  | 405. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 286.4 | 8.592 | 192.800 | 1 657 |
|  | 405. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1.81 | 0.0543 | 963.24 | 52 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 15 |
|  | 405. 4. | 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м | маш.-ч | 92.8 | 2.784 | 273.68 | 762 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 573 |
|  | 405. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.81 | 0.0543 | 1 086.42 | 59 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 13 |
|  | 405. 6. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 8.51 | 0.2553 | 45.37 | 12 |
|  | 405. 7. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.5 | 0.015 | 547.79 | 8 |
|  | 405. 8. | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 5.2 | 0.156 | 68.45 | 11 |
|  | 405. 9. | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 38 | 1.14 | 94.03 | 107 |
|  | 405. 10. | 14.4.03.17-0101 | Лаки канифольные, марки КФ-965 | т | 0.004 | 0.00012 | 213 261.58 | 26 |
|  | 405. 11. | 20.5.04.09-0001 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 1.02 | 0.0306 | 1 704.01 | 52 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2 145 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 1 468 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 391 |
| 406. | 406. | С47 цена поставщ. | Прожектор светодиодный ЭРА LPR -50-6500K-MБ0017302 | шт |  | 3 | 925.00 | 2 775 |
| 407. | 407. | ГЭСНм 08-03-575-01 (прим) | Прибор или аппарат | шт. |  | 3 | 222.14 | 666 |
|  |  |  | Начисления: Н17= 2 |
|  | 407. 1. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 1.12 | 3.36 | 192.800 | 648 |
|  | 407. 2. | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.02 | 0.06 | 94.03 | 6 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 616 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 421 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 703 |
| 408. | 408. | С48 цена поставщ. | Автоматический выключатель В6/2 (В) | шт |  | 3 | 121.00 | 363 |
|  |  | Скамейки, урны |
| 409. | 409. | ГЭСН 01-02-058-02 (прим) | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку) | 100 м3 |  | 0.0027 | 42 445.20 | 115 |
|  |  |  | Объем: ((0.3*0.3*0.25)*4)*3 |  |  |  |  |  |
|  | 409. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 280 | 0.756 | 151.590 | 115 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 92 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 44 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 251 |
| 410. | 410. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.0027 | 7 797.26 | 21 |
|  | 410. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 0.144612 | 145.580 | 21 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 17 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 8 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 46 |
| 411. | 411. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 0.432 | 157.19 | 68 |
|  |  |  | Объем: 0.27*1.6 |  |  |  |  |  |
| 412. | 412. | ГЭСН 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 |  | 0.0027 | 47 022.44 | 127 |
|  | 412. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18.13 | 0.048951 | 276.343 | 14 |
|  | 412. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 180 | 0.486 | 151.590 | 74 |
|  | 412. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18 | 0.0486 | 1 078.65 | 52 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 13 |
|  | 412. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 48 | 0.1296 | 3.65 |  |
|  | 412. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.000351 | 1 086.42 |  |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 |  |
|  | 412. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.00054 | 20.52 |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 92 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 48 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 268 |
| 413. | 413. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 0.2754 | 3 360.22 | 925 |
|  |  |  | Объем: 0.0027*102 |  |  |  |  |  |
| 414. | 414. | ГЭСН 09-03-029-01 (прим) | Монтаж скамеек | т |  | 0.153 | 12 057.40 | 1 845 |
|  |  |  | Объем: (51*3)/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начисления: Н48= 0 |
|  | 414. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.83 | 0.89199 | 275.789 | 246 |
|  | 414. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 32.37 | 4.95261 | 182.740 | 905 |
|  | 414. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.07 | 0.01071 | 1 706.84 | 18 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 315.05 | 3 |
|  | 414. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.01836 | 963.24 | 18 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 5 |
|  | 414. 5. | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 5.45 | 0.83385 | 836.23 | 697 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 231 |
|  | 414. 6. | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 0.96 | 0.14688 | 8.06 | 1 |
|  | 414. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.02907 | 1 086.42 | 32 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 7 |
|  | 414. 8. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.68 | 0.25704 | 3.25 | 1 |
|  | 414. 9. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 9.62 | 1.47186 | 117.46 | 173 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 1 036 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 829 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 710 |
| 415. | 415. | 15.2.03.02-0002 | Диван на металлических ножках | шт. |  | 3 | 10 821.82 | 32 465 |
| 416. | 416. | С60 цена поставщ. | Урна железобетонная+металлич. вставка | шт |  | 1 | 4 100.00 | 4 100 |
|  |  | УСТРОЙСТВО ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ |
| 417. | 417. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0277 | 54 728.61 | 1 516 |
|  |  |  | Объем: (2.2*2.2*1.9)*2+(15*0.65*0.95) |  |  |  |  |  |
|  | 417. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.208274 | 276.630 | 334 |
|  | 417. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.417716 | 151.590 | 63 |
|  | 417. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.286418 | 1 007.90 | 289 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 79 |
|  | 417. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.921856 | 1 258.83 | 1 160 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 255 |
|  | 417. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.001108 | 3 177.00 | 4 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 377 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 171 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 064 |
| 418. | 418. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 44.32 | 157.19 | 6 967 |
|  |  |  | Объем: 27.7*1.6 |  |  |  |  |  |
| 419. | 419. | ГЭСН 23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 |  | 0.075 | 1 991.63 | 149 |
|  |  |  | Объем: 15*0.1*0.5 |  |  |  |  |  |
|  | 419. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.02625 | 205.930 | 5 |
|  | 419. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 0.765 | 158.710 | 121 |
|  | 419. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.02625 | 1 065.12 | 28 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 5 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 164 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 96 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 409 |
| 420. | 420. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 0.825 | 568.71 | 469 |
|  |  |  | Объем: (0.075)*11.0 |  |  |  |  |  |
| 421. | 421. | ГЭСН 23-01-020-01 (прим) | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм | 100 м |  | 0.15 | 8 239.19 | 1 236 |
|  | 421. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.2 | 0.63 | 236.670 | 149 |
|  | 421. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 27.12 | 4.068 | 178.550 | 726 |
|  | 421. 3. | 91.05.05-013 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 4.05 | 0.6075 | 773.68 | 470 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 144 |
|  | 421. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.0225 | 1 086.42 | 24 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 5 |
|  | 421. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 4.9 | 0.735 | 20.52 | 15 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 1 138 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 665 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 039 |
| 422. | 422. | 24.3.03.03-0036 | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм | м |  | 15.15 | 727.41 | 11 020 |
|  |  |  | Объем: 15*1.01 |  |  |  |  |  |
| 423. | 423. | ГЭСН 23-03-007-04 (прим) | Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 |  | 0.156 | 122 657.63 | 19 135 |
|  |  |  | Объем: 0.78*2 |  |  |  |  |  |
|  | 423. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 27.42 | 4.27752 | 275.435 | 1 178 |
|  | 423. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 171.13 | 26.69628 | 167.930 | 4 483 |
|  | 423. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 26.6 | 4.1496 | 963.24 | 3 997 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 148 |
|  | 423. 4. | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.38 | 0.05928 | 119.32 | 7 |
|  | 423. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.82 | 0.12792 | 1 086.42 | 139 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 30 |
|  | 423. 6. | 01.2.01.02-0021 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60 | т | 0.05 | 0.0078 | 18 337.47 | 143 |
|  | 423. 7. | 01.3.01.08-0003 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ | т | 0.009 | 0.001404 | 42 377.78 | 59 |
|  | 423. 8. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0007 | 0.0001092 | 20.52 |  |
|  | 423. 9. | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0.02 | 0.00312 | 139 535.69 | 435 |
|  | 423. 10. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0002 | 0.0000312 | 59 117.96 | 2 |
|  | 423. 11. | 01.7.15.10-0067 | Скобы: ходовые | шт. | 38.8 | 6.0528 | 200.46 | 1 213 |
|  | 423. 12. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.00025 | 0.000039 | 15 094.65 | 1 |
|  | 423. 13. | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0071 | 0.0011076 | 7 588.00 | 8 |
|  | 423. 14. | 04.1.02.05-0001 | Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50) | м3 | 1.41 | 0.21996 | 2 885.92 | 635 |
|  | 423. 15. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 0.9 | 0.1404 | 3 360.22 | 472 |
|  | 423. 16. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.4 | 0.0624 | 3 119.63 | 195 |
|  | 423. 17. | 05.1.01.13-0043 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 2.76 | 0.43056 | 17 020.85 | 7 328 |
|  | 423. 18. | 11.1.03.06-0091 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.016 | 0.002496 | 6 644.75 | 17 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 7 359 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 4 302 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30 797 |
| 424. | 424. | 05.1.01.13-0043 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 |  | -0.4306 | 17 020.85 | -7 329 |
|  |  |  | Объем: (0.156)*(-2.76) |  |  |  |  |  |
| 425. | 425. | 05.1.01.11-0044 | Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 2 374.58 | 4 749 |
|  |  |  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |
| 426. | 426. | 05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 2 513.61 | 5 027 |
|  |  |  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |
| 427. | 427. | 05.1.01.09-0054 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 1 003.97 | 2 008 |
|  |  |  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |
| 428. | 428. | 05.1.06.09-0087 | Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 2 070.15 | 4 140 |
|  |  |  | Объем: 1.0*2 |  |  |  |  |  |
| 429. | 429. | 08.1.02.06-0042 (прим) | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца | шт. |  | 2 | 5 717.53 | 11 435 |
|  |  |  | Объем: 1.0*2 |  |  |  |  |  |
| 430. | 430. | ГЭСН 01-02-061-01 (прим) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком | 100 м3 |  | 0.2186 | 12 883.83 | 2 816 |
|  |  |  | Объем: 27.7-(2.26*2+15*0.038)-(15*0.1*0.5) |  |  |  |  |  |
|  | 430. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 19.3461 | 145.580 | 2 816 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 2 253 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 1 070 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 139 |
| 431. | 431. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 24.046 | 568.71 | 13 675 |
|  |  |  | Объем: 21.86*1.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Смотровой колодец (2 шт) |
| 432. | 432. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0468 | 54 728.61 | 2 561 |
|  |  |  | Объем: (2.2*2.2*1.9)*2+(46.0*0.65*0.95) |  |  |  |  |  |
|  | 432. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 2.041416 | 276.630 | 565 |
|  | 432. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.705744 | 151.590 | 107 |
|  | 432. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.483912 | 1 007.90 | 488 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 134 |
|  | 432. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 1.557504 | 1 258.83 | 1 961 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 431 |
|  | 432. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.001872 | 3 177.00 | 6 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 638 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 289 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 488 |
| 433. | 433. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 96 | 157.19 | 15 090 |
|  |  |  | Объем: 60*1.6 |  |  |  |  |  |
| 434. | 434. | ГЭСН 23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 |  | 0.23 | 1 991.63 | 458 |
|  |  |  | Объем: 46*0.1*0.5 |  |  |  |  |  |
|  | 434. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.0805 | 205.930 | 17 |
|  | 434. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 2.346 | 158.710 | 372 |
|  | 434. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.0805 | 1 065.12 | 86 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 205.93 | 17 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 506 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 296 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 259 |
| 435. | 435. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 2.53 | 568.71 | 1 439 |
|  |  |  | Объем: (0.23)*11.0 |  |  |  |  |  |
| 436. | 436. | ГЭСН 23-01-020-01 (прим) | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм | 100 м |  | 0.46 | 8 239.19 | 3 790 |
|  | 436. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.2 | 1.932 | 236.670 | 457 |
|  | 436. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 27.12 | 12.4752 | 178.550 | 2 227 |
|  | 436. 3. | 91.05.05-013 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 4.05 | 1.863 | 773.68 | 1 441 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 441 |
|  | 436. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.069 | 1 086.42 | 75 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 16 |
|  | 436. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 4.9 | 2.254 | 20.52 | 46 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 3 489 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 2 040 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 319 |
| 437. | 437. | 24.3.03.03-0036 | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм | м |  | 46.46 | 727.41 | 33 795 |
|  |  |  | Объем: 46*1.01 |  |  |  |  |  |
| 438. | 438. | ГЭСН 23-03-007-04 (прим) | Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 |  | 0.156 | 122 657.63 | 19 135 |
|  |  |  | Объем: 0.78*2 |  |  |  |  |  |
|  | 438. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 27.42 | 4.27752 | 275.435 | 1 178 |
|  | 438. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 171.13 | 26.69628 | 167.930 | 4 483 |
|  | 438. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 26.6 | 4.1496 | 963.24 | 3 997 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 276.63 | 1 148 |
|  | 438. 4. | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.38 | 0.05928 | 119.32 | 7 |
|  | 438. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.82 | 0.12792 | 1 086.42 | 139 |
|  |  |  |  | (1) |  |  | 236.67 | 30 |
|  | 438. 6. | 01.2.01.02-0021 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60 | т | 0.05 | 0.0078 | 18 337.47 | 143 |
|  | 438. 7. | 01.3.01.08-0003 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ | т | 0.009 | 0.001404 | 42 377.78 | 59 |
|  | 438. 8. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0007 | 0.0001092 | 20.52 |  |
|  | 438. 9. | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0.02 | 0.00312 | 139 535.69 | 435 |
|  | 438. 10. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0002 | 0.0000312 | 59 117.96 | 2 |
|  | 438. 11. | 01.7.15.10-0067 | Скобы: ходовые | шт. | 38.8 | 6.0528 | 200.46 | 1 213 |
|  | 438. 12. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.00025 | 0.000039 | 15 094.65 | 1 |
|  | 438. 13. | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0071 | 0.0011076 | 7 588.00 | 8 |
|  | 438. 14. | 04.1.02.05-0001 | Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50) | м3 | 1.41 | 0.21996 | 2 885.92 | 635 |
|  | 438. 15. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 0.9 | 0.1404 | 3 360.22 | 472 |
|  | 438. 16. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.4 | 0.0624 | 3 119.63 | 195 |
|  | 438. 17. | 05.1.01.13-0043 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 2.76 | 0.43056 | 17 020.85 | 7 328 |
|  | 438. 18. | 11.1.03.06-0091 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.016 | 0.002496 | 6 644.75 | 17 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 7 359 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 4 302 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30 797 |
| 439. | 439. | 05.1.01.13-0043 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 |  | -0.4306 | 17 020.85 | -7 329 |
|  |  |  | Объем: (0.156)*(-2.76) |  |  |  |  |  |
| 440. | 440. | 05.1.01.11-0044 | Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 2 374.58 | 4 749 |
|  |  |  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |
| 441. | 441. | 05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 2 513.61 | 5 027 |
|  |  |  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |
| 442. | 442. | 05.1.01.09-0055 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 1 724.12 | 3 448 |
|  |  |  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |
| 443. | 443. | 05.1.01.09-0054 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 1 003.97 | 2 008 |
|  |  |  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |
| 444. | 444. | 05.1.06.09-0088 | Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 2 528.85 | 5 058 |
|  |  |  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |
| 445. | 445. | 05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 692.36 | 1 385 |
|  |  |  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |
| 446. | 446. | 08.1.02.06-0043 | Люки чугунные тяжелые "Т" | шт. |  | 2 | 5 494.08 | 10 988 |
|  |  |  | Объем: 1*2 |  |  |  |  |  |
| 447. | 447. | ГЭСН 01-02-061-01 (прим) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком | 100 м3 |  | 0.3823 | 12 883.83 | 4 925 |
|  |  |  | Объем: 46.8-(2.26*2+46*0.038)-(46*0.1*0.5) |  |  |  |  |  |
|  | 447. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 33.83355 | 145.580 | 4 925 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 3 940 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 1 872 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 737 |
| 448. | 448. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 42.053 | 568.71 | 23 916 |
|  |  |  | Объем: 38.23*1.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ |
| 449. | 449. | ГЭСН 47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  | 1 | 13 049.85 | 13 050 |
|  | 449. 1. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 40 | 40 | 154.380 | 6 175 |
|  | 449. 2. | 16.2.01.02-0002 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15 | 15 | 458.31 | 6 875 |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 7 101 |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 4 755 |
|  |  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24 906 |
|  |  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 3 264 416 |
|  |  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 13 179 |
|  |  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 6 814 |
|  |  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 401, 403, 405, 407) |  |  |  |  | 5 280 |
|  |  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 401, 403, 405, 407) |  |  |  |  | 3 613 |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 22 072 |
|  |  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 059 803 |
|  |  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 1 645 610 |
|  |  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 317, 337, 343, 355, 363, 372, 383, 389, 417, 432; %=142 - по стр. 319, 321, 322, 324, 326, 329, 332, 334, 339, 341, 345, 347, 348, 350, 352, 357, 359, 361, 365, 367, 374, 376, 377, 379, 381, 385, 387, 391, 393, 395; %=104 - по стр. 371; %=90 - по стр. 399, 400; %=80 - по стр. 409, 410, 430, 447; %=105 - по стр. 412; %=130 - по стр. 419, 421, 423, 434, 436, 438; %=115 - по стр. 449) |  |  |  |  | 418 430 |
|  |  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 317, 337, 343, 355, 363, 372, 383, 389, 417, 432; %=81 - по стр. 319, 321, 322, 324, 326, 329, 332, 334, 339, 341, 345, 347, 348, 350, 352, 357, 359, 361, 365, 367, 374, 376, 377, 379, 381, 385, 387, 391, 393, 395; %=60 - по стр. 371, 399, 400; %=38 - по стр. 409, 410, 430, 447; %=55 - по стр. 412; %=76 - по стр. 419, 421, 423, 434, 436, 438; %=77 - по стр. 449) |  |  |  |  | 237 915 |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 716 148 |
|  |  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 958 |
|  |  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 397, 414) |  |  |  |  | 1 247 |
|  |  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 397, 414) |  |  |  |  | 997 |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 202 |
|  |  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 134 |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 134 |
|  |  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 184 342 |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 184 342 |
|  |  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 3 931 898 |
|  |  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  | 2 | 78 638 |
|  |  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  | 4 010 536 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  | 20 | 802 107 |
|  |  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 4 812 643 |
|  |  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 424 957 |
|  |  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 242 525 |
|  |  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 13 887 766 |
|  |  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 65 905 |
|  |  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 34 072 |
|  |  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 243, 245, 247, 249, 308, 310, 312, 314, 401, 403, 405, 407) |  |  |  |  | 26 400 |
|  |  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 243, 245, 247, 249, 308, 310, 312, 314, 401, 403, 405, 407) |  |  |  |  | 18 063 |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 110 368 |
|  |  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 13 003 902 |
|  |  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 6 892 871 |
|  |  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1-3, 93, 230, 260, 261, 295, 371; %=110 - по стр. 4, 7, 262; %=78 - по стр. 6; %=95 - по стр. 11, 31, 42, 48, 59, 68, 94, 109, 126, 155, 163, 186, 202, 213, 222, 231, 267, 278, 287, 296, 317, 337, 343, 355, 363, 372, 383, 389, 417, 432; %=142 - по стр. 13, 15, 16, 18, 20, 23, 26, 28, 33, 35, 36, 38, 40, 44, 46, 50, 52, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 70, 72, 76, 91, 128, 146, 157, 159, 161, 165, 188, 190, 204, 206, 207, 209, 211, 215, 217, 219, 224, 226, 233, 235, 237, 269, 271, 272, 274, 276, 280, 282, 284, 289, 291, 298, 300, 302, 319, 321, 322, 324, 326, 329, 332, 334, 339, 341, 345, 347, 348, 350, 352, 357, 359, 361, 365, 367, 374, 376, 377, 379, 381, 385, 387, 391, 393, 395; %=123 - по стр. 78, 130, 134, 167, 171; %=105 - по стр. 80, 132, 150, 169, 176, 197, 255, 412; %=90 - по стр. 89, 90, 241, 242, 306, 307, 399, 400; %=115 - по стр. 92, 251, 316, 449; %=130 - по стр. 96, 98, 100, 111, 113, 115, 142, 419, 421, 423, 434, 436, 438; %=80 - по стр. 107, 124, 147, 148, 173, 174, 194, 195, 252, 253, 409, 410, 430, 447) |  |  |  |  | 2 271 246 |
|  |  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1-4, 7, 89, 90, 93, 230, 241, 242, 260-262, 295, 306, 307, 371, 399, 400; %=50 - по стр. 6; %=43 - по стр. 11, 31, 42, 48, 59, 68, 94, 109, 126, 155, 163, 186, 202, 213, 222, 231, 267, 278, 287, 296, 317, 337, 343, 355, 363, 372, 383, 389, 417, 432; %=81 - по стр. 13, 15, 16, 18, 20, 23, 26, 28, 33, 35, 36, 38, 40, 44, 46, 50, 52, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 70, 72, 76, 91, 128, 146, 157, 159, 161, 165, 188, 190, 204, 206, 207, 209, 211, 215, 217, 219, 224, 226, 233, 235, 237, 269, 271, 272, 274, 276, 280, 282, 284, 289, 291, 298, 300, 302, 319, 321, 322, 324, 326, 329, 332, 334, 339, 341, 345, 347, 348, 350, 352, 357, 359, 361, 365, 367, 374, 376, 377, 379, 381, 385, 387, 391, 393, 395; %=64 - по стр. 78, 130, 134, 167, 171; %=55 - по стр. 80, 132, 150, 169, 176, 197, 255, 412; %=77 - по стр. 92, 251, 316, 449; %=76 - по стр. 96, 98, 100, 111, 113, 115, 419, 421, 423, 434, 436, 438; %=38 - по стр. 107, 124, 147, 148, 173, 174, 194, 195, 252, 253, 409, 410, 430, 447; %=72 - по стр. 142) |  |  |  |  | 1 276 152 |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 16 551 300 |
|  |  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 75 444 |
|  |  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 5, 82, 85, 87, 136, 139, 152, 178, 199, 239, 257, 263, 304, 397, 414) |  |  |  |  | 42 481 |
|  |  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 5, 82, 85, 87, 136, 139, 152, 178, 199, 239, 257, 263, 304, 397, 414) |  |  |  |  | 33 985 |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 151 910 |
|  |  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 32 614 |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 32 614 |
|  |  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 709 901 |
|  |  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 709 901 |
|  |  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 17 556 093 |
|  |  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  | 2 | 351 122 |
|  |  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  | 17 907 215 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  | 20 | 3 581 443 |
|  |  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 21 488 658 |
|  |  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 340 127 |
|  |  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 328 200 |

| Составил: | Вед. инженер СО МКУ "КР МКД Т.А. Дятлова |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника СО МКУ "КР МКД" Г. В. Дубина |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |