«УТВЕРЖДАЮ»	
	Дире6ктор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	
		
 	____________________________ /С.Б. Русович/	
		
 	«______»__________________________ 2015г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на пусконаладочные работы при капитальном ремонте внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного  дома № 76-78 по ул. Киевская г.Калининграда	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Ц101-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	18	
2.	Ц101-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>	1 токоприемник	24	
3.	Ц101-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0.36	
4.	Ц101-11-010-02	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м	1 измерение	1	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                                   Герасименко И.Л.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»                                        Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)