«СОГЛАСОВАНО»	         «УТВЕРЖДАЮ»	
 Директора МКУ «КР МКД»	 Исполнительный директор ООО «УЮТ-СЕРВИС»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /О.Б. Манойло /	
		
«______»____________________ 2017г.	«______»____________________ 2017г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на выполнение  пусконаладочных работ  после замены   системы электроснабжения в пределах подвала и лестничных помещений МОП МКД №3-17 по ул. Березовой в г. Калининграде	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	64	
2.	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0.64	
3.	Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>	1 токоприемник	32	
4.	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м	1 измерение	8	

Составил:	Вед. инженер ОК МКУ «КР МКД»                                  Герасименко И.Л.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника ОК «МКУ КР МКД»	            Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)