«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
Директор МКУ «КР МКД»
С.Б. Русович	Директор ООО «УКБР №1»
И.Ю. Чоглоков	
________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 2015 г.	«______»____________________ 2015 г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т  	
на капитальный ремонт чердачного перекрытия многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
г. Калининград, ул. Тихорецкая, д. 5-7 	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка оснований покрытия полов простильных полов	100 м2 основания	1.2075	
2.	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен	100 м2 стен	1.2075	
3.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	1.6575	
4.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	207.1875	
5.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	18.1125	
6.	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	362.25	
7.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	1.2075	
8.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	150.9375	
9.	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0.6	
10.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	17.48	
11.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	17.48	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                             Е.В. Ищенко	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»                       О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)