| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ-23» |
| ________________ /С. Б. русович/ | ________________ /И. Г. Ярмошик / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости |
| на капитальный ремонт мягкой крыши по адресу ул. Макарова д.2 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. кровля |
| 1. | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 4.1641 |
| 2. | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 4.1641 |
| 3. | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 100 м2 стяжки | 4.1641 |
| 4. | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 4.1641 |
| 5. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 4.1641 |
| 6. | Унифлекс ЭКП 4,5 сланец серый | м2 | 474.7074 |
| 7. | Унифлекс ЭПП | м2 | 483.0356 |
| 8. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком | 100 м примыканий | 2.1822 |
| 9. | Унифлекс ЭКП 4,5 сланец серый | м2 | 412.4358 |
| 10. | Смена обделок из листовой стали (парапетов) шириной до 1 м | 100 м | 0.9304 |
|  | Раздел 2. балконы |
| 11. | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0.69 |
| 12. | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 0.69 |
| 13. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 0.69 |
| 14. | Унифлекс ЭКП 4,5 сланец серый | м2 | 78.66 |
| 15. | Унифлекс ЭПП | м2 | 80.04 |
| 16. | Устройство мелких покрытий (капельников козырьков) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.22674 |
| 17. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0.6806 |
| 18. | Унифлекс ЭКП 4,5 сланец серый | м2 | 171.5112 |
|  | Раздел 3. лифтовая шахта |
| 19. | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 1.2994 |
| 20. | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 1.2994 |
| 21. | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 100 м2 стяжки | 1.2994 |
| 22. | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 1.2994 |
| 23. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 1.2994 |
| 24. | Унифлекс ЭКП 4,5 сланец серый | м2 | 148.1316 |
| 25. | Унифлекс ЭПП | м2 | 150.7304 |
| 26. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком | 100 м примыканий | 0.5903 |
| 27. | Унифлекс ЭКП 4,5 сланец серый | м2 | 111.5667 |
| 28. | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2(выравнивание поверхности парапета) | 100 мест | 0.2361 |
| 29. | Смена обделок из листовой стали (парапетов) шириной до 1 м | 100 м | 0.5903 |
|  | Раздел 4. вент. каналы |
| 30. | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен (прим) вент. каналы. | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.9986 |
| 31. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.9986 |
| 32. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал(прим), вент. шахта | 100 м труб | 0.012 |
| 33. | Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 200 | 1000 шт. | 0.0504 |
| 34. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.012 |
| 35. | Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 200 | 1000 шт. | 2.277 |
| 36. | Демонтаж крышки вент канала ж/б (прим) | 100 шт. сборных конструкций | 0.01 |
| 37. | Установка крышки вент канала ж/б (прим) | 100 шт. сборных конструкций | 0.01 |
| 38. | Плиты козырьков железобетонные | м3 | 0.14842 |
|  | Раздел 5. крышки вент. каналов |
| 40. | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100 мест | 0.2491 |
| 41. | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 0.2491 |
| 42. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 0.2491 |
| 43. | Унифлекс ЭКП 4,5 сланец серый | м2 | 28.3974 |
| 44. | Унифлекс ЭПП | м2 | 28.8956 |
| 45. | Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.27396 |
|  | Раздел 6. прочие работы |
| 46. | Смена колпаков на мусоропроводных трубах (прим) | 10 шт. | 0.4 |
| 47. | Смена водосточных воронок | 100 приборов | 0.03 |
| 48. | Воронка сливная диаметром 100 мм | шт. | 3 |
| 49. | Установка аэраторов (прим) | 1 дефлектор | 6 |
| 50. | Аэратор Поливент | шт. | 6 |
| 51. | Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки | 1 шт. | 12 |
|  | Раздел 7. проемы |
| 52. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.028 |
| 53. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 2.8 |
| 54. | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 900х1900 мм | шт. | 2 |
| 55. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0.03404 |
| 56. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.03404 |
| 57. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 | 3.404 |
| 58. | Ремонт штукатурки наружных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.024 |
| 59. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.024 |
|  | Раздел 8. прочие работы |
| 60. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 4.57 |
| 61. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 4.57 |

| Составил: | Инженер-сметчик ООО «ЖЭУ-23» Т. А. Аблеева |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. директора ООО «ЖЭУ-23» А. Г. Якимчук |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |