«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «МКД Сервис»	
________________ /С.Б. Русович/	________________ /Л.Д. воеводина/	
		
«______»_____________ 2019г.	«______»______________ 2019г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на выполнение дополнительных работ по благоустройству дворовой территории МКД№№123-133 по Московскому пр-ту в г. Калининграде по муниципальной программе "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград""	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.05074	
2.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	81.184	
	Установка бортовых камней	
3.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.0333	
4.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	3.663	
5.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.37	
6.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	37	
	Парковка	
7.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.2114	
8.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	23.254	
9.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.1057	
10.	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из природного камня М 1000, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3	19.8188	
11.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0529	
12.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	5.3907	
13.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	10.57	
14.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400 серая	м2	107.814	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ»КР МКД»             Ломоченков П.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД»                    Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)