«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	203 444	руб.	Смета на сумму:	203 444	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «Дом сервис»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /А.В. Ходорович /	
		
«______»__________________ 2015г.	«______»_________________ 2015г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА	
(Локальный сметный расчет)	
на ремонт подъезда МКД по ул. Можайская 47 г. Калининград (во исполнение решения суда)	
Сметная стоимость:	203.444	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.362	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	57.679	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Подъезд	
	
1.	ТЕР 46-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.018	1 870.07	1 617.67	252.40	33.66	29.12	4.54	16.91	9.36	535	492	43	
					116.72			2.10	1	16.9			36	
	Накладные расходы		99%			30.91				84%	444			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			18.73				48%	253			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					83.30					1 232			
	
2.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.018	21 294.18	2 406.26	712.94	383.30	43.31	12.83	16.9	7.55	1 814	732	97	
				18 174.97	31.85		327.15	0.57	3.01	16.9		985	10	
	Объем: 1.8*1													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		106%			46.51				90%	668			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			23.70				43%	319			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					453.51					2 801			
	
3.	ТССЦ 203-0957 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более, м2	1.8	1 770.36			3 186.65					5 627			
				1 770.36			3 186.65		3 125.96			5 627		
	
4.	ТЕР 10-01-035-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.011	5 834.62	230.12	19.80	64.18	2.53	0.22	16.9	9.64	173	43	2	
				5 584.70	0.72		61.43	0.01	2.09	16.98		128		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		106%			2.69				90%	39			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			1.37				43%	18			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					68.24					230			
	
5.	ТССЦ 101-2907 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм, м	1.1	76.10			83.71					341			
				76.10			83.71		310.05			341		
	
6.	ТЕР 15-02-024-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности	0.009	6 257.10	1 929.65	109.46	56.31	17.37	0.99	16.9	10.98	443	293	11	
				4 217.99	32.15		37.96	0.29	3.66	16.9		139	5	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 01.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			16.78				80%	238			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			8.30				37%	110			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					81.39					792			
	
7.	ТЕР 11-01-018-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка жилок алюминиевого перфоуголка (прим), 100 м жилок	0.044	1 140.49	223.68	1.21	50.18	9.84	0.05	16.91	9.69	298	166	1	
				915.60			40.29		3.25	1		131		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		111%			10.92				94%	156			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			6.30				51%	85			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					67.40					539			
	
8.	ТЕР 15-04-027-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Шпатлевка по сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.009	555.04	145.18	4.04	5.00	1.31	0.04	16.91	9.62	36	22		
				405.82	0.18		3.65		3.8	17		14		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			1.24				80%	18			
	Сметная прибыль		47%			0.62				37%	8			
	Всего с НР и СП					6.86					62			
	
9.	ТЕР 15-04-005-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (внутренние откосы), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.009	1 346.10	289.98	12.55	12.11	2.61	0.11	16.91	9.65	83	44	1	
				1 043.57	0.18		9.39		4.04	17		38		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			2.48				80%	35			
	Сметная прибыль		47%			1.23				37%	16			
	Всего с НР и СП					15.82					134			
	
10.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	1.184	188.95	188.95		223.72	223.72		16.9	1	3 781	3 781		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			221.48				84%	3 176			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			134.23				48%	1 815			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					579.43					8 772			
	
11.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка подшивки потолков (прим), 100 м2 подшивки	0.151	257.63	231.54	26.09	38.90	34.96	3.94	16.9	9.36	628	591	37	
					12.06			1.82	1	16.91			31	
	Накладные расходы		85%			31.26				72%	448			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			29.42				64%	398			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					99.59					1 474			
	
12.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям (2 этаж), 100 м2 поверхности	0.151	1 043.83	675.65	13.36	157.62	102.02	2.02	16.9	9.61	2 063	1 724	19	
				354.82			53.58		5.97	1		320		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			80.60				67%	1 155			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			51.01				40%	690			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					289.23					3 908			
	
13.	ТССЦ 101-2795 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM, м2	16.61	6.42			106.64					514			
				6.42			106.64		30.94			514		
	Объем: 15.1*1.1													
	
14.	ТЕР 15-02-016-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.903	2 510.20	1 028.02	152.94	2 266.71	928.30	138.10	16.9	12.15	21 807	15 688	1 678	
				1 329.24	80.32		1 200.30	72.53	3.7	16.9		4 441	1 226	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			950.79				80%	13 531			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			470.39				37%	6 258			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 687.89					41 596			
	
15.	ТЕР 15-02-016-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.28	2 546.20	1 041.91	152.94	712.94	291.74	42.82	16.9	12.15	6 839	4 930	520	
				1 351.35	80.32		378.38	22.49	3.67	16.9		1 389	380	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			298.52				80%	4 248			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			147.69				37%	1 965			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 159.15					13 052			
	
16.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.903	83.57	80.26	1.61	75.47	72.47	1.45	16.9	9.58	1 244	1 225	14	
				1.71	0.18		1.54	0.16	3.23	17		5	3	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			69.00				80%	982			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			34.14				37%	454			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					178.60					2 681			
	
17.	ТЕР 15-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков, 100 м2 покрытия	0.28	102.56	99.24	1.61	28.72	27.79	0.45	16.9	9.58	475	470	4	
				1.71	0.18		0.48	0.05	3.23	17		2	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			26.45				80%	377			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			13.08				37%	174			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					68.25					1 026			
	
18.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	15.5	15.82			245.21					958			
				15.82			245.21		61.81			958		
	Объем: (90.3+28.03)*0.013/100*1010													
	
19.	ТЕРр 61-1-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм, 100 м2 поверхности	0.903	1 063.73	318.00	9.46	960.55	287.15	8.54	16.89	9.35	7 503	4 850	80	
				736.27	4.37		664.85	3.95	3.87	16.91		2 573	67	
	Накладные расходы		79%			229.97				67%	3 294			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			145.55				40%	1 967			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 336.07					12 764			
	
20.	ТЕРр 61-1-7 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм, 100 м2 поверхности	0.28	1 177.82	395.25	9.78	329.79	110.67	2.74	16.89	9.36	2 730	1 869	26	
				772.79	4.52		216.38	1.27	3.86	16.92		835	21	
	Накладные расходы		79%			88.43				67%	1 266			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			55.97				40%	756			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					474.19					4 752			
	
21.	ТЕР 15-04-005-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.903	1 749.55	489.58	19.02	1 579.84	442.09	17.18	16.91	9.65	12 157	7 476	166	
				1 240.95	0.36		1 120.58	0.33	4.03	17		4 516	6	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			420.30				80%	5 986			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			207.94				37%	2 768			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 208.08					20 911			
	
22.	ТЕР 15-04-005-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.28	1 985.22	615.11	20.23	555.86	172.23	5.66	16.91	9.65	4 490	2 912	55	
				1 349.88	0.36		377.97	0.10	4.03	17		1 523	2	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			163.71				80%	2 331			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			81.00				37%	1 078			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					800.57					7 899			
	
23.	ТЕРр 57-2-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытия	0.075	679.28	632.32	46.96	50.95	47.42	3.52	16.9	9.36	834	801	33	
					21.72			1.63	1	16.9			28	
	Накладные расходы		80%			39.24				68%	564			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			33.35				54%	448			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					123.54					1 845			
	
24.	ТЕР 11-01-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.1	1 735.75	399.68	56.45	173.58	39.97	5.64	16.9	8.95	1 390	675	51	
				1 279.62	22.98		127.96	2.30	5.19	16.9		664	39	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		111%			46.92				94%	671			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			27.05				51%	364			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					247.55					2 425			
	
25.	ТЕР 11-01-011-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки	0.1	663.54	10.13	19.90	66.35	1.01	1.99	16.88	8.77	364	17	17	
				633.52	7.61		63.35	0.76	5.2	16.88		329	13	
	Начисления: Н3= 2*1.2, Н4= 2*1.2, Н5= 2*1.2, Н48= 2	
	Накладные расходы		111%			1.96				94%	28			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1.13				51%	15			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					69.45					408			
	
26.	ТЕР 11-01-027-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем, 100 м2 покрытия	0.1	9 518.80	1 333.87	168.36	951.88	133.39	16.84	16.9	8.86	7 133	2 254	149	
				8 016.57	46.48		801.66	4.65	5.9	16.9		4 730	79	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		111%			153.22				94%	2 193			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			88.35				51%	1 190			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 193.45					10 516			
	
27.	ТЕРр 57-8-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена деревянного настила лестниц и площадок (прим), 100 м2 пола	0.22	7 090.73	532.56	86.24	1 559.96	117.16	18.97	16.91	9.61	7 118	1 981	182	
				6 471.93	7.09		1 423.82	1.56	3.48	16.89		4 955	26	
	Накладные расходы		80%			94.98				68%	1 365			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			80.73				54%	1 084			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 735.67					9 567			
	
28.	ТЕР 10-01-089-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептирование водными растворами (новые ступени, площадки) прим., 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	0.22	213.33	48.89	7.60	46.93	10.76	1.67	16.9	8.86	303	182	15	
				156.85	0.36		34.51	0.08	3.09	17		107	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		106%			11.49				90%	165			
	Сметная прибыль		54%			5.85				43%	79			
	Всего с НР и СП					64.27					546			
	
29.	ТЕР 15-04-025-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.22	1 637.38	593.63	14.16	360.22	130.60	3.12	16.9	9.64	3 096	2 207	30	
				1 029.59	0.36		226.51	0.08	3.79	17		858	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			124.15				80%	1 766			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			61.42				37%	817			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					545.79					5 679			
	
30.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	3.75	48.13	4.41	36.66	180.47	16.54	137.48	16.89	8.48	1 891	279	1 166	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			16.54				100%	279			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			9.92				60%	167			
	
31.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	3.75	16.40		16.40	61.50		61.50	1	8.87	546		546	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	14 608.91	3 296.08	492.41			97 214	55 704	4 943	
			10 793.95	116.73				36 122	1 975	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	14 366.94	3 279.54	293.43			94 777	55 425	3 231	
			10 793.95	116.73				36 122	1 975	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	3 622.21					7 440			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 10; %=90 - по стр. 2, 4, 28; %=80 - по стр. 6, 8, 9, 14-17, 21, 22, 29; %=94 - по стр. 7, 24-26; %=72 - по стр. 11; %=67 - по стр. 12, 19, 20; %=68 - по стр. 23, 27)	3 164.01					45 144			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 10; %=43 - по стр. 2, 4, 28; %=37 - по стр. 6, 8, 9, 14-17, 21, 22, 29; %=51 - по стр. 7, 24-26; %=64 - по стр. 11; %=40 - по стр. 12, 19, 20; %=54 - по стр. 23, 27)	1 728.54					23 130			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	19 259.49					163 051			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	241.97	16.54	198.98			2 437	279	1 712	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 30)	16.54					279			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 30)	9.92					167			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	241.97					2 437			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	19 501.46					165 488			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	417.33					3 541			
	ИТОГО	19 918.79					169 029			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	398.38					3 381			
	ИТОГО	20 317.17					172 410			
										
	НДС 18%	3 657.09					31 034			
	ВСЕГО С НДС	23 974.26					203 444			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	3 164.01					45 144			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 728.54					23 130			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	14 608.91	3 296.08	492.41			97 214	55 704	4 943	
			10 793.95	116.73				36 122	1 975	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	14 366.94	3 279.54	293.43			94 777	55 425	3 231	
			10 793.95	116.73				36 122	1 975	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	3 622.21					7 440			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 10; %=90 - по стр. 2, 4, 28; %=80 - по стр. 6, 8, 9, 14-17, 21, 22, 29; %=94 - по стр. 7, 24-26; %=72 - по стр. 11; %=67 - по стр. 12, 19, 20; %=68 - по стр. 23, 27)	3 164.01					45 144			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 10; %=43 - по стр. 2, 4, 28; %=37 - по стр. 6, 8, 9, 14-17, 21, 22, 29; %=51 - по стр. 7, 24-26; %=64 - по стр. 11; %=40 - по стр. 12, 19, 20; %=54 - по стр. 23, 27)	1 728.54					23 130			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	19 259.49					163 051			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	241.97	16.54	198.98			2 437	279	1 712	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 30)	16.54					279			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 30)	9.92					167			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	241.97					2 437			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	19 501.46					165 488			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	417.33					3 541			
	ИТОГО	19 918.79					169 029			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	398.38					3 381			
	ИТОГО	20 317.17					172 410			
										
	НДС 18%	3 657.09					31 034			
	ВСЕГО С НДС	23 974.26					203 444			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	3 164.01					45 144			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 728.54					23 130			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)