| «СОГЛАСОВАНО» |  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» |  | Исполнительный директор ООО «МУП РСУ №24» |
| /______________________/ С.Б. Русович |  | /________________________/ Н.В.Тихонова |
| «______»____________________ 20___г. |  | «______»____________________ 20___г. |
| Объект: | г.Калининград , МКД №40-46 по ул. Богдана Хмельницкого |  |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |  |  |
| к дефектной ведомости №7 |  |  |
| на капитальный ремонт ВДС водопровода, отопления и канализации в МКД №40-46 по ул. Б. Хмельницкого |  |  |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Холодное водоснабжение |  |  |
| 1. | Разборка тепловой изоляции из плит, сегментов и скорлуп | 100 м2 наружной площади разобран. изоляции | 0.5 |
| 2. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопр. | 0.24 |
| 3. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопров | 1.06 |
| 4. | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0.16 |
| 5. | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм | шт. | 16 |
| 6. | Смена задвижек диаметром 100 мм | 100 шт. | 0.04 |
| 7. | Задвижка шаровая диаметром 76 мм | шт. | 4 |
| 8. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 90 мм | 100 м трубопр | 1.3 |
| 9. | Труба из полипропилена PN 10/40 | М | 23.472 |
| 10. | Труба из полипропилена PN 10/90 | М | 103.668 |
| 11. | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | Кг | 18.2 |
| 12. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопр. | 0.24 |
| 13. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопр. | 1.06 |
| 14. | Изоляция трубопроводов диаметром до 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками | 10 м трубопр. | 13 |
| 15. | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 6 мм | М | 26.4 |
| 16. | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 9 мм | М | 116.6 |
|  | Раздел 2. Горячее водоснабжение |  |  |
| 17. | Разборка тепловой изоляции из плит, сегментов и скорлуп | 100 м2 наружной площади разобран. изоляции | 0.885 |
| 18. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопров. | 0.48 |
| 19. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м трубопров. | 0.94 |
| 20. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопров. | 0.94 |
| 21. | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0.32 |
| 22. | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм | шт. | 16 |
| 23. | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 20 мм | шт. | 16 |
| 24. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопров. | 0.24 |
| 25. | Труба из полипропилена PN 10/25 | м | 22.992 |
| 26. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 90 мм | 100 м трубопров. | 2.12 |
| 27. | Труба из полипропилена PN 10/40 | м | 23.472 |
| 28. | Труба из полипропилена PN 10/63 | м | 91.932 |
| 29. | Труба из полипропилена PN 10/90 | м | 91.932 |
| 30. | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм со сгоном | шт. | 16 |
| 31. | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 33.04 |
| 32. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопров. | 1.42 |
| 33. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопров. | 0.94 |
| 34. | Изоляция трубопроводов диаметром до 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками | 10 м трубопров. | 23.6 |
| 35. | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 6 мм | М | 26.4 |
| 36. | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 6 мм | М | 26.4 |
| 37. | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 9 мм | М | 103.4 |
| 38. | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 9 мм | М | 103.4 |
|  | Раздел 3. Отопление |  |  |
| 39. | Разборка тепловой изоляции из плит, сегментов и скорлуп | 100 м2 наружной площади разобран. изоляции | 1.5 |
| 40. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопров. | 1.03 |
| 41. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м трубопров. | 2.58 |
| 42. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопров. | 1.18 |
| 43. | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0.9 |
| 44. | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм | шт. | 56 |
| 45. | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 20 мм | шт. | 34 |
| 46. | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0.22 |
| 47. | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 25 мм | шт. | 22 |
| 48. | Смена задвижек диаметром 76 мм | 100 шт. | 0.08 |
| 49. | Задвижка шаровая диаметром 76 мм | шт. | 8 |
| 50. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопров. | 0.51 |
| 51. | Труба из полипропилена PN 10/25 | М | 48.858 |
| 52. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 90 мм | 100 м трубопров. | 4.28 |
| 53. | Труба из полипропилена PN 10/32 | М | 50.856 |
| 54. | Труба из полипропилена PN 10/63 | М | 252.324 |
| 55. | Труба из полипропилена PN 10/90 | М | 115.404 |
| 56. | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | Кг | 67.06 |
| 57. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопров. | 3.61 |
| 58. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопров. | 1.18 |
| 59. | Изоляция трубопроводов диаметром до 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками | 10 м трубопров. | 47.9 |
| 60. | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 6 мм | М | 56.1 |
| 61. | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 6 мм | М | 50.856 |
| 62. | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 9 мм | М | 283.8 |
| 63. | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 9 мм | М | 129.8 |
|  | Раздел 4. Канализация |  |  |
| 64. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопров. с фасон. Частями | 0.368 |
| 65. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м трубопров. | 0.368 |
| 66. | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм (отводы) | 100 м трубопров. с фасон частями | 0.12 |
| 67. | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 8.648 |
|  | Раздел 5. Прочее |  |  |
| 68. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 7.19 |
| 69. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 7.19 |

| Составил: | Начальник ТО ООО «МУП РСУ №24» Комлев Е.И. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Главный инженер ООО «МУП РСУ №24» Липин В.Е. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |