Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1. Адрес многоквартирного дома_____ул. Мл. л-та Родителева, д. 31           ________________________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома при его наличии__________нет___________________

3. Серия, тип постройки_______жилой дом______________________________________ ___________

4. Год постройки________ до 1945      __________________________________________ ___ ___________

5. Степень износа по данным государственного технического учёта____49%___    ___ ______________

6. Степень фактического износа_______________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта___________________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________________________________________________________

9. Количество этажей______________1_____________________________________________________

10. Наличие подвала_____________есть_____________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа_______нет_________________________________________________

12. Наличие мансарды_________________есть_______________________________________________

13. Наличие мезонина____________________нет_____________________________________________

14. Количество квартир______2___________________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__40,4_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_________________________________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___________________________________________________________________________

18. Строительный объем___________________713______________________________________куб. м.

19. Площадь:

а. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками_____________________________________________________________________кв. м.

б. жилых помещений (общая площадь квартир)_____    ____149,8_____________________кв. м.

в. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)_______________________________________________кв. м.

г. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)______________40,4_ _________________________кв. м.

20. Количество лестниц____________________________________________________________шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)____30,4____кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров__________________________________________кв. м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования, включая технические этажи, чердаки, технические подвалы__________________________________________________кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома___________________________8320______________________________________________кв. м.

25. Кадастровый номер земельного участка при его наличии__________нет______________________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент				бутовый ленточный

- Наружные и внутренние

капитальные стены			шлакоблочные,оштукатуренные

- Перегородки				в 1 кирпич          		            трещины

- Перекрытия				деревянные                                       -трещины на потолке

- Крыша				черепичная

- Полы					дощатые				прогибы

- Проёмы

Окна				двойные створчатые			перекосы

Двери				филенчатые

- Отделка

Внутренняя			штукатурка

Наружная			штукатурка

- Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные		да

телеф.сети и оборуд.	есть

сети радиовещания

вентиляция			естественная

- Внутридомовые

инженерные коммуникации

и оборудование для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение		скрытая проводка

холодное водоснаб.		центральное

водоотведение		центральное

газоснабжение		центральное

отопление от дом. кот.

Отопление			котелковое гаэовое

печи

АГВ

(другое)

- Крыльца                                           имеется 1,4 кв.м.