А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома – ул. Болотная, 2-4

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет

3. Серия, тип постройки нет

4. Год постройки  -  до 1945 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета 60 %

6. Степень фактического износа нет

7. Год последнего капитального ремонта нет

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 1

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды да

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 3

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества - нет

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания - нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) -нет

18. Строительный объем 515,0 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками 141,7 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 93,8  кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) нет кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

47,9 кв.м

20. Количество лестниц 2 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) 6,3  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров нет кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  1792,0кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент  			 бутовый ленточный         удовл.     2,9м2

2. Наружные  и  внутренние

капитальные стены         кирпичные                 удовл.    23,5м2

3. Перегородки 		  деревянные кирпичные       удовл.

4. Перекрытия

Чердачные          деревянные                 удовл.

Междуэтажные       деревянные                 удовл.

Подвальные         нет

(другое)

5. Крыша                    шиферная                   удовл.      10,4м2

6. Полы                     дощатые                   прогибы       8,9м2

7. Проемы

Окна               двойные створные           удовл.       2,4м2

Двери              филёнчатые                 удовл.       2,4м2

(другое)

8. Отделка

Внутренняя         штукатурка                 удовл.

Наружная           штукатурка                 удовл.      23,5м2

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные       нет

электроплиты          нет

телефонные сети и

оборудование          нет

сети   проводного

радиовещания          есть

сигнализация          нет

мусоропровод	     нет

лифт                  нет

вентиляция            есть                      удовл.

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение      есть                       удовл.  2,2мп

холодное              нет

водоснабжение

горячее

водоснабжение         нет

водоотведение         нет

газоснабжение         есть

отопление

(от внешних

котельных)            нет

отопление

(от домовой

котельной)            нет

печи                  нет

калориферы            нет

АГВ                   нет

(другое)котелковое      есть

11. Крыльца                     нет