ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к конкурсной документации

по отбору управляющей организации

для управления многоквартирным

домом маневренного фонда.

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома – ул. Маршала Борзова, 60-64

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет

3. Серия, тип постройки нет

4. Год постройки  -  до 1963 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета 57%

6. Степень фактического износа нет

7. Год последнего капитального ремонта нет

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 12/42

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества - нет

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания - нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) -нет

18. Строительный объем  куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками 1236,4 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 846,1 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) нет кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

70,0 кв.м

20. Количество лестниц 1 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) 70,0 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) нет кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  3233,3

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент  			 бутовый ленточный          удовл.      м2

2. Наружные  и  внутренние

капитальные стены         кирпичные                 удовл.      м2

3. Перегородки 		  шлакобетонные              удовл.

4. Перекрытия

Чердачные          деревянные               удовл.

Междуэтажные       деревянные               удовл.

Подвальные         армокирпичные            удовл.

(другое)

5. Крыша                    черепичная               удовл.       м2

6. Полы                     дощатые                  прогибы      м2

7. Проемы

Окна               двойные створные          удовл.      м2

Двери              филёнчатые                удовл.      м2

(другое)

8. Отделка

Внутренняя         штукатурка                удовл.

Наружная           штукатурка                удовл.      м2

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и

оборудование          нет

сети   проводного

радиовещания

сигнализация          нет

мусоропровод	     нет

лифт                  нет

вентиляция            есть                        удовл.

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение      есть                      удовл.    мп

холодное              есть                      удовл.    мп

водоснабжение

горячее

водоснабжение         нет

водоотведение         есть                      удовл.    5,4мп

газоснабжение         есть

отопление             котелковое

(от внешних

котельных)            нет

отопление

(от домовой

котельной)            нет

печи                  нет

калориферы            нет

АГВ                   нет

(другое)котелковое      есть                       удовл.

- Крыльца                                                  м2