«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»			Директор ООО «Новые технологии плюс»			

________________ /С.Б.Русович /	________________ /А.Б.Ходорович/	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
Капитальный ремонт дома №10-12 по ул.8-ое марта г.Калининграда (холодное водоснабжение)	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Разводка по подвалу	
	
1.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0.983	
2.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм (40+50мм)	100 м трубопровода	0.802	
3.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0.593	
4.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0.39	
5.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0.502	
6.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.3	
7.	Труба из полипропилена PN 10/25	м	36.231	
8.	Труба из полипропилена PN 10/32	м	55.6234	
9.	Труба из полипропилена PN 10/50	м	28.38	
10.	Труба из полипропилена PN 10/40	м	47.0374	
11.	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	17.85	
12.	Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 28 мм	м	42.9	
13.	Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	м	65.23	
14.	Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 42 мм	м	55.22	
15.	Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 54 мм	м	33	
16.	Кран шаровой В-В размером 1"	шт.	16	
17.	Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1"	шт.	24	
18.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм	шт.	26	
19.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм	шт.	22	
20.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм	шт.	13	
21.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм	1 врезка	1	
22.	Кран шаровый Дн25мм типа "Фузиотерм"	шт	6	
23.	Вентиль комбинированный с обратным клапаном Дн25мм типа "Фузиотерм"	шт	8	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)