«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	406 270	руб.	Смета на сумму:	406 270	руб.	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «Северо-Западная управляющая компания»	
________________ /С.Б. Русович/	________________ /Т.К. Казакова /	
		
«15»октября 2015г.	«15»октября 2015г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
на капитальный ремонт лестниц в подъездах МКД ул. В. Котика, 1-23, ул. Коммунальная, 50-54, ул. Маяковского, 9-11	
Сметная стоимость:	406.270	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.691	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	107.009	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  ЛЕСТHИЦЫ В ПОДЪЕЗДЕ	
	
1.	ТЕРр 59-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт ступеней деревянных, 100 ступеней	1.47	2 975.86	2 883.33	60.42	4 374.51	4 238.50	88.82	16.9	9.56	72 638	71 631	849	
				32.11	9.20		47.20	13.52	3.35	16.9		158	229	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0112:[ М-(689.33=1868.10*0.369) ];  ТССЦ 102-0116:[ М-(3123.36=1952.10*1.6) ]	
	Накладные расходы		76%			3 231.54				76%	54 614			
	Сметная прибыль		60%			2 551.21				60%	43 116			
	Всего с НР и СП					10 157.26					170 368			
	
2.	ТССЦ 102-0111 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта, м3	0.54243	2 270.78			1 231.74					4 317			
				2 270.78			1 231.74		7 959.02			4 317		
	Объем: 1.47*0.369													
	
3.	ТССЦ 102-0115 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта, м3	2.352	2 375.74			5 587.74					18 451			
				2 375.74			5 587.74		7 844.63			18 451		
	Объем: 1.47*1.6													
	
4.	ТЕР 46-04-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий полов дощатых, площадки, 100 м2 покрытия	0.87	371.82	252.79	119.03	323.48	219.93	103.56	16.9	9.36	4 686	3 717	969	
					55.04			47.88	1	16.9			809	
	Накладные расходы		99%			265.13				99%	4 481			
			=(110*0.9)							=(110*0.9)				
	Сметная прибыль		60%			160.69				60%	2 716			
			=(70*0.85)							=(70*0.85)				
	Всего с НР и СП					749.30					11 882			
	
5.	ТЕР 11-01-033-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм, 100 м2 покрытия	0.87	1 177.27	724.48	172.32	1 024.22	630.29	149.92	16.9	9.47	13 153	10 652	1 420	
				280.47	13.75		244.01	11.96	4.43	16.9		1 081	202	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0346:[ М-(12771.68=3442.50*3.71) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		111%			712.90				111%	12 048			
			=(123*0.9)							=(123*0.9)				
	Сметная прибыль		64%			411.04				64%	6 947			
			=(75*0.85)							=(75*0.85)				
	Всего с НР и СП					2 148.16					32 148			
	
6.	ТССЦ 102-0115 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта, м3	3.2277	2 375.74			7 668.18					25 320			
				2 375.74			7 668.18		7 844.63			25 320		
	Объем: 0.87*3.71													
	
7.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	2.48	221.93	106.22	98.58	550.40	263.44	244.48	16.9	4.04	5 577	4 452	988	
				17.13	1.39		42.48	3.45	3.24	16.97		138	59	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		90%			240.20				90%	4 060			
			=(100*0.9)							=(100*0.9)				
	Сметная прибыль		60%			160.13				60%	2 707			
			=(70*0.85)							=(70*0.85)				
	Всего с НР и СП					950.74					12 344			
	
8.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины, кг	51.336	36.04			1 850.15					10 097			
				36.04			1 850.15		196.69			10 097		
	Объем: (2.48)*20.7													
	
9.	ТЕР 15-04-025-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов и ступеней, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.113	1 637.38	593.63	14.16	1 822.40	660.71	15.76	16.9	9.64	15 661	11 166	152	
				1 029.59	0.36		1 145.93	0.40	3.79	17		4 343	7	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			628.05				95%	10 614			
			=(105*0.9)							=(105*0.9)				
	Сметная прибыль		47%			310.72				47%	5 251			
			=(55*0.85)							=(55*0.85)				
	Всего с НР и СП					2 761.18					31 527			
10.	ТЕРр 59-7-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок, 100 заделок в поручнях	0.24	688.34	343.18	10.66	165.20	82.36	2.56	16.9	3.94	1 673	1 392	10	
				334.50			80.28		3.38	1		271		
	Накладные расходы		76%			62.59				76%	1 058			
	Сметная прибыль		60%			49.42				60%	835			
	Всего с НР и СП					277.21					3 566			
11.	ТЕРр 59-7-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт закруглений поручня с постановкой заделок, 100 заделок в поручнях	0.19	738.75	387.38	16.87	140.36	73.60	3.21	16.91	3.94	1 472	1 245	13	
				334.50			63.56		3.38	1		215		
	Накладные расходы		76%			55.94				76%	946			
	Сметная прибыль		60%			44.16				60%	747			
	Всего с НР и СП					240.46					3 165			
12.	ТЕРр 59-8-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укрепление стоек металлических решеток ограждений, 100 укрепленных стоек	0.15	859.66	242.66	1.63	128.95	36.40	0.24	16.91	9.36	1 135	616	2	
				615.37	0.75		92.31	0.11	5.6	16.99		517	2	
	Накладные расходы		76%			27.75				76%	470			
	Сметная прибыль		60%			21.91				60%	371			
	Всего с НР и СП					178.60					1 975			
13.	ТЕРр 59-9-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт металлических лестничных решеток, 100 м решетки	0.28	754.50	96.91	2.28	211.26	27.13	0.64	16.9	9.37	1 492	459	6	
				655.31	1.06		183.49	0.30	5.6	16.83		1 028	5	
	Накладные расходы		76%			20.85				76%	353			
	Сметная прибыль		60%			16.46				60%	278			
	Всего с НР и СП					248.56					2 123			
	
14.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	4.91	48.13	4.41	36.66	236.29	21.65	180.00	16.89	8.48	2 478	366	1 526	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			21.65				100%	366			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			12.99				60%	220			
15.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	4.91	16.40		16.40	80.52		80.52	1	8.87	714		714	
									1	1				
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	25 395.40	6 254.01	869.71			178 864	105 696	6 649	
			18 237.07	77.62				65 936	1 313	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	25 078.59	6 232.36	609.19			175 672	105 330	4 409	
			18 237.07	77.62				65 936	1 313	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	16 337.81					58 185			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76 - по стр. 1, 10-13; %=99 - по стр. 4; %=111 - по стр. 5; %=90 - по стр. 7; %=95 - по стр. 9)	5 244.94					88 643			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 4, 7, 10-13; %=64 - по стр. 5; %=47 - по стр. 9)	3 725.73					62 967			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	34 049.26					327 282			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	316.81	21.65	260.52			3 192	366	2 240	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 14)	21.65					366			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 14)	12.99					220			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	316.81					3 192			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	34 366.07					330 474			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	735.43					7 072			
	ИТОГО	35 101.50					337 546			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	702.03					6 751			
	ИТОГО	35 803.53					344 297			
	НДС 18%	6 444.64					61 973			
	ВСЕГО С НДС	42 248.17					406 270			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)