«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	3 732 917	руб.	Смета на сумму:	3 732 917	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «Дом Сервис»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /А.В. Ходорович /	
		
«______»____________________ 2016г.	«______»____________________ 2016г.	

	
Объект:	г.Калининград, ул.Беговая,13-21 капитальный ремонт крыши и чердачного перекрытия многоквартирного дома	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши и чердачного перекрытия многоквартирного дома №13-21по ул.Бегова я, г.Калининград	
Сметная стоимость:	3 732.917	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	4.455	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	712.372	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ	
	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	8.65	165.55	131.65	33.90	1 432.01	1 138.77	293.24	16.9	5.62	20 893	19 245	1 648	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 127.38				84%	16 166			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			683.26				48%	9 238			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 242.65					46 296			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	8.65	172.51	127.80	44.71	1 492.21	1 105.47	386.74	16.9	11.04	22 952	18 682	4 270	
					6.94			60.03	1	16.9			1 015	
	Накладные расходы		83%			967.37				71%	13 985			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			757.58				52%	10 242			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 217.15					47 179			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка обрешетки сплошным настилом, 100 м2 кровли	8.65	172.51	127.80	44.71	1 492.21	1 105.47	386.74	16.9	11.04	22 952	18 682	4 270	
					6.94			60.03	1	16.9			1 015	
	Накладные расходы		83%			967.37				71%	13 985			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			757.58				52%	10 242			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 217.15					47 179			
	
4.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.75	9 291.30	1 358.31	34.61	16 259.78	2 377.04	60.57	16.9	9.1	84 816	40 172	551	
				7 898.38			13 822.17		3.19	1		44 093		
	Накладные расходы		83%			1 972.94				71%	28 522			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 545.08				52%	20 889			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19 777.80					134 228			
	
5.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м	0.97	3 176.89	1 205.91	20.22	3 081.58	1 169.73	19.61	16.9	9.14	27 119	19 768	179	
				1 950.76			1 892.24		3.79	1		7 172		
	Накладные расходы		83%			970.88				71%	14 035			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			760.32				52%	10 279			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 812.78					51 434			
	
6.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.84	4 519.16	360.82	36.65	3 796.09	303.09	30.79	16.9	9.18	18 734	5 122	283	
				4 121.69			3 462.22		3.85	1		13 330		
	Накладные расходы		83%			251.56				71%	3 637			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			197.01				52%	2 663			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 244.66					25 034			
	
7.	ТЕРр 58-5-7 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт.	4	162.60	38.37	35.62	650.40	153.48	142.48	16.9	9.18	5 922	2 594	1 308	
				88.61			354.44		5.7	1		2 020		
	Накладные расходы		83%			127.39				71%	1 842			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			99.76				52%	1 349			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					877.55					9 113			
	
8.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.184	6 760.46	1 449.90	67.19	1 243.92	266.78	12.36	16.9	9.13	10 729	4 509	113	
				5 243.37			964.78		6.33	1		6 107		
	Накладные расходы		83%			221.43				71%	3 201			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			173.41				52%	2 345			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 638.75					16 275			
	
9.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка кирпичных стен, 1 м3	0.53	200.76	77.46	123.30	106.40	41.05	65.35	16.9	5.19	1 033	694	339	
					12.91			6.84	1	16.91			116	
	Накладные расходы		99%			47.41				84%	680			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			28.73				48%	389			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					182.55					2 102			
	
10.	ТЕРр 53-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен, 100 м3 кладки	0.0053	133 600.95	5 010.70	3 790.41	708.09	26.56	20.09	16.9	11.04	3 826	449	222	
				124 799.84	588.12		661.44	3.12	4.77	16.91		3 155	53	
	Накладные расходы		86%			25.52				73%	366			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			20.78				56%	281			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					754.39					4 474			
	
11.	ТЕРр 58-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон	0.05	2 888.51	2 877.16	11.35	144.43	143.86	0.57	16.91	6.49	2 436	2 433	4	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			119.40				71%	1 727			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			93.51				52%	1 265			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					357.34					5 429			
	
12.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	5	379.66	60.00	23.82	1 898.30	300.00	119.10	16.9	8.35	10 694	5 070	994	
				295.84	1.66		1 479.20	8.30	3.13	16.89		4 630	140	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Накладные расходы		106%			326.80				90%	4 689			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			166.48				43%	2 240			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 391.58					17 623			
	
13.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	4.2	2 460.30			10 333.26					21 562			
				2 460.30			10 333.26		5 133.78			21 562		
	
14.	ТЕР 10-01-008-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по асбесту, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.156	3 843.83	217.62	23.30	599.64	33.95	3.63	16.9	9.27	3 311	574	34	
				3 602.91			562.05		4.81	1		2 703		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Накладные расходы		106%			35.99				90%	517			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			18.33				43%	247			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					653.96					4 074			
	
15.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.06864	23 811.97			1 634.45					3 154			
				23 811.97			1 634.45		45 954.43			3 154		
	Объем: 0.44*0.156													
	
16.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.094	8 572.20	5 513.35	252.31	805.79	518.25	23.72	16.9	8.29	10 182	8 759	197	
				2 806.54	66.80		263.81	6.28	4.65	16.91		1 227	106	
	Накладные расходы		78%			409.13				66%	5 851			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			330.45				50%	4 433			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 545.38					20 465			
	
17.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.3948	3 086.00			1 218.35					6 123			
				3 086.00			1 218.35		15 509.15			6 123		
	Объем: 0.094*4200													
	
18.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до 2-х каналов, 100 м труб	0.024	4 643.44	3 044.15	94.68	111.44	73.06	2.27	16.9	8.29	1 421	1 235	19	
				1 504.61	25.03		36.11	0.60	4.65	16.91		168	10	
	Накладные расходы		78%			57.45				66%	822			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			46.41				50%	623			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					215.30					2 865			
	
19.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.0528	3 086.00			162.94					819			
				3 086.00			162.94		15 509.15			819		
	Объем: 0.024*2200													
	
20.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до 4-х каналов, 100 м труб	0.02	13 930.32	9 132.45	284.04	278.61	182.65	5.68	16.9	8.29	3 554	3 087	47	
				4 513.83	75.09		90.28	1.50	4.65	16.91		420	25	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			143.64				66%	2 054			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			116.01				50%	1 556			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					538.26					7 164			
	
21.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.132	3 086.00			407.35					2 047			
				3 086.00			407.35		15 509.15			2 047		
	Объем: 0.02*2200*3													
	
22.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до 5-ти каналов, 100 м труб	0.02	18 573.76	12 176.60	378.72	371.48	243.53	7.57	16.9	8.29	4 738	4 116	63	
				6 018.44	100.12		120.37	2.00	4.65	16.91		560	34	
	Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4	
	Накладные расходы		78%			191.51				66%	2 739			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			154.68				50%	2 075			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					717.68					9 552			
	
23.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.176	3 086.00			543.14					2 730			
				3 086.00			543.14		15 509.15			2 730		
	Объем: 0.02*2200*4													
	
24.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до 6-ти каналов, 100 м труб	0.03	23 217.20	15 220.75	473.40	696.52	456.62	14.20	16.9	8.29	8 884	7 717	118	
				7 523.05	125.15		225.69	3.75	4.65	16.91		1 049	63	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			359.09				66%	5 135			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			290.03				50%	3 890			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 345.64					17 909			
	
25.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.33	3 086.00			1 018.38					5 118			
				3 086.00			1 018.38		15 509.15			5 118		
	Объем: 0.03*2200*5													
	
26.	ТЕР 46-02-009-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных, 100 м2	3.255	278.54	278.54		906.65	906.65		16.9	1	15 322	15 322		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			897.58				84%	12 870			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			543.99				48%	7 355			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 348.22					35 547			
	
27.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	3.655	2 412.79	1 295.60	2.05	8 818.75	4 735.42	7.49	16.9	6.48	93 487	80 029	49	
				1 115.14			4 075.84		3.29	1		13 410		
	Накладные расходы		79%			3 740.98				67%	53 619			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			2 367.71				40%	32 012			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 927.44					179 118			
	
28.	ТЕР 15-04-019-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4	1 213.55	136.07	8.27	485.42	54.43	3.31	16.9	9.22	2 537	920	30	
				1 069.21			427.68		3.71	1		1 587		
	Накладные расходы		95%			51.71				80%	736			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			25.58				37%	340			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					562.71					3 613			
	
29.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	3.255	175.46	88.52	2.35	571.12	288.13	7.65	16.9	9.29	6 257	4 869	71	
				84.59	0.15		275.34	0.49	4.78	17		1 316	8	
	Накладные расходы		95%			274.19				80%	3 902			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			135.65				37%	1 804			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					980.96					11 963			
	
30.	ТЕР 46-01-008-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство бетонных оголовников, 1 м3	0.4	1 507.44	278.21	47.43	602.98	111.28	18.97	16.9	6.79	4 293	1 881	129	
				1 181.80	1.96		472.72	0.78	4.83	16.91		2 283	13	
	Накладные расходы		99%			110.94				84%	1 591			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			67.24				48%	909			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					781.16					6 793			
	
31.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	1.6	187.80	88.52	82.15	300.48	141.63	131.44	16.9	4.08	3 023	2 394	536	
				17.13	1.16		27.41	1.86	3.41	16.97		93	31	
	Накладные расходы		90%			129.14				77%	1 867			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			86.09				48%	1 164			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					515.72					6 054			
	
32.	ТЕР 26-02-019-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	6.06	169.30	90.12	61.85	1 025.96	546.13	374.81	16.9	2.23	10 251	9 230	836	
				17.33	0.13		105.02	0.79	1.77	16.85		186	13	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8073:[ М-(877.00=43.33*20.24) ]	
	Накладные расходы		90%			492.23				77%	7 117			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			328.15				48%	4 437			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 846.34					21 805			
	
33.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины, кг	155.774	36.04			5 614.09					34 284			
				36.04			5 614.09		220.09			34 284		
	Объем: (1.60)*20.7+(6.06)*20.24													
	
34.	ТЕР 12-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство кровель различных типов из металлочерепицы, 100 м2 кровли	8.65	14 923.70	1 735.22	694.66	129 090.01	15 009.65	6 008.81	16.9	4.84	880 381	253 663	29 083	
				12 493.82	25.33		108 071.54	219.10	5.53	16.91		597 636	3 705	
	Накладные расходы		108%			16 447.05				92%	236 779			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			8 375.81				44%	113 242			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					153 912.87					1 230 401			
	
35.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	148	137.86			20 403.28					90 384			
				137.86			20 403.28		610.7			90 384		
	Объем: 95+53													
	
36.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	1.333	75.57	75.35	0.22	100.73	100.44	0.29	16.9	6.59	1 699	1 697	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			83.37				71%	1 205			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			65.29				52%	882			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					249.38					3 786			
	
37.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.333	8 764.15	284.26	25.49	11 682.61	378.92	33.98	16.9	9.64	45 837	6 404	328	
				8 454.40	2.41		11 269.72	3.21	3.47	16.93		39 106	54	
	Накладные расходы		108%			412.70				92%	5 941			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			210.17				44%	2 842			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 305.48					54 620			
	
38.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.637	11 748.28	1 020.39	26.53	7 483.65	649.99	16.90	16.9	10.57	31 000	10 985	179	
				10 701.36	3.02		6 816.77	1.92	2.91	16.88		19 837	32	
	Накладные расходы		108%			704.06				92%	10 136			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			358.55				44%	4 847			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 546.26					45 983			
	
39.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.78	7 415.77	333.04	13.17	5 784.30	259.77	10.27	16.9	9.27	32 608	4 390	95	
				7 069.56			5 514.26		5.1	1		28 123		
	Накладные расходы		83%			215.61				71%	3 117			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			168.85				52%	2 283			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 168.76					38 008			
	
40.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.24	5 731.49	578.30	8.10	1 375.56	138.79	1.94	16.9	9.28	7 723	2 346	18	
				5 145.09			1 234.82		4.34	1		5 359		
	Накладные расходы		83%			115.20				71%	1 666			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			90.21				52%	1 220			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 580.97					10 609			
	
41.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.12	4 604.75	480.56	8.10	552.57	57.67	0.97	16.9	9.28	2 218	975	9	
				4 116.09			493.93		2.5	1		1 235		
	Накладные расходы		83%			47.87				71%	692			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.49				52%	507			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					637.92					3 417			
	
42.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.12	8 719.75	480.56	8.10	1 046.37	57.67	0.97	16.9	9.28	2 287	975	9	
				8 231.09			987.73		1.32	1		1 304		
	Накладные расходы		83%			47.87				71%	692			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.49				52%	507			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 131.72					3 486			
	
43.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.65	1 357.93	327.73	1.01	882.65	213.02	0.66	16.9	9.3	6 617	3 600	6	
				1 029.19			668.97		4.5	1		3 010		
	Накладные расходы		83%			176.81				71%	2 556			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			138.46				52%	1 872			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 197.92					11 045			
	
44.	ТЕРр 53-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен, ветровая доска, 100 м2 стен	0.32	149.82	98.65	51.17	47.94	31.57	16.37	16.9	7.57	657	533	124	
					6.79			2.17	1	16.9			37	
	Накладные расходы		86%			29.02				73%	416			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			23.62				56%	319			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					100.57					1 392			
	
45.	ТЕР 10-01-012-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Обшивка каркасных стен досками, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.32	3 055.75	200.38	75.22	977.84	64.12	24.07	16.9	9.26	4 367	1 084	223	
				2 780.15			889.65		3.44	1		3 060		
	Накладные расходы		106%			67.97				90%	976			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			34.62				43%	466			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 080.43					5 809			
	
46.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	48.991	48.13	4.41	36.66	2 357.74	216.05	1 796.01	16.9	8.6	24 939	3 651	15 446	
									1	1				
	Объем: 29.85+(14*865/1000+325.5*0.012*1.8)													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			216.05				100%	3 651			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			129.63				60%	2 191			
	
47.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	48.991	16.40		16.40	803.45		803.45		9.25	7 432		7 432	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	251 400.92	33 600.69	10 853.07			1 613 352	567 856	69 264	
			206 601.44	382.77				970 400	6 470	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	248 239.73	33 384.64	8 253.61			1 580 981	564 205	46 386	
			206 601.44	382.77				970 400	6 470	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	41 335.24					166 221			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 9, 26, 30; %=71 - по стр. 2-8, 11, 36, 39-43; %=73 - по стр. 10, 44; %=90 - по стр. 12, 14, 45; %=66 - по стр. 16, 18, 20, 22, 24; %=67 - по стр. 27; %=80 - по стр. 28, 29; %=77 - по стр. 31, 32; %=92 - по стр. 34, 37, 38)	32 366.54					465 831			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9, 26, 30-32; %=52 - по стр. 2-8, 11, 36, 39-43; %=56 - по стр. 10, 44; %=43 - по стр. 12, 14, 45; %=50 - по стр. 16, 18, 20, 22, 24; %=40 - по стр. 27; %=37 - по стр. 28, 29; %=44 - по стр. 34, 37, 38)	19 334.39					261 255			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	299 940.66					2 308 067			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 161.19	216.05	2 599.46			32 371	3 651	22 878	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 46)	216.05					3 651			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 46)	129.63					2 191			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 161.19					32 371			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	303 101.85					2 340 438			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	6 486.38					50 085			
	ИТОГО	309 588.23					2 390 523			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	6 191.76					47 810			
	ИТОГО	315 779.99					2 438 333			
	НДС 18%	56 840.40					438 900			
	ВСЕГО С НДС	372 620.39					2 877 233			
	
	Раздел 2.  ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕKРЫТИЕ	
	
48.	ТЕРр 57-1-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка настила сплошного по перекрытию, 100 м2 основания	4.57	144.40	144.40		659.91	659.91		16.9	1	11 152	11 152		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			527.93				68%	7 583			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			448.74				54%	6 022			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 636.58					24 757			
	
49.	ТЕР 10-01-083-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство сплошного настила, 100 м2 покрытия	4.57	4 995.86	277.68	77.26	22 831.08	1 269.00	353.08	16.9	8.2	89 665	21 446	2 895	
				4 640.92	6.48		21 209.00	29.61	3.08	16.92		65 324	501	
	Накладные расходы		106%			1 376.53				90%	19 752			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			701.25				43%	9 437			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24 908.86					118 855			
	
50.	ТЕР 11-01-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка утеплителя засыпного шлакового, 1 м3 изоляции	50.55	42.78	15.93	26.85	2 162.33	805.16	1 357.17	16.9	8.16	24 682	13 607	11 074	
					4.60			232.53	18.34	16.89			3 927	
	Объем: 337*0.15													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		111%			1 151.84				94%	16 482			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			664.12				51%	8 942			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 978.29					50 106			
	
51.	ТЕРр 54-4-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных балок с заменой концов, 100 концов	0.28	43 280.26	8 594.61	2 589.38	12 118.47	2 406.49	725.03	16.9	8.14	88 540	40 670	5 902	
				32 096.27	229.22		8 986.96	64.18	4.67	16.91		41 969	1 085	
	Накладные расходы		85%			2 100.07				72%	30 064			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			1 976.54				64%	26 723			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 195.08					145 327			
	
52.	ТЕРр 54-4-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных балок нашивкой досок, 100 м досок	0.57	2 314.38	619.65	152.98	1 319.20	353.20	87.20	16.9	9.27	10 161	5 969	808	
				1 541.75			878.80		3.85	1		3 383		
	Накладные расходы		85%			300.22				72%	4 298			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			282.56				64%	3 820			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 901.98					18 279			
	
53.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	9.82	187.80	88.52	82.15	1 844.20	869.27	806.71	16.9	4.08	18 556	14 691	3 291	
				17.13	1.16		168.22	11.39	3.41	16.97		574	193	
	Накладные расходы		90%			792.59				77%	11 461			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			528.40				48%	7 144			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 165.19					37 161			
	
54.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины, кг	203.274	36.04			7 325.99					44 739			
				36.04			7 325.99		220.09			44 739		
	Объем: (9.82)*20.7													
	
55.	ТЕР 11-01-050-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности	4.57	33.25	31.22	2.03	151.95	142.68	9.28	16.9	9.26	2 497	2 411	86	
									2.01	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]	
	Накладные расходы		111%			158.37				94%	2 266			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			91.32				51%	1 230			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					401.64					5 993			
	
56.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	559.368	7.04			3 937.95					16 389			
				7.04			3 937.95		29.3			16 389		
	Объем: 4.57*122.4													
	
57.	ТЕР 11-01-009-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых, 100 м2 изолируемой поверхности	3.37	375.04	269.89	105.15	1 263.88	909.53	354.36	16.91	9.28	18 669	15 380	3 288	
					2.71			9.13	5.41	16.93			155	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0013:[ М-(3179.77=771.79*4.12) ]	
	Накладные расходы		111%			1 019.71				94%	14 603			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			587.94				51%	7 923			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 871.54					41 195			
	
58.	ТССЦ 104-1703 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL, м3	52.07	523.43			27 255.00					113 222			
				523.43			27 255.00		2 174.42			113 222		
	Объем: 337*1.03*0.15													
	
59.	ТЕР 11-01-050-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности	4.57	33.25	31.22	2.03	151.95	142.68	9.28	16.9	9.26	2 497	2 411	86	
									2.01	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]	
	Накладные расходы		111%			158.37				94%	2 266			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			91.32				51%	1 230			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					401.64					5 993			
	
60.	ТССЦ 101-5833 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пленка диффузионная Tyvek Soft, м2	559.368	15.27			8 541.55					34 591			
				15.27			8 541.55		61.84			34 591		
	Объем: 4.57*122.4													
	
61.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	59.681	48.13	4.41	36.66	2 872.20	263.19	2 187.91	16.9	8.6	30 381	4 448	18 816	
									1	1				
	Объем: 24.296+50.55*0.7													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			263.19				100%	4 448			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			157.91				60%	2 669			
	
62.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	59.681	16.40		16.40	978.77		978.77		9.25	9 054		9 054	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	93 414.43	7 821.11	6 868.79			514 795	132 185	55 300	
			78 303.47	346.84				320 191	5 861	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	89 563.46	7 557.92	3 702.11			475 360	127 737	27 430	
			78 303.47	346.84				320 191	5 861	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	47 060.49					208 941			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 48; %=90 - по стр. 49; %=94 - по стр. 50, 55, 57, 59; %=72 - по стр. 51, 52; %=77 - по стр. 53)	7 585.64					108 775			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 48; %=43 - по стр. 49; %=51 - по стр. 50, 55, 57, 59; %=64 - по стр. 51, 52; %=48 - по стр. 53)	5 372.17					72 471			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	102 521.27					656 606			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 850.97	263.19	3 166.68			39 435	4 448	27 870	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 61)	263.19					4 448			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 61)	157.91					2 669			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 850.97					39 435			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	106 372.24					696 041			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 276.37					14 895			
	ИТОГО	108 648.61					710 936			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 172.97					14 219			
	ИТОГО	110 821.58					725 155			
	НДС 18%	19 947.88					130 528			
	ВСЕГО С НДС	130 769.46					855 683			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	344 815.35	41 421.80	17 721.86			2 128 147	700 041	124 564	
			284 904.91	729.61				1 290 591	12 331	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	337 803.19	40 942.56	11 955.72			2 056 341	691 942	73 816	
			284 904.91	729.61				1 290 591	12 331	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	88 395.73					375 162			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 9, 26, 30; %=71 - по стр. 2-8, 11, 36, 39-43; %=73 - по стр. 10, 44; %=90 - по стр. 12, 14, 45, 49; %=66 - по стр. 16, 18, 20, 22, 24; %=67 - по стр. 27; %=80 - по стр. 28, 29; %=77 - по стр. 31, 32, 53; %=92 - по стр. 34, 37, 38; %=68 - по стр. 48; %=94 - по стр. 50, 55, 57, 59; %=72 - по стр. 51, 52)	39 952.18					574 606			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9, 26, 30-32, 53; %=52 - по стр. 2-8, 11, 36, 39-43; %=56 - по стр. 10, 44; %=43 - по стр. 12, 14, 45, 49; %=50 - по стр. 16, 18, 20, 22, 24; %=40 - по стр. 27; %=37 - по стр. 28, 29; %=44 - по стр. 34, 37, 38; %=54 - по стр. 48; %=51 - по стр. 50, 55, 57, 59; %=64 - по стр. 51, 52)	24 706.56					333 726			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	402 461.93					2 964 673			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	7 012.16	479.24	5 766.14			71 806	8 099	50 748	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 46, 61)	479.24					8 099			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 46, 61)	287.54					4 860			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	7 012.16					71 806			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	409 474.09					3 036 479			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	8 762.75					64 981			
	ИТОГО	418 236.84					3 101 460			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	8 364.74					62 029			
	ИТОГО	426 601.58					3 163 489			
	НДС 18%	76 788.28					569 428			
	ВСЕГО С НДС	503 389.86					3 732 917			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)