| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 961 572 |  | руб. | Смета на сумму: | 1 961 572 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  |  | Директор ООО «Ук Управдом» |  |  |  |  |
| ___________________________ / С.Б. Русович / |  |  |  | __________________________ / В.А. Тишковец / |  |  |  |  |
| «______» 2014 г. |  |  |  | «______» марта 2014 г. |  |  |  |  |
| Объект: |  | г. Калининград, ул. Товарная, д. 21-23а |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Калининград, ул. Товарная, д. 21-23а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 1 961.572 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 1.566 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 226.341 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"". |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Проезжая часть дворовой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТЕРр 68-14-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м | 1.898 | 1 689.81 | 625.26 | 1 064.55 | 3 207 | 1 187 | 2 021 | 14.41 | 4.54 | 26 274 | 17 101 | 9 173 |
|  |  |  |  |  | 105.66 |  |  | 201 | 1 | 14.39 |  |  | 2 886 |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 1 444 |  |  |  | 88% | 17 589 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 833 |  |  |  | 48% | 9 594 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 483 |  |  |  |  | 53 456 |  |  |
| 2. | ТЕРр 68-12-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.499936 | 6 900.71 | 2 146.35 | 4 754.36 | 3 450 | 1 073 | 2 377 | 14.4 | 4.65 | 26 504 | 15 452 | 11 052 |
|  |  |  |  |  | 473.50 |  |  | 237 | 1 | 14.39 |  |  | 3 406 |
|  | Объем: 624.92*0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 1 362 |  |  |  | 88% | 16 595 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 786 |  |  |  | 48% | 9 052 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 598 |  |  |  |  | 52 151 |  |  |
| 3. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 120.4856 | 7.56 |  | 7.56 | 911 |  | 911 |  | 6.07 | 5 530 |  | 5 530 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 49.9936*2+189.8*0.3*0.15*2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =45.9/6.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 120.4856 | 27.63 |  | 27.63 | 3 329 |  | 3 329 |  | 6.07 | 20 205 |  | 20 205 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 49.9936*2+189.8*0.3*0.15*2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =167.7/6.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезжая часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ТЕР 01-01-013-14 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.2437188 | 6 043.37 | 143.59 | 5 889.24 | 1 473 | 35 | 1 435 | 14.4 | 6.8 | 10 278 | 504 | 9 760 |
|  |  |  |  | 10.54 | 836.41 |  | 3 | 204 | 5.24 | 14.39 |  | 13 | 2 933 |
|  | Объем: 624.92*0.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 227 |  |  |  | 81% | 2 784 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 103 |  |  |  | 34% | 1 169 |  |  |
|  |  |  | =(50*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 803 |  |  |  |  | 14 231 |  |  |
| 6. | ТЕР 01-01-016-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта | 0.2437188 | 423.58 | 30.22 | 382.82 | 103 | 7 | 93 | 14.4 | 7.32 | 802 | 106 | 683 |
|  |  |  |  | 10.54 | 63.96 |  | 3 | 16 | 5.24 | 14.41 |  | 13 | 225 |
|  | Объем: 624.92*0.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 22 |  |  |  | 81% | 268 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 10 |  |  |  | 34% | 113 |  |  |
|  |  |  | =(50*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  | 1 183 |  |  |
| 7. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 389.95008 | 27.63 |  | 27.63 | 10 773 |  | 10 773 |  | 6.07 | 65 395 |  | 65 395 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 243.7188*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =167.7/6.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ТЕР 27-04-001-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1.24984 | 3 132.30 | 153.85 | 2 960.45 | 3 915 | 192 | 3 700 | 14.4 | 4.72 | 20 319 | 2 769 | 17 464 |
|  |  |  |  | 18.00 | 248.28 |  | 22 | 310 | 3.83 | 14.4 |  | 86 | 4 468 |
|  | Объем: 624.92*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 713 |  |  |  | 121% | 8 757 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 407 |  |  |  | 65% | 4 704 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 034 |  |  |  |  | 33 780 |  |  |
| 9. | ТССЦ 408-0122 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 137.4824 | 104.66 |  |  | 14 389 |  |  |  |  | 100 262 |  |  |
|  |  |  |  | 104.66 |  |  | 14 389 |  | 729.27 |  |  | 100 262 |  |
|  | Объем: 124.984*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ТЕР 27-04-006-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания | 0.62492 | 62 217.14 | 368.51 | 5 405.31 | 38 881 | 230 | 3 378 | 14.4 | 5.67 | 219 995 | 3 316 | 19 153 |
|  |  |  |  | 56 443.32 | 768.74 |  | 35 273 | 480 | 5.6 | 14.41 |  | 197 526 | 6 923 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 1 008 |  |  |  | 121% | 12 389 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 575 |  |  |  | 65% | 6 655 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 40 464 |  |  |  |  | 239 040 |  |  |
| 11. | ТЕР 27-06-027-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Устройство основания из гравия, песка или песчано-гравийной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.249968 | 675.78 |  | 675.78 | 169 |  | 169 | 1 | 5.32 | 899 |  | 899 |
|  |  |  |  |  | 73.83 |  |  | 18 | 6.23 | 14.39 |  |  | 266 |
|  | Объем: 624.92*0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 26 |  |  |  | 121% | 322 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 15 |  |  |  | 65% | 173 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 209 |  |  |  |  | 1 394 |  |  |
| 12. | ТССЦ 407-0028 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3 | 25.496736 | 280.61 |  |  | 7 155 |  |  |  |  | 52 462 |  |  |
|  |  |  |  | 280.61 |  |  | 7 155 |  | 2 057.59 |  |  | 52 462 |  |
|  | Объем: 0.249968*102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ТЕР 27-07-005-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2 | 62.492 | 166.36 | 140.59 | 19.83 | 10 396 | 8 786 | 1 239 | 14.41 | 4.7 | 134 874 | 126 600 | 5 823 |
|  |  |  |  | 5.95 | 0.90 |  | 372 | 56 | 6.59 | 14.51 |  | 2 450 | 816 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 403-9137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 12 556 |  |  |  | 121% | 154 173 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 7 162 |  |  |  | 65% | 82 820 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30 114 |  |  |  |  | 371 868 |  |  |
| 14. | С Цена поставщик. Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "Кирпичик", толщ. 80мм, М 400, серая, м2 | 637.4184 | 98.81 |  |  | 62 984 |  |  |  |  | 280 910 |  |  |
|  |  |  |  | 98.81 |  |  | 62 984 |  | 4.46 |  |  | 280 910 |  |
|  | Объем: 624.92*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =390/4.46*1.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ТЕР 27-02-010-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня | 2.17 | 5 136.11 | 784.81 | 101.71 | 11 145 | 1 703 | 221 | 14.41 | 6.23 | 72 946 | 24 541 | 1 375 |
|  |  |  |  | 4 249.59 | 12.84 |  | 9 222 | 28 | 5.1 | 14.38 |  | 47 030 | 401 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 413-9010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 142% |  |  | 2 458 |  |  |  | 121% | 30 180 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 81% |  |  | 1 402 |  |  |  | 65% | 16 212 |  |  |
|  |  |  | =(95*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 005 |  |  |  |  | 119 338 |  |  |
| 16. | ТССЦ 403-8021 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 217 | 76.13 |  |  | 16 520 |  |  |  |  | 99 668 |  |  |
|  |  |  |  | 76.13 |  |  | 16 520 |  | 459.3 |  |  | 99 668 |  |
| 17. | ТЕРр 66-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер, 1 люк | 5 | 1 015.40 | 41.00 | 10.13 | 5 077 | 205 | 51 | 14.4 | 8.06 | 31 276 | 2 952 | 408 |
|  |  |  |  | 964.27 |  |  | 4 821 |  | 5.79 | 1 |  | 27 916 |  |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 221 |  |  |  | 92% | 2 716 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 139 |  |  |  | 54% | 1 594 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 438 |  |  |  |  | 35 586 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 193 877 | 13 418 | 29 697 |  |  | 1 168 599 | 193 341 | 166 920 |
|  |  |  |  |  |  |  | 150 764 | 1 550 |  |  |  | 808 336 | 22 324 |
|  | Раздел 2. Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ТЕР 47-01-046-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2 | 1.5 | 2 219.13 | 387.78 |  | 3 329 | 582 |  | 14.41 | 1 | 25 221 | 8 382 |  |
|  |  |  |  | 1 831.35 |  |  | 2 747 |  | 6.13 | 1 |  | 16 839 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 669 |  |  |  | 98% | 8 214 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 77% |  |  | 448 |  |  |  | 61% | 5 113 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 446 |  |  |  |  | 38 548 |  |  |
| 19. | ТЕР 47-01-046-06 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2 | 1.5 | 891.77 | 61.79 | 456.93 | 1 338 | 93 | 685 | 14.41 | 4.9 | 6 955 | 1 336 | 3 358 |
|  |  |  |  | 373.06 | 44.25 |  | 560 | 66 | 4.04 | 14.43 |  | 2 261 | 958 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 183 |  |  |  | 98% | 2 248 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 77% |  |  | 122 |  |  |  | 61% | 1 399 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 643 |  |  |  |  | 10 602 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 4 667 | 675 | 685 |  |  | 32 176 | 9 718 | 3 358 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 307 | 66 |  |  |  | 19 100 | 958 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 198 544 | 14 093 | 30 382 |  |  | 1 200 775 | 203 059 | 170 278 |
|  |  |  |  |  |  |  | 154 071 | 1 616 |  |  |  | 827 436 | 23 282 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 198 544 | 14 093 | 30 382 |  |  | 1 200 775 | 203 059 | 170 278 |
|  |  |  |  |  |  |  | 154 071 | 1 616 |  |  |  | 827 436 | 23 282 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 101 048 |  |  |  |  | 533 302 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2; %=81 - по стр. 5, 6; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 13, 15; %=92 - по стр. 17; %=98 - по стр. 18, 19) |  |  |  |  | 20 888 |  |  |  |  | 256 235 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2; %=34 - по стр. 5, 6; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 13, 15; %=54 - по стр. 17; %=61 - по стр. 18, 19) |  |  |  |  | 12 002 |  |  |  |  | 138 598 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 231 434 |  |  |  |  | 1 595 608 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 231 434 |  |  |  |  | 1 595 608 |  |  |
|  | Тех. надзор 2,14% |  |  |  |  | 4 953 |  |  |  |  | 34 146 |  |  |
|  | Всего с тех. надзором |  |  |  |  | 236 387 |  |  |  |  | 1 629 754 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% |  |  |  |  | 4 728 |  |  |  |  | 32 595 |  |  |
|  | Всего с непредвиденными расходами |  |  |  |  | 241 115 |  |  |  |  | 1 662 349 |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  | 43 401 |  |  |  |  | 299 223 |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 284 516 |  |  |  |  | 1 961 572 |  |  |

| Составил: | Гл. инженер ООО «Ук Управдом» Сергейко Н.И. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Специалист ООО «Ук Управдом» Яценко В.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |