ООО « Пруссия – СЕРВИС »

Управление, эксплуатация жилищного фонда

236038, г. Калининград, ул. Гагарина,1

т. (4012)66-40-02

66-40-07

ПЛАН

работ по текущему ремонту и подготовке к зиме МКД по ул.

Куйбышева 151-159  на 2015 год

| №п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | 2015 год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |  |
| 1 | Плановый осмотр | шт | 2 |  | + | + |  | Спец.У.К. |
| 2 | Обслуживание ВДГО |  | 1 |  |  |  | + | Спец.организация «Калининградгазивикация» |
| 3 | Ремонт отмостки | м2 | 12 |  |  | + |  | Спец.У.К. |
| 4 | Ремонт ВРУ с заменой автоматов и вставкодержателей | шт | 8 |  | + |  |  | Спец.У.К. |
| 5 | Установка эл. светильников | шт | 2 | + |  |  |  | Спец.У.К. |
| 6 | Установка эл. выключателей | шт | 3 | + |  |  |  | Спец.У.К. |
| 8 | Замена ламп электроосвещения | шт | 25 | + |  |  | + | Спец.У.К. |
| 9 | Ремонт ХВС с заменой запорной арматуры | шт |  |  |  |  |  | Спец.У.К. |
|  | Ду-25 |  |  |  | + |  |  |  |
|  | Ду-15 |  |  |  | + |  |  |  |
| 10 | Ремонт ГВС и отопления с заменой запорной арматуры | шт |  |  |  |  |  | Спец.У.К. |
|  | Ду-25 |  |  |  | + |  |  |  |
|  | Ду-20 |  |  |  | + |  |  |  |
|  | Ду-15 |  |  |  | + |  |  |  |
| 11 | Проверка и прочистка газоходов и вентканалов | шт | 20 | + |  |  |  | ООО «Вентпрофсервис» |
| 12 | Промывка канализационных выпусков | шт | 1 |  |  | + |  | ООО «Термо-С» |
| 13 | Замена трубопровода ХВС | м.п | 3 |  |  |  | + | Спец.У.К. |
| 14 | Вывоз ТБО | м3 | 288 |  |  |  |  | ООО «Мобайл-клининг» |
| 15 | Уборка придомовой территории |  |  | + | + | + | + | Спец.У.К. |
| 16 | Окос травы | м2 | 2202 |  | + | + |  | Спец.У.К. |
| 17 | Уборка снега |  |  | + |  |  | + | Подрядная организ.выделение техники |
| 18 | Косметический ремонт подъезда | подъезд | 1 |  |  | + |  | ИП Соколова |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Непридвиденные затраты 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |

Главный инженер                                                                     Родионов В.Е.