«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

		В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
На ремонт цоколя на объекте капитального ремонта по адресу г. Калининград ул.Кирова 10-14, пер. Кирова 1-9, ул. Репина 1	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	7.18	
2.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	7.18	
3.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	7.18	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)