«Утверждаю»

Директор МКУ «КР МКД»

________________ /С.Б. Русович/

«___» _________________ 2015 г.

Техническое задание

на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада без утепления МКД расположенного по адресу: г. Калининград пер. Ремонтный, д. 17

- Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград, пер. Ремонтный, д. 17. |
| 3 | Технический заказчик | МКУ «КР МКД» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1. | В многоквартирном доме расположенном по адресу г. Калининград, пер. Ремонтный, д. 17 необходимо выполнить капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада без утепления. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД». |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому заказчику МКУ «КР МКД». |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД». |
| 5 | Цена лота: согласно сметной стоимости |
| 6 | Особые условия: - Сроки производства работ: не более 70 календарных дней, с учетом климатологии. - До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи. - В случае срыва производства работ, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД». - При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. - Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков. - Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер. |
| 7 7а 7б | Технический заказчик МКУ «КР МКД» совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. Подрядчик обязан произвести приёмо-сдаточные испытания в соответствии с гл. 1.8. ПУЭ (изд. 7) и сдать электроустановку в эксплуатацию согласно действующему регламенту. По окончании работ на объекте Подрядчик обязан предоставить Заказчику первый экземпляр приёмо-сдаточной документации в соответствии с И 1.13-07 с обязательным приложением исполнительных чертежей электропроводки, первый экземпляр результатов приёмо-сдаточных испытаний. |
| 8 | Все ремонтные работы производятся в соответствии: СП 71.13330.2012 «Изоляционные и отделочные покрытия» СП 17.13330.2011 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве» СП 29.13330.2011 «Полы» СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть». ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) «Электроустановки зданий Часть 5 Выбор и монтаж электрооборудования» ПУЭ СП 31.110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» |
| 9 | Передача объекта Подрядчику происходит по акту приема-передачи с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей. |

3. Основные допустимые материалы:

|  | Раздел 1 Фасад |
| --- | --- |
| 1 | Цементно-известковый раствор М-100 |
| 2 | Клей универсальный «BOLIX MW» или аналог |
| 3 | Грунтовки Ceresit CT 17, либо аналогичные. |
| 4 | Краска фактурная ВД-АК 1180, фасадная ВГТ или аналог |
| 5 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка М-150 |
| 6 | Сетка стеклянная СС-1 |
|  | Раздел 2 Отмостка, приямки |
| 1 | Бетон В 12 |
| 2 | Песок строительный средний |
| 3 | Гравий марка Др.8, фракция 20-40 мм |
| 4 | Плитки керамические фасадные толщиной 9 мм |
| 5 | Труба из полипропилена PN10/50 |
|  | Раздел 3 Подвал |
| 1 | Гравий марка Др.8, фракция 20-40 мм |
| 2 | Бетон тяжелый, класс В15 |
| 3 | Рубероид кровельный марки РКП- 350 |
| 4 | Антисептик «НОРТЕКС- ДЕЗИНФЕКТОР» либо аналог |
| 5 | Грунтовка ГФ- 021 |
| 6 | Плитка керамическая для наружных работ противоскользящая |
|  | Раздел 4 Оконные и дверные проемы |
| 1 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно- откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24мм), площадью 1,5 м2 |
| 2 | Арматурная сталь класса А-I, А- II, А- III |
| 3 | Шпатлевка масляно -клеевая |
| 4 | Блок металлический дверной |
|  | Раздел 5 электрика |
| 1 | Кабель ВВГнг (А)-LS 3*4, либо аналог |
| 2 | Кабель ВВГнг (А)-LS 3*1.5, либо аналог |
| 3 | Светильники с энергосберегающими лампамиIP44, IP54 класс защиты 2.0 |
| 4 | Автоматы CLS6-С 6/2 A, CLS6-С 10/2 A, CLS6-С 25/2 А, или аналог |

4.Качество работ и организационные вопросы:

1. Демонтаж обрешетки в полном объеме.

2. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет

3. Сертификаты качества на материалы.

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

5. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

6. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ  Технический заказчик МКУ «КР МКД» и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

7. Строительный контроль, Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний, до устранения замечаний к работам не приступать.

9.  Подрядчику необходимо организовать работу на объекте так, чтобы отключение потребителей от системы электроснабжения при переходе от старой системы к новой было минимальным.

Составил:

Ведущий инженер отдела контроля

МКУ «КР МКД»                                                                            Я.А. Кукрусова

Проверил:

Зам. начальника отдела контроля

МКУ «КР МКД»                                                                             О.В. Толмачева