| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 3 999 999 | руб. | Смета на сумму: | 3 999 999 | руб. |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Объект: | Гостинная, д.22-28а |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 40-2 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт кровли |
| Сметная стоимость: | 3 999.999 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 6.182 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 667.078 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2011 г. |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е58-17-3 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия кровли | 18.092 | 203.12 | 201.95 | 1.17 | 3 674.85 | 3 653.68 | 21.17 | 12.14 | 3.9 | 44 438 | 44 356 | 83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 3 032.55 |  |  |  | 71% | 31 493 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 2 374.89 |  |  |  | 52% | 23 065 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
| 2. | Е58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 18.092 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 3 121.05 | 2 312.16 | 808.89 | 12.14 | 6.42 | 33 263 | 28 070 | 5 193 |
|  |  |  |  |  | 6.95 |  |  | 125.74 | 1 | 12.12 |  |  | 1 524 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 2 023.46 |  |  |  | 71% | 21 012 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 584.64 |  |  |  | 52% | 15 389 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
| 3. | Е58-12-2 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2 | 18.092 | 2 713.25 | 179.98 | 29.68 | 49 088.12 | 3 256.20 | 536.97 | 12.14 | 6.53 | 192 963 | 39 530 | 3 506 |
|  |  |  |  | 2 503.59 | 4.13 |  | 45 294.95 | 74.72 | 3.31 | 12.14 |  | 149 926 | 907 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 2 764.66 |  |  |  | 71% | 28 710 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 2 165.10 |  |  |  | 52% | 21 027 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
| 4. | Е58-18-4 Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 18.092 | 5 502.93 | 806.67 | 80.64 | 99 559.01 | 14 594.27 | 1 458.94 | 12.14 | 6.5 | 448 031 | 177 174 | 9 483 |
|  |  |  |  | 4 615.62 |  |  | 83 505.80 |  | 3.13 | 1 |  | 261 373 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 12 113.24 |  |  |  | 71% | 125 794 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 9 486.28 |  |  |  | 52% | 92 130 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
| 5. | Е58-5-7 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт. | 92 | 162.60 | 38.37 | 35.62 | 14 959.20 | 3 530.04 | 3 277.04 | 12.14 | 6.47 | 95 769 | 42 855 | 21 202 |
|  |  |  |  | 88.61 |  |  | 8 152.12 |  | 3.89 | 1 |  | 31 712 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 2 929.93 |  |  |  | 71% | 30 427 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 2 294.53 |  |  |  | 52% | 22 285 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
| 6. | Е58-5-3 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 0.67 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 6 225.17 | 910.07 | 23.19 | 12.14 | 6.39 | 27 178 | 11 048 | 148 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 5 291.91 |  | 3.02 | 1 |  | 15 982 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 755.36 |  |  |  | 71% | 7 844 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 591.55 |  |  |  | 52% | 5 745 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
| 7. | Е58-5-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 1.83 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 12 399.57 | 2 653.32 | 122.96 | 12.14 | 6.42 | 68 607 | 32 211 | 789 |
|  |  |  |  | 5 258.63 |  |  | 9 623.29 |  | 3.7 | 1 |  | 35 606 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 2 202.26 |  |  |  | 71% | 22 870 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 724.66 |  |  |  | 52% | 16 750 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
| 8. | Е58-2-2 Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.06 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 157.13 | 156.44 | 0.68 | 12.14 | 3.89 | 1 902 | 1 899 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 129.85 |  |  |  | 71% | 1 348 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 101.69 |  |  |  | 52% | 987 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
| 9. | Е10-01-003-01 Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 6 | 394.62 | 69.00 | 29.78 | 2 367.69 | 414.00 | 178.65 | 12.14 | 5.96 | 11 150 | 5 026 | 1 065 |
|  |  |  |  | 295.84 | 2.08 |  | 1 775.04 | 12.45 | 2.85 | 12.13 |  | 5 059 | 151 |
|  | Вычт.ресурсы: С203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ] |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 118% |  |  | 503.21 |  |  |  | 100% | 5 177 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(118*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 230.28 |  |  |  | 43% | 2 226 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55*0.8) |  |  |  |
| 10. | С203-0955 Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 | 3.78 | 1 011.54 |  |  | 3 823.63 |  |  |  |  | 16 059 |  |  |
|  |  |  |  | 1 011.54 |  |  | 3 823.63 |  | 4.2 |  |  | 16 059 |  |
|  | Поправки: М: =4248.48/4.2 |
| 11. | Е10-01-089-03 Антисептирование водными растворами покрытий по фермам, 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий | 48.8484 | 211.61 | 46.85 | 7.91 | 10 336.98 | 2 288.60 | 386.51 | 12.14 | 6.15 | 50 465 | 27 784 | 2 377 |
|  |  |  |  | 156.85 | 0.38 |  | 7 661.87 | 18.32 | 2.65 | 12.2 |  | 20 304 | 223 |
|  | Объем: 1809.2*2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 118% |  |  | 2 722.17 |  |  |  | 100% | 28 007 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(118*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 1 245.74 |  |  |  | 43% | 12 043 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55*0.8) |  |  |  |
| 12. | Е26-02-018-01 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 18.092 | 326.15 | 149.80 | 159.20 | 5 900.69 | 2 710.16 | 2 880.25 | 12.14 | 3.8 | 44 312 | 32 901 | 10 945 |
|  |  |  |  | 17.15 | 2.26 |  | 310.28 | 40.93 | 1.5 | 12.12 |  | 465 | 496 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 100% |  |  | 2 751.09 |  |  |  | 85% | 28 387 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(100*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 650.65 |  |  |  | 48% | 16 031 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5*0.8) |  |  |  |
| 13. | С113-8070 Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 582.5624 | 36.04 |  |  | 20 995.55 |  |  |  |  | 88 998 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 20 995.55 |  | 152.77 |  |  | 88 998 |  |
|  | Объем: (18.092)*32.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Е12-01-015-03 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 18.092 | 110.62 | 83.67 | 26.95 | 2 001.41 | 1 513.83 | 487.58 | 12.14 | 4.71 | 20 674 | 18 378 | 2 296 |
|  |  |  |  |  | 2.45 |  |  | 44.33 | 2.96 | 12.15 |  |  | 539 |
|  | Вычт.ресурсы: Х12-1011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ]; С101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ]; С101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ] |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 120% |  |  | 1 869.79 |  |  |  | 102% | 19 295 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(120*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 856.99 |  |  |  | 44% | 8 323 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25*0.8) |  |  |  |
| 15. | С101-4135 Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 1990.12 | 7.04 |  |  | 14 010.44 |  |  |  |  | 41 315 |  |  |
|  |  |  |  | 7.04 |  |  | 14 010.44 |  | 20.76 |  |  | 41 315 |  |
|  | Объем: 1809.2*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Е12-01-023-02 Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли | 18.092 | 9 809.79 | 434.32 | 165.99 | 177 478.68 | 7 857.73 | 3 003.05 | 12.14 | 6.02 | 833 261 | 95 393 | 18 078 |
|  |  |  |  | 9 209.48 | 14.91 |  | 166 617.91 | 269.80 | 4.32 | 12.13 |  | 719 789 | 3 273 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 120% |  |  | 9 753.04 |  |  |  | 102% | 100 639 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(120*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 4 470.14 |  |  |  | 44% | 43 413 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25*0.8) |  |  |  |
| 17. | Е12-01-012-01 Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения | 1.232 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 6 125.50 | 88.83 | 92.65 | 12.14 | 5.82 | 21 055 | 1 078 | 539 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 5 944.02 | 6.75 | 3.27 | 12.12 |  | 19 437 | 82 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 120% |  |  | 114.70 |  |  |  | 102% | 1 183 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(120*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 52.57 |  |  |  | 44% | 510 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25*0.8) |  |  |  |
| 18. | Е58-20-1 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 2.2962 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 6 788.26 | 860.52 | 15.29 | 12.14 | 6.53 | 26 037 | 10 447 | 100 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 5 912.44 | 2.37 | 2.62 | 12.17 |  | 15 491 | 29 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 716.20 |  |  |  | 71% | 7 438 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 560.88 |  |  |  | 52% | 5 448 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
| 19. | Е60-7-7 Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.018 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 154.30 | 99.24 | 4.54 | 12.14 | 5.85 | 1 466 | 1 205 | 27 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 50.52 | 1.08 | 4.64 | 12.13 |  | 234 | 13 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 78.25 |  |  |  | 66% | 804 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 63.20 |  |  |  | 50% | 609 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63*0.8) |  |  |  |
| 20. | С404-0276 Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.153 | 6 499.70 |  |  | 994.45 |  |  |  |  | 4 144 |  |  |
|  |  |  |  | 6 499.70 |  |  | 994.45 |  | 27 087.5 |  |  | 4 144 |  |
|  | Объем: 0.018*8500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Е60-7-8 На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб | 0.018 | 51 077.84 | 33 485.65 | 1 041.48 | 919.40 | 602.74 | 18.75 | 12.14 | 5.85 | 8 809 | 7 317 | 110 |
|  |  |  |  | 16 550.71 | 247.94 |  | 297.91 | 4.46 | 4.64 | 12.13 |  | 1 382 | 54 |
|  | Начисления: Н3= 1*11, Н4= 1*11, Н5= 1*11, Н48= 1*11 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 473.62 |  |  |  | 66% | 4 865 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 382.54 |  |  |  | 50% | 3 686 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63*0.8) |  |  |  |
| 22. | С404-0276 Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.891 | 6 499.70 |  |  | 5 791.23 |  |  |  |  | 24 135 |  |  |
|  |  |  |  | 6 499.70 |  |  | 5 791.23 |  | 27 087.5 |  |  | 24 135 |  |
|  | Объем: 0.018*4500*11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Е60-7-7 Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.017 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 145.73 | 93.73 | 4.29 | 12.14 | 5.85 | 1 384 | 1 138 | 25 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 47.71 | 1.02 | 4.64 | 12.13 |  | 221 | 12 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 73.91 |  |  |  | 66% | 759 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 59.69 |  |  |  | 50% | 575 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63*0.8) |  |  |  |
| 24. | С404-0276 Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.1445 | 6 499.70 |  |  | 939.21 |  |  |  |  | 3 914 |  |  |
|  |  |  |  | 6 499.70 |  |  | 939.21 |  | 27 087.5 |  |  | 3 914 |  |
|  | Объем: 0.017*8500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Е60-7-8 На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб | 0.017 | 69 651.60 | 45 662.25 | 1 420.20 | 1 184.08 | 776.26 | 24.14 | 12.14 | 5.85 | 11 345 | 9 424 | 141 |
|  |  |  |  | 22 569.15 | 338.10 |  | 383.68 | 5.75 | 4.64 | 12.13 |  | 1 780 | 70 |
|  | Начисления: Н3= 1*15, Н4= 1*15, Н5= 1*15, Н48= 1*15 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 609.97 |  |  |  | 66% | 6 266 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 492.67 |  |  |  | 50% | 4 747 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63*0.8) |  |  |  |
| 26. | С404-0276 Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 1.1475 | 6 499.70 |  |  | 7 458.41 |  |  |  |  | 31 083 |  |  |
|  |  |  |  | 6 499.70 |  |  | 7 458.41 |  | 27 087.5 |  |  | 31 083 |  |
|  | Объем: 0.017*4500*15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Е60-7-7 Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.014 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 120.01 | 77.19 | 3.53 | 12.14 | 5.85 | 1 140 | 937 | 21 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 39.29 | 0.84 | 4.64 | 12.13 |  | 182 | 10 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 60.86 |  |  |  | 66% | 625 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 49.16 |  |  |  | 50% | 474 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63*0.8) |  |  |  |
| 28. | С404-0276 Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.119 | 6 499.70 |  |  | 773.46 |  |  |  |  | 3 223 |  |  |
|  |  |  |  | 6 499.70 |  |  | 773.46 |  | 27 087.5 |  |  | 3 223 |  |
|  | Объем: 0.014*8500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Е60-7-8 На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб | 0.014 | 218 241.68 | 143 075.05 | 4 449.96 | 3 055.38 | 2 003.05 | 62.30 | 12.14 | 5.85 | 29 275 | 24 317 | 364 |
|  |  |  |  | 70 716.67 | 1 059.38 |  | 990.03 | 14.83 | 4.64 | 12.13 |  | 4 594 | 180 |
|  | Начисления: Н3= 1*47, Н4= 1*47, Н5= 1*47, Н48= 1*47 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 1 573.95 |  |  |  | 66% | 16 168 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 1 271.26 |  |  |  | 50% | 12 249 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63*0.8) |  |  |  |
| 30. | С404-0276 Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 2.961 | 6 499.70 |  |  | 19 245.61 |  |  |  |  | 80 206 |  |  |
|  |  |  |  | 6 499.70 |  |  | 19 245.61 |  | 27 087.5 |  |  | 80 206 |  |
|  | Объем: 0.014*4500*47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Е61-31-1 Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 1.4232 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 3 433.88 | 1 843.90 | 2.92 | 12.14 | 3.88 | 29 062 | 22 385 | 11 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 1 587.07 |  | 4.2 | 1 |  | 6 666 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 1 456.68 |  |  |  | 67% | 14 998 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 921.95 |  |  |  | 40% | 8 954 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50*0.8) |  |  |  |
| 32. | Е15-04-014-01 Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.7132 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 1 634.37 | 81.44 | 10.15 | 12.14 | 6.5 | 5 174 | 989 | 66 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 1 542.78 |  | 2.67 | 1 |  | 4 119 |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 105% |  |  | 85.51 |  |  |  | 89% | 880 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(105*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 38.28 |  |  |  | 37% | 366 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75*0.8) |  |  |  |
| 33. | Е58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий | 2.2962 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 173.52 | 173.02 | 0.51 | 12.14 | 3.95 | 2 102 | 2 100 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 143.61 |  |  |  | 71% | 1 491 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 112.46 |  |  |  | 52% | 1 092 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
| 34. | Е12-01-009-02 Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 2.2962 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 20 236.78 | 750.63 | 73.16 | 12.14 | 6.25 | 69 944 | 9 113 | 457 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.03 |  | 19 412.99 | 6.95 | 3.11 | 12.11 |  | 60 374 | 84 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 120% |  |  | 909.10 |  |  |  | 102% | 9 381 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(120*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 416.67 |  |  |  | 44% | 4 047 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25*0.8) |  |  |  |
| 35. | Е58-22-1 Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.82 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 1 113.50 | 268.74 | 0.83 | 12.14 | 6.57 | 6 745 | 3 262 | 5 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 843.94 |  | 4.12 | 1 |  | 3 477 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 223.05 |  |  |  | 71% | 2 316 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 174.68 |  |  |  | 52% | 1 696 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
| 36. | Е58-10-1 Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 1.232 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 9 136.23 | 410.31 | 16.23 | 12.14 | 6.56 | 29 562 | 4 981 | 106 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 8 709.70 |  | 2.81 | 1 |  | 24 474 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 340.56 |  |  |  | 71% | 3 537 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 266.70 |  |  |  | 52% | 2 590 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
| 37. | Е58-10-6 Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.16 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 1 395.16 | 76.89 | 1.30 | 12.14 | 6.56 | 2 549 | 933 | 9 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 1 316.97 |  | 1.22 | 1 |  | 1 607 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 63.82 |  |  |  | 71% | 662 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 49.98 |  |  |  | 52% | 485 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
| 38. | Е58-10-3 Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.32 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 1 834.08 | 185.06 | 2.59 | 12.14 | 6.56 | 6 330 | 2 247 | 17 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 1 646.43 |  | 2.47 | 1 |  | 4 067 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 153.60 |  |  |  | 71% | 1 595 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 120.29 |  |  |  | 52% | 1 168 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
| 39. | Е58-10-5 Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.16 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 736.76 | 76.89 | 1.30 | 12.14 | 6.56 | 2 569 | 933 | 9 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 658.57 |  | 2.47 | 1 |  | 1 627 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 63.82 |  |  |  | 71% | 662 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 49.98 |  |  |  | 52% | 485 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65*0.8) |  |  |  |
| 40. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 96.6835 | 7.57 |  | 7.57 | 732.27 |  | 732.27 |  | 5.21 | 3 815 |  | 3 815 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =39.46/5.21 |
| 41. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 96.6835 | 27.35 |  | 27.35 | 2 644.23 |  | 2 644.23 |  | 5.21 | 13 776 |  | 13 776 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =142.49/5.21 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 522 864.98 | 54 318.94 | 16 896.86 |  |  | 2 437 229 | 659 431 | 94 768 |
|  |  |  | 451 649.21 | 630.34 |  |  |  | 1 683 025 | 7 647 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 522 864.98 | 54 318.94 | 16 896.86 |  |  | 2 437 229 | 659 431 | 94 768 |
|  |  |  | 451 649.21 | 630.34 |  |  |  | 1 683 025 | 7 647 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 74 031.99 |  |  |  |  | 293 077 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1-8, 18, 33, 35-39; %=100 - по стр. 9, 11; %=85 - по стр. 12; %=102 - по стр. 14, 16, 17, 34; %=66 - по стр. 19, 21, 23, 25, 27, 29; %=67 - по стр. 31; %=89 - по стр. 32) | 50 691.79 |  |  |  |  | 524 634 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-8, 18, 33, 35-39; %=43 - по стр. 9, 11; %=48 - по стр. 12; %=44 - по стр. 14, 16, 17, 34; %=50 - по стр. 19, 21, 23, 25, 27, 29; %=40 - по стр. 31; %=37 - по стр. 32) | 33 860.07 |  |  |  |  | 328 595 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 607 416.84 |  |  |  |  | 3 290 458 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 607 416.84 |  |  |  |  | 3 290 458 |  |  |
|  | Строительный контроль 1% | 6 074.17 |  |  |  |  | 32 905 |  |  |
|  | Всего со строительным контролем | 613 491.01 |  |  |  |  | 3 323 363 |  |  |
|  | Непредвиденные работы 2% | 12 269.82 |  |  |  |  | 66 467 |  |  |
|  | Всего с непредвиденными | 625 760.83 |  |  |  |  | 3 389 830 |  |  |
|  | НДС | 112 636.95 |  |  |  |  | 610 169 |  |  |
|  | Всего с НДС | 738 397.78 |  |  |  |  | 3 999 999 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 50 691.79 |  |  |  |  | 524 634 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 33 860.07 |  |  |  |  | 328 595 |  |  |

| Составил: | Суркова Н.П. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Применение сметных нормативов проверил: | Ведущий инженер сметчик МКУ «ГДСР» городского округа «Город Калининград» О.А. Ивкова |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |