«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	252 936	руб.	Смета на сумму:	252 936	руб.	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УК Старый Город»	
		
__________________________/ С.Б. Русович /	_________________________ /Е.В. Шулепко/	
		
«______»_______________________ 2015г.	«______»_______________________ 2015г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт лестницы в подвале, лестничной клетки многоквартирного дома № 34-34а по ул.Тельмана г.Калининграда (объект культурного наследия).	
	
Сметная стоимость:	252.936	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.390	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	62.593	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Лестница в подвале	
	
1.	ТЕРр 59-1-1 
Разборка деревянных лестниц с маршами и площадками, 100 м2 горизонтальной проекции	0.035	1 070.02	1 058.56	11.46	37.45	37.05	0.40	16.9	6.45	629	626	3	
									1	1				
	Накладные расходы		76%			28.16				65%	407			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			22.23				48%	300			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					87.84					1 336			
	
2.	ТЕР 46-04-003-02 
Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150( лестничные марши), 1 м3	0.396	1 306.54	194.67	1 111.87	517.39	77.09	440.30	16.9	5	3 504	1 303	2 202	
					116.46			46.12	1	16.9			779	
	Накладные расходы		99%			121.98				84%	1 749			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			73.93				48%	999			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					713.29					6 252			
	
3.	ТЕР 46-04-009-02 
Разборка бетонных оснований под полы, 1 м3	0.025	274.54	75.11	199.43	6.86	1.88	4.99	16.9	5	57	32	25	
					20.89			0.52	1	16.9			9	
	Накладные расходы		99%			2.38				84%	34			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1.44				48%	20			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10.68					111			
	
4.	ТЕРр 51-1-5 
Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м, 100 м3 грунта	0.00125	6 766.21	4 298.15	10.13	8.46	5.37	0.01	16.9	9.66	103	91		
				2 457.93			3.07		4.05	1		12		
	Накладные расходы		75%			4.03				64%	58			
										=(75.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		45%			2.42				36%	33			
										=(45.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14.90					194			
	
5.	ТЕР 26-01-041-05 
(Прим) 
Изоляция изделиями из пенопласта  лестничных маршей (вставки), 1 м3 изоляции	0.042	1 446.71	113.41	41.66	60.76	4.76	1.75	16.9	9.33	239	80	16	
				1 291.63			54.25		2.62	1		142		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		90%			4.28				77%	62			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.86				48%	38			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					67.90					339			
	
6.	ТЕР 06-01-001-01 
Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.002	12 570.02	1 788.48	2 150.82	25.14	3.58	4.30	16.9	10.44	194	60	45	
				8 630.72	325.73		17.26	0.65	5.13	16.9		89	11	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0061:[ М-(63825.48=625.74*102) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			4.02				80%	57			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			2.33				44%	31			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					31.49					282			
	
7.	ТССЦ 401-0067 
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250), м3	0.204	751.65			153.34					764			
				751.65			153.34		3 746.1			764		
	Объем: 0.2*1.02													
	
8.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	0.0385	402.39	42.07	65.10	15.49	1.62	2.51	16.9	5.64	102	27	14	
				295.22	7.42		11.37	0.29	5.34	16.89		61	5	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		111%			2.12				94%	30			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1.22				51%	16			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18.83					148			
	
9.	ТЕР 06-01-035-01 
Устройство лестничных маршей, прим, 100 м3 железобетона в деле	0.02	104 925.43	11 597.56	10 699.68	2 098.51	231.95	213.99	16.91	9.31	14 111	3 922	1 992	
				82 628.19	1 285.42		1 652.56	25.71	4.96	16.9		8 197	434	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0100:[ М-(70172.50=5613.80*12.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			244.78				80%	3 485			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			141.71				44%	1 917			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 485.00					19 512			
	
10.	Цена поставщика. 
Арматура А400С ф14мм, т	0.086976	7 158.59			622.63			1	1	2 901			
				7 158.59			622.63		4.66	1		2 901		
	Объем: 72*1.208/1000													
	Поправки: М: =32076*1.04/4.66	
	
11.	Цена поставщика. 
Арматура А400С ф8мм, т	0.01334	7 688.86			102.57			1	1	478			
				7 688.86			102.57		4.66	1		478		
	Объем: (0.1*3+9.88+3.16)/1000													
	Поправки: М: =34452*1.04/4.66	
	
12.	Цена поставщика. 
Арматура А240С ф8мм, т	0.0257	3 528.72			90.69			1	1	423			
				3 528.72			90.69		4.66	1		423		
	Объем: 25.7/1000													
	Поправки: М: =15811.40*1.04/4.66	
	
13.	Цена поставщика. 
Арматура А400С ф16мм, т	0.00711	7 158.59			50.90			1	1	237			
				7 158.59			50.90		4.66	1		237		
	Объем: 2.37*3/1000													
	Поправки: М: =32076*1.04/4.66	
	
14.	Цена поставщика. 
Арматура А400С ф10мм, т	0.00279	7 571.02			21.12			1	1	98			
				7 571.02			21.12		4.66	1		98		
	Объем: 0.93*3/1000													
	Поправки: М: =33924*1.04/4.66	
	
15.	ТЕРр 69-2-1 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.32	63.27	49.68	13.59	20.25	15.90	4.35	16.9	1.99	277	269	9	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			12.40				66%	178			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			7.95				40%	108			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					40.60					562			
	
16.	ТЕРр 69-2-2 
Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий	0.32	60.84	47.78	13.06	19.47	15.29	4.18	16.9	1.99	267	258	8	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			11.93				66%	170			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			7.65				40%	103			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					39.04					540			
	
17.	ТЕР 06-01-015-07 
Установка закладных деталей весом до 4 кг, 1 т	0.034	13 174.02	2 494.02	46.00	447.92	84.80	1.56	16.9	8.67	3 254	1 433	14	
				10 634.00	2.71		361.56	0.09	5	16.92		1 808	2	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			80.65				80%	1 148			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			46.69				44%	631			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					575.26					5 033			
	
18.	ТЕР 06-01-015-10 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.036465	468.53	142.58	48.58	17.08	5.20	1.77	16.9	8.66	155	88	15	
				277.37	2.89		10.11	0.11	5.08	16.92		51	2	
	Объем: 19.5*1.87/1000													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			5.04				80%	72			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			2.92				44%	40			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25.05					267			
	
19.	ТССЦ 101-3891 
Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм, м2	19.5	22.70			442.65					1 829			
				22.70			442.65		93.78			1 829		
	
20.	ТЕР 15-02-034-01 
Штукатурка лестничных маршей и площадок улучшенная без отделки косоуров и балок, 100 м2 горизонтальной проекции марша или площадки	0.055	3 386.09	1 139.16	172.48	186.23	62.65	9.49	16.9	12.11	1 627	1 059	115	
				2 074.45	90.48		114.09	4.98	3.97	16.89		453	84	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			64.25				80%	914			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			31.79				37%	423			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					282.26					2 964			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	4 944.91	547.14	689.60			31 249	9 248	4 458	
			3 708.17	78.47				17 543	1 326	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	4 944.91	547.14	689.60			31 249	9 248	4 458	
			3 708.17	78.47				17 543	1 326	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	1 483.90					6 730			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 1; %=84 - по стр. 2, 3; %=64 - по стр. 4; %=77 - по стр. 5; %=80 - по стр. 6, 9, 17, 18, 20; %=94 - по стр. 8; %=66 - по стр. 15, 16)	586.01					8 364			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 5; %=36 - по стр. 4; %=44 - по стр. 6, 9, 17, 18; %=51 - по стр. 8; %=40 - по стр. 15, 16; %=37 - по стр. 20)	345.12					4 660			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	5 876.04					44 273			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	5 876.04					44 273			
	. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14%	125.75					947			
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	6 001.79					45 220			
	. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%	120.04					904			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ	6 121.83					46 124			
	Справочно:									
	    Материалы	3 708.17					17 543			
	    Оплата труда рабочих	547.14					9 248			
	    Эксплуатация машин	689.60					4 458			
	      в т.ч. оплата труда механизаторов	78.47					1 326			
	. СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)	611.13					3 132			
	. ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М)	4 319.30					20 675			
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН	777.47					3 722			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС	6 899.30					49 846			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	586.01					8 364			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	345.12					4 660			
	
	Раздел 2.  Лестничная клетка	
	
21.	ТЕР 46-02-009-01 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков деревянных, 100 м2	0.27	244.43	244.43		66.00	66.00		16.9	1	1 115	1 115		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			65.34				84%	937			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			39.60				48%	535			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					170.94					2 587			
	
22.	ТЕР 15-01-047-09 
Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом, 100 м2 поверхности облицовки	0.27	18 366.82	6 851.56	313.15	4 959.04	1 849.92	84.55	16.9	8.83	43 292	31 264	747	
				11 202.11	5.80		3 024.57	1.56	3.73	16.89		11 282	26	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			1 758.91				80%	25 032			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			870.20				37%	11 577			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 588.14					79 901			
	
23.	ТЕР 15-02-035-04 
Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных из плит, 100 м2 отделываемой поверхности	0.27	442.37	392.56	4.31	119.44	105.99	1.16	16.9	9.35	1 863	1 791	11	
				45.51	1.99		12.29	0.54	4.96	16.89		61	9	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			101.20				80%	1 440			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			50.07				37%	666			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					270.71					3 969			
	
24.	ТЕР 15-04-005-06 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.27	1 476.43	326.39	12.55	398.64	88.12	3.39	16.91	9.65	2 767	1 490	33	
				1 137.49	0.18		307.12	0.05	4.05	17		1 244	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			83.76				80%	1 193			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			41.44				37%	552			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					523.84					4 511			
	
25.	ТЕРр 57-3-1 
Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м плинтуса	0.3	31.22	31.22		9.37	9.37		16.89	1	158	158		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			7.50				68%	107			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			6.37				54%	85			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23.24					351			
	
26.	ТЕР 11-01-033-02 
(Прим) 
Демонтаж покрытий дощатых толщиной 36 мм, 100 м2 покрытия	0.32	597.86	482.98	114.88	191.32	154.55	36.76	16.9	9.47	2 960	2 612	348	
					9.17			2.93	4.43	16.9			50	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		111%			174.80				94%	2 502			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			100.79				51%	1 358			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					466.91					6 820			
	
27.	ТЕР 11-01-039-01 
Устройство плинтусов деревянных, 100 м плинтуса	0.3	709.06	83.08	9.72	212.72	24.92	2.92	16.9	9.67	1 860	421	28	
				616.26			184.88		7.63	1		1 411		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		111%			27.66				94%	396			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			15.95				51%	215			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					256.33					2 470			
	
28.	ТЕРр 62-18-2 
Окраска масляными составами плинтусов и галтелей, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.015	738.70	356.35	9.34	11.08	5.35	0.14	16.9	9.55	111	90	1	
				373.01	1.51		5.60	0.02	3.4	16.88		19		
	Накладные расходы		80%			4.30				68%	61			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			2.69				40%	36			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18.06					208			
	
29.	ТЕРр 62-18-3 
Окраска масляными составами торцов лестничных маршей, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.021	826.50	377.70	9.34	17.36	7.93	0.20	16.9	9.55	168	134	2	
				439.46	1.51		9.23	0.03	3.47	16.88		32	1	
	Накладные расходы		80%			6.37				68%	92			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			3.98				40%	54			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27.71					314			
	
30.	ТЕРр 57-1-2 
Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков, 100 м2 основания	0.32	63.51	63.51		20.32	20.32		16.9	1	343	343		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			16.26				68%	233			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			13.82				54%	185			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					50.39					761			
	
31.	ТЕР 11-01-012-03 
Укладка лаг по плитам перекрытий, 100 м2 пола	0.32	2 621.65	388.14	39.05	838.93	124.20	12.50	16.9	9.56	4 178	2 099	119	
				2 194.46	3.25		702.23	1.04	2.79	16.93		1 959	18	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		111%			139.02				94%	1 990			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			80.15				51%	1 080			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 058.10					7 248			
	
32.	ТЕР 11-01-033-02 
Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм, 100 м2 покрытия	0.32	13 948.95	724.48	172.32	4 463.66	231.83	55.14	16.9	9.47	22 943	3 918	522	
				13 052.15	13.75		4 176.69	4.40	4.43	16.9		18 503	74	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		111%			262.22				94%	3 752			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			151.19				51%	2 036			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 877.06					28 731			
	
33.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.92	221.93	106.22	98.58	204.18	97.73	90.69	16.9	4.04	2 069	1 652	366	
				17.13	1.39		15.76	1.28	3.24	16.97		51	22	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		90%			89.11				77%	1 289			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			59.41				48%	804			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					352.70					4 162			
	
34.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	19.044	36.04			686.35					3 746			
				36.04			686.35		196.69			3 746		
	Объем: 0.92*20.7													
	
35.	ТЕР 15-04-025-03 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.32	1 637.38	593.63	14.16	523.96	189.96	4.53	16.9	9.64	4 503	3 210	44	
				1 029.59	0.36		329.47	0.12	3.79	17		1 249	2	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			180.58				80%	2 570			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			89.34				37%	1 188			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					793.87					8 261			
	
	ЗАМЕНА ДВЕРЕЙ	
	
36.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.042	1 143.95	891.55	252.40	48.05	37.45	10.60	16.91	9.36	732	633	99	
					116.72			4.90	1	16.9			83	
	Накладные расходы		99%			41.93				84%	601			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			25.41				48%	344			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					115.39					1 677			
	
37.	ТЕР 10-04-013-01 
Установка деревянных дверных блоков, 100 м2 проемов	0.042	1 288.25	814.49	437.36	54.11	34.21	18.37	16.9	8.71	744	578	160	
				36.40	24.79		1.53	1.04	3.58	16.9		5	18	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0223:[ М-(43592.00=435.92*100) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		106%			37.37				90%	536			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			19.04				43%	256			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					110.51					1 537			
	
38.	С цена поставщик. 
Блок дверной из сосны, м2	4.2	1 239.27			5 204.94					24 255			
				1 239.27			5 204.94		4.66			24 255		
	Поправки: М: =5500*1.05/4.66	
	
	Прочие работы	
	
39.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	2.7792	48.13	4.41	36.66	133.76	12.26	101.89	16.89	8.48	1 402	207	864	
									1	1				
	Объем: 0.624+0.396*2.2+0.025*2.2+27*0.02*1.8+0.033+0.224													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			12.26				100%	207			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			7.36				60%	124			
	
40.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	2.7792	16.40		16.40	45.58		45.58		8.87	404		404	
														
	Объем: 0.624+0.396*2.2+0.025*2.2+27*0.02*1.8+0.033+0.224													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	18 208.81	3 060.11	468.42			119 613	51 715	3 748	
			14 660.66	17.91				63 817	304	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	18 029.47	3 047.85	320.95			117 807	51 508	2 480	
			14 660.66	17.91				63 817	304	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	686.35					3 746			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 21, 36; %=80 - по стр. 22-24, 35; %=68 - по стр. 25, 28-30; %=94 - по стр. 26, 27, 31, 32; %=77 - по стр. 33; %=90 - по стр. 37)	2 996.30					42 732			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 21, 33, 36; %=37 - по стр. 22-24, 35; %=54 - по стр. 25, 30; %=51 - по стр. 26, 27, 31, 32; %=40 - по стр. 28, 29; %=43 - по стр. 37)	1 569.42					20 971			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	22 595.19					181 510			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	179.34	12.26	147.47			1 806	207	1 268	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 39)	12.26					207			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 39)	7.36					124			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	179.34					1 806			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	22 774.53					183 316			
	. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14%	487.37					3 923			
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	23 261.90					187 239			
	. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%	465.24					3 745			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ	23 727.14					190 984			
	Справочно:									
	    Материалы	14 660.66					63 817			
	    Оплата труда рабочих	3 060.11					51 715			
	    Эксплуатация машин	468.42					3 748			
	      в т.ч. оплата труда механизаторов	17.91					304			
	. СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)	450.51					3 444			
	. ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М)	15 111.17					67 261			
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН	2 720.01					12 107			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС	26 447.15					203 091			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 996.30					42 732			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 569.42					20 971			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	23 153.72	3 607.25	1 158.02			150 862	60 963	8 206	
			18 368.83	96.38				81 360	1 630	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	22 974.38	3 594.99	1 010.55			149 056	60 756	6 938	
			18 368.83	96.38				81 360	1 630	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	2 170.25					10 476			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 1; %=84 - по стр. 2, 3, 21, 36; %=64 - по стр. 4; %=77 - по стр. 5, 33; %=80 - по стр. 6, 9, 17, 18, 20, 22-24, 35; %=94 - по стр. 8, 26, 27, 31, 32; %=66 - по стр. 15, 16; %=68 - по стр. 25, 28-30; %=90 - по стр. 37)	3 582.31					51 096			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 5, 21, 33, 36; %=36 - по стр. 4; %=44 - по стр. 6, 9, 17, 18; %=51 - по стр. 8, 26, 27, 31, 32; %=40 - по стр. 15, 16, 28, 29; %=37 - по стр. 20, 22-24, 35; %=54 - по стр. 25, 30; %=43 - по стр. 37)	1 914.54					25 631			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	28 471.23					225 783			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	179.34	12.26	147.47			1 806	207	1 268	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 39)	12.26					207			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 39)	7.36					124			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	179.34					1 806			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	28 650.57					227 589			
	. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14%	613.12					4 870			
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	29 263.69					232 459			
	. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%	585.27					4 649			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ	29 848.96					237 108			
	Справочно:									
	    Материалы	18 368.83					81 360			
	    Оплата труда рабочих	3 607.25					60 963			
	    Эксплуатация машин	1 158.02					8 206			
	      в т.ч. оплата труда механизаторов	96.38					1 630			
	. СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)	1 061.64					6 576			
	. ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М)	19 430.47					87 936			
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН	3 497.48					15 828			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС	33 346.44					252 936			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	3 582.31					51 096			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 914.54					25 631			

Составил:	

Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                      Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Замначальника СО МКУ «КР МКД»                                        Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)