Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1. Адрес многоквартирного дома_____ул. Лукашова, д. 11 а

2. Кадастровый номер многоквартирного дома при его наличии__________нет_

3. Серия, тип постройки_______жилой дом__________

4. Год постройки________ 2011___

5. Степень износа по данным государственного технического учёта____0%___    ___ _

6. Степень фактического износа_____0%______________________________________

7. Год последнего капитального ремонта__________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_______________

9. Количество этажей______________6___________________

10. Наличие подвала____________________________________

11. Наличие цокольного этажа__________________________

12. Наличие мансарды_________________нет____________

13. Наличие мезонина____________________нет_________

14. Количество квартир______55_______________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)_______________

18. Строительный объем________________12614___куб. м.

19. Площадь:

а. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками_________2869,1_________кв. м.

б. жилых помещений (общая площадь квартир)_____2816,7 ________кв. м.

в. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)_________________нет _______кв. м.

г. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)_366,1____кв. м.

20. Количество лестниц__________2_________________________________шт.

21.Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)___кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров____________________________кв. м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования, включая технические этажи, чердаки, технические подвалы__________366,1__________кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома_____________________3525____кв. м.

25. Кадастровый номер земельного участка при его наличии__________нет___

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент		            железобетонные блоки	                        новое

- Наружные и внутренние

капитальные стены	             кирпичные                                                    новое

- Перегородки		              кирпичные     		                        новое

- Перекрытия		    чердачное:  железобетонное  плиты                 новое

междуэтажное:  ж/б плиты                               новое

подвальное:   ж/б плиты                                   новое

- Крыша		   металлочерепица                                                 новое

- Полы				бетонная стяжка				новое

- Проёмы

Окна		      стеклопакеты			                        новое

Двери		      металлические					 новое

- Отделка

Внутренняя	      штукатурка				             новое

Наружная	      штукатурка, окраска                                           новое

- Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные

телеф.сети и оборуд.

сети радиовещания		нет

вентиляция			естественная

- Внутридомовые

инженерные коммуникации

и оборудование для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение

холодное водоснаб.		трубы ПХВ		                           новое

водоотведение		трубы ПХВ				     новое

газоснабжение		центральное				      новое

отопление от дом. кот.

Отопление			двухконтурные котелы		 новое

печи

АГВ

(другое)

11. Лифт                                                есть

- Крыльца, отмостка

- Детская/спортивная площадки      нет

- Ограждения                                      нет

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
 многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  г.Калининград, ул.Радистов-10.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки  жилой дом

4. Год постройки  1959 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  30%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  есть, 287,5 кв.м.

11. Наличие цокольного этажа  -

12. Наличие мансарды  -

-

13. Наличие мезонина  -

14. Количество квартир   8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
-

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)      -

18. Строительный объем  	1868	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	426,8	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   394,2		кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	-	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	32,6	кв. м

20. Количество лестниц  	1	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

32,6	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров    -	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  -		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  - 968 кв.м., застроен.292 кв.м., незастроен. 676 кв.м., дворов.площадь 676 кв.м., в т.ч. прочие замощения 113 кв.м., грунт 563 кв.м., уличн.тротуар 52 кв.м., в т.ч. асфальт 52 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бутовый ленточный | удовлетворительно |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | бетонные блоки | 17,07кв.м |
| 3. Перегородки | кирпичные | 7,7 кв.м |
| 4. Крыша | шиферная по деревянным стропилам | 44,9 кв.м |
| 5. Полы | дощатые крашенные | удовлетворительно |
| 6. Проемы |  |  |
| окна | двойные створчатые | удовлетворительное |
| двери | филенчатые | перекос коробок, |
| (другое) |  | удовлетворительно |
| 7. Отделка |  |  |
| внутренняя | штукатурка, побелка, покраска | незначительные трещины, требует ремонта 7,4 кв.м. |
| наружная | штукатурка | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |

| 8. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| --- | --- | --- |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование | скрытая проводка | удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | скрытая проводка | удовлетворительное |
| сигнализация | - |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция | естественная | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение | скрытая проводка | удовлетворительно |
| холодное водоснабжение | стальные трубы | удовлетворительно |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | чугунные трубы | удовлетворительное |
| газоснабжение | центральное | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | котелковое | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | - |  |
| калориферы | - |  |
| АГВ | - |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Крыльца, отмостка |  | трещины, выбоины удовлетворительное |

АКТ

состояния общего имущества жилого дома

№ 1 по  ул. Авиационная

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

Адрес многоквартирного дома: г. Калининград дом № 1 по ул. Авиационная

Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________________

Серия, тип постройки                                                                                       до 1945 г.

Степень износа по данным гос. тех. учета: на 25.12. 2006 г.  - 65  %

Степень фактического износа ____________________________________________

Дата последнего капитального ремонта (месяц, год):

1) комплексного  _____________________года;

2) отдельных конструкций (наименование конструкции, месяц, год):– _______года;

3) отдельных коммуникаций (наименование коммуникации, месяц, год):– ________года;

Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:  Заключение № 5 от 02.09.11.

Количество этажей: 2

Наличие подвала: имеется

Наличие цокольного этажа _______________________________________________

Наличие мансарды: имеется

Наличие мезонина ______________________________________________________

Количество квартир ________2________________________________________

Строительный объем ____297____ куб.м.

Площадь 78,4 кв.м

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ____1000,4__ кв.м., в том числе застройки__72,1___ кв.м.

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов материал, конструкция или система, отделка и пр. | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент |  |  |
|  | 34,0 куб.м. | бутовый ленточный | осмотру мало доступен, трещины сырость,нарушена дренажная система в подвале вода износ 63 %, трещины |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены |  |  |
|  | 125,0 куб.м. | кирпичные на сложном растворе | Множественные трещины, сырые пятна износ 65 % |
| 3 | Перегородки |  |  |
|  | 178 кв.м. | Кирпичные деревянные | трещины,сырость, плесень износ 65 % |
|  | Перекрытия |  |  |
|  | чердачное 87,0 кв.м. | деревянные утепленные | прогиб балок в потолке трещины износ 70 % |
|  | межэтажные 56,0 кв.м. | деревянные | прогиб балок в потолке трещины,протечки, отслоение штукатурки износ 70 % |
| 5 | Крыша, кровля |  |  |
|  | 198,0 кв.м. | черепичная по сплошной тесовой обрешетке | обрешетка и стропила с гнилью, разрушение черепицы износ 70 % |
|  | система водостоков |  |  |
|  | 26 п.м. | с настенными желобами | Не удовлет. прочистка 2раза в год |
| 6 | Полы |  |  |
|  | 89 кв.м. | Дощатые крашенные, частично цементные | Потертость, провалы гниль, осада износ 65 % |
| 7 | Проемы |  |  |
|  | Двери |  |  |
|  | Наружные 2 шт. | Филенчатые однопольные | переплеты рассохлись покоробились 80% |
|  | Внутренние 11/2 шт. | Филенчатые | Удовлетворительн. |
|  | Окна 9/6 шт. |  |  |
|  | Подъездные (л/кл) | одинарные створчатые | переплеты покоробились филенки рассохлись 75% |
| 8 | Отделка 167 кв.м. |  |  |
|  | наружная | штукатурка цоколя штукатурка стен | Осыпалась, трещины 65% |
|  | внутренняя | побелка | Не удов 65% |
|  |  | окраска | Не удов 65% |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ОТОПЛЕНИЕ |  |  |
|  | Внутриквартирное - котелок на твердом топливе | 2 котла | Удовлетв |
|  | Трубы Ø 15 | Стальные 45 п.м. | Не удовлетв. |
|  | Радиаторы чугунные секционные | 5 | Удовлетв |
|  | ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
|  | Трубы Ø 15 | Стальные 37 п.м. | Не удовлетв. |
|  | вентили. Ø 15 | Чугунные 3 шт | Удовлетв |
|  | ВОДООТВЕДЕНИЕ (канализация местная) |  |  |
|  | Туалет на улице | 1 | Не удовлетворительно, отсутствует |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
|  | ВРУ |  |  |
|  | Предохранители | Фарфоровые |  |
|  |  | Стеклянные |  |
|  | Пакетные переключатели |  |  |
|  | Автоматы 25 А |  |  |
|  | Автоматы 16 А |  |  |
|  | Скрытая проводка: |  |  |
|  | Провод алюминиевый | 130 п.м. | частичная замена 40% |
|  | Вентилиция | 22,0 п.м. |  |
|  | естественная | Внутренние вент. каналы | прочистка 2р/год |
|  | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
|  | Газовая плита | 2-х конф.-1 шт. | удовлетворительн |
| 10 | Лестницы |  |  |
|  | Ступени | 12 шт. | Трещины, выбоины,отслоилась штукатурка |
| 11 | Отмостка 38,2 кв. м. |  |  |
|  |  |  | Провалы трещины кап. ремонт. 100% |
| 12 | Крыльца 2,6 кв. м. |  |  |
|  |  |  | ремонт 50% |

АКТ

состояния общего имущества жилого дома

№ 53  по ул. Калачева

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

Адрес многоквартирного дома: г. Калининград,  ул. Калачева дом № 53

Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________________

Серия, тип постройки  Литер «А» до 1945 г.

Степень износа по данным гос.тех.учета на  23.04.1990_г. – 56 %

Степень фактического износа ____________________________________________

Дата последнего капитального ремонта (месяц, год):

1) комплексного  ______________ _______года;

2) отдельных конструкций (наименование конструкции, месяц, год):        года;

3) отдельных коммуникаций (наименование коммуникации, месяц, год):    года;

Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу (№, дата, кем составлен) ________________________________

Количество этажей : 1

Наличие подвала: имеется

Наличие цокольного этажа _______________________________________________

Наличие мансарды: имеется

Наличие мезонина ______________________________________________________

Количество квартир: 2

Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____

Строительный объем: 374 куб.м.

Площадь:

а) квартир многоквартирного дома приведенная с внутриквартирными лестничными клетками, встроенными шкафами, коридорами лоджиями и балконами 105,7 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 70,8 кв.м.

в) общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме ____________________ кв.м.

г) общая площадь нежилых помещений в многоквартирном доме в составе общего имущества __________________кв.м.

Количество лестниц _____1_________ шт.

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 1615 кв.м, в том числе застройки 87,1  кв.м.

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов материал, конструкция или система, отделка и пр. | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент |  |  |
|  |  | бутовый ленточный | трещины в цоколе сырая плита |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены |  |  |
|  |  | кирпичные на сложном растворе | отпадение штукатурки мелкие трещины |
| 3 | Перегородки |  |  |
|  | 90,0 кв.м. 55 кв.м. | кирпичные | отпадение штукатурки |
|  |  | деревянные | трещины |
| 4 | Перекрытия |  |  |
|  |  | деревянные утепленные | протечки сырая плита |
|  |  | деревянные утепленные | трещины на потолке |
| 5 | Крыша, кровля |  |  |
|  | 205 кв.м. | черепичная по деревянным стропилам | повреждение отдельных частиц |
|  | система водостоков | с настенными желобами | прочистка 2р.в год. |
| 6 | Полы |  |  |
|  | 75 кв.м. | цементные в подвале | потертости |
|  | 135 кв.м. | дощатые | гниль |
| 7 | Проемы |  |  |
|  | Двери |  |  |
|  | Наружные 2 шт. | Филенчатые однопольные | удовлетворительн |
|  | Внутренние10 | Деревянные | удовлетворительн |
|  | Окна |  |  |
|  | Подъездные (л/кл) 2 шт. | одинарные створчатые | переплеты рассохлись |
| 8 | Отделка |  |  |
|  | наружная 196 кв.м. | штукатурка стен | Трещины, отслоение |
|  | внутренняя | штукатурка |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ОТОПЛЕНИЕ |  |  |
|  | Внутриквартирное - котелок на твердом топливе | 2 котла | Удовлетв |
|  | Трубы Ø 15 | Стальные 34 п.м. | удовлетв. |
|  | Радиаторы чугунные секционные | 5 | Удовлетв |
|  | ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 34 п.м. |  |  |
|  | Трубы Ø 15 | металлополимерные | удовлетв. |
|  | вентили. Ø 25 | чугунные | замена |
|  | ВОДООТВЕДЕНИЕ (канализация) |  |  |
|  | местное в дренажную систему |  | удовлетворительн |
|  | дворовая уборная |  |  |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
|  | Пакетные переключатели |  | удовлетворительн |
|  | Предохранители (пробки) |  | Частичн. замена |
|  | Автоматы 25 А |  | удовлетворительн |
|  | Автоматы 16 А |  | удовлетворительн |
|  | Скрытая проводка: | 139 п.м. | Частичн. замена |
|  | Провод алюминиевый |  |  |
|  | Вентилиция | 20 п.м. |  |
|  | естественная | Внутренние вентканалы | прочистка 2р. В год |
| 10 | Лестницы |  |  |
|  | Ступени 22шт. |  | ремонт |
|  | Поручни |  | Не удовлетворит. |
|  | Ограждение |  | Не удовлетворит. |
|  | Площадки |  | Не удовлетворит. |
| 11 | Отмостка 37,4 кв.м. |  |  |
|  |  |  | част. ремонт |
| 12 | Крыльца- требуется кап. ремонт |  |  |
|  |  |  | 1 крыльцо |

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1. Адрес многоквартирного дома_____ул. Никитина, д. 18       ________________________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома при его наличии__________нет___________________

3. Серия, тип постройки_______жилой дом______________________________________ ___________

4. Год постройки________ до 1945      __________________________________________ _ ___________

5. Степень износа по данным государственного технического учёта____62%___    ___ ______________

6. Степень фактического износа_______________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта___________________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________________________________________________________

9. Количество этажей______________1_____________________________________________________

10. Наличие подвала_____________есть_____________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа_______нет_________________________________________________

12. Наличие мансарды_________________есть_______________________________________________

13. Наличие мезонина____________________нет_____________________________________________

14. Количество квартир______3___________________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_______________

16. Реквизиты правового акта о признании всех помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_________________________________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___________________________________________________________________________

18. Строительный объем___________________471______________________________________куб. м.

19. Площадь:

а. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками________________________________110,5_________________________________кв. м.

б. жилых помещений (общая площадь квартир)_____73,5   _________________________кв. м.

в. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)___________________ ____________________________кв. м.

г. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)______________ _________________________кв. м.

20. Количество лестниц___________1_________________________________________________шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)___23,8_ ____кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров__________________________________________кв. м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования, включая технические этажи, чердаки, технические подвалы__________________________________________________кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома_____________________1356____________________________________________________кв. м.

25. Кадастровый номер земельного участка при его наличии__________нет______________________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент				бутовый ленточный

- Наружные и внутренние

капитальные стены			кирпичные                                     трещины

- Перегородки				кирпичные

- Перекрытия				деревянные                             трещины на потолке

- Крыша				черепичная

- Полы					дощатые

- Проёмы

Окна				двойные створчатые

Двери				филенчатые

- Отделка

Внутренняя			оклейка обоями

Наружная			штукатурка				отпадание штукатурки

- Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные

телеф.сети и оборуд.

сети радиовещания

вентиляция			естественная

- Внутридомовые

инженерные коммуникации

и оборудование для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение

холодное водоснаб.		колодец

водоотведение		выгребная яма

газоснабжение		балонное

отопление от дом. кот.

Отопление			котелковое угольное

печи

АГВ

(другое)

- Крыльца                                           0,3

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1. Адрес многоквартирного дома_____ул. Бердянская, д. 14           ________________________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома при его наличии__________нет___________________

3. Серия, тип постройки_______жилой дом______________________________________ ___________

4. Год постройки________ н/св     __________________________________________ _ ___________

5. Степень износа по данным государственного технического учёта____55%___    ___ ______________

6. Степень фактического износа_______________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта___________________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________________________________________________________

9. Количество этажей______________1_____________________________________________________

10. Наличие подвала_____________есть_____________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа_______нет_________________________________________________

12. Наличие мансарды_________________есть_______________________________________________

13. Наличие мезонина____________________нет_____________________________________________

14. Количество квартир______2___________________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_______________

16. Реквизиты правового акта о признании всех помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_________________________________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___________________________________________________________________________

18. Строительный объем___________________376______________________________________куб. м.

19. Площадь:

а. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками______________________________68,0_______________________________________кв. м.

б. жилых помещений (общая площадь квартир)_____44,0    _________________________кв. м.

в. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)___________________ ____________________________кв. м.

г. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)______________ _________________________кв. м.

20. Количество лестниц___________1_________________________________________________шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)___ ____кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров__________________________________________кв. м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования, включая технические этажи, чердаки, технические подвалы__________________________________________________кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома_____________2608,8____________________________________________________________кв. м.

25. Кадастровый номер земельного участка при его наличии__________нет______________________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент				бутовый ленточный

- Наружные и внутренние

капитальные стены			кирпичные                                     трещины

- Перегородки				кирпичные

- Перекрытия				деревянные                             трещины на потолке

- Крыша				черепичная

- Полы					дощатые

- Проёмы

Окна				двойные створчатые			в неудовл. сост.

Двери				филенчатые				перекос

- Отделка

Внутренняя			штукатурка			в удовл. сост.

Наружная			штукатурка				в неудовл. сост.

- Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные		нет

телеф.сети и оборуд.	нет

сети радиовещания		нет

вентиляция			естественная

- Внутридомовые

инженерные коммуникации

и оборудование для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение		скрытая

холодное водоснаб.		колодец

водоотведение		выгребная яма

газоснабжение		балонное

отопление от дом. кот.

Отопление			котелковое

печи

АГВ

(другое)

- Крыльца                                             имеется

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1. Адрес многоквартирного дома_____ул. Чекистов, д. 117-119       _____________________________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома при его наличии__________нет___________________

3. Серия, тип постройки_______жилой дом______________________________________ ___________

4. Год постройки________  н/св________________________________________ ___ ____

5. Степень износа по данным государственного технического учёта____58%___    ___ ______________

6. Степень фактического износа________________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта___________________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________________________________________________________

9. Количество этажей____2______________________________________________________________

10. Наличие подвала_____________есть_____________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа_______нет_________________________________________________

12. Наличие мансарды_________________есть_______________________________________________

13. Наличие мезонина____________________нет_____________________________________________

14. Количество квартир______5__________________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________нет______

16. Реквизиты правового акта о признании всех помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_________________________________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___________________________________________________________________________

18. Строительный объем___________________872_________________________________куб. м.

19. Площадь:

а. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками______________________________222,7________________________________________кв. м.

б. жилых помещений (общая площадь квартир)_____151,2 ________________________кв. м.

в. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)__________________ _____нет_______________________кв. м.

г. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)____________________________________кв. м.

20. Количество лестниц___________2_________________________________________________шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)____16,4 ___кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров______________нет____________________________кв. м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования, включая технические этажи, чердаки, технические подвалы-121,4___________________________________________________кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома___________________________1179,0_____________________________________________кв. м.

25. Кадастровый номер земельного участка при его наличии__________нет______________________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент				бутовый ленточный			       -

- Наружные и внутренние		 кирпичные                                               -

капитальные стены

- Перегородки				кирпичные				-

- Крыша				черепичная					41 кв.м.

- Полы					дощатые				       в удовл. сост.

- Проёмы

Окна				двойные створчатые			в удовл. сост.

Двери				филенчатые				в удовл. сост

- Отделка

Внутренняя			штукатурка				в удовл. сост

Наружная			штукатурка				      106 кв.м.

- Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные		да

телеф.сети и оборуд.	да

сети радиовещания		да

вентиляция			да

- Внутридомовые

инженерные коммуникации

и оборудование для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение		скрытая проводка			в удовл. сост

холодное водоснаб.		центральное				в удовл. сост

водоотведение		центральное				в удовл. сост.

газоснабжение		центральное				в удовл. сост

отопление от дом. кот.

Отопление			котелковое				в удовл. сост

печи

АГВ				да					в удовл. сост

(другое)

- Крыльца                                           имеется                                                  0,3 кв.м.

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1. Адрес многоквартирного дома_____ул. Захарова, д. 32-34            _______________________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома при его наличии__________нет___________________

3. Серия, тип постройки_______жилой дом______________________________________ ___________

4. Год постройки________ до 1945      __________________________________________ ___ ___________

5. Степень износа по данным государственного технического учёта____55%___    ___ ______________

6. Степень фактического износа_______________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта___________________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________________________________________________________

9. Количество этажей______________2_____________________________________________________

10. Наличие подвала_____________есть_____________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа_______нет_________________________________________________

12. Наличие мансарды________________________________________________________________

13. Наличие мезонина____________________нет_____________________________________________

14. Количество квартир______6___________________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_______________

16. Реквизиты правового акта о признании всех помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_________________________________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___________________________________________________________________________

18. Строительный объем___________________897______________________________________куб. м.

19. Площадь:

а. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками_________________________________244,9____________________________________кв. м.

б. жилых помещений (общая площадь квартир)_____148,9   _________________________кв. м.

в. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)______________ _________________________________кв. м.

г. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)_______________________________________кв. м.

20. Количество лестниц_________________2___________________________________________шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_______кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров__________________________________________кв. м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования, включая технические этажи, чердаки, технические подвалы__________________________________________________кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома___________________________1206______________________________________________кв. м.

25. Кадастровый номер земельного участка при его наличии__________нет______________________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент				бутовый ленточный

- Наружные и внутренние

капитальные стены			кирпичные

- Перегородки				деревянные

- Перекрытия				деревянные

- Крыша				черепичная	                                 50 кв. м.

- Полы					дощатые			         щели

- Проёмы

Окна				двойные створчатые			перекосы

Двери				филенчатые				в удовл. сост

- Отделка

Внутренняя			штукатурка				в удовл. сост

Наружная			штукатурка				55 кв. м.

- Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные		нет

телеф.сети и оборуд.	нет

сети радиовещания		да

вентиляция			да

- Внутридомовые

инженерные коммуникации

и оборудование для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение		скрытая проводка	           в удовл. сост

холодное водоснаб.		стальные			в удовл. сост

водоотведение		чугунные			в удовл. сост

газоснабжение		сетевое			в удовл. сост

отопление от дом. кот.

Отопление			котелковое              			в удовл. сост

печи

АГВ

(другое)

- Крыльца                                           имеется.                                  2,1 кв.м

Жилой дом по улице Макаренко, 8

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома – г. Калининград, ул. Макаренко, 8

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)- 213

3. Серия, тип постройки: - жилой дом

4. Год постройки – до 1945

5. Степень износа по данным государственного технического учета – 53%

6. Степень фактического износа – 53%

7. Год последнего капитального ремонта _____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________

9. Количество этажей – 1

10. Наличие подвала: - есть

11. Наличие цокольного этажа: -

12. Наличие мансарды: - есть

13. Наличие мезонина: -

14. Количество квартир - 2

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества: -

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания ________________________

_________________________________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) ____________________________________________

18. Строительный объем: 430 куб.м.

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками – 106,6  кв.м.

б) жилых помещений (жилая площадь квартир) 80,6 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме):

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц: - 1

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки): 16,7 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров _________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___________ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома: 2185 м²

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент               бутовый, ленточный			удовл.

2. Наружные  и  внутренние   	кирпичные		      	удовл.

капитальные стены			на сложном р-ре

3. Перегородки				кирпичные,				удовл.

4. Перекрытия

чердачные   		деревянное, утепленное

междуэтажные       	деревянное			 	неуд.

подвальные 			армокирпичное

(другое)

5. Крыша   	черепичная по сплошной 			неуд.

обрешетке

6. Полы  			дощатые, окрашенные			неуд.

7. Проемы

окна   		2х-створчатые, остекленные		неуд.

двери          	филенчатые,простые приборы

(другое)

8. Отделка

внутренняя	штуктурка, побелка,

покраска, обои				неуд.

наружная		штукатурка, окраска

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные 		чугунная эмалированная

электроплиты

телефонные сети и

оборудование

сети   проводного

радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция		     	естественная

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение		скрытная проводка	 	   		неуд.

холодное

водоснабжение         	стальные трубы

горячее

водоснабжение

водоотведение		местное

газоснабжение      	балонное

отопление

(от внешних

котельных)			котелковое

отопление

(от домовой

котельной)

печи

калориферы

АГВ

(другое)

11. Крыльца, отмостка									неуд.

Жилой дом по улице Сеченова, 30

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома – г. Калининград, ул. Сеченова, 30

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)- 48

3. Серия, тип постройки: -

4. Год постройки – до 1945

5. Степень износа по данным государственного технического учета – 55%

6. Степень фактического износа – 55%

7. Год последнего капитального ремонта _____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________

9. Количество этажей – 2

10. Наличие подвала  - имеется

11. Наличие цокольного этажа: -

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: -

14. Количество квартир - 2

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества: -

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания ________________________

_________________________________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) ____________________________________________

18. Строительный объем: 460 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками –  кв.м.

б) жилых помещений (жилая площадь квартир)- 83,4 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): -

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц: 1 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки): 24,0 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров _________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___________ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома: 910 м²

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент                бутовый ленточтый	осмоту не доступен

2. Наружные  и  внутренние   кирпичные на сложном	 	трещины

капитальные стены			р-ре

3. Перегородки              кирпичные,шлакобетонные  	удовлетворительное

4. Перекрытия

чердачные          деревянное утепленное		прогиб балок

междуэтажные       деревянное				прогиб балок

подвальные         армокирпичное			удовлетворительное

(другое)

5. Крыша                    шиферн.по дощ.обреш.

строп.дер

6. Полы                     дощатые				стертость

7. Проемы

окна               двойные створные			пораженные гнилью

двери              филенчатые				пораженные гнилью

(другое)

8. Отделка

внутрення          шт-ка,окраска,обои		удовлетворительное

наружная           штукатурка				удовлетворительное

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные     чугунные

электроплиты        нет

телефонные сети и

оборудование

сети   проводного

радиовещания       есть

сигнализация       нет

мусоропровод       нет

лифт               нет

вентиляция         естественная			удовлетворительное

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение  скрытая проводка

холодное

водоснабжение     трубы стальные

горячее

водоснабжение      ггаз.колонки

водоотведение     трубы чугунные

газоснабжение     балонное

отопление

(от внешних

котельных)

отопление

(от домовой

котельной)

печи

калориферы

АГВ

(другое)

11. Крыльца                                    есть  	удовлетворительное

Жилой дом по адресу: правая Набережная, 31

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Калининград, улица правая Набережная, 31

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _______

3. Серия, тип постройки: жилой дом

4. Год постройки: нет сведений

5. Степень износа по данным государственного технического учета:

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу: Пост №186 от 16.07.92

9. Количество этажей: 2 этажа

10. Наличие подвала: не имеется

11. Наличие цокольного этажа: не имеется

12. Наличие мансарды:  не имеется

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8 (восемь)

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

Имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания: Пост №186 от 16.07.92

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания): Пост №186 от 16.07.92

18. Строительный объем: 1769 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками: 452,1  кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 281,8 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): нет

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в    многоквартирном доме):

кв.м

20. Количество лестниц: 1 (одна) шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки):  35,9  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы): 0 кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома: не оформлено

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент			бутовый			неудовлетворительное

2. Наружные  и  внутренние	 кирпичные на сложном	неудовлетворительное

капитальные стены		растворе

3. Перегородки			деревянные			неудовлетворительное

4. Перекрытия

Чердачные		деревянное, отеплённое	неудовлетворительное

Междуэтажные	деревянное, отеплённое 	неудовлетворительное

Подвальные		деревянное, отеплённое

(другое)

5. Крыша			шиферная, по

тесовой обреш.        	неудовлетворительное

мансарды

6. Полы				дощатые крашенные		неудовлетворительное

7. Проемы

Окна			двойные створные		неудовлетворительное

Двери			филенчатые			неудовлетворительное

(другое)

8. Отделка

Внутренняя		штукатурка, побелка    неудовлетворительное

окраска

Наружная		штукатурка			неудовлетворительное

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные	нет				неудовлетворительное

электроплиты	нет

телефонные сети и

оборудование

сети   проводного

радиовещания	имеется			неудовлетворительное

сигнализация	нет

мусоропровод	нет

лифт			нет

вентиляция		естественная		неудовлетворительное

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение	скрытая проводка		неудовлетворительное

холодное

водоснабжение	стальные трубы		неудовлетворительное

горячее

водоснабжение	от котелка         	неудовлетворительное

водоотведение	централизованное

газоснабжение	баллонный газ

отопление

(от внешних

котельных)		нет

отопление

(от домовой

котельной)

печи

калориферы

АГВ

(другое)		котелковое            неудовлетворительное

11. Крыльца			 нет

Жилой дом по адресу: пос. Прегольский, 8

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Калининград, улица пос Прегольский, 8

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _______

3. Серия, тип постройки: жилой дом

4. Год постройки: 1900

5. Степень износа по данным государственного технического учета:

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу: Пост №271 от 17.06.87

9. Количество этажей: 1 этажа

10. Наличие подвала: неимеется

11. Наличие цокольного этажа: не имеется

12. Наличие мансарды:  не имеется

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 4 (четыре)

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

Имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания: Пост №271 от 17.06.87

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания): Пост №271 от 17.06.87

18. Строительный объем: 1096 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками: 168,2  кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 134,1 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): нет

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в    многоквартирном доме):

кв.м

20. Количество лестниц: 0 (ноль) шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки):  0  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы): 0 кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома: не оформлено

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент			бутовый ленточный		неудовлетворительное

2. Наружные  и  внутренние	 кирпич, на сложном	неудовлетворительное

капитальные стены		растворе

3. Перегородки			кирпич			неудовлетворительное

4. Перекрытия

Чердачные		деревянное, утеплённое	неудовлетворительное

Междуэтажные					неудовлетворительное

Подвальные

(другое)

5. Крыша			шифер по дерев. строп.

и  обреш.			неудовлетворительное

мансарды

6. Полы				дощатые ДВП			неудовлетворительное

7. Проемы

Окна			двойные остекл.		неудовлетворительное

Двери			филенчатые			неудовлетворительное

(другое)

8. Отделка

Внутренняя		штукатурка, побелка    неудовлетворительное

окраска, обои

Наружная		штукатурка			неудовлетворительное

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные	нет				неудовлетворительное

электроплиты	нет

телефонные сети и

оборудование

сети   проводного

радиовещания	нет				неудовлетворительное

сигнализация	нет

мусоропровод	нет

лифт			нет

вентиляция		нет				неудовлетворительное

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение	скрытая проводка		неудовлетворительное

холодное

водоснабжение	стальные трубы		неудовлетворительное

горячее

водоснабжение	от котелка         	неудовлетворительное

водоотведение	централизованное

газоснабжение	баллонный газ

отопление

(от внешних

котельных)		нет

отопление

(от домовой

котельной)

печи

калориферы

АГВ

(другое)		котелковое и печное      неудовлетворительное

11. Крыльца			 нет

## Жилой дом по адресу: пос. Прегольский, 10а

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Калининград, улица пос. Прегольский, 10 «А»

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _______

3. Серия, тип постройки: жилой дом

4. Год постройки: 1933

5. Степень износа по данным государственного технического учета:

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу: 2000г.

9. Количество этажей: 1 этажа

10. Наличие подвала: не имеется

11. Наличие цокольного этажа: не имеется

12. Наличие мансарды:  не имеется

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 2 (две)

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

Имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания: 2000

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания): 2000

18. Строительный объем: 287 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками: 80,6  кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 56,2 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): нет

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в    многоквартирном доме):

кв.м

20. Количество лестниц: 0 (одна) шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки):  0  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы): 0 кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома: не оформлено

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент			бутовый ленточный		неудовлетворительное

2. Наружные  и  внутренние	 кирпичные на сложном	неудовлетворительное

капитальные стены		растворе

3. Перегородки			кирпич			неудовлетворительное

4. Перекрытия

Чердачные		деревянное, утеплённое	неудовлетворительное

Междуэтажные	деревянное, утеплённое 	неудовлетворительное

Подвальные		деревянное, утеплённое

(другое)

5. Крыша			толевая односкатная

по сплош. обреш.		неудовлетворительное

мансарды

6. Полы				дощатые по лагам		неудовлетворительное

7. Проемы

Окна			двойные створные		неудовлетворительное

Двери			филенчатые			неудовлетворительное

(другое)

8. Отделка

Внутренняя		штукатурка, побелка    неудовлетворительное

окраска, обои

Наружная		штукатурка			неудовлетворительное

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные	нет				неудовлетворительное

электроплиты	нет

телефонные сети и

оборудование

сети   проводного

радиовещания	нет				неудовлетворительное

сигнализация	нет

мусоропровод	нет

лифт			нет

вентиляция		естественная		неудовлетворительное

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение	скрытая проводка		неудовлетворительное

холодное

водоснабжение	стальные трубы		неудовлетворительное

горячее

водоснабжение	от котелка         	неудовлетворительное

водоотведение	централизованное

газоснабжение	баллонный газ

отопление

(от внешних

котельных)		нет

отопление

(от домовой

котельной)

печи

калориферы

АГВ

(другое)		котелковое            неудовлетворительное

11. Крыльца			 имеется

Жилой дом по адресу: пос. Прегольский, 10б

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Калининград, улица пос. Прегольский, 10 «Б»

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _______

3. Серия, тип постройки: жилой дом

4. Год постройки: 1960

5. Степень износа по данным государственного технического учета:

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу: Пост №223 от 13.06.88

9. Количество этажей: 1 этажа

10. Наличие подвала: не имеется

11. Наличие цокольного этажа: не имеется

12. Наличие мансарды:  не имеется

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 2 (две)

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

Имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания: Пост №223 от 13.06.88

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания): Пост №223 от 13.06.88

18. Строительный объем: 247 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками: 67,6  кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 45,6 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): нет

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в    многоквартирном доме):

кв.м

20. Количество лестниц: 0 (одна) шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки):  0  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы): 0 кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома: не оформлено

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент			кирпич			неудовлетворительное

2. Наружные  и  внутренние	 кирпичные на сложном	неудовлетворительное

капитальные стены		растворе

3. Перегородки			кирпич			неудовлетворительное

4. Перекрытия

Чердачные		деревянное, утеплённое	неудовлетворительное

Междуэтажные	деревянное, утеплённое 	неудовлетворительное

Подвальные

(другое)

5. Крыша			шифер. по сплошной

обреш.		    	неудовлетворительное

мансарды

6. Полы				дощатые и цементные	неудовлетворительное

7. Проемы

Окна			двойные створные		неудовлетворительное

Двери			филенчатые			неудовлетворительное

(другое)

8. Отделка

Внутренняя		штукатурка, побелка    неудовлетворительное

окраска, обои

Наружная		штукатурка			неудовлетворительное

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные	нет				неудовлетворительное

электроплиты	нет

телефонные сети и

оборудование

сети   проводного

радиовещания	имеется			неудовлетворительное

сигнализация	нет

мусоропровод	нет

лифт			нет

вентиляция		естественная		неудовлетворительное

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение	скрытая проводка		неудовлетворительное

холодное

водоснабжение	стальные трубы		неудовлетворительное

горячее

водоснабжение	от котелка         	неудовлетворительное

водоотведение	централизованное

газоснабжение	баллонный газ

отопление

(от внешних

котельных)		нет

отопление

(от домовой

котельной)

печи

калориферы

АГВ

(другое)		котелковое            неудовлетворительное

11. Крыльца			 имеется

## Жилой дом по адресу: ул. Ряд. Павленко, 4

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Калининград, улица Ряд. Павленко,4

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _______

3. Серия, тип постройки: жилой дом

4. Год постройки: до 1945 года

5. Степень износа по данным государственного технического учета:

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу аварийный

9. Количество этажей: 1 этажа

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: не имеется

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 2 (две)

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

Имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания):

18. Строительный объем: 552 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками: 140,6  кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 97,0 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): нет

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в    многоквартирном доме):

кв.м

20. Количество лестниц: 0 (одна) шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки):  0  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы): 0 кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома: не оформлено

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент			бутовый ленточный	удовлетворительное

2. Наружные  и  внутренние

капитальные стены		кирпичные 			удовлетворительное

3. Перегородки			кирп. шлако-бет

4. Перекрытия

Чердачные		дерев.утепл  		неудовлетворительное

Междуэтажные	дерев.утеп			неудовлетворительное

Подвальные		жел.бет.				неудовлетворительное

(другое)

5. Крыша				черепичн и шиферная		удовлетворительно е

мансарды

6. Полы				досчатые окрашенные 	удовлетворительное

7. Проемы

Окна			двойные створные

приборы простые		удовлетворительное

Двери			филенчатые			удовлетворительное

(другое)

8. Отделка

Внутренняя		штукат. стен

и потолков с побелкой,	удовлетворительное

Наружная		штукатурка стен

на сложном растворе	удовлетворительное

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные	нет				удовлетворительное

электроплиты	нет

телефонные сети и

оборудование

сети   проводного

радиовещания	да				неудовлетворительное

сигнализация	нет

мусоропровод	нет

лифт			нет

вентиляция		естественная		удовлетворительное

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение	скрытая проводка		удовлетворительное

холодное

водоснабжение	стальные трубы		удовлетворительное

горячее

водоснабжение	от газ. колонки		удовлетворительное

водоотведение	центральное

газоснабжение	центральное

отопление

(от внешних

котельных)		нет

отопление

(от домовой

котельной)

печи

калориферы

АГВ

(другое)		котелковое

11. Крыльца			железобет			удовлетворительное

Жилой дом по адресу: пос. Прегольский, 18

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Калининград, улица пос. Прегольский, 18

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _______

3. Серия, тип постройки: жилой дом

4. Год постройки: 1966

5. Степень износа по данным государственного технического учета:

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 1 этажа

10. Наличие подвала: имеется

11. Наличие цокольного этажа: не имеется

12. Наличие мансарды:  не имеется

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 4 (четыре)

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

Имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания):

18. Строительный объем: 723 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками: 191,7  кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 127,3 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): нет

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в    многоквартирном доме):

кв.м

20. Количество лестниц: 0 (ноль) шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки):  0  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы): 0 кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома: не оформлено

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент			бутовый ленточный		удовлетворительное

2. Наружные  и  внутренние	 кирпич, шлако-блоки 	удовлетворительное

капитальные стены		на сложном растворе

3. Перегородки			кирпич			удовлетворительное

4. Перекрытия

Чердачные		деревянное, утеплённое	удовлетворительное

Междуэтажные	деревянное, утеплённое 	удовлетворительное

Подвальные		армокирпич.

(другое)

5. Крыша			шифер по дерев. строп.

и  обреш.			удовлетворительное

мансарды

6. Полы				дощатые окраш. ДВП	удовлетворительное

7. Проемы

Окна			двойные остекл.		удовлетворительное

Двери			филенчатые			удовлетворительное

(другое)

8. Отделка

Внутренняя		штукатурка, побелка    удовлетворительное

окраска, обои

Наружная		штукатурка			удовлетворительное

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные	нет				удовлетворительное

электроплиты	нет

телефонные сети и

оборудование

сети   проводного

радиовещания	нет				удовлетворительное

сигнализация	нет

мусоропровод	нет

лифт			нет

вентиляция		естественная		удовлетворительное

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение	скрытая проводка		удовлетворительное

холодное

водоснабжение	стальные трубы		удовлетворительное

горячее

водоснабжение	от котелка         	удовлетворительное

водоотведение	централизованное

газоснабжение	баллонный газ

отопление

(от внешних

котельных)		нет

отопление

(от домовой

котельной)

печи

калориферы

АГВ

(другое)		котелковое            удовлетворительное

11. Крыльца			 имеется

Жилой дом по адресу: пос. Совхозный, 30

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома – г. Калининград, пос. Совхозный, 30

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)- 112

3. Серия, тип постройки: - жилой дом

4. Год постройки – до 1945

5. Степень износа по данным государственного технического учета – 59%

6. Степень фактического износа – 59%

7. Год последнего капитального ремонта _____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________

9. Количество этажей – 1

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: -

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: -

14. Количество квартир - 2

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества: -

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания ________________________

_________________________________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) ____________________________________________

18. Строительный объем: 905 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками – 115,1 кв.м.

б) жилых помещений (жилая площадь квартир)- 71 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): -

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц: 0 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки): 0 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров _________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___________ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома: 2262 м²

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент                бутовый ленточный 				неуд.

2. Наружные  и  внутренние   кирпичные						неуд.

капитальные стены		   на сложном р-ре

3. Перегородки               кирпичные	, шлакобетонные

4. Перекрытия

чердачные          деревянное утепленное				неуд.

междуэтажные       деревянное

подвальные         ж/кирпичное

(другое)

5. Крыша                    черепичная по сплошной				неуд.

обрешетке и деревянным стропилам

6. Полы                     дощатые						неуд

7. Проемы

окна               2-х створчатые					неуд.

двери              филенчатые

(другое)

8. Отделка

внутрення         штукатурка, побелка, покраска		удов.

наружная          окраска

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и

оборудование

сети   проводного

радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция         	естественная

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение       скрытая проводка

холодное

водоснабжение          стальные трубы     			неуд.

горячее

водоснабжение

водоотведение

газоснабжение      	балонное

отопление

(от внешних

котельных)			котелковое

отопление

(от домовой

котельной)

печи

калориферы

АГВ

(другое)

11. Крыльца, лестница                            				неуд.

Жилой дом по адресу: пос. Совхозный, 31

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома – г. Калининград, пос. Совхозный, 31

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)- 112

3. Серия, тип постройки: - жилой дом

4. Год постройки – до 1945

5. Степень износа по данным государственного технического учета – 59%

6. Степень фактического износа – 59%

7. Год последнего капитального ремонта _____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________

9. Количество этажей – 1

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: -

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: -

14. Количество квартир – 2

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества: -

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания ________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) ____________________________________________

18. Строительный объем: 905 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками – 115,1 кв.м.

б) жилых помещений (жилая площадь квартир)- 71 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): -

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц: 0 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки): 0 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров _________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___________ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома: 2262 м²

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент                бутовый ленточный 				неуд.

2. Наружные  и  внутренние   кирпичные						неуд.

Капитальные стены		   на сложном р-ре

3. Перегородки               кирпичные	, шлакобетонные

4. Перекрытия

чердачные          деревянное утепленное				неуд.

Междуэтажные       деревянное

подвальные         ж/кирпичное

(другое)

5. Крыша                    черепичная по сплошной				неуд.

Обрешетке и деревянным стропилам

6. Полы                     дощатые						неуд

7. Проемы

окна               2-х створчатые					неуд.

Двери              филенчатые

(другое)

8. Отделка

внутрення         штукатурка, побелка, покраска		удов.

Наружная          окраска

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и

оборудование

сети   проводного

радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция         	естественная

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение       скрытая проводка

холодное

водоснабжение          стальные трубы     			неуд.

Горячее

водоснабжение

водоотведение

газоснабжение      	балонное

отопление

(от внешних

котельных)			котелковое

отопление

(от домовой

котельной)

печи

калориферы

АГВ

(другое)

11. Крыльца, лестница                            				неуд.

## Жилой дом по адресу: пос. Совхозный, 36

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома – г. Калининград, пос. Совхозный, 36

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)- 112

3. Серия, тип постройки: - жилой дом

4. Год постройки – до 1945

5. Степень износа по данным государственного технического учета – 59%

6. Степень фактического износа – 59%

7. Год последнего капитального ремонта _____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________

9. Количество этажей – 2

10. Наличие подвала: имеется

11. Наличие цокольного этажа: -

12. Наличие мансарды: имеется

13. Наличие мезонина: -

14. Количество квартир – 2

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества: -

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания ________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) ____________________________________________

18. Строительный объем: 905 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками – 115,1 кв.м.

б) жилых помещений (жилая площадь квартир)- 71 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): -

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц: 2 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки): 16,4 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров _________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___________ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома: 2262 м²

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент                бутовый ленточный 				неуд.

2. Наружные  и  внутренние   кирпичные						неуд.

Капитальные стены		   на сложном р-ре

3. Перегородки               кирпичные	, шлакобетонные

4. Перекрытия

чердачные          деревянное утепленное				неуд.

Междуэтажные       деревянное

подвальные         ж/кирпичное

(другое)

5. Крыша                    черепичная по сплошной				неуд.

Обрешетке и деревянным стропилам

6. Полы                     дощатые						неуд

7. Проемы

окна               2-х створчатые					неуд.

Двери              филенчатые

(другое)

8. Отделка

внутрення         штукатурка, побелка, покраска		удов.

Наружная          окраска

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и

оборудование

сети   проводного

радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция         	естественная

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение       скрытая проводка

холодное

водоснабжение          стальные трубы     			неуд.

Горячее

водоснабжение

водоотведение

газоснабжение      	балонное

отопление

(от внешних

котельных)			котелковое

отопление

(от домовой

котельной)

печи

калориферы

АГВ

(другое)

11. Крыльца, лестница                            				неуд.

## Жилой дом по адресу: пос. Совхозный, 39

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома – г. Калининград, пос. Совхозный, 39

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)- 112

3. Серия, тип постройки: - жилой дом

4. Год постройки – до 1945

5. Степень износа по данным государственного технического учета – 59%

6. Степень фактического износа – 59%

7. Год последнего капитального ремонта _____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________

9. Количество этажей – 2

10. Наличие подвала: имеется

11. Наличие цокольного этажа: -

12. Наличие мансарды: имеется

13. Наличие мезонина: -

14. Количество квартир - 2

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества: -

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания ________________________

_________________________________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) ____________________________________________

18. Строительный объем: 905 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками – 115,1 кв.м.

б) жилых помещений (жилая площадь квартир)- 71 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): -

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц: 2 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки): 28,7 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров _________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___________ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома: 2262 м²

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент                бутовый ленточный 				неуд.

2. Наружные  и  внутренние   кирпичные						неуд.

капитальные стены		   на сложном р-ре

3. Перегородки               кирпичные	, шлакобетонные

4. Перекрытия

чердачные          деревянное утепленное				неуд.

междуэтажные       деревянное

подвальные         ж/кирпичное

(другое)

5. Крыша                    черепичная по сплошной				неуд.

обрешетке и деревянным стропилам

6. Полы                     дощатые						неуд

7. Проемы

окна               2-х створчатые					неуд.

двери              филенчатые

(другое)

8. Отделка

внутрення         штукатурка, побелка, покраска		удов.

наружная          окраска

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и

оборудование

сети   проводного

радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция         	естественная

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение       скрытая проводка

холодное

водоснабжение          стальные трубы     			неуд.

горячее

водоснабжение

водоотведение

газоснабжение      	балонное

отопление

(от внешних

котельных)			котелковое

отопление

(от домовой

котельной)

печи

калориферы

АГВ

(другое)

11. Крыльца, лестница                            				неуд.

## Жилой дом по адресу: пос. Совхозный, 40

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома – г. Калининград, пос. Совхозный, 40

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)- 112

3. Серия, тип постройки: - жилой дом

4. Год постройки – до 1945

5. Степень износа по данным государственного технического учета – 59%

6. Степень фактического износа – 59%

7. Год последнего капитального ремонта _____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________

9. Количество этажей – 1

10. Наличие подвала: имеется

11. Наличие цокольного этажа: -

12. Наличие мансарды: имеется

13. Наличие мезонина: -

14. Количество квартир - 2

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества: -

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания ________________________

_________________________________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) ____________________________________________

18. Строительный объем: 905 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками – 115,1 кв.м.

б) жилых помещений (жилая площадь квартир)- 71 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): -

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц: 1 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки): 17 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров _________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___________ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома: 2262 м²

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент                бутовый ленточный 				неуд.

2. Наружные  и  внутренние   кирпичные						неуд.

капитальные стены		   на сложном р-ре

3. Перегородки               кирпичные	, шлакобетонные

4. Перекрытия

чердачные          деревянное утепленное				неуд.

междуэтажные       деревянное

подвальные         ж/кирпичное

(другое)

5. Крыша                    черепичная по сплошной				неуд.

обрешетке и деревянным стропилам

6. Полы                     дощатые						неуд

7. Проемы

окна               2-х створчатые					неуд.

двери              филенчатые

(другое)

8. Отделка

внутрення         штукатурка, побелка, покраска		удов.

наружная          окраска

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и

оборудование

сети   проводного

радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция         	естественная

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение       скрытая проводка

холодное

водоснабжение          стальные трубы     			неуд.

горячее

водоснабжение

водоотведение

газоснабжение      	балонное

отопление

(от внешних

котельных)			котелковое

отопление

(от домовой

котельной)

печи

калориферы

АГВ

(другое)

11. Крыльца, лестница                            				неуд.

Жилой дом по улице А. Толстого, 10

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса6

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома – г. Калининград, пер. А. Толстого, 10

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)- 17

3. Серия, тип постройки: - жилой дом

4. Год постройки – до 1945

5. Степень износа по данным государственного технического учета – 55%

6. Степень фактического износа – 55%

7. Год последнего капитального ремонта _____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________

9. Количество этажей – 2

10. Наличие подвала: имеется

11. Наличие цокольного этажа: -

12. Наличие мансарды: -

13. Наличие мезонина: -

14. Количество квартир - 4

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества: -

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания ________________________

_________________________________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) ____________________________________________

18. Строительный объем: 1088 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками – 257,6 кв.м.

б) жилых помещений (жилая площадь квартир)- 158,5 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): -

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц: 2 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки): 31,9 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров _________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___________ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома: 3654 м²

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент                бутовый ленточный 				удовл.

2. Наружные  и  внутренние   кирпичные						удовл.

капитальные стены		   на сложном р-ре

3. Перегородки               кирпичные

4. Перекрытия

чердачные          деревянное утепленное				удовл.

междуэтажные       деревянное утепленное

подвальные         ж/кирпичное

(другое)

5. Крыша                    шиферная по сплошной				удовл.

обрешетке и деревянным стропилам

6. Полы                     дощатые						удовл.

7. Проемы

окна               2-х створчатые					удовл.

двери              филенчатые

(другое)

8. Отделка

внутрення         штукатурка, побелка, покраска		удовл.

наружная          штукатурка

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные        	чугунная эмалированная

электроплиты

телефонные сети и

оборудование

сети   проводного

радиовещания       	есть

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция         	естественная

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение       скрытая проводка

холодное

водоснабжение          стальные трубы     			удовл.

горячее

водоснабжение

водоотведение      	чугунные трубы

газоснабжение      	балонное

отопление

(от внешних

котельных)			котелковое

отопление

(от домовой

котельной)

печи

калориферы

АГВ

(другое)

11. Крыльца, отмостка                             				удовл.

Жилой дом по улице Ижорская, 8

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса6

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома – г. Калининград, ул. Ижорского,8

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)- 174

3. Серия, тип постройки: - жилой дом

4. Год постройки – до 1945

5. Степень износа по данным государственного технического учета – 51%

6. Степень фактического износа – 51%

7. Год последнего капитального ремонта 1973__________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________

9. Количество этажей – 3

10. Наличие подвала: имеется

11. Наличие цокольного этажа: -

12. Наличие мансарды:

13. Наличие мезонина: -

14. Количество квартир - 12

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества: -

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания ________________________

_________________________________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) ____________________________________________

18. Строительный объем: 2301 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками – 609,3 кв.м.

б) жилых помещений (жилая площадь квартир)- 478,9 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): -

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц: 1 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки): 68,6 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров _________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___________ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома: 2899 м²

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент                бутовый ленточный 	сырость,трещины

2. Наружные  и  внутренние   кирпичные					трещины

капитальные стены		   на сложном р-ре			сырость

3. Перегородки               кирпичные

4. Перекрытия

чердачные          деревянное утепленное			трещины

междуэтажные       деревянное ж/бетонное

подвальные         ж/бетонное

(другое)

5. Крыша                    шиферная по дощатой		     протечки    						 обрешетке и деревянным   									 стропилам

6. Полы                     дощатые					стертость

7. Проемы

окна               2-х створчатые				перекос

двери              филенчатые					непритвор

(другое)

8. Отделка

внутрення         штукатурка, обои, покраска	      трещины

наружная          штукатурка, окраска			грязь

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и

оборудование

сети   проводного

радиовещания       	скрытая проводка

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция         	естественная

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение       скрытая проводка

холодное

водоснабжение          местное			ржавчина

горячее

водоснабжение

водоотведение      	местное

газоснабжение      	балонное

отопление

(от внешних

котельных)			котелковое

отопление

(от домовой

котельной)

печи

калориферы

АГВ

(другое)

11. Крыльца

Жилой дом по улице Ижорская, 26

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса6

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома – г. Калининград, ул. Ижорского,26

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)- 168

3. Серия, тип постройки: - жилой дом

4. Год постройки – до 1945

5. Степень износа по данным государственного технического учета – 47%

6. Степень фактического износа – 47%

7. Год последнего капитального ремонта __________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________

9. Количество этажей – 2

10. Наличие подвала: имеется

11. Наличие цокольного этажа: -

12. Наличие мансарды: имеется

13. Наличие мезонина: -

14. Количество квартир - 6

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества: -

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания ________________________

_________________________________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) ____________________________________________

18. Строительный объем: 985 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками – 235,1 кв.м.

б) жилых помещений (жилая площадь квартир)- 189,0 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): -

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц: шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки): 35,9 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров _________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___________ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома: 995 м²

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент                бутовый ленточный 	   удов

2. Наружные  и  внутренние   кирпичные

капитальные стены		   на сложном р-ре			неуд.

3. Перегородки               кирпичные,шлакоблочные

4. Перекрытия

чердачные          деревянное утепленное			удовл.

междуэтажные       деревянное	 утепленное

подвальные         армокирпичное

(другое)

5. Крыша                    черепичная по дер.		      неуд.	      			  		  стропилам

6. Полы                     дощатые,окрашенные			удов.

7. Проемы

окна               2-х створчатые				удов.

двери              филенчатые					           			(другое)

8. Отделка

внутрення         штукатурка,	побелка     		удов.

наружная          штукатурка

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные        эмалированная

электроплиты

телефонные сети и

оборудование

сети   проводного

радиовещания       	скрытая проводка

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция         	естественная

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение       скрытая проводка

холодное

водоснабжение          стальные трубы

горячее

водоснабжение

водоотведение      	местное

газоснабжение      	центральное

отопление

(от внешних

котельных)			котелковое

отопление

(от домовой

котельной)

печи

калориферы

АГВ

(другое)

11. Крыльца, отмостка

Жилой дом по улице Карташева, 32-34

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома – г. Калининград, ул. Карташова,32-34

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-

3. Серия, тип постройки: жилой дом

4. Год постройки – до 1962

5. Степень износа по данным государственного технического учета –

6. Степень фактического износа –

7. Год последнего капитального ремонта _____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________

9. Количество этажей – 2

10. Наличие подвала  - имеется

11. Наличие цокольного этажа: -

12. Наличие мансарды: имеется

13. Наличие мезонина: -

14. Количество квартир - 2

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества: -

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания ________________________

_________________________________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) ____________________________________________

18. Строительный объем: 1535,5 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками – 307,1 кв.м.

б) жилых помещений (жилая площадь квартир)- 190,6 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): -

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц: 2 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки): 17 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров _________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___________ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома: 1154,9 м²

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент                 бутовый ленточный	  осмотру мало дступен

2. Наружные  и  внутренние   	шлакобетонные           трещины, сырость

капитальные стены			оштукатурены

3. Перегородки                  	кирпичные

4. Перекрытия

чердачные          деревянное утепленное		диагональные

междуэтажные       деревянное утепленное		трещины

подвальные         армокирпичное

(другое)

5. Крыша                    черепичная по сплошной		протечки,провесы

обрешетке

6. Полы                     дощатые				стертость, щели

7. Проемы

окна               двойные створные			поврежден. прибров

двери              филенччатыые			выпадение приборов

(другое)

8. Отделка

внутрення          штукатурка, побелка		отпадает

обои, покраска

наружная           штукатурка				отпадает

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и

оборудование

сети   проводного

радиовещания       есть

сигнализация       нет

мусоропровод       нет

лифт               нет

вентиляция      	 естественная

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение   скрытая проводка

холодное

водоснабжение       стальные трубы

горячее

водоснабжение

водоотведение

газоснабжение      баллонное

отопление

(от внешних

котельных)

отопление

(от домовой

котельной)

печи

калориферы

АГВ

(другое)

11. Крыльца

Жилой дом по улице С. Карташева, 43

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома – г. Калининград, ул. Карташева, 43

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)- 241

3. Серия, тип постройки: - жилой дом

4. Год постройки – до 1945

5. Степень износа по данным государственного технического учета – 61%

6. Степень фактического износа – 61%

7. Год последнего капитального ремонта _____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________

9. Количество этажей – 1

10. Наличие подвала: - есть

11. Наличие цокольного этажа: -

12. Наличие мансарды: - есть

13. Наличие мезонина: -

14. Количество квартир - 3

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества: -

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания ________________________

_________________________________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) ____________________________________________

18. Строительный объем: 321 кв.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками – 80,5  кв.м.

б) жилых помещений (жилая площадь квартир) 49,1 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме):

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц: - 1

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки): 15 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров _________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___________ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома: 1777 м²

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент               бутовый, ленточный	 осмотру не доступен

2. Наружные  и  внутренние   	кирпичные

капитальные стены			на сложном растворе		трещины

3. Перегородки				кирпичные

4. Перекрытия

чердачные   		деревянное, утепленное		прогибы

междуэтажные       	деревянноенное

подвальные

(другое)

5. Крыша   	черепичная, стропила			протечки

деревянные			    повреждения черепицы

6. Полы  			дощатые, окрашенные	   		стертость

7. Проемы

окна   		2х-створчатые, остекленные		гниль

двери          	филенчатые,простые приборы   		гниль

(другое)

8. Отделка

внутренняя	штуктурка, побелка,

обои, окраска				выпучивание

наружная		штукатурка					отпадение

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и

оборудование

сети   проводного

радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция		     	естественная

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение		скрытная проводка

холодное

водоснабжение         	стальные трубы

горячее

водоснабжение

водоотведение		местное

газоснабжение      	балонное

отопление

(от внешних

котельных)			котелок				ржавчина

отопление

(от домовой

котельной)

печи

калориферы

АГВ

(другое)

11. Отмостка, крыльцо							трещины, выбоины

Жилой дом по улице С. Карташева, 76

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома – г. Калининград, ул. Карташова,76

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-

3. Серия, тип постройки: жилой дом

4. Год постройки – до 1945

5. Степень износа по данным государственного технического учета –

6. Степень фактического износа –

7. Год последнего капитального ремонта _____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________

9. Количество этажей – 2

10. Наличие подвала  - имеется

11. Наличие цокольного этажа: -

12. Наличие мансарды: -

13. Наличие мезонина: -

14. Количество квартир - 2

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества: -

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания ________________________

_________________________________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) ____________________________________________

18. Строительный объем: 685,5 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками – 137,1 кв.м.

б) жилых помещений (жилая площадь квартир)- 107 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): -

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме) 30,1 кв.м

20. Количество лестниц: 2 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки): 12,5 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров _________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___________ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома: 1384 м²

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент                 бутовый ленточный	сырость, вада

2. Наружные  и  внутренние      кирпичные в 1,5 кирпича  отпадение шт-ки

капитальные стены

3. Перегородки                  	кирпичные

4. Перекрытия

чердачные          дер. со шлаковой засып.

междуэтажные       деревянное				трещины в потолке

подвальные         армокирпичные

(другое)

5. Крыша                    шиферная по дер.строп		трещины,отколы

6. Полы                     дощатые				стертость, щели

7. Проемы

окна               двойные створные			поврежден. прибров

двери              филенччатыые			выпадение приборов

(другое)

8. Отделка

внутрення          штукатурка, побелка

обои, покраска

наружная           штукатурка	, побелка		отпадает,трещины

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и

оборудование

сети   проводного

радиовещания       есть

сигнализация       нет

мусоропровод       нет

лифт               нет

вентиляция      	 естественная

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение   скрытая проводка

холодное

водоснабжение       стальные трубы

горячее

водоснабжение       стальные трубы

водоотведение      чугунные трубы

газоснабжение      баллонное

отопление

(от внешних

котельных)

отопление

(от домовой

котельной)

печи

калориферы

АГВ

(другое)

11. Крыльца                             есть 			выбоены

Жилой дом по улице С. Карташева, 97-99

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома – г. Калининград, ул. Карташева, 97-99

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)- 139

3. Серия, тип постройки: - жилой дом

4. Год постройки – 1960

5. Степень износа по данным государственного технического учета – 42%

6. Степень фактического износа – 42%

7. Год последнего капитального ремонта _____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________

9. Количество этажей – 2

10. Наличие подвала: - есть

11. Наличие цокольного этажа: -

12. Наличие мансарды: -

13. Наличие мезонина: -

14. Количество квартир - 8

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества: -

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания ________________________

_________________________________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) ____________________________________________

18. Строительный объем: 1285 кв.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками – 313,6  кв.м.

б) жилых помещений (жилая площадь квартир) 192,6 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме):

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц: - 2

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки): 5,8 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров _________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___________ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома: м²

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент               бутовый, ленточный	 	сырость, трещины

2. Наружные  и  внутренние   	кирпичные			выветривание швов

капитальные стены			на сложном растворе

3. Перегородки				кирпичные, шлагобетонные

4. Перекрытия

чердачные   		ж/б

междуэтажные       	ж/б				неровности,сырость

подвальные 			ж/б

(другое)

5. Крыша   	шиферная, стропила		трещины

деревянные

6. Полы  			дощатые, окрашенные	   	стертость

7. Проемы

окна   		2х-створчатые, остекленные	полотна разбиты

двери          	филенчатые,простые приборы   	перенплета							рассохлись

(другое)

8. Отделка

внутренняя	штуктурка, побелка,обои		трещины,							загрязнения

наружная		штукатурка

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и

оборудование

сети   проводного

радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция		     	естественная

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение		скрытная проводка

холодное

водоснабжение         	стальные трубы

горячее

водоснабжение

водоотведение		местное

газоснабжение      	балонное

отопление

(от внешних

котельных)			котелок

отопление

(от домовой

котельной)

печи

калориферы

АГВ

(другое)

11. Отмостка, крыльцо

Жилой дом по пер. Карташева, 2

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома – г. Калининград, пер. Карташева,2

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-

3. Серия, тип постройки: жилой дом

4. Год постройки – до 1945

5. Степень износа по данным государственного технического учета – 58%

6. Степень фактического износа – 58%

7. Год последнего капитального ремонта _____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________

9. Количество этажей – 2

10. Наличие подвала  - имеется

11. Наличие цокольного этажа: -

12. Наличие мансарды: имеется

13. Наличие мезонина: -

14. Количество квартир - 2

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества: -

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания ________________________

_________________________________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) ____________________________________________

18. Строительный объем: 453 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками – 90,6 кв.м.

б) жилых помещений (жилая площадь квартир)- 53,6 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): -

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц: 1 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки): 3,8кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров _________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___________ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома: - м²

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент                 бутовый ленточный	     сырость вподвале

2. Наружные  и  внутренние      кирпичные на слож.      плесень,трещины

капитальные стены	      	р-ре

3. Перегородки                  	кирпичные		      сырость

4. Перекрытия

чердачные          деревянное	 утепленное

междуэтажные       деревянное

подвальные         армокирпичные

(другое)

5. Крыша                    черепипичная двухскатная    протечки

6. Полы                     дощатые,крашенные		гниль,прогибы

7. Проемы

окна               двойные створные			поврежден. прибров

двери              филенччатыые

(другое)

8. Отделка

внутрення          штукатурка, побелка		загр.окраш.слоя

обои, окраска

наружная           штукатурка	, побелка		крошение

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и

оборудование

сети   проводного

радиовещания       от трансляц. Сети

сигнализация       нет

мусоропровод       нет

лифт               нет

вентиляция      	 естественная

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение    скрытая проводка

холодное

водоснабжение       стальные трубы

горячее

водоснабжение       стальные трубы

водоотведение

газоснабжение       баллонное

отопление

(от внешних

котельных)

отопление

(от домовой

котельной)

печи

калориферы

АГВ

(другое)

11. Крыльца                               есть 	     трещины, выбоины

Жилой дом по пер. С. Карташева, 4

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома – г. Калининград, пер. Карташева,4

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-

3. Серия, тип постройки: жилой дом

4. Год постройки – до 1945

5. Степень износа по данным государственного технического учета – 58%

6. Степень фактического износа – 58%

7. Год последнего капитального ремонта _____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________

9. Количество этажей – 2

10. Наличие подвала  -

11. Наличие цокольного этажа: -

12. Наличие мансарды: -

13. Наличие мезонина: -

14. Количество квартир - 2

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества: -

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания ________________________

_________________________________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) ____________________________________________

18. Строительный объем: 417,5 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками – 83,5 кв.м.

б) жилых помещений (жилая площадь квартир)- 51,8 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): -

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц: 2 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки): 3,8кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров _________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___________ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома: м²

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент                 бутовый ленточный	сырость вподвале

2. Наружные  и  внутренние      кирпичные на слож.      плесень,трещины

капитальные стены	      	р-ре

3. Перегородки                  	кирпичные		      сырость

4. Перекрытия

чердачные          деревянное	 утепленное

междуэтажные       деревянное

подвальные         армокирпичные

(другое)

5. Крыша                    черепипичная двухскатная    протечки

6. Полы                     дощатые,крашенные		гниль,прогибы

7. Проемы

окна               двойные створные			поврежден. прибров

двери              филенччатыые

(другое)

8. Отделка

внутрення          штукатурка, побелка		загр.окраш.слоя

обои, окраска

наружная           штукатурка	, побелка		крошение

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и

оборудование

сети   проводного

радиовещания       от трансляц. Сети

сигнализация       нет

мусоропровод       нет

лифт               нет

вентиляция      	 естественная

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение   скрытая проводка

холодное

водоснабжение       стальные трубы

горячее

водоснабжение       стальные трубы

водоотведение

газоснабжение      баллонное

отопление

(от внешних

котельных)

отопление

(от домовой

котельной)

печи

калориферы

АГВ

(другое)

11. Крыльца                    есть 	                  трещины, выбоены

Жилой дом по улице Лужская, 34

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома – г. Калининград, ул. Лужская, 34

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)- 125

3. Серия, тип постройки: - жилой дом

4. Год постройки – до 1945

5. Степень износа по данным государственного технического учета – 60%

6. Степень фактического износа – 60%

7. Год последнего капитального ремонта _____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________

9. Количество этажей – 2

10. Наличие подвала: -

11. Наличие цокольного этажа: -

12. Наличие мансарды: -

13. Наличие мезонина: -

14. Количество квартир - 4

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества: -

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания ________________________

_________________________________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) ____________________________________________

18. Строительный объем: 617 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками – 142,7 кв.м.

б) жилых помещений (жилая площадь квартир) 94,5 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме):

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц: - 1

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки): 21,1

22. Уборочная площадь общих коридоров _________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___________ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома: 1367 м²

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент               бутовый, ленточный 	 осмотру не доступен

2. Наружные  и  внутренние   	кирпичные        			трещины

капитальные стены			на сложном растворе

3. Перегородки				кирпичные,шлакобетонные		сырость

4. Перекрытия

чердачные   		деревянное утепленное

междуэтажные       	деревянное 				трещины

подвальные 			железокирпичное

(другое)

5. Крыша   	шиферная, по деревянным			гниль,         стропилам 					протечки

6. Полы  			дощатые, цементные	   	гниль,стертость

7. Проемы

окна   		двойные, створные			перекос полотен

двери          	филенчатые,окрашенные 		гниль

(другое)

8. Отделка

внутрення		штуктурка, обои,			трещины

окраска, побелка

наружная		штукатурка, окраска		отслоение

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и

оборудование							неудовлетв.

сети   проводного

радиовещания		от трансляционной сети

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция		     	естественная

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение		скрытная проводка

холодное

водоснабжение         	трубы стальные

горячее

водоснабжение

водоотведение		местное

газоснабжение      	балонное

отопление

(от внешних

котельных)			котелковое

отопление

(от домовой

котельной)

печи

калориферы

АГВ

(другое)

11. Отмостка, крыльца, лестница							трещина

Жилой дом по п. Совхозный, 32

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Калининград, пос. Совхозный, 32

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): нет

3. Серия, тип постройки: жилой дом

4. Год постройки: 1968

5. Степень износа по данным государственного технического учета: -

6. Степень фактического износа: -

7. Год последнего капитального ремонта: - нет

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу: -

9. Количество этажей: 1 этажа

10. Наличие подвала:

11. Наличие цокольного этажа:

12. Наличие мансарды: имеется

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 2 (две)

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

Имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания): нет

18. Строительный объем: 447 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками: 89,4  кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 63,8 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): нет

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в    многоквартирном доме): 25,6 кв.м

20. Количество лестниц:  (три) шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки):  3  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы): 0 кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома: не оформлено

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент			железобетонные блоки	удовлетворительное

2. Наружные  и  внутренние

капитальные стены		кирпичные 			удовлетворительное

3. Перегородки			кирпичные			удовлетворительное

4. Перекрытия

Чердачные		ж\бетон,дерев.утепл  	удовлетворительное

Междуэтажные	железобетонные плиты	удовлетворительное

Подвальные		железобетонные плиты	удовлетворительное

(другое)

5. Крыша				шифернаяя

мансарды		шиферная      		удовлетворительное

6. Полы				линолеум, досчатые,

плитка,ковровое покрыт	удовлетворительное

7. Проемы

Окна			двойные остекленные	удовлетворительное

Двери			филенчатые			удовлетворительное

(другое)

8. Отделка

Внутренняя

штукатурка,  		удовлетворительное

покраска

Наружная		штукатурка		удовлетворительное

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные	стальные			удовлетворительное

электроплиты	нет

телефонные сети и

оборудование

сети   проводного

радиовещания	есть				удовлетворительное

сигнализация	нет

мусоропровод	нет

лифт			нет

вентиляция		естественная		удовлетворительное

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение	скрытая проводка		удовлетворительное

холодное

водоснабжение	стальные    		удовлетворительное

горячее

водоснабжение

водоотведение	центральное

газоснабжение	балонное

отопление

(от внешних

котельных)		нет

отопление

(от домовой

котельной)

печи

калориферы

АГВ

(другое)

11. Крыльца			железобетонные		удовлетворительное

Жилой дом по адресу: пос. Совхозный, 18

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома – г. Калининград, пос. Совхозный, 18

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)- 112

3. Серия, тип постройки: - жилой дом

4. Год постройки – до 1945

5. Степень износа по данным государственного технического учета – 59%

6. Степень фактического износа – 59%

7. Год последнего капитального ремонта _____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________

9. Количество этажей – 1

10. Наличие подвала: имеется

11. Наличие цокольного этажа: -

12. Наличие мансарды: имеется

13. Наличие мезонина: -

14. Количество квартир – 3

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества: -

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания ________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) ____________________________________________

18. Строительный объем: 905 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками – 115,1 кв.м.

б) жилых помещений (жилая площадь квартир)- 71 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): -

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц: шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки): 5 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров _________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___________ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома: 2262 м²

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент                бутовый ленточный 				неуд.

2. Наружные  и  внутренние   кирпичные						неуд.

Капитальные стены		   на сложном р-ре

3. Перегородки               кирпичные	, шлакобетонные

4. Перекрытия

чердачные          деревянное утепленное				неуд.

Междуэтажные       деревянное

подвальные         ж/кирпичное

(другое)

5. Крыша                    черепичная по сплошной				неуд.

Обрешетке и деревянным стропилам

6. Полы                     дощатые						неуд

7. Проемы

окна               2-х створчатые					неуд.

Двери              филенчатые

(другое)

8. Отделка

внутрення         штукатурка, побелка, покраска		удов.

Наружная          окраска

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и

оборудование

сети   проводного

радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция         	естественная

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение       скрытая проводка

холодное

водоснабжение          стальные трубы     			неуд.

Горячее

водоснабжение

водоотведение

газоснабжение      	балонное

отопление

(от внешних

котельных)			котелковое

отопление

(от домовой

котельной)

печи

калориферы

АГВ

(другое)

11. Крыльца, лестница                            				неуд.

Жилой дом по пер. Сухумский, 6

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома – г. Калининград, пер. Сухумский, 6

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-

3. Серия, тип постройки: жилой дом

4. Год постройки – до 1945

5. Степень износа по данным государственного технического учета – 58%

6. Степень фактического износа – 58%

7. Год последнего капитального ремонта _____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________

9. Количество этажей – 2

10. Наличие подвала  -

11. Наличие цокольного этажа: -

12. Наличие мансарды: -

13. Наличие мезонина: -

14. Количество квартир - 4

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества: -

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания ________________________

_________________________________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) ____________________________________________

18. Строительный объем: 1186,5 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками – 237,3 кв.м.

б) жилых помещений (жилая площадь квартир)- 168,1 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): -

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме) 69,2 кв.м

20. Количество лестниц: 2 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки): 17 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров _________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___________ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома: м²

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент                  бутовый ленточный	     сырость вподвале

2. Наружные  и  внутренние     кирпичные на слож.      плесень,трещины

капитальные стены	      	р-ре

3. Перегородки                  	кирпичные		      сырость

4. Перекрытия

чердачные          деревянное	 утепленное

междуэтажные       деревянное

подвальные         армокирпичные

(другое)

5. Крыша                    черепипичная двухскатная    протечки

6. Полы                     дощатые,крашенные		гниль,прогибы

7. Проемы

окна               двойные створные			поврежден. прибров

двери              филенччатыые

(другое)

8. Отделка

внутрення          штукатурка, побелка		загр.окраш.слоя

обои, окраска

наружная           штукатурка	, побелка		крошение

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и

оборудование

сети   проводного

радиовещания       от трансляц. Сети

сигнализация       нет

мусоропровод       нет

лифт               нет

вентиляция      	 естественная

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение    скрытая проводка

холодное

водоснабжение       стальные трубы

горячее

водоснабжение

водоотведение

газоснабжение      баллонное

отопление

(от внешних

котельных)

отопление

(от домовой

котельной)

печи

калориферы

АГВ

(другое)

11. Крыльца                    есть 	                  трещины, выбоены

Жилой дом по улице А. Толстого, 22

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса6

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома – г. Калининград, пер. А. Толстого, 22

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)- 24

3. Серия, тип постройки: - жилой дом

4. Год постройки – до 1945

5. Степень износа по данным государственного технического учета – 64%

6. Степень фактического износа – 64%

7. Год последнего капитального ремонта _____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________

9. Количество этажей – 1

10. Наличие подвала: имеется

11. Наличие цокольного этажа: -

12. Наличие мансарды: имеется

13. Наличие мезонина: -

14. Количество квартир - 6

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества: -

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания ________________________

_________________________________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) ____________________________________________

18. Строительный объем: 813 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками – 186,4 кв.м.

б) жилых помещений (жилая площадь квартир)- 121,1 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): -

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц: шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки): 37,4 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров _________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___________ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома: 2266 м²

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент                бутовый ленточный 				неуд.

2. Наружные  и  внутренние   кирпичные						неуд.

капитальные стены		   на сложном р-ре

3. Перегородки               кирпичные

4. Перекрытия

чердачные          деревянное утепленное				неуд.

междуэтажные       деревянное утепленное

подвальные         армокирпичное

(другое)

5. Крыша                    черепичная по сплошной				неуд.

обрешетке и деревянным стропилам

6. Полы                     дощатые						неуд

7. Проемы

окна               2-х створчатые					неуд.

двери              филенчатые

(другое)

8. Отделка

внутрення         штукатурка, побелка, покраска		неуд.

наружная          штукатурка

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные        	чугунная эмалированная

электроплиты

телефонные сети и

оборудование

сети   проводного

радиовещания       	есть

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция         	естественная

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение       скрытая проводка

холодное

водоснабжение          стальные трубы     			неуд.

горячее

водоснабжение

водоотведение      	чугунные трубы

газоснабжение      	балонное

отопление

(от внешних

котельных)			котелковое

отопление

(от домовой

котельной)

печи				есть

калориферы

АГВ

(другое)

11. Крыльца                             				неуд.

Жилой дом по улице Урицкого, 19

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома – г. Калининград, ул. Урицкого, 19

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)- 181

3. Серия, тип постройки: - жилой дом

4. Год постройки – 1962

5. Степень износа по данным государственного технического учета – 48%

6. Степень фактического износа – 48%

7. Год последнего капитального ремонта _____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________

9. Количество этажей – 2

10. Наличие подвала: -

11. Наличие цокольного этажа: -

12. Наличие мансарды: -

13. Наличие мезонина: -

14. Количество квартир - 2

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества: -

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания ________________________

_________________________________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) ____________________________________________

18. Строительный объем: 407 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками – 101,1 кв.м.

б) жилых помещений (жилая площадь квартир) 62,8 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме):

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц: - 1 шт

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки): 11,9

22. Уборочная площадь общих коридоров _________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___________ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома: 1389,6 м²

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент                бутовый, ленточный	осмотру не доступен

2. Наружные  и  внутренние   	кирпичные,        		трещины

капитальные стены			на сложном растворе		неравномерная

3. Перегородки				кирпичные				осадка

4. Перекрытия

чердачные   		деревянные, утепленные     	гниль балок

междуэтажные       	деревянное, утепленные	 осадка утеплителя

подвальные

(другое)

5. Крыша   			шифер по брусковой обрешетке      гниль, сырость

и деревянным стропилам 		     течь

6. Полы  			дощатые, 					стертость

7. Проемы

окна   		двойные, створчатые, остекленные	гниль

двери          	филенчатые,					гниль

(другое)

8. Отделка

внутрення		штукатурка, окраска,		коробление краски

побелка, обои

наружная		штукатурка простая		трещины

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные 		нет

электроплиты		нет

телефонные сети и

оборудование		нет

сети   проводного

радиовещания		проводка скрытная

сигнализация		нет

мусоропровод		нет

лифт				нет

вентиляция		  естественная

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение		проводка скрытная

холодное

водоснабжение          	стальные трубы

горячее

водоснабжение

водоотведение		местное

газоснабжение      	балонное

отопление

(от внешних

котельных)			котелковое

отопление

(от домовой

котельной)

печи				кирпичные				трещины

калориферы

АГВ

(другое)

11. Отмостка, лестниц                              стертость ступеней деревянная

### Жилой дом по адресу: ул. Воздушная, 35

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Калининград, улица Воздушная, 35

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _______

3. Серия, тип постройки: жилой дом

4. Год постройки: 1954

5. Степень износа по данным государственного технического учета:

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу: Пост №271 от 17.06.87

9. Количество этажей: 2 этажа

10. Наличие подвала: не имеется

11. Наличие цокольного этажа: не имеется

12. Наличие мансарды:  не имеется

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 4 (четыре)

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

Имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания: Пост №271 от 17.06.87

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания): Пост №271 от 17.06.87

18. Строительный объем: 632 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками: 175,6  кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 124,0 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): нет

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в    многоквартирном доме):

кв.м

20. Количество лестниц: 1 (одна) шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки):  25,0  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы): 0 кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома: не оформлено

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент			бутовый, ленточный	неудовлетворительное

2. Наружные  и  внутренние

капитальные стены		сборно-щитовые

неудовлетворительное

3. Перегородки			сборно-щитовые

4. Перекрытия

Чердачные		деревянное, отеплённое	неудовлетворительное

Междуэтажные	деревянное, отеплённое 	неудовлетворительное

Подвальные		деревянное, отеплённое

(другое)

5. Крыша			      шиферная, по сплошной

тесовой обреш.        	             неудовлетворительное

6. Полы				дощатые окрашенные	неудовлетворительное

7. Проемы

Окна			двойные створчатые	неудовлетворительное

Двери			филенчатые с прост.

приборами			неудовлетворительное

(другое)

8. Отделка

Внутренняя		 обои    			неудовлетворительное

Наружная		штукатурка стен,		неудовлетворительное

(другое)		обшивка, покраска

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные	нет			      неудовлетворительное

электроплиты	нет

телефонные сети и

оборудование

сети   проводного

радиовещания	нет			      неудовлетворительное

сигнализация	нет

мусоропровод	нет

лифт			нет

вентиляция		естественная		неудовлетворительное

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение	скрытая проводка		неудовлетворительное

холодное

водоснабжение	стальные трубы		неудовлетворительное

горячее

водоснабжение	нет         		неудовлетворительное

водоотведение	централизованное

газоснабжение	централизованное

отопление

(от внешних

котельных)		нет

отопление

(от домовой

котельной)

печи

калориферы

АГВ

(другое)		котелковое            неудовлетворительное

11. Крыльца			 нет

Жилой дом по адресу: пер. Воздушный, 12

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Калининград, улица пер. Воздушный, 12

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _______

3. Серия, тип постройки: жилой дом

4. Год постройки: 1955

5. Степень износа по данным государственного технического учета:

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу: Пост. №102 от 23.01.95

9. Количество этажей: 2 этажа

10. Наличие подвала: не имеется

11. Наличие цокольного этажа: не имеется

12. Наличие мансарды:  не имеется

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 4 (четыре)

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

Имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания: Пост. №102 от 23.01.95

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания): Пост. №102 от 23.01.95

18. Строительный объем: 658 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками: 175,2  кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 125,0 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): нет

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в многоквартирном доме): кв.м

20. Количество лестниц: 1 (одна) шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки):  25,0  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы): 0 кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома: не оформлено

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент			бетонный ленточный	неудовлетворительное

2. Наружные  и  внутренние	 сборно-щитовые, 		неудовлетворительное

капитальные стены		 оштукатуренные

3. Перегородки			деревянные			неудовлетворительное

4. Перекрытия

Чердачные		сборно-щитовые,

утепленные			неудовлетворительное

Междуэтажные					неудовлетворительное

Подвальные

(другое)

5. Крыша			шиферная по дер. стропилам  неудовлетворительное

мансарды

6. Полы				дощатые покрашены 	неудовлетворительное

7. Проемы

Окна			двойные створные		неудовлетворительное

Двери			филенчатые с прост.

приборами	 		неудовлетворительное

(другое)

8. Отделка

Внутренняя		штукатурка, покраска    неудовлетворительное

маслян. краской,

Наружная		штукатурка клеевая,	неудовлетворительное

покраска

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные	есть				неудовлетворительное

электроплиты	нет

телефонные сети и

оборудование

сети   проводного

радиовещания	нет				неудовлетворительное

сигнализация	нет

мусоропровод	нет

лифт			нет

вентиляция		естественная		неудовлетворительное

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение	скрытая проводка		неудовлетворительное

холодное

водоснабжение	стальные трубы		неудовлетворительное

горячее

водоснабжение	нет         		неудовлетворительное

водоотведение	централизованное

газоснабжение	централизованное

отопление

(от внешних

котельных)		нет

отопление

(от домовой

котельной)

печи

калориферы

АГВ

(другое)		котелковое            неудовлетворительное

11. Крыльца			 имеется

Жилой дом по адресу: ул. Красносельская, 59

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Калининград, улица Красносельская, 59

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _______

3. Серия, тип постройки: жилой дом

4. Год постройки: 1955 год

5. Степень износа по данным государственного технического учета:

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу: аварийный Пост. 102 от 23.01.95 г.

9. Количество этажей: 2 этажа

10. Наличие подвала: не имеется

11. Наличие цокольного этажа: не имеется

12. Наличие мансарды:  не имеется

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 4 (четыре)

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

Имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания: Пост. 102 от 23.01.95 г.

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания): Пост. 102 от 23.01.95 г.

18. Строительный объем: 630 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками: 175,6  кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 124 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): нет

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в многоквартирном доме): кв.м

20. Количество лестниц: 2 (две) шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки):  25  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы): 0 кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома: не оформлено

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент			бутовый, ленточный	неудовлетворительное

2. Наружные  и  внутренние

капитальные стены		сборно-щитовые    	неудовлетворительное

3. Перегородки			деревянные

4. Перекрытия

Чердачные		деревянное, утеплённое  неудовлетворительное

Междуэтажные	деревянное, утеплённое 	неудовлетворительное

Подвальные

(другое)

5. Крыша			шиферная по сплошной

обрешётки            		неудовлетворительное

мансарды

6. Полы				дощатые окрашенные 	неудовлетворительное

7. Проемы

Окна			двойные створные		неудовлетворительное

Двери			филенчатые			неудовлетворительное

(другое)

8. Отделка

Внутренняя		штукатурка, побелка,

окраска, обои	      неудовлетворительное

Наружная		штукатурка, побелка      неудовлетворительное

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные	нет				неудовлетворительное

электроплиты	нет

телефонные сети и

оборудование

сети   проводного

радиовещания	нет				неудовлетворительное

сигнализация	нет

мусоропровод	нет

лифт			нет

вентиляция		естественная		неудовлетворительное

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение	скрытая проводка		неудовлетворительное

холодное

водоснабжение	стальные трубы		неудовлетворительное

горячее

водоснабжение	нет         		неудовлетворительное

водоотведение	централизованное

газоснабжение	централизованное

отопление

(от внешних

котельных)		нет

отопление

(от домовой

котельной)

печи

калориферы

АГВ

(другое)		котелковое             неудовлетворительное

11. Крыльца			не имеется

Жилой дом по адресу: ул. Красносельская, 67

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Калининград, улица Красносельская, 67

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _______

3. Серия, тип постройки: жилой дом

4. Год постройки: 1955 год

5. Степень износа по данным государственного технического учета:

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу: аварийный Пост. 102 от 23.01.95 г.

9. Количество этажей: 2 этажа

10. Наличие подвала: не имеется

11. Наличие цокольного этажа: не имеется

12. Наличие мансарды:  не имеется

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 4 (четыре)

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

Имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания: Пост. 102 от 23.01.95 г.

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания): Пост. 102 от 23.01.95 г.

18. Строительный объем: 646 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками: 175,6  кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 124 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): нет

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в    многоквартирном доме):

кв.м

20. Количество лестниц: 2 (две) шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки):  25  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы): 0 кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома: не оформлено

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент			бутовый, ленточный	неудовлетворительное

2. Наружные  и  внутренние

капитальные стены		сборно-щитовые    	неудовлетворительное

3. Перегородки			деревянные

4. Перекрытия

Чердачные		деревянное, утеплённое  неудовлетворительное

Междуэтажные	деревянное, утеплённое 	неудовлетворительное

Подвальные

(другое)

5. Крыша			шиферная по сплошной

обрешётки            		неудовлетворительное

мансарды

6. Полы				дощатые окрашенные 	неудовлетворительное

7. Проемы

Окна			двойные створные		неудовлетворительное

Двери			филенчатые			неудовлетворительное

(другое)

8. Отделка

Внутренняя		штукатурка, побелка,

окраска, обои	      неудовлетворительное

Наружная		штукатурка, побелка      неудовлетворительное

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные	нет				неудовлетворительное

электроплиты	нет

телефонные сети и

оборудование

сети   проводного

радиовещания	нет				неудовлетворительное

сигнализация	нет

мусоропровод	нет

лифт			нет

вентиляция		естественная		неудовлетворительное

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение	скрытая проводка		неудовлетворительное

холодное

водоснабжение	стальные трубы		неудовлетворительное

горячее

водоснабжение	нет         		неудовлетворительное

водоотведение	централизованное

газоснабжение	централизованное

отопление

(от внешних

котельных)		нет

отопление

(от домовой

котельной)

печи

калориферы

АГВ

(другое)		котелковое             неудовлетворительное

11. Крыльца			не имеется

Жилой дом по адресу: ул. Красносельская, 85а

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Калининград, улица Красносельская, 85а

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _______

3. Серия, тип постройки: жилой дом

4. Год постройки: нерт сведений

5. Степень износа по данным государственного технического учета:

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2 этажа

10. Наличие подвала: не имеется

11. Наличие цокольного этажа: не имеется

12. Наличие мансарды:  не имеется

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8 (восемь)

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

Имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания): нет

18. Строительный объем: 1631 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками: 405,1  кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 250,8 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): нет

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в    многоквартирном доме):

кв.м

20. Количество лестниц: 1 (одна) шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки):  44,6  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы): 0 кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома: не оформлено

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент			кирпичный, ленточный	удовлетворительное

2. Наружные  и  внутренние

капитальные стены		брусчатые, снаружи

не оштукатуренные    	удовлетворительное

3. Перегородки			деревянные

4. Перекрытия

Чердачные		деревянное, отеплённое  удовлетворительное

Междуэтажные	деревянное, отеплённое 	удовлетворительное

Подвальные

(другое)

5. Крыша			шиферная, стропила

деревянные            		удовлетворительное

мансарды

6. Полы				дощатые по деревянным

лагам 	           удовлетворительное

7. Проемы

Окна			двойные створные		удовлетворительное

Двери			филенчатые			удовлетворительное

(другое)

8. Отделка

Внутренняя		штукатурка, побелка,

окраска             удовлетворительное

Наружная

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные	нет				удовлетворительное

электроплиты	нет

телефонные сети и

оборудование

сети   проводного

радиовещания	нет				удовлетворительное

сигнализация	нет

мусоропровод	нет

лифт			нет

вентиляция		естественная		удовлетворительное

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение	скрытая проводка		удовлетворительное

холодное

водоснабжение	стальные трубы		удовлетворительное

горячее

водоснабжение	нет         		удовлетворительное

водоотведение	централизованное

газоснабжение	централизованное

отопление

(от внешних

котельных)		нет

отопление

(от домовой

котельной)

печи

калориферы

АГВ

(другое)		котелковое            удовлетворительное

11. Крыльца			 имеется

## Жилой дом по адресу: пос. Прегольский, 22

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Калининград, улица пос Прегольский, 22

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _______

3. Серия, тип постройки: жилой дом

4. Год постройки: 1900

5. Степень износа по данным государственного технического учета:

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу: Пост №223 от 13.06.88

9. Количество этажей: 1 этажа

10. Наличие подвала: не имеется

11. Наличие цокольного этажа: не имеется

12. Наличие мансарды:  не имеется

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 3 (три)

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

Имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания: Пост №223 от 13.06.88

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания): Пост №223 от 13.06.88

18. Строительный объем: 351 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками: 130,4  кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 95,4 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): нет

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в    многоквартирном доме):

кв.м

20. Количество лестниц: 0 (одна) шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки):  0  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы): 0 кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома: не оформлено

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент			бутовый ленточный		неудовлетворительное

2. Наружные  и  внутренние	 кирпичные на сложном	неудовлетворительное

капитальные стены		растворе

3. Перегородки			кирпич			неудовлетворительное

4. Перекрытия

Чердачные		деревянное, утеплённое	неудовлетворительное

Междуэтажные	деревянное, утеплённое 	неудовлетворительное

Подвальные

(другое)

5. Крыша			череп. по сплошной

обреш. строп. дерев    	неудовлетворительное

мансарды

6. Полы				дощатые по лагам.		неудовлетворительное

7. Проемы

Окна			двойные створные		неудовлетворительное

Двери			филенчатые			неудовлетворительное

(другое)

8. Отделка

Внутренняя		штукатурка, побелка    неудовлетворительное

окраска, обои

Наружная		штукатурка			неудовлетворительное

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные	нет				неудовлетворительное

электроплиты	нет

телефонные сети и

оборудование

сети   проводного

радиовещания	имеется			неудовлетворительное

сигнализация	нет

мусоропровод	нет

лифт			нет

вентиляция		естественная		неудовлетворительное

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение	скрытая проводка		неудовлетворительное

холодное

водоснабжение	стальные трубы		неудовлетворительное

горячее

водоснабжение	от котелка         	неудовлетворительное

водоотведение	централизованное

газоснабжение	баллонный газ

отопление

(от внешних

котельных)		нет

отопление

(от домовой

котельной)

печи

калориферы

АГВ

(другое)		котелковое            неудовлетворительное

11. Крыльца			 нет

## Жилой дом по адресу: пос. Прегольский, 23

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Калининград, улица пос Прегольский, 23

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _______

3. Серия, тип постройки: жилой дом

4. Год постройки: 1953

5. Степень износа по данным государственного технического учета:

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу: Пост №223 от 13.06.88

9. Количество этажей: 2 этажа

10. Наличие подвала: не имеется

11. Наличие цокольного этажа: не имеется

12. Наличие мансарды:  не имеется

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8 (восемь)

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

Имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания: Пост №223 от 13.06.88

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания): Пост №223 от 13.06.88

18. Строительный объем: 1523 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками: 395,5  кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 267,6 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): нет

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в    многоквартирном доме):

кв.м

20. Количество лестниц: 1 (одна) шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки):  43,3  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы): 0 кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома: не оформлено

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент			кирпичный ленточный	неудовлетворительное

2. Наружные  и  внутренние	 сборно-щитовые		неудовлетворительное

капитальные стены

3. Перегородки			сборно-щитовые		неудовлетворительное

4. Перекрытия

Чердачные		деревянное, утеплённое	неудовлетворительное

Междуэтажные

Подвальные

(другое)

5. Крыша			шифер. по брускам		неудовлетворительное

мансарды

6. Полы				дощатые и цементные	неудовлетворительное

7. Проемы

Окна			двойные створные		неудовлетворительное

Двери			филенчатые			неудовлетворительное

(другое)

8. Отделка

Внутренняя		обшивка стен, побелка   неудовлетворительное

окраска, обои

Наружная		штукатурка			неудовлетворительное

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные	нет				неудовлетворительное

электроплиты	нет

телефонные сети и

оборудование

сети   проводного

радиовещания	имеется			неудовлетворительное

сигнализация	нет

мусоропровод	нет

лифт			нет

вентиляция		естественная		неудовлетворительное

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение	открытая проводка		неудовлетворительное

холодное

водоснабжение	стальные трубы		неудовлетворительное

горячее

водоснабжение	от котелка         	неудовлетворительное

водоотведение	централизованное

газоснабжение	баллонный газ

отопление

(от внешних

котельных)		нет

отопление

(от домовой

котельной)

печи

калориферы

АГВ

(другое)		котелковое и печное      неудовлетворительное

11. Крыльца			 нет

Жилой дом по адресу: ул. Тихоненко, 69

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Калининград, улица Тихоненко, 69

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _______

3. Серия, тип постройки: жилой дом

4. Год постройки: до 1945

5. Степень износа по данным государственного технического учета:

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2 этажа

10. Наличие подвала: имеется

11. Наличие цокольного этажа: не имеется

12. Наличие мансарды:  неимеется

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 2 (две)

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

Имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания:

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания):

18. Строительный объем: 554 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками: 192,5  кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 94,2 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): нет

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в    многоквартирном доме):

кв.м

20. Количество лестниц: 1 (одна) шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки):  18,1  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы): 0 кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома: не оформлено

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент			бутовый ленточный		удовлетворительное

2. Наружные  и  внутренние	 кирпичные на сложном	удовлетворительное

капитальные стены		растворе

3. Перегородки			кирпич			удовлетворительное

4. Перекрытия

Чердачные		деревянное, утеплённое	удовлетворительное

Междуэтажные	деревянное, утеплённое 	удовлетворительное

Подвальные		армокирпичный

(другое)

5. Крыша			черепич.   			удовлетворительное

мансарды

6. Полы				дощатые крашен		удовлетворительное

7. Проемы

Окна			двойные створные		удовлетворительное

Двери			филенчатые			удовлетворительное

(другое)

8. Отделка

Внутренняя		штукатурка, побелка    удовлетворительное

окраска,

Наружная		штукатурка стен		удовлетворительное

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные	чугун. эмалир.		удовлетворительное

электроплиты	нет

телефонные сети и

оборудование

сети   проводного

радиовещания	имеется			удовлетворительное

сигнализация	нет

мусоропровод	нет

лифт			нет

вентиляция		естественная		удовлетворительное

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение	скрытая проводка		удовлетворительное

холодное

водоснабжение	стальные трубы		удовлетворительное

горячее

водоснабжение	от котелка         	удовлетворительное

водоотведение	централизованное

газоснабжение	магистральное

отопление

(от внешних

котельных)		нет

отопление

(от домовой

котельной)

печи

калориферы

АГВ

(другое)				            удовлетворительное

11. Крыльца			 имеется

Жилой дом по адресу: ул. Цирковая, 10-10а

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Калининград, улица Цирковая, 10-10а

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _______

3. Серия, тип постройки: жилой дом

4. Год постройки: 1956 год

5. Степень износа по данным государственного технического учета:

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу аварийный

9. Количество этажей: 1 этажа

10. Наличие подвала: не имеется

11. Наличие цокольного этажа: не имеется

12. Наличие мансарды: не имеется

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 2 (две)

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

Имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания: Пост. 955 от 27.04.2007

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания):

18. Строительный объем: 360 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками: 0  кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 77,4 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): нет

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в    многоквартирном доме):

кв.м

20. Количество лестниц: 0 (две) шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки):  0  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы): 0 кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома: не оформлено

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент			кирпичный лент.		неудовлетворительное

2. Наружные  и  внутренние

капитальные стены		сборно-щитовые 		неудовлетворительное

3. Перегородки			дерев.

4. Перекрытия

Чердачные		дерев.утепл  		неудовлетворительное

Междуэтажные					неудовлетворительное

Подвальные						неудовлетворительное

(другое)

5. Крыша			шиферная строп и обреш.

дерев.				неудовлетворительно е

мансарды

6. Полы				дощатые окрашенные 	неудовлетворительное

7. Проемы

Окна			двойные створные		неудовлетворительное

Двери			филенчатые приб.

простые			неудовлетворительное

(другое)

8. Отделка

Внутренняя		побелка потолки		неудовлетворительное

Наружная		облицовка этернит.

плитами 			неудовлетворительное

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные	нет				неудовлетворительное

электроплиты	нет

телефонные сети и

оборудование

сети   проводного

радиовещания	нет				неудовлетворительное

сигнализация	нет

мусоропровод	нет

лифт			нет

вентиляция		естественная		неудовлетворительное

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение	открытая проводка		неудовлетворительное

холодное

водоснабжение	стальные трубы		неудовлетворительное

горячее

водоснабжение	от газ. колонки		неудовлетворительное

водоотведение	центральное

газоснабжение	центральное

отопление

(от внешних

котельных)		нет

отопление

(от домовой

котельной)

печи

калориферы

АГВ

(другое)		котелковое

11. Крыльца			имеется			неудовлетворительное

Жилой дом по улице Сеченова, 26

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома – г. Калининград, ул. Сеченова, 26

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)- 46

3. Серия, тип постройки: -

4. Год постройки – н/св

5. Степень износа по данным государственного технического учета – 51%

6. Степень фактического износа – 51%

7. Год последнего капитального ремонта 1972_____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________

9. Количество этажей – 2

10. Наличие подвала  - имеется

11. Наличие цокольного этажа: -

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: -

14. Количество квартир - 2

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества: -

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания ________________________

_________________________________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) ____________________________________________

18. Строительный объем: 439 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками – 109,0 кв.м.

б) жилых помещений (жилая площадь квартир)- 81,7 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме): -

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц: 1 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки): 14,2 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров _________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___________ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома: 1579 м²

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент                бутовый ленточный	сырость,трещины в цокале

2. Наружные  и  внутренние   кирпичные на сложном	 сырость,трещины,выветр.

капитальные стены			р-ре

3. Перегородки               кирпичные

4. Перекрытия

чердачные           деревянное утепленное  трещины

междуэтажные        деревянное		  следы сырости

подвальные          армокирпичное

(другое)

5. Крыша                    шиферная по дер.строп.  трещины листов.просвет

и обрешетке		   просветы

6. Полы                     дощатые окрашенные	  тость, скрипы

7. Проемы

окна               двух створчатые		  гниль

двери              филенчатые

(другое)

8. Отделка

внутрення          шт-ка.побелка,		  загряз.окраш.слоля

покраска,обои

наружная           шт-ка			  трещины в ш-ки

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и

оборудование

сети   проводного

радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение

холодное

водоснабжение

горячее

водоснабжение

водоотведение     трубы чугунные			течь

газоснабжение     баллоное

отопление

(от внешних

котельных)

отопление

(от домовой

котельной)

печи

калориферы

АГВ

(другое)

11. Крыльца                             есть			трещины,отколы

Жилой дом по адресу: ул. Урицкого, 7-7а

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома – г. Калининград, ул. Урицкого, 7-7а

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)- 170

3. Серия, тип постройки: -

4. Год постройки – до 1945

5. Степень износа по данным государственного технического учета – 67%

6. Степень фактического износа – 67%

7. Год последнего капитального ремонта _____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________

9. Количество этажей – 2

10. Наличие подвала: - есть

11. Наличие цокольного этажа: -

12. Наличие мансарды: - есть

13. Наличие мезонина: -

14. Количество квартир - 12

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества: -

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания ________________________

_________________________________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) ____________________________________________

18. Строительный объем: 1285 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками – 277 кв.м.

б) жилых помещений (жилая площадь квартир) 176,1 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме):

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц: - 2 шт

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки): 51,4

22. Уборочная площадь общих коридоров ___________3,1____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___________ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома: 3552 м²

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────

Наименование      │ Описание элементов  │Техническое состояние

конструктивных     │     (материал,      │  элементов общего

элементов       │   конструкция или   │      имущества

│ система, отделка и  │многоквартирного дома

│       прочее)       │

─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────

1. Фундамент                бутовый, ленточный		неудовлетворит

2. Наружные  и  внутренние   	кирпичные,

капитальные стены			с воздушной прослойкой  неудовлетворит

3. Перегородки				кирпичные

4. Перекрытия

чердачные   		деревянное отепленное    неудовл.

междуэтажные       	декревянное отепленное	 неудовл.

подвальные 			армокирпичное		 неудовл.

(другое)

5. Крыша   	черепичная	по сплошной			гниль          деревянной обрешетке 			обрешетки

6. Полы  			дощатые,по лагам, цементные	   гниль,стертость

7. Проемы

окна   		двойные, створные			гниль, рассыхание

двери          	филенчатые			    	перекос

(другое)

8. Отделка

внутрення		штукатурка,				обрыв обоев

побелка, обои			отпад штукатурки

наружная		расшивка швов				трещины

(другое)

9. Механическое,

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные 		чугунные эмалированные

электроплиты		нет

телефонные сети и

оборудование		нет

сети   проводного

радиовещания		нет

сигнализация		нет

мусоропровод		нет

лифт				нет

вентиляция		  естественная

(другое)

10. Внутридомовые

инженерные коммуникации

и   оборудование    для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение		проводка скрытная

холодное

водоснабжение          	стальные трубы

горячее

водоснабжение

водоотведение		трубы чугунные

газоснабжение      	балонное

отопление

(от внешних

котельных)			котелковое

отопление

(от домовой

котельной)

печи

калориферы

АГВ

(другое)

11. Крыльца, Отмостка, лестница						разрушения

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1. Адрес многоквартирного дома  ул. Велосипедная дорога, 1

2.Кадастровый номер многоквартирного дома при его наличии_____________________

3. Серия, тип постройки _______жилой дом______________________________________ ___________

4. Год постройки  -  нет сведений

5. Степень износа по данным государственного технического учёта  -56 %

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего, капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу________________________________________________________________

9. Количество этажей- 1

10. Наличие подвала - нет

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды - нет

13. Наличие мезонина - нет                                                                                                                                                   14. Количество квартир -5

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества- нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех помещений в многоквартирном доме  не пригодными для проживания______________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)_________________________________________________________________________

18. Строительный объем – 707,0 куб. м.

19. Площадь:

а. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 173,0 кв. м.

б. жилых помещений (общая площадь квартир) –173,0 кв. м.

в. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)-нет.

г. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме).

20. Количество лестниц -нет

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

22. Уборочная площадь общих коридоров

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования, включая технические этажи, чердаки, технические подвалы нет

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома

2764,0  кв. м.

25. Кадастровый номер земельного участка при его наличии_______________________________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                            бутовый ленточный		осмотру не доступен

- Наружные и внутренние      кирпичные на сложном	             удовлетворительное

капитальные стены                      растворе

- Перегородки	                        кирпичные,

- Перекрытия                            деревянное, утепленное

- Крыша	                                    шиферная                                                      удовлетворительное

- Полы			          дощатые, по деревянным лагам             удовлетворительное

- Проёмы

Окна	                      двойные, створчатые.                               удовлетворительное

Двери		          филенчатые	                                       удовлетворительное

- Отделка

Внутренняя             обои, окраска ,штукатурка       удовлетворительное

Наружная	        штукатурка, окраска.	                          удовлетворительное

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные         нет

телеф. сети и оборуд.	 да

сети радиовещания	 да

вентиляция                     естественная.

- Внутридомовые

инженерные коммуникации

и оборудование для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение      проводка открытая

холодное водоснаб.     центральное

водоотведение				.

газоснабжение		баллонное

отопление                    котелковое (уголь)

Отопление

печи

АГВ

(другое)

- Крыльца                                   удовлетворительное

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1. Адрес многоквартирного дома  ул. Дм. Донского,37 А

2.Кадастровый номер многоквартирного дома при его наличии_____________________

3. Серия, тип постройки _______жилой дом______________________________________ ___________

4. Год постройки  -  до 1945

5. Степень износа по данным государственного технического учёта  - 55 %

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего, капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу________________________________________________________________

9. Количество этажей-1+мансарда

10. Наличие подвала - есть

11. Наличие цокольного этажа - нет

12. Наличие мансарды - есть

13. Наличие мезонина - нет                                                                                                                                                   14. Количество квартир -2

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех помещений в многоквартирном доме  не пригодными для проживания______________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)_________________________________________________________________________

18. Строительный объем – 601,0 куб. м.

19. Площадь:

а. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками -131,4 кв. м.

б. жилых помещений (общая площадь квартир) – 125,4  кв. м.

в. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - нет

г. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)- нет.

20. Количество лестниц -1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)-6,0 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования, включая технические этажи, чердаки, технические подвалы -147,8 кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома

919,0 кв. м.

25. Кадастровый номер земельного участка при его наличии_______________________________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                            бутовый ленточный		осмотру не доступен

- Наружные и внутренние      кирпичные на сложном

капитальные стены                      растворе

- Перегородки	                    кирпичные деревянные,

- Перекрытия                        армокирпичные,                                              удовлетворительное			деревянное, утепленное

- Крыша	                                    черепичная                                                 удовлетворительное

- Полы			          дощатые, плиточные, цементные.	  удовлетворительное

- Проёмы

Окна	                      двойные, створчатые.                               удовлетворительное

Двери		          филенчатые	                                       удовлетворительное

- Отделка

Внутренняя             обои, окраска, плитка,                                удовлетворительное

штукатурка.

Наружная	        штукатурка, окраска.	                          удовлетворительное

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные         чугунные

телеф. сети и оборуд.	 да

сети радиовещания	 да

вентиляция                     естественная ,принудительная

- Внутридомовые

инженерные коммуникации

и оборудование для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение      проводка скрытая

холодное водоснаб.     центральное

водоотведение	             центральное					.

газоснабжение		сетевое центральное

отопление                    автономное, газовое

Отопление

печи

АГВ

(другое)

- Крыльца                                   удовлетворительное

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1. Адрес многоквартирного дома  ул. Дм. Донского, 44 А

2.Кадастровый номер многоквартирного дома при его наличии_____________________

3. Серия, тип постройки _______жилой дом______________________________________ ___________

4. Год постройки  -  до 1945

5. Степень износа по данным государственного технического учёта  - 58 %

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего, капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу________________________________________________________________

9. Количество этажей-1+мансарда

10. Наличие подвала - есть

11. Наличие цокольного этажа - нет

12. Наличие мансарды - есть

13. Наличие мезонина- нет                                                                                                                                                   14. Количество квартир -2

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех помещений в многоквартирном доме  не пригодными для проживания______________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)_________________________________________________________________________

18. Строительный объем – 601,0 куб. м.

19. Площадь:

а. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками -157,8 кв. м.

б. жилых помещений (общая площадь квартир) – 141,4  кв. м.

в. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - нет

г. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)- нет.

20. Количество лестниц -1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)-нет

22. Уборочная площадь общих коридоров

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования, включая технические этажи, чердаки, технические подвалы -156,6 кв. м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома

1149,0 кв. м.

25. Кадастровый номер земельного участка при его наличии_______________________________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                            бутовый ленточный		осмотру не доступен

- Наружные и внутренние      кирпичные на сложном

капитальные стены                      растворе

- Перегородки	                    кирпичные деревянные,

- Перекрытия                        армокирпичные,                                                удовлетворительное			деревянное, утепленное

- Крыша	                                    металлочерепица                                     хорошее

- Полы			          дощатые, плиточные, цементные.	удовлетворительное

- Проёмы

Окна	                      двойные, створчатые.                               удовлетворительное

Двери		          филенчатые	                                       удовлетворительное

- Отделка

Внутренняя             обои, окраска, плитка,                                удовлетворительное

штукатурка.

Наружная	        штукатурка, окраска.	                          удовлетворительное

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные         чугунные

телеф. сети и оборуд.	 да

сети радиовещания	 да

вентиляция                     естественная ,принудительная

- Внутридомовые

инженерные коммуникации

и оборудование для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение      проводка скрытая

холодное водоснаб.     центральное

водоотведение	             центральное					.

газоснабжение		сетевое центральное

отопление                    автономное, газовое

Отопление

печи

АГВ

(другое)

- Крыльца                                   удовлетворительное

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1. Адрес многоквартирного дома  пер. Каштановый, 10

2.Кадастровый номер многоквартирного дома при его наличии_____________________

3. Серия, тип постройки _______жилой дом______________________________________ ___________

4. Год постройки  -  до 1945

5. Степень износа по данным государственного технического учёта  - 49%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего, капитального ремонта- мансарда восстановлена в 1983г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу________________________________________________________________

9. Количество этажей- 1+мансарда

10. Наличие подвала - есть

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды - есть

13. Наличие мезонина - нет                                                                                                                                                   14. Количество квартир -3

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества- нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех помещений в многоквартирном доме  не пригодными для проживания______________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)_________________________________________________________________________

18. Строительный объем – 1170,0 куб. м.

19. Площадь:

а. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками -312,4 кв. м.

б. жилых помещений (общая площадь квартир) –263,5 кв. м.

в. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)-нет.

г. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме).

20. Количество лестниц -1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)- 48,9 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования, включая технические этажи, чердаки, технические подвалы -210,6 кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома

940,0 кв. м.

25. Кадастровый номер земельного участка при его наличии_______________________________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                            бутовый ленточный		осмотру не доступен

- Наружные и внутренние      кирпичные на сложном

капитальные стены                      растворе

- Перегородки	                        кирпичные,

- Перекрытия                        армокирпичные,                                                удовлетворительное			деревянное, отепленное

- Крыша	                                    шиферная                                                      удовлетворительное

- Полы			          дощатые, плиточные, цементные.	удовлетворительное

- Проёмы

Окна	                      двойные, створчатые.                               удовлетворительное

Двери		          филенчатые	                                       удовлетворительное

- Отделка

Внутренняя             обои, окраска, плитка,                                удовлетворительное

штукатурка.

Наружная	        штукатурка, окраска.	                          удовлетворительное

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные         чугунные

телеф. сети и оборуд.	 да

сети радиовещания	 да

вентиляция                     естественная ,принудительная

- Внутридомовые

инженерные коммуникации

и оборудование для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение      проводка скрытая

холодное водоснаб.     центральное

водоотведение	             центральное					.

газоснабжение		сетевое центральное

отопление                    автономное, газовое

Отопление

печи

АГВ

(другое)

- Крыльца                                   удовлетворительное

Акт

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1. Адрес многоквартирного дома  Проспект Победы, 20

2.Кадастровый номер многоквартирного дома при его наличии_____________________

3. Серия, тип постройки _______жилой дом______________________________________ ___________

4. Год постройки  -  1999г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта  - 0%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего, капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу________________________________________________________________

9. Количество этажей- 2,3+мансарда

10. Наличие подвала - есть

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды - есть

13. Наличие мезонина - нет                                                                                                                                                   14. Количество квартир -8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества- нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех помещений в многоквартирном доме  не- пригодными для проживания______________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)_________________________________________________________________________

18. Строительный объем – 7439,0 куб. м.

19. Площадь:

а. многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками -1807,0 кв. м.

б. жилых помещений (общая площадь квартир) –1377,4 кв. м.

в. нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)-нет.

г. помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме).

20. Количество лестниц -1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)- 99,0 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования, включая технические этажи, чердаки, технические подвалы -836,8 кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома

1940,0 кв. м.

25. Кадастровый номер земельного участка при его наличии_______________________________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |

- Фундамент                            сборные ж/бетонные блоки		хорошее

- Наружные и внутренние      кирпичные с утеплителем каменной ватой   хорошее

капитальные стены

- Перегородки	                        кирпичные,

- Перекрытия                             ж/бетонные плиты                             хорошее

- Крыша	                                    металлочерепица                                   хорошее	                   удовлетворительное

- Полы			          дощатые, плиточные, цементные.	хорошее

- Проёмы

Окна	           стеклопакеты ,переплёты деревянные                            хорошее

Двери		          фибролитовые	хорошее	                хорошее

- Отделка

Внутренняя             обои, окраска, плитка,                                хорошее		         	        штукатурка.

Наружная	        штукатурка, окраска.	                            хорошее

электрическое,

санитарно-техническое и

иное оборудование

ванны напольные         чугунные

телеф. сети и оборуд.	 да

сети радиовещания	 да

вентиляция                     естественная , принудительная

- Внутридомовые

инженерные коммуникации

и оборудование для

предоставления

коммунальных услуг

электроснабжение      проводка скрытая

холодное водоснаб.     центральное

водоотведение	             центральное					.

газоснабжение		сетевое центральное

отопление                    автономное, газовое

Отопление

печи

АГВ

(другое)

- Крыльца                                  хорошее