| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 799 273 |  | руб. | Смета на сумму: | 799 273 | руб. |  |  |
| И.о. директора МКУ «КР МКД» |  |  |  | Директор ООО «ЖЭУ№13» |  |  |  |  |
| ________________ /Ю.Г. Поломошнов/ |  |  |  | ________________ /С.А. Казаков/ |  |  |  |  |
| «______»______________ 2017г. |  |  |  | «______»______________ 2017г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на выполнение работ по ремонту трещин бокового фасада дома путем скрепления металлическими тяжами и заделкой цементным раствором многоквартирного дома № 6-8а по ул. Юношеской, г. Калининград. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 799.273 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  |  | 44.104 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 1.025 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 163.860 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1". |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в базисных ценах |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Фасад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е08-07-001-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов |  | 9.24 | 1 152.08 | 10 645 | 11 928.69 | 110 221 | 10.354 |
| 1. 1. | З1-100-31 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 43.5 | 401.94 | 9.160 | 3 682 | 155.940 | 62 679 | 17.024 |
| 1. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.6468 | 101.31 | 66 | 999.00 | 646 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 8 | 219.76 | 142 | 16.983 |
| 1. 3. | С101-2594 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 | 0.009 | 0.08316 | 2 205.70 | 183 | 16 947.02 | 1 409 | 7.683 |
| 1. 4. | С101-2595 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | 0.035 | 0.3234 | 15 470.92 | 5 003 | 118 130.24 | 38 203 | 7.636 |
| 1. 5. | С203-0514 | Щиты: настила | м2 | 3.4 | 31.416 | 54.47 | 1 711 | 231.85 | 7 284 | 4.256 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110% | 4 050 | 93% | 58 291 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 2 504 | 54% | 33 847 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 199 |  | 202 359 |  |
| 2. | Е69-2-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий |  | 0.92 | 63.27 | 58 | 870.57 | 801 | 13.81 |
| 2. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 5.49 | 5.0508 | 9.050 | 46 | 154.380 | 780 | 17.059 |
| 2. 2. | Х33-1451 | Перфораторы: электрические | маш.-ч | 4.94 | 4.5448 | 2.75 | 12 | 4.66 | 21 | 1.695 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78% | 36 | 66% | 515 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 23 | 40% | 312 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 117 |  | 1 628 |  |
| 3. | Е69-5-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 отверстий |  | 0.92 | 4 688.98 | 4 314 | 22 962.60 | 21 126 | 4.897 |
| 3. 1. | З1-100-34 | Рабочий среднего разряда 3,4 | чел.-ч | 20.8 | 19.136 | 9.510 | 182 | 161.770 | 3 096 | 17.011 |
| 3. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8.32 | 7.6544 | 16.110 | 123 | 273.990 | 2 097 | 17.007 |
| 3. 3. | Х03-1005 | Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м | маш.-ч | 8.32 | 7.6544 | 510.38 | 3 907 | 2 256.78 | 17 274 | 4.422 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 123 | 273.99 | 2 097 | 17.007 |
| 3. 4. | С402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.4 | 0.368 | 612.02 | 225 | 2 053.44 | 756 | 3.355 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78% | 238 | 66% | 3 427 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 153 | 40% | 2 077 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 704 |  | 26 631 |  |
|  | Устройство стальных тяжей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е46-01-004-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тяжами (424м), в т.ч. пробивка отверстий с заделкой | 1 т |  | 2.204 | 9 366.37 | 20 643 | 82 814.91 | 182 524 | 8.842 |
|  |  | Объем: (204.8/1000)*10+156/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 1. | З1-100-31 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 202.93 | 447.25772 | 9.160 | 4 097 | 155.940 | 69 745 | 17.024 |
| 4. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.76 | 1.67504 | 15.080 | 25 | 256.870 | 430 | 17.034 |
| 4. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.76 | 1.67504 | 113.70 | 190 | 810.77 | 1 358 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 25 | 256.87 | 430 | 17.034 |
| 4. 4. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.83 | 4.03332 | 1.52 | 6 | 3.21 | 13 | 2.112 |
| 4. 5. | Х33-0206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 5.6 | 12.3424 | 4.44 | 55 | 6.48 | 80 | 1.459 |
| 4. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 0.4408 | 101.31 | 45 | 999.00 | 440 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 6 | 219.76 | 97 | 16.983 |
| 4. 7. | С101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.77 | 3.90108 | 13.15 | 51 | 51.59 | 201 | 3.923 |
| 4. 8. | С101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.05 | 0.1102 | 16 152.00 | 1 780 | 120 128.96 | 13 238 | 7.437 |
| 4. 9. | С101-1871 | Швеллеры: № 16-24 сталь марки 18сп | т | 0.48 | 1.05792 | 5 779.80 | 6 115 | 40 988.07 | 43 362 | 7.092 |
| 4. 10. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.15 | 0.3306 | 8.54 | 3 | 47.09 | 16 | 5.514 |
| 4. 11. | С102-0027 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, I сорта | м3 | 0.17 | 0.37468 | 2 983.70 | 1 118 | 9 350.58 | 3 503 | 3.134 |
| 4. 12. | С103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 11.3 | 24.9052 | 31.00 | 772 | 166.97 | 4 158 | 5.386 |
| 4. 13. | С203-0511 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 14.4 | 31.7376 | 33.38 | 1 059 | 226.78 | 7 197 | 6.794 |
| 4. 14. | С204-0015 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-II, диаметром 20-22 мм | т | 0.47 | 1.03588 | 5 167.13 | 5 353 | 37 852.69 | 39 211 | 7.326 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 4 081 | 84% | 58 947 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 2 473 | 48% | 33 684 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27 197 |  | 275 155 |  |
| 5. | С204-0015 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-II, диаметром 20-22 мм | т |  | -1.0359 | 5 167.13 | -5 353 | 37 852.69 | -39 212 | 7.325 |
|  |  | Объем: (2.204)*(-0.47) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | С103-0017 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м |  | -24.905 | 31.00 | -772 | 166.97 | -4 158 | 5.386 |
|  |  | Объем: (2.204)*(-11.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | С101-1871 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Швеллеры: № 16-24 сталь марки 18сп | т |  | -1.0579 | 5 779.80 | -6 114 | 40 988.07 | -43 361 | 7.092 |
|  |  | Объем: (2.204)*(-0.48) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | С204-0026 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017 прим) | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 25-28 мм | т |  | 2.048 | 5 446.80 | 11 155 | 41 582.11 | 85 160 | 7.634 |
|  |  | Объем: (204.8/1000)*10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | С101-3686 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Швеллеры № 12 сталь марки Ст3пс | т |  | 0.156 | 5 280.24 | 824 | 35 927.85 | 5 605 | 6.802 |
|  |  | Объем: 156/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | С507-2889 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017 прим) | Муфты стальные соединительные (доп. РЦЦС: "для соединения арматурных стержней") диам. 48мм | шт. |  | 50 | 282.85 | 14 143 | 882.08 | 44 104 | 3.118 |
| 11. | Е15-02-036-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0.15 | 6 743.18 | 1 011 | 54 628.77 | 8 194 | 8.105 |
| 11. 1. | З1-100-36 | Рабочий среднего разряда 3,6 | чел.-ч | 129.95 | 19.4925 | 9.740 | 190 | 165.790 | 3 232 | 17.022 |
| 11. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.44 | 0.216 | 14.706 | 3 | 250.487 | 54 | 17.033 |
| 11. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.14 | 0.021 | 102.57 | 2 | 835.60 | 18 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 |  | 191.22 | 4 | 17.028 |
| 11. 4. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 1.3 | 0.195 | 32.61 | 6 | 300.82 | 59 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3 | 256.87 | 50 | 17.034 |
| 11. 5. | С101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.0025 | 0.000375 | 10 947.00 | 4 | 69 468.96 | 26 | 6.346 |
| 11. 6. | С101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 108 | 16.2 | 31.58 | 512 | 215.71 | 3 495 | 6.831 |
| 11. 7. | С101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.013 | 0.00195 | 987.52 | 2 | 6 638.00 | 13 | 6.722 |
| 11. 8. | С101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 12 | 1.8 | 11.87 | 21 | 130.73 | 235 | 11.013 |
| 11. 9. | С402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 3.1 | 0.465 | 589.48 | 274 | 2 403.45 | 1 118 | 4.077 |
| 11. 10. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.0015 | 3.60 |  | 20.52 |  | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 183 | 80% | 2 629 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 91 | 37% | 1 216 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 285 |  | 12 039 |  |
| 12. | С101-0874 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 |  | -16.2 | 31.58 | -512 | 215.71 | -3 495 | 6.826 |
|  |  | Объем: (0.15)*(-108.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | С101-2795 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM | м2 |  | 16.2 | 6.42 | 104 | 42.74 | 692 | 6.654 |
|  |  | Объем: 15*1.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Е13-03-002-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1.6 | 346.88 | 555 | 2 083.40 | 3 333 | 6.005 |
| 14. 1. | З1-100-47 | Рабочий среднего разряда 4,7 | чел.-ч | 5.31 | 8.496 | 11.300 | 96 | 192.130 | 1 632 | 17.003 |
| 14. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.016 | 11.230 |  | 191.220 | 3 | 17.028 |
| 14. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.016 | 102.57 | 2 | 835.60 | 13 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 |  | 191.22 | 3 | 17.028 |
| 14. 4. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.016 | 1.86 |  | 10.30 |  | 5.538 |
| 14. 5. | Х34-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт | маш.-ч | 1.12 | 1.792 | 7.46 | 13 | 18.19 | 33 | 2.438 |
| 14. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.016 | 101.31 | 2 | 999.00 | 16 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 | 4 | 16.983 |
| 14. 7. | С113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.0192 | 20 496.00 | 394 | 72 156.04 | 1 385 | 3.52 |
| 14. 8. | С113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.0032 | 15 255.00 | 49 | 79 246.03 | 254 | 5.195 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 78 | 69% | 1 128 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 58 | 48% | 785 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 690 |  | 5 246 |  |
| 15. | Е13-03-004-26 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1.6 | 617.49 | 988 | 2 484.15 | 3 975 | 4.023 |
| 15. 1. | З1-100-35 | Рабочий среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 3.83 | 6.128 | 9.630 | 59 | 163.850 | 1 004 | 17.015 |
| 15. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.016 | 11.230 |  | 191.220 | 3 | 17.028 |
| 15. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.016 | 102.57 | 2 | 835.60 | 13 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 |  | 191.22 | 3 | 17.028 |
| 15. 4. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.016 | 1.86 |  | 10.30 |  | 5.538 |
| 15. 5. | Х34-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт | маш.-ч | 0.65 | 1.04 | 7.46 | 8 | 18.19 | 19 | 2.438 |
| 15. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.016 | 101.31 | 2 | 999.00 | 16 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 | 4 | 16.983 |
| 15. 7. | С101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.00224 | 13 674.00 | 31 | 63 195.68 | 142 | 4.622 |
| 15. 8. | С113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.0304 | 29 187.00 | 887 | 91 466.07 | 2 781 | 3.134 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 48 | 69% | 695 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 35 | 48% | 483 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 071 |  | 5 153 |  |
|  | Устройство стальной обоймы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Е46-01-004-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами, в т.ч. пробивка штроб с заделкой | 1 т |  | 0.49 | 9 777.82 | 4 791 | 87 175.49 | 42 716 | 8.916 |
|  |  | Объем: (270+151+69)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 195.63 | 95.8587 | 10.360 | 993 | 176.300 | 16 900 | 17.017 |
| 16. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.12 | 2.5088 | 15.080 | 38 | 256.870 | 644 | 17.034 |
| 16. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 5.12 | 2.5088 | 113.70 | 285 | 810.77 | 2 034 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 38 | 256.87 | 644 | 17.034 |
| 16. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 37.06 | 18.1594 | 8.45 | 153 | 38.16 | 693 | 4.516 |
| 16. 5. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.9 | 0.931 | 1.52 | 1 | 3.21 | 3 | 2.112 |
| 16. 6. | Х33-0206 | Дрели: электрические | маш.-ч | 1.65 | 0.8085 | 4.44 | 4 | 6.48 | 5 | 1.459 |
| 16. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.33 | 0.6517 | 101.31 | 66 | 999.00 | 651 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 8 | 219.76 | 143 | 16.983 |
| 16. 8. | С101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.83 | 0.8967 | 13.15 | 12 | 51.59 | 46 | 3.923 |
| 16. 9. | С101-1529 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0.035 | 0.01715 | 12 871.00 | 221 | 47 901.91 | 822 | 3.722 |
| 16. 10. | С101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.006 | 0.00294 | 16 152.00 | 47 | 120 128.96 | 353 | 7.437 |
| 16. 11. | С101-1731 | Сталь полосовая, марка стали: Ст0 шириной 70 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.27 | 0.1323 | 6 309.00 | 835 | 40 495.01 | 5 357 | 6.419 |
| 16. 12. | С101-1808 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18кп, шириной полок 35-56 мм | т | 0.71 | 0.3479 | 5 508.90 | 1 917 | 40 443.96 | 14 070 | 7.342 |
| 16. 13. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.15 | 0.0735 | 8.54 | 1 | 47.09 | 3 | 5.514 |
| 16. 14. | С103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 4.62 | 2.2638 | 19.30 | 44 | 105.04 | 238 | 5.442 |
| 16. 15. | С203-0511 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 5.8 | 2.842 | 33.38 | 95 | 226.78 | 645 | 6.794 |
| 16. 16. | С204-0012 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-II, диаметром 12 мм | т | 0.04 | 0.0196 | 5 573.35 | 109 | 44 109.83 | 865 | 7.914 |
| 16. 17. | С402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 0.03 | 0.0147 | 588.14 | 9 | 2 080.79 | 31 | 3.538 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 99% | 1 021 | 84% | 14 737 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 619 | 48% | 8 421 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 430 |  | 65 874 |  |
| 17. | С204-0012 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-II, диаметром 12 мм | т |  | -0.0196 | 5 573.35 | -109 | 44 109.83 | -865 | 7.936 |
|  |  | Объем: (0.49)*(-0.04) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | С103-0015 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м |  | -2.2638 | 19.30 | -44 | 105.04 | -238 | 5.409 |
|  |  | Объем: (0.49)*(-4.62) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | С101-1714 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Болты с гайками и шайбами строительные | т |  | -0.0029 | 16 152.00 | -47 | 120 128.96 | -348 | 7.404 |
|  |  | Объем: (0.49)*(-0.006) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | С101-1731 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Сталь полосовая, марка стали: Ст0 шириной 70 мм толщиной 4-5 мм | т |  | -0.1323 | 6 309.00 | -835 | 40 495.01 | -5 357 | 6.416 |
|  |  | Объем: (0.49)*(-0.27) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | С101-1808 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18кп, шириной полок 35-56 мм | т |  | -0.3479 | 5 508.90 | -1 917 | 40 443.96 | -14 070 | 7.34 |
|  |  | Объем: (0.49)*(-0.71) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | С101-3686 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017 прим) | Швеллеры № 12 сталь марки Ст3пс | т |  | 0.27 | 5 280.24 | 1 426 | 35 927.85 | 9 701 | 6.803 |
|  |  | Объем: 270/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | С101-5430 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Сталь полосовая | кг |  | 151 | 5.13 | 775 | 35.97 | 5 431 | 7.008 |
| 24. | С101-1898 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017 прим) | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 140-160 мм | т |  | 0.069 | 6 168.24 | 426 | 40 150.06 | 2 770 | 6.502 |
|  |  | Объем: 69/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | С101-4950 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017 прим) | Шпилька резьбовая М10 L=400мм | шт. |  | 40 | 8.57 | 343 | 69.47 | 2 779 | 8.102 |
| 26. | С101-2177 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Шайбы диаметром 8-12 мм | кг |  | 0.24 | 31.94 | 8 | 60.99 | 15 | 1.875 |
|  |  | Объем: 0.003*80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | С101-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм | т |  | 0.0009 | 24 606.00 | 22 | 82 503.64 | 74 | 3.364 |
|  |  | Объем: (0.011*80)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | С1 цена поставщ. | Глухой самораспорный анкер М12 | шт |  | 80 | 10.59 | 847 | 61.00 | 4 880 | 5.762 |
|  | Ремонт трещин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Е07-05-039-07 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Заделка трещин методом инъецирования | 100 м шва |  | 0.33 | 2 788.20 | 920 | 14 080.13 | 4 646 | 5.05 |
| 29. 1. | З1-100-35 | Рабочий среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 20.13 | 6.6429 | 9.630 | 64 | 163.850 | 1 088 | 17.015 |
| 29. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6.73 | 2.2209 | 11.230 | 25 | 191.220 | 425 | 17.028 |
| 29. 3. | Х03-1910 | Люлька | маш.-ч | 9.14 | 3.0162 | 56.84 | 171 | 82.43 | 249 | 1.45 |
| 29. 4. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 6.73 | 2.2209 | 95.16 | 211 | 468.45 | 1 040 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 25 | 191.22 | 425 | 17.028 |
| 29. 5. | Х33-1551 | Шприц электрический для заделки стыков | маш.-ч | 6.73 | 2.2209 | 1.09 | 2 | 5.50 | 12 | 5.046 |
| 29. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 0.066 | 101.31 | 7 | 999.00 | 66 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1 | 219.76 | 15 | 16.983 |
| 29. 7. | С101-0605 | Мастика герметизирующая нетвердеющая: "Гэлан" | т | 0.0762 | 0.025146 | 18 462.00 | 464 | 87 125.19 | 2 191 | 4.719 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 140% | 125 | 119% | 1 800 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 85% | 76 | 68% | 1 029 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 120 |  | 7 475 |  |
| 30. | Х03-1910 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Люлька | маш.-ч |  | -3.0162 | 56.84 | -171 | 82.43 | -249 | 1.456 |
|  |  | Объем: (0.33)*(-9.14) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | С101-0605 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Мастика герметизирующая нетвердеющая: "Гэлан" | т |  | -0.0251 | 18 462.00 | -463 | 87 125.19 | -2 187 | 4.724 |
|  |  | Объем: (0.33)*(-0.0762) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Е69-12-4 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Приготовление растворов вручную: цементно-известковых тяжелых | 1 м3 раствора |  | 0.099 | 28.57 | 3 | 485.62 | 48 | 16 |
|  |  | Объем: 0.003*33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 3.45 | 0.34155 | 8.280 | 3 | 140.760 | 48 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 66% | 2 | 56% | 27 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 |  | 75 |  |
| 33. | С408-0141 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных растворов средний | м3 |  | 0.0743 | 107.87 | 8 | 536.67 | 40 | 5 |
|  |  | Объем: 0.75*0.099 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | С101-2429 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Цемент расширяющийся | т |  | 0.0347 | 2 050.80 | 71 | 23 342.31 | 810 | 11.408 |
|  |  | Объем: 0.25*0.099*1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 57 743 |  | 426 105 | 7.379 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 57 743 |  | 426 105 | 7.379 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 14 143 |  | 44 104 | 3.118 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  |  | 14 143 |  | 44 104 | 3.118 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 14 143 |  | 44 104 | 3.118 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 43 600 |  | 382 001 | 8.761 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 16 009 |  | 117 957 | 7.368 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 16; %=80 - по стр. 11; %=69 - по стр. 14, 15; %=119 - по стр. 29; %=56 - по стр. 32) |  |  |  |  |  | 9 861 |  | 142 197 | 14.42 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2, 3; %=48 - по стр. 4, 14-16; %=37 - по стр. 11; %=68 - по стр. 29) |  |  |  |  |  | 6 030 |  | 81 854 | 13.574 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 59 491 |  | 606 052 | 10.187 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 73 634 |  | 650 156 | 8.83 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  |  | 2.14 | 1 576 | 2.14 | 13 913 | 8.828 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 75 210 |  | 664 069 | 8.83 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  |  | 2 | 1 504 | 2 | 13 281 | 8.83 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 76 714 |  | 677 350 | 8.83 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 13 809 | 18 | 121 923 | 8.829 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 90 523 |  | 799 273 | 8.83 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 9 861 |  | 142 197 | 14.42 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 6 030 |  | 81 854 | 13.574 |

| Составил: | Ведущий инженер СО МКУ»КР МКД» Смородина Т.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника СО МКУ «КР МКД» Дубина Г.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |