«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
  Директор МКУ «КР 
                                         	МКД»                                                     		Генеральный 	директор ООО «УКЛР»		
________________ / С.Б. Русович /
	________________ /О.Ю. Емельянова/	
«______»____________________ 2017 г.	«______»____________________ 2017 г.	

		

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на пусконаладочные работы после капитального ремонта системы электроснабжения в МОП МКД по адресу: проспект Московский д. 29-37 в г. Калининграде	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	47	
2.	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А  ОП п.1.1.27а  Кзтр=0,8	1 шт.	202	
3.	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0.5	

Составил:	
Ведущий инженер отдела контроля                  Герасименко И.Л.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель директора                         Поломошнов Ю.Г.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)