	< 8 * 4 * 21 >
	ПК РИК (вер.1.3.130305) тел./факс (495) 347-33-01
	Объемы работ



	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	
	

	Директор МКУ «КР МКД»
	Председатель ТСЖ Борисово

	________________ /_____Русович С.Б___ /
	________________ /_Михалишин Н.Н.__ /

	
	

	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 2013г.

	

	

	Объект:
	Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул. Емельянова, 258а в г. Калининграде

	В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т

	к дефектной ведомости № 1

	на ремонт кровли


	№ пп
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Е46-04-008-01
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	15.72

	2.
	Е06-01-030-05
	Разборка бетоных стяжек по плитам вентшахт
	100 м3 в деле
	0.05268

	3.
	Е06-01-030-05
	Устройство бетонной стяжки по плитам вентшахт
	100 м3 в деле
	0.0345

	4.
	Е58-16-3
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2
	100 мест
	2.96

	5.
	Е12-01-016-02
	Огрунтовка оснований  под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной
	100 м2 кровли
	15.72

	6.
	Е12-01-002-09
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
	100 м2 кровли
	15.72

	7.
	С101-4702
	Техноэласт ЭПП
	м2
	1823.52

	8.
	С101-4703
	Техноэласт ЭКП
	м2
	1792.08

	9.
	Е12-01-004-04
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков
	100 м примыканий
	1.76

	10.
	С101-4703
	Техноэласт ЭКП
	м2
	443.52

	11.
	Е12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (вентшахт) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0.6908

	12.
	Е65-38-2
	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки
	1 шт.
	14

	13.
	Е58-23-1
	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли
	1 место
	6

	14.
	Е65-6-23
	Смена водосточных воронок
	100 приборов
	0.06

	15.
	С301-3302
	Воронка водосточная диаметром 100 мм
	шт.
	6

	16.
	Х311-1037
	Погрузка мусора в автотранспортные средства
	т
	28.05

	17.
	Х403-1-15
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
	т
	28.05

	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

