| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | ____________ | руб. | Смета на сумму: | ____________ | руб. |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Объект: | г.Калининград, ул.Проспект Победы,д.83; ул.Станочная,1 |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости № 1 |
| на капитальный ремонт крыши |

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е46-04-008-03 | Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы | 100 м2 покрытия | 8.1 |
| 2. | Е58-18-1 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 8.1 |
| 3. | Е58-18-4 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 8.1 |
| 4. | С102-0052 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 25.92 |
| 5. | Е58-5-5 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.3 |
| 6. | Е58-5-3 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0.71 |
| 7. | Е58-5-7 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги | 1 шт. | 6 |
| 8. | Е58-2-1 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 окон | 0.02 |
| 9. | Е58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 1.762 |
| 10. | Е12-01-009-02 | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 1.762 |
| 11. | Е58-10-1 | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.48 |
| 12. | Е58-10-3 | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.16 |
| 13. | Е58-10-6 | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.08 |
| 14. | Е58-10-5 | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.08 |
| 15. | Е58-22-1 | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.32 |
| 16. | Е14-02-015-01 | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 8.1 |
| 17. | С101-4134 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 1012.5 |
| 18. | Е12-01-023-03 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам сложная кровля | 100 м2 кровли | 8.1 |
| 19. | С101-4128 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 68 |
| 20. | Е12-01-012-01 | Установка снегозадержателей | 100 м ограждения | 0.94 |
| 21. | Е53-1-5 | Разборка засыпного утеплителя деревянных стен | 100 м2 стен | 4 |
| 22. | Е14-02-015-01 | Покрытие пленкой под утеплитель | 100 м2 покрытия | 4 |
| 23. | С101-4135 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 500 |
| 24. | Е26-01-039-01 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 60 |
| 25. | С104-0097 | Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм | м2 | 1200 |
| 26. | Е26-02-018-02 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 16.2 |
| 27. | С113-8070 | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 335.34 |
| 28. | Е10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.0072 |
| 29. | Цена поставщика. | Окно-люк выхода на кровлю 0,6*0,6 | м2 | 0.72 |
| 30. | Е60-7-7 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.025 |
| 31. | С404-0006 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.105 |
| 32. | Е60-7-8 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.02 |
| 33. | С404-0006 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.044 |
| 34. | Е60-7-8 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.005 |
| 35. | С404-0006 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.055 |
| 36. | Е61-31-1 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.084 |
| 37. | Е15-04-012-01 | Окраска труб с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.084 |
| 38. | Х311-1037 | Погрузка мусора | т | 162.727 |
| 39. | Х403-1-15 | Перевозка мусора | т | 162.727 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |