«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор  МКУ  «КР  МКД»	Директор  ООО  «УКБР  1»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / И.А. Журавлев /	
		
«______»____________ 2016 года	«______»______________2016 года

Объект:	Капитальный ремонт многоквартирного дома № 36-48 по ул. Коммунистическая, г. Калининград	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на пусконаладочные работы после капитального ремонта системы электроснабжения                   многоквартирного дома № 36-48 по ул. Коммунистическая, г. Калининград

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	58	
2.	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0.79	
3.	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А  ОП п.1.1.27а  Кзтр=0,8	1 шт.	71	
4.	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с максимальной токовой защитой прямого действия, номинальный ток до 1000 А	1 шт.	14	
5.	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м	1 измерение	1	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                    И.Л. Герасименко	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника ОК МКУ «КР МКД»               О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)