«УТВЕРЖДАЮ»
                                                                   Директор МКУ «КР МКД»

_____________С.Б. Русович
«___» _____________ 2015

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т  № 2	
на замену системы электроснабжения многоквартирного жилого дома №23-27 по ул. Восточная в г. Калининграде

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	демонтажные работы	
1.	Е67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.22	
2.	Е67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0.21	
3.	Е67-2-1	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2	100 м пучка проводов	1.25	
	общестроительные работы	
4.	Е46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытие) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.12	
5.	Е46-03-011-03	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2	100 м борозд	0.72	
6.	Е46-03-017-02	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2	1 м3 заделки	0.348	
7.	Е15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.149	
8.	Е15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.149	
9.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1.469	
10.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	1.469	
	монтажные работы	
	электроснабжение подъездов, освещение  МОП  (стояки, подвал.)	
11.	Ц08-03-526-01;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	6	
12.	С.Цена поставщик	Автомат С10А  CLS6-C10/2 6к A	шт	6	
13.	Ц08-02-409-01;	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	1.2	
14.	С103-1393	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм	м	122.4	
15.	С507-5007	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	60	
16.	С509-0104	Скобы двухлапковые (крепление труб)	10 шт.	12	
17.	Ц08-02-412-02;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	1.25	
18.	С501-8482	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.128	
19.	С.Цена поставщик	Коробка распределительная   IP44  FAST BOX 70х70х40	шт	21	
20.	Ц08-03-593-06;	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.22	
21.	С.Цена поставщик	Светильник  настенный 6 W  IP54	шт	3	
22.	С.Цена поставщик	Светильник  потолочный 6W  IP44	шт	19	
23.	С.Цена поставщик	Лампы энергосберегающие для светильников	шт	22	
24.	Ц08-03-591-02;	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.21	
25.	С Цена поставщик.	Выключатель эл. часть кнопка( с выд. времени от 30с-5мин) 1-кл IP44	шт.	15	
26.	С509-1201	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	6	
27.	Ц08-03-591-05;	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.03	
28.	С.Цена поставщик	Выключатель двухклавишный скрытой установки универсальный  IP44	шт	3	
29.	Ц08-03-591-09;	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.03	
30.	С503-4053	Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4	шт.	3	

Составил:	Вед. инженер ОК МКУ «КР МКД»                         Герасименко И.Л.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника ОК МКУ «КР МКД»                        Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)