| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | ____________ | руб. | Смета на сумму: | ____________ | руб. |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Объект: | г. Калининград, пос. Чкаловск, пер. Беланова 1,3,5 |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости № |
| на Капитальный ремонт труб хвс |

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Холодное водоснабжение |
| 1. | Е65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 0.06 |
| 2. | Е16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м | 0.06 |
| 3. | С507-3338 | Труба из полипропилена PN 10/32 | м | 5.628 |
| 4. | С301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 0.84 |
| 5. | С302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм | шт. | 2 |
| 6. | С302-1834 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм | шт. | 1 |
| 7. | С507-0875 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 32 мм | 10 шт. | 0.4 |
| 8. | С507-0917 | Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 32 мм | 10 шт. | 0.1 |
| 9. | Цена поставщика. | Переход с пластика на метал ППР 32мм-1(100) | шт | 2 |
| 10. | Цена поставщика. | Муфта оцинкованная EBO 1/2 | шт | 2 |
| 11. | Е46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 | 0.02 |
| 12. | Е46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 | 0.01 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |